| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ––––––––––– Số: 3783/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 14 tháng 11 năm 2008 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư, tái định cư tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành;

Thực hiện Văn bản số 680/UBND-CNN ngày 20/3/2007 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận địa điểm cho UBND huyện Long Thành lập dự án đầu tư Khu dân cư, tái định cư tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Trung tâm Quy hoạch - Sở Xây dựng lập tháng 9/2008, đã hoàn thiện theo ý kiến đóng góp tại Văn bản số 15/BB-SXD ngày 16/4/2008 của Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 220/TTr-SXD ngày 03/11/2008,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí: Thuộc xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và có ranh giới như sau:

- Phía Bắc 		: Giáp đất cao su - Nông trường Cao su Long Thành.

- Phía Nam 	: Giáp đường nhựa liên xã lộ giới 35m.

- Phía Đông 	: Giáp đất cao su - Nông trường Cao su Long Thành.

- Phía Tây		: Giáp đất nông nghiệp.

b) Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Khoảng 300.104m² (30,0104 ha).

- Quy mô dân số: Khoảng 2.572 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu

- Là khu dân cư xây dựng mới phục vụ tái định cư tại xã Tân Hiệp nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở phục vụ tái định cư cho người dân bị giải tỏa thuộc các dự án của huyện Long Thành, tổ chức quy hoạch khu ở phù hợp nhu cầu ở tại địa phương.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo tiêu chuẩn đô thị tương đương loại V.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

- Chỉ tiêu đất ở	: 46m²/người.

- Chỉ tiêu đất công trình công cộng: 13m²/người.

- Chỉ tiêu đất giao thông	: 44m²/người.

- Chỉ tiêu đất cây xanh	: 13m²/người.

- Tiêu chuẩn cấp nước	: 100-120 l/người.ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước bẩn	: 80% nước cấp sinh hoạt.

- Tiêu chuẩn cấp điện	: 700 KWh/người.năm.

- Chỉ tiêu thải rác 	: 0,8 - 1 kg /người.ngày.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| - Đất công trình dịch vụ đô thị: | 33.630m² | chiếm tỷ lệ: | 11,2% |
| --- | --- | --- | --- |
| Công trình công cộng: | 11.910m² |  |  |
| Giáo dục đào tạo: | 13.723m² |  |  |
| Công trình thương mại dịch vụ: | 7.997m² |  |  |
| - Đất ở: | 119.418m² | chiếm tỷ lệ: | 39,8% |
| Nhà liên kế: | 35.080m² |  |  |
| Nhà vườn: | 84.338m² |  |  |
| - Đất cây xanh công viên: | 33.841m² | chiếm tỷ lệ: | 11,3% |
| - Đất giao thông, sân bãi: | 113.215m² | chiếm tỷ lệ: | 37,7% |
| Tổng cộng toàn khu: | 300.104m² |  | 100,00% |

b) Phân khu chức năng:

Toàn khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính như sau:

- Đất công trình dịch vụ đô thị quy hoạch với tổng diện tích 119.418m² gồm các công trình:

+ Nhà trẻ mẫu giáo: Diện tích 3.500m², mật độ xây dựng 40%, tầng cao 02 tầng.

+ Trường cấp 1: Diện tích 10.223m², mật độ xây dựng 40%, tầng cao 02-03 tầng.

+ Chợ: Diện tích 3.997m², mật độ xây dựng 50%, tầng cao 01 tầng.

+ Thương mại dịch vụ: Diện tích 4000m², mật độ xây dựng 45%, tầng cao 05 tầng.

+ Khu văn hóa thể dục thể thao: Diện tích 11.910m², mật độ xây dựng 5%, tầng cao 02 tầng.

- Đất ở: Quy hoạch gồm có 2 loại hình nhà ở: Nhà liên kế, nhà vườn:

+ Nhà liên kế: Diện tích quy hoạch 35.080m²; mỗi hộ có quy mô diện tích trung bình 100m²/hộ, (02tầng), mật độ xây dựng 70%.

+ Nhà vườn: Diện tích quy hoạch 7,42 ha; mỗi hộ có quy mô diện tích trung bình 250-500m²/hộ, (01 - 02 tầng), mật độ xây dựng trung bình 50%.

- Đất cây xanh TDTT, hoa viên cây xanh: Công viên cây xanh sẽ làm thay đổi vi khí hậu trong khu vực, tạo cảnh quan cho đô thị; nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt cho người dân trong khu vực. Tổng diện tích công viên cây xanh trong toàn khu với diện tích 33.841m².

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng với các dự án kế cận, nhà ở tổ chức thành từng nhóm, hệ thống giao thông bàn cờ kết hợp kết nối các nhóm ở với nhau. Không gian cho đồ án được xác định như sau:

- Khu trung tâm các công trình công cộng và công viên TDTT được bố trí tại trung tâm khu đất dọc các tuyến đường chính tổ chức loại hình nhà liên kế phố tạo không gian cảnh quan và dấu ấn riêng cho khu dân cư.

- Hệ thống công viên, hoa viên không gian mở được sử dụng để tạo nét thẩm mỹ và cảnh quan. Không gian mở trong các nhóm nhà ở sẽ hình thành nên một hệ thống các tiện ích không gian công cộng... các trang thiết bị đô thị; đèn đường tượng đài, đài phun nước… nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo ra một môi trường sống thân thiện, gần gũi.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Giao thông đối ngoại: Đường liên xã Phước Bình lộ giới 35m; mặt đường 15m, vỉa hè mỗi bên 10m x 2.

- Giao thông nội bộ trong khu quy hoạch gồm các tuyến đường sau:

+ Trục cảnh quan lộ giới 26m; vỉa hè mỗi bên 5m x 2, giải ngăn cách giữa 2m, mặt đường rộng 7m x 2.

+ Đường nội bộ khu ở lộ giới 17m; vỉa hè mỗi bên 5m x 2, lòng đường rộng 7m.

+ Đường nội bộ khu ở lộ giới 14m; mặt đường rộng 7m, vỉa hè phía dân cư 5m, vỉa hè phía cây xanh 2m.

- Chỉ giới xây dựng:

+ Nhà liên kế: Chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ.

+ Nhà vườn: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 3m.

+ Công trình công cộng: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ ≥ 5m.

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ chỉ giới đường đỏ.

b) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Khu quy hoạch có địa hình tương đối cao, phương án san nền cục bộ, cao độ khống chế san nền Hxd = 11m - 17,5m.

- Hệ thống thoát nước mưa được thu gom bằng hệ thống ống cống đặt dọc theo các tuyến đường, nước mưa sau thu gom thoát theo mương đất hiện hữu của khu vực dẫn về suối cạn hiện hữu ở phía Nam khu dân cư sau đó ra suối Cầu Vạc.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân, thông qua hệ thống cấp nước Ø500 dọc Quốc lộ 51 xây dựng hệ thống dẫn vào cung cấp cho dự án và khu vực.

- Tổng lưu lượng nước cho toàn bộ khu quy hoạch khoảng 700m3/ngày.đêm.

- Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín, mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước bẩn được thiết kế riêng với nước mưa. Nước bẩn được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường, thu nhận nước thải và dẫn nước về trạm xử lý nước thải ở phía Nam khu dân cư (nằm ngoài dự án). Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, nước thải khi thu gom về trạm xử lý đạt yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi cho thoát chung với hệ thống thoát nước mưa.

- Nghĩa địa: Sử dụng nghĩa địa, theo quy hoạch chung tại khu vực.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường Đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện là nguồn điện lưới Quốc gia thông qua tuyến 22 KV đến từ trạm biến thế 110 KV Long Thành.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua trạm viễn thông Tân Hiệp.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống cống bể chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh thi công sau này.

6.  Phân đợt đầu tư xây dựng, nguồn vốn thực hiện

a) Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2008 đến tháng 6/2010.

- Cắm mốc khoanh vùng dự án, chuẩn bị đầu tư, đền bù giải tỏa, thu hồi đất.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nhóm nhà ở.

b) Giai đoạn 2: Từ 6/2010 đến tháng 6/2011.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống công trình phúc lợi xã hội, thương mại dịch vụ.

c) Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn ngân sách.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, UBND xã Tân Hiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Long Thành giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Tân Hiệp, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. UBND huyện Long Thành lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, gửi Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện Long Thành, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Ao Văn Thinh |
| --- | --- |