ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3813A/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 27 tháng 10 năm 2017 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cơ sở điều trị

nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai tại xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc

(Quy mô khoảng 194.886 m2;

chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 293/TTr-SXD ngày 26/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai tại xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

a) Vị trí: Xác định theo Bản đồ trích lục và biên vẽ thửa đất bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Xuân Lộc thực hiện ngày 18/9/2017, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất trồng cây lâu năm và sông La Ngà.

- Phía Nam: Giáp đường Chà Rang - Xuân Bắc và đất trồng cây lâu năm.

- Phía Đông: Giáp đường đất và đất tôn giáo.

- Phía Tây: Giáp đường đất và trồng cây lâu năm.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Khoảng 194.886 m2. Trong đó:

+ Phạm vi hành lang an toàn đường điện 500 KV: Khoảng 9.473 m2.

+ Phạm vi xây dựng dự án: Khoảng 185.413 m2.

- Quy mô phục vụ: Khoảng 1.000 - 1.200 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

a) Tính chất:

Là dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở điều trị nghiện ma túy quy mô cấp tỉnh, nhằm đáp ứng việc tiếp nhận, quản lý, điều trị, cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy, gồm các khu chức năng: Khu hành chính - dịch vụ, khu đào tạo quản lý học viên, khu y tế, khu hạ tầng kỹ thuật, sân đường nội bộ, cây xanh, mặt nước,… được thiết kế và đầu tư xây dựng đồng bộ, khép kín.

b) Mục tiêu:

- Quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan hợp lý, đảm bảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng, kết nối đồng bộ trong phạm vi dự án và các khu vực lân cận.

- Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi khu đất quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan:

a) Tỷ lệ sử dụng đất các khu chức năng:

- Đất khu hành chính - dịch vụ - y tế	: ≤ 20%.

- Đất khu đào tạo quản lý học viên	: ≤ 50%.

- Đất cây xanh				: ≥ 10%.

- Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật	: ≥ 20%.

b) Mật độ xây dựng:

Mật độ xây dựng gộp toàn khu		: ≤ 40%.

- Khu hành chính - dịch vụ - y tế	: ≤ 60%.

- Khu đào tạo quản lý học viên		: 40 - 60%.

- Khu cây xanh				: ≤ 5%.

c) Tầng cao và chiều cao xây dựng:

- Khu hành chính - dịch vụ - y tế	: 01 - 03 tầng	(≤ 18 m).

- Khu đào tạo quản lý học viên		: 01 - 03 tầng	(≤ 18 m).

d) Khoảng lùi xây dựng công trình:

- Khoảng lùi xây dựng so với chỉ giới đường đỏ: ≥ 06 m.

- Khoảng lùi xây dựng so với ranh đất: ≥ 04 m.

e) Chỉ tiêu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Cấp nước				: ≥ 150 lít/người/ngày.

- Thoát nước			: ≥ 80% lượng nước cấp.

- Cấp điện				: 400 - 1.000 KW/người/năm.

- Thông tin liên lạc		: 02 - 05 máy/khu.

- Rác thải 				: 0,8 - 1,0 kg/người/ngày.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất khu hành chính - dịch vụ - y tế | 29.709 | 18,45 |
| 2 | Đất khu đào tạo quản lý học viên | 81.047 | 41,63 |
| 3 | Đất cây xanh | 29.269 | 15,02 |
| 4 | Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật | 45.388 | 20,04 |
| 5 | Đất hành lang an toàn đường điện 500 KV | 9.473 | 4,86 |
|  | Tổng | 194.886 | 100,00 |

b) Phân khu chức năng:

- Đất khu hành chính - dịch vụ - y tế: Được bố trí chủ yếu tại khu vực phía Nam dự án gắn với lối vào chính, có diện tích khoảng 29.709 m2, gồm: Khu hành chính, khu chăm sóc sức khỏe, khu bếp ăn và thăm gặp, hội trường,...

- Đất khu đào tạo quản lý học viên: Được bố trí dàn trải toàn dự án, với diện tích khoảng 81.047 m2, gồm: Khu lưu trú cách ly, khu dạy nghề, khu quản lý học viên,...

- Đất cây xanh: Diện tích khoảng 29.269 m2, gồm hệ thống công viên cây xanh tập trung; hệ thống cây xanh dọc các tuyến đường và bao quanh khu đất dự án.

- Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật: Diện tích khoảng 45.388 m2 gồm hệ thống giao thông và các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

c) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho từng ô chức năng:

| STT | Ký hiệu | Chức năng | Diện tích (m2) | Mật độ XD (%) | Tầng cao xây dựng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất khu hành chính - dịch vụ - y tế |  | 29.709 | ≤ 40 | 02 - 03 |
|  | CQ1 | Khu hội trường | 4.073 | ≤ 40 | 02 - 03 |
|  | CQ2 | Khu hành chính | 10.872 | ≤ 40 | 02 - 03 |
|  | CQ3 | Khu bếp ăn và thăm gặp | 5.466 | ≤ 40 | 02 - 03 |
|  | YT | Khu chăm sóc sức khỏe | 9.298 | ≤ 40 | 02 - 03 |
| 2 | Đất khu đào tạo quản lý học viên |  | 81.047 | ≤ 60 | 01 - 02 |
|  | ĐT1 | Khu lưu trú cách ly | 2.896 | ≤ 60 | 01 - 02 |
|  | ĐT2 | Khu quản lý học viên | 10.647 | ≤ 60 | 01 - 02 |
|  | ĐT3 | Khu quản lý học viên | 9.967 | ≤ 60 | 01 - 02 |
|  | ĐT4 | Khu quản lý học viên | 10.374 | ≤ 60 | 01 - 02 |
|  | ĐT5 | Khu quản lý học viên | 10.399 | ≤ 60 | 01 - 02 |
|  | ĐT6 | Khu quản lý học viên | 11.584 | ≤ 60 | 01 - 02 |
|  | ĐT7 | Khu quản lý học viên | 8.562 | ≤ 60 | 01 - 02 |
|  | ĐT8 | Khu quản lý học viên | 10.374 | ≤ 60 | 01 - 02 |
|  | ĐT9 | Khu dạy nghề | 6.244 | ≤ 60 | 01 - 02 |
| 3 | Đất cây xanh |  | 29.269 |  |  |
|  | CX1 | Cây xanh công viên | 1.815 |  |  |
|  | CX2 | Cây xanh công viên | 585 |  |  |
|  | CX3 | Cây xanh công viên | 5.723 |  |  |
|  | CX4 | Cây xanh công viên | 759 |  |  |
|  | CX5 | Cây xanh công viên | 1.140 |  |  |
|  | CX6 | Cây xanh công viên | 14.469 |  |  |
|  | CX7 | Cây xanh công viên | 2.399 |  |  |
|  | MN | Mặt nước | 2.379 |  |  |
| 4 | Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật |  | 45.388 |  |  |
|  |  | Đất giao thông | 37.538 |  |  |
|  | ĐM1 | Khu xử lý nước thải | 5.681 | ≤ 65 | 01 - 02 |
|  | ĐM2 | Khu xử lý nước sinh hoạt | 2.169 | ≤ 65 | 01 - 02 |

d) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Quy hoạch Cơ sở điều trị nghiện ma túy kết nối hợp lý với các khu vực lân cận.

- Không gian khu hành chính - dịch vụ - y tế mang tính hiện đại, có giá trị thẩm mỹ kiến trúc cao gắn với khu vực lối vào chính.

- Không gian khu đào tạo quản lý học viên tổ chức tập trung từng khu, kết hợp các vườn cây xanh, sân thể thao,… đáp ứng nhu cầu đào tạo, điều trị và tiết kiệm diện tích đất,…

- Hệ thống cây xanh có sự kết nối từ khuôn viên khu hành chính - dịch vụ - y tế, khu đào tạo quản lý học viên đến hệ thống cây xanh dọc đường, các khu công viên và các khu vực xung quanh dự án.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông:

- Đường chính D1 có lộ giới 18 m (mặt cắt 1-1): Mặt đường 10 m, vỉa hè 4 m x 2 bên.

- Đường nhánh N3, N4, N5, D2, D3 có lộ giới 14 m (mặt cắt 2-2): Mặt đường 06 m, vỉa hè 4 m x 2 bên.

- Đường N2 có lộ giới 16 m (mặt cắt 3-3): Mặt đường 08 m, vỉa hè 4 m x 2 bên.

b) San nền và thoát nước mưa:

- San nền: Khớp nối cao độ với các dự án lân cận, đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực, tránh ngập úng cục bộ. Giải pháp san nền chủ yếu là đào, đắp cục bộ trong khu quy hoạch và bám theo địa hình tự nhiên. Cốt cao độ khống chế san lấp thấp nhất ở cao độ +80,4 m và cao nhất ở cao độ +84,5 m.

- Hệ thống thoát nước mưa: Được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải. Hướng thoát nước về phía Bắc dự án được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, khai thác tối đa độ dốc địa hình, độ dốc san nền, chảy gom về hệ thống cống bê tông cốt thép sau đó thoát ra sông La Ngà.

c) Hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước cấp từ sông La Ngà đưa vào hệ thống khu xử lý nước cấp, bể nước ngầm, tháp nước,... bên trong dự án.

- Tổng nhu cầu dùng nước: 230 m3/ngày.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Lượng nước thải tính toán bằng 100% lượng nước cấp.

- Hệ thống thoát nước thải thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa, được thiết kế vận hành trên nguyên tắc tự chảy. Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại các khu chức năng (khu hành chính - dịch vụ - y tế, khu đào tạo quản lý học viên,...), được thu gom bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông và dẫn về trạm xử lý nước thải ở phía Tây Bắc khu quy hoạch. Chất lượng nước thải sau xử lý phải đảm bảo các chỉ tiêu kiểm soát ô nhiễm theo QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt và các quy định có liên quan.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thoát nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định.

e) Hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện: Lấy từ mạng lưới điện chạy dọc theo đường Chà Rang - Xuân Bắc tiếp giáp dự án.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định.

g) Hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn cấp: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực.

- Hệ thống cáp đi ngầm dọc trục đường và dẫn đến các hộp cáp của các khu vực.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chi tiêu kỹ thuật theo quy định.

6. Đánh giá môi trường chiến lược

Trên cơ sở đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức các biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường: Không khí, nguồn nước, tiếng ồn,… trong quá trình giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.

7. Các công trình ưu tiên đầu tư

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu xử lý nước thải, khu công viên cây xanh và các khu chức năng khác.

8. Quy định quản lý theo đồ án

- Được ban hành kèm theo quy định cụ thể việc quản lý đầu tư xây dựng trong phạm vi đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai tại xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc.

9. Tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

- Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách tỉnh.

- Tiến độ thực hiện: Tổng thời gian dự kiến khoảng 03 năm (2017 - 2019).

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Xuân Lộc, UBND xã Suối Cao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Chủ đầu tư tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy định. Phối hợp với UBND huyện Xuân Lộc, UBND xã Suối Cao tổ chức triển khai cắm các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được Sở Xây dựng chấp thuận đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện lập các thủ tục tiếp theo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành.

4. Trong quá trình lập dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Y tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Chủ tịch UBND xã Suối Cao, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |