| # ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3835/QĐ-UBND | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 25 tháng 12 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư An Thuận tại xã Long An, huyện Long Thành

(Quy mô khoảng 500.129m² do Công ty cổ phần Đinh Thuận làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 145A/TTr-ĐT ngày 26/11/2012 của Công ty cổ phần Đinh Thuận về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư An Thuận tại xã Long An, huyện Long Thành do Công ty TNHH Ý Tân (TICo) lập tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 304/TTr-SXD ngày 20/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư An Thuận tại xã Long An, huyện Long Thành với nội dung như sau:

1. Vị trí và quy mô quy hoạch

a) Vị trí:

Khu vực lập điều chỉnh quy hoạch thuộc ranh giới hành chính xã Long An, huyện Long Thành, là một phần trong tổng thể đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 khu vực dọc trục đường 25B đã được phê duyệt, có phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đường Tỉnh lộ 25B, đất quy hoạch chung và đất cây xanh cách ly đường điện;

- Phía Nam: Giáp đất quy hoạch khu dân cư và đường tàu điện cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh - Nhơn Trạch - Cảng hàng không Quốc tế Long Thành;

- Phía Đông: Giáp Quốc lộ 51 và cây xanh cách ly đường điện;

- Phía Tây: Giáp đất quy hoạch chung cư và đất giao thông.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích 	: Khoảng 50,0129 ha (bao gồm 575m2 đất thuộc tuyến đường ống nước đến Công ty TNHH Formosa).

- Quy mô dân số 	: Khoảng 11.600 người.

- Tỷ lệ lập điều chỉnh quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch

- Là khu dân cư xây dựng mới trong tổng thể đồ án quy hoạch chung dọc trục đường 25B được duyệt; được tổ chức quy hoạch chức năng sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tuân thủ theo quy hoạch chung tại khu vực.

- Tổ chức các loại hình kiến trúc gồm: Nhà ở liên kế, nhà liên kế sân vườn, biệt thự, chung cư, thương mại dịch vụ, khu công viên cây xanh, đảm bảo nhu cầu về nhà ở và bố trí tái định cư của người dân tại khu vực.

- Quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ gắn kết chung tại khu vực và các khu vực lân cận, đảm bảo phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trong khu vực lập quy hoạch.

- Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan theo tiêu chuẩn dân cư đô thị hiện đại, kích thích sự phát triển chung của khu vực.

3. Phân khu chức năng, quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Các khu chức năng được tổ chức trên cơ sở phù hợp các nội dung chính yếu của đồ án quy hoạch chung 02 bên đường 25B như sau:

* Các khu nhà ở gồm các loại hình chung cư, biệt thự, nhà liên kế và nhà liên kế sân vườn với tổng diện tích khoảng 263.207m2, trong đó:

+ Chung cư gồm 02 khu, bố trí tại góc Tây Bắc (tiếp giáp đường N1) và góc Đông Nam (tiếp giáp Quốc lộ 51) với tổng diện tích 45.811m2, toàn bộ đất chung cư dành để phục vụ tái định cư hoặc bố trí nhà ở xã hội theo nhu cầu của huyện.

+ Nhà liên kế là loại hình nhà ở chính của khu quy hoạch với tổng diện tích 198.551m2 trong đó các ô LT1 và LT2 (phía Đông khu quy hoạch) có tổng diện tích 7.225m² với 59 lô dành để bố trí tái định cư.

+ Nhà liên kế có sân vườn: Bố trí tập trung phía Bắc khu quy hoạch có tổng diện tích 8.006m2.

+ Nhà biệt thự: Bố trí phía Bắc khu quy hoạch với tổng diện tích 10.839 m².

* Đối với từng loại nhà ở trong khu quy hoạch, các tổ chức gia đình và cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng (theo Mục b, Khoản 8, Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ).

* Khu thương mại dịch vụ: Bố trí tại phía Bắc, giáp đường 25B có diện tích 35.681m2.

* Các khu hoa viên cây xanh phục vụ công cộng: Bố trí tại các nhóm nhà ở có tổng diện tích 9.271m2, trong đất hoa viên cây xanh có bố trí các sân tập thể dục, ưu tiên trồng các loại cây đại mộc tạo bóng mát và điều tiết vi khí hậu.

Bảng cân bằng tỷ lệ sử dụng đất khu quy hoạch

| STT | Loại đất | Được duyệt |  | Điều chỉnh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| I. Đất dự án |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất ở | 282.936 | 56,6 | 263.207 | 52,6 |
|  | Chung cư | 149.260 |  | 45.811 |  |
|  | Biệt thự | 116.733 |  | 10.839 |  |
|  | Nhà liên kế sân vườn | 16.943 |  | 8.006 |  |
|  | Nhà liên kế | 0 |  | 198.551 |  |
| 2 | Đất thương mại dịch vụ | 50.915 | 10,2 | 35.681 | 7,1 |
| 3 | Đất cây xanh | 4.697 | 0,9 | 9.271 | 1,8 |
| 4 | Đất giao thông | 161.581 | 32,3 | 191.395 | 38,5 |
|  | Tổng cộng | 500.129 | 100,00 | 499.554 | 100,00 |
| II. Đất ngoài dự án |  |  |  |  |  |
|  | Đất tuyến ống dẫn nước của Công ty TNHH Formosa (đi qua dự án) | 0 |  | 575 |  |
| Tổng cộng |  | 500.129 |  | 500.129 |  |

Các chỉ tiêu mật độ xây dựng, tầng cao, chiều cao xây dựng và số căn hộ

| STT | Loại đất | Mật độ XD - % | Tầng cao XD -tầng | Diện tích sàn (m²) | Chiều cao (m) | Số căn hộ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở |  |  | 732.840 |  | 2.893 |
|  | Biệt thự | ≤ 50 | 02- 03 | 19.510 | 08 - 15 | 40 |
|  | Nhà liên kế sân vườn | 50 - 70 | 03 - 04 | 14.411 | 12 - 16 | 45 |
|  | Nhà liên kế | 70 - 90 | 03 - 04 | 476.266 | 12 - 18 | 1.998 |
|  | Chung cư | 30 - 40 | 09 - 12 | 222.653 | 36 - 42 | 700 - 810 |
| 2 | Đất thương mại dịch vụ | 30 - 40 | 09 - 15 |  | 36 - 60 |  |
| 3 | Đất công viên, cây xanh | ≤ 5 | 01 |  | 07 |  |

Các yêu cầu chi tiết khác về quy hoạch sử dụng đất, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng đến từng lô đất được quy định tại bản vẽ và quy định quản lý của hồ sơ quy hoạch.

4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền:

Khớp nối cao độ với các khu vực phụ cận, thoát nước chung cho toàn khu vực trong dự án; các khu vực phụ cận có cùng lưu vực và hệ thống thoát nước liên quan, đảm bảo hợp lý, kinh tế, tránh ngập úng cục bộ và khu vực lân cận. Khu vực lập quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ san nền từ 4,7m đến 5,7m; hướng dốc san nền từ Đông Bắc xuống Tây Nam, độ dốc i = 0,3%.

b) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, kết nối vào hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Các tuyến thoát nước được bố trí trên vỉa hè các tuyến đường và đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa theo quy hoạch của xã Long An nằm trên trục đường 25B trước khi xả ra rạch Bà Ký phía Tây Nam dự án.

c) Quy hoạch giao thông:

Trên cơ sở mạng lưới chính của khu vực, hình thành hệ thống giao thông cho khu quy hoạch với các cấp đường:

* Giao thông đối ngoại:

- Quốc lộ 51 tại phía Đông dự án; đường 25B tại phía Tây Bắc dự án.

- Đường quy hoạch phía Nam dự án (kết nối ra Quốc lộ 51) có lộ giới 80m (10m - 10,5m - 39m - 10,5m - 10m).

- Đường quy hoạch phía Tây dự án (kết nối giữa đường 25B với đường quy hoạch phía Nam dự án) có lộ giới 40m (10m - 8m - 4m - 8m - 10m).

* Giao thông chính dự án:

- Đường D2 kết nối Tỉnh lộ 25B với đường N8 và các tuyến giao thông nội bộ của dự án có lộ giới 32m (8m - 7m - 2m - 7m - 8m).

- Đường N8 kết nối Quốc lộ 51 với đường D2 và các tuyến giao thông nội bộ của dự án có lộ giới 32m (8m - 7m - 2m - 7m - 8m).

* Giao thông nội bộ: Mạng lưới đường nội bộ được kết nối thuận tiện với các tuyến đường chính.

- Đường D2a, D4a, D5, N1 và N8a, N11 có Lộ giới 22m (5m - 12m - 5m).

- Đường D6 có lộ giới 19m (5m - 12m - 2m).

- Đường D1, D3, D4, D5a, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N9, N10, N11a, N12 có lộ giới 17m (5m - 7m - 5m).

- Đường D7 có lộ giới 14m (5m - 7m - 2m).

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Chỉ tiêu cấp nước: 150 lít/người/ngày.đêm.

- Nguồn nước cấp cho khu quy hoạch được đấu nối từ hệ thống Thiện Tân - Nhơn Trạch thông qua tuyến ống cấp của khu vực trên trục đường Tỉnh lộ 25B.

- Tổng nhu cầu dùng nước: Q = 4.000m3/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% lượng nước cấp. Sử dụng cống BTCT kết hợp cống BTCT chịu lực làm đường ống thoát nước bẩn.

- Hệ thống thoát nước thải thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa, bố trí mạng lưới thu gom nước thải dọc các tuyến đường. Toàn bộ nước thải sinh hoạt của các hạng mục công trình phải được xử lý bằng các bể tự hoại hoặc xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn Việt Nam trước khi được đấu nối với hệ thống thoát nước thải chung của khu vực.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ môi trường đô thị thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý theo quy hoạch chung.

- Nghĩa trang: Sử dụng nghĩa trang theo quy hoạch chung huyện Long Thành.

f) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Chỉ tiêu cấp điện: 1.500 KWh/người/năm.

- Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch được đấu nối từ tuyến dây trung thế 22 KV hiện hữu trên trục đường Quốc lộ 51 và Tỉnh lộ 25B.

- Từ các trạm hạ thế có phát các tuyến 0,4 KV dẫn đến từng nơi tiêu thụ.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành Điện lực để xác định vị trí đấu nối, công suất v.v… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Từ mạng viễn thông Đồng Nai thông qua tuyến cáp dọc Tỉnh lộ 25B, tổ chức hệ thống dây cáp nội bộ đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống cống bể chờ có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh thi công sau này.

- Hệ thống hạ tầng viễn thông bao gồm: Hệ thống điện thoại cố định, internet, truyền hình cáp... được thiết kế đi ngầm trong các tuyến cống bể xây mới.

- Tổng số thuê bao dự kiến: 6.424 thuê bao.

5. Phân kỳ đầu tư và nguồn vốn thực hiện

- Giai đoạn 01 (năm 2012 - 2014): Thực hiện và hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng dự án; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phạm vi khoảng 15 ha toàn bộ phía Đông trục đường D4 (thể hiện tại bản đồ phân kỳ đầu tư của dự án).

- Giai đoạn 02 (năm 2014 - 2020): Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội và các công trình trên phạm vi khoảng 35 ha còn lại (theo bản đồ phân kỳ đầu tư của dự án).

- Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

6. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch

Ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư An Thuận tại xã Long An, huyện Long Thành gồm 05 chương và 23 điều, đã được Sở Xây dựng thẩm tra tháng 12/2012.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. UBND huyện Long Thành chủ trì phối hợp UBND xã Long An, Công ty cổ phần Đinh Thuận tổ chức công bố, công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung điều chỉnh quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện.

2. Chủ đầu tư lập các thủ tục đầu tư dự án phát triển nhà ở theo quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Xây dựng trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình.

3. Trong quá trình thiết kế, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các cơ quan chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và việc đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

4. Sau khi hồ sơ điều chỉnh quy hoạch được duyệt chủ đầu tư định kỳ mỗi 03 tháng gửi báo cáo tiến độ triển khai dự án về UBND huyện Long Thành, Sở Xây dựng và UBND tỉnh.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 9526/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Long An, Lãnh đạo Công ty cổ phần Đinh Thuận, Lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |