ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI	                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––                                            ––––––––––––––––––––––

Số: 388/QĐ-UBND	                        Biên Hòa, ngày 29 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

Khu công nghiệp Dầu Giây tại xã Bàu Hàm 2 và xã Xuân Thạnh,

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

––––––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 9716/QĐ-UBND ngày 15/11/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Dầu Giây lập thủ tục quy hoạch, đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Dầu Giây tại xã Bàu Hàm 2 và xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích đất Khu công nghiệp Dầu Giây, huyện Thống Nhất tại Quyết định số 9716/QĐ-UBND ngày 15/11/2006 của  UBND tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 21/9/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Dầu Giây tại xã Bàu Hàm 2 và xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Dầu Giây, huyện Thống Nhất do Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Phú An Thành lập tháng 12 năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 11/TTr-SXD ngày 22/01/2008 và đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Dầu Giây tại Tờ trình số 34/TTr-KCN-DG ngày 28/12/2007 về việc xin phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Dầu Giây tại Bàu Hàm 2 và xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Dầu Giây tại xã Bàu Hàm 2 và xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (kèm bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Phú An Thành lập tháng 12 năm 2007).

Điều 2. Phê duyệt quy hoạch chi tiết trên với các nội dung sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí:

Vị trí lập quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp tại xã Bàu Hàm 2 và xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đường sắt Bắc Nam hiện hữu.

- Phía Đông: Giáp dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Đà Lạt.

- Phía Nam: Giáp rừng cao su.

- Phía Tây: Giáp rừng cao su.

b. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Khoảng 330,804 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/2000.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

a. Tính chất:

Là khu công nghiệp tập trung đa ngành nghề với các nhà máy có công nghệ hiện đại, các ngành nghề công nghiệp sử dụng ít nước, ít khói bụi được ưu tiên kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp gồm: Cơ khí, điện, điện tử, công nghệ thông tin, hóa dược, gia công sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến đồ gỗ, giấy và trang trí nội thất, thực phẩm công nghiệp, công nghiệp tiêu dùng phục vụ đời sống,... Khu công nghiệp được lập với các ngành sản xuất có tính chất không sử dụng nhiều nước thải, không có công nghiệp gây ô nhiễm lớn cho môi trường như: Dệt, nhuộm, thuộc dự án, tinh chế bột mì, giấy…

b. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Thống Nhất.

- Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch.

- Tạo cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư lập dự án đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp theo quy định.

- Thu hút đầu tư tạo nguồn lực đẩy nhanh sự phát triển của huyện, giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động tại địa phương trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

3. Phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a. Phân khu chức năng:

- Khu trung tâm điều hành bố trí ngay tại các cửa ngõ vào chính và trên trục trung tâm của Khu công nghiệp với diện tích 12,792 ha, chiếm tỷ lệ 3,867% tổng diện tích toàn khu, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao xây dựng tối đa 6 tầng.

- Khu cây xanh với diện tích 56,798 ha chiếm tỷ lệ 17,178% tổng diện tích toàn khu, bao gồm:

+ Khu cây xanh tập trung tạo cảnh quan và cải tạo môi trường của khu công nghiệp.

+ Khu cây xanh cách ly bố trí dọc theo ranh phía Đông, Nam Khu công nghiệp giáp khu dân cư và đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Chiều rộng tối thiểu dãy cách ly 50m.

- Khu nhà máy - xí nghiệp được hình thành trên cơ sở hai trục đường chính (đường Đ6A và đường N3A, N3B) và các tuyến đường khu vực nội bộ với tổng diện tích 192,472 ha, chiếm tỷ lệ 58,178% tổng diện tích toàn khu, diện tích trung bình các lô từ 0,8 - 4 ha/lô, mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao xây dựng tối đa 3 tầng.

- Khu kho tàng - bến bãi với tổng diện tích 13,268 ha, chiếm tỷ lệ 4,011% tổng diện tích toàn khu, bao gồm 02 khu bố trí tại phía Bắc Khu công nghiệp với diện tích 10,158 ha (khu A) và tại góc phía Nam cặp theo đường cao tốc với diện tích 3,11 ha (khu B).

- Khu hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích 5,210 ha, chiếm tỷ lệ 1,575% tổng diện tích toàn khu đất quy hoạch, bao gồm:

+ Khu xử lý nước thải bố trí tại phía Nam (khu A) Khu công nghiệp giáp đường tránh ĐT 769 hiện hữu.

+ Trạm biến thế bố trí ở phía Bắc (khu B) Khu công nghiệp giáp đường cao tốc.

+ Trạm bơm tăng áp và bể nước bố trí ở đầu phía Bắc (khu A) Khu công nghiệp, bố trí 01 trạm xe và đội chữa cháy cho cả khu.

b. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các nhà máy xí nghiệp được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng nhà máy xí nghiệp.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn cụm công nghiệp.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Đất quy hoạch khu công nghiệp 	: 330,804 ha, chiếm tỷ lệ 	100%

* Đất xây dựng xí nghiệp  	:  192,472 ha, chiếm tỷ lệ  	58,178%

* Đất cây xanh	:  56,798 ha, chiếm tỷ lệ  	17,178 %

* Đất trung tâm dịch vụ 	:  12,792 ha, chiếm tỷ lệ  	3,867%

* Đất kho tàng – bến bãi	: 13,268 ha, chiếm tỷ lệ  	4,011 %

* Đất hạ tầng kỹ thuật	:  5,210 ha, chiếm tỷ lệ	1,575%

* Đất giao thông  	:  50,264 ha, chiếm tỷ lệ 	15,191 %

Đất giao thông đối ngoại	: 7,521 ha (tuyến tránh ĐT 769 hiện hữu)

Đất ĐT 769 hiện hữu	: 1,475 ha (ngoài ranh quy hoạch)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng diện tích khu đất  	:  339,800 ha

b. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng:

b.1. Các chỉ tiêu kinh tế:

+ Đất xây dựng nhà máy	:    50 - 60%.

+ Đất công trình điều hành	:	2 - 5%.

+ Đất giao thông 	:	15 - 20%.

+ Đất cây xanh 	:    10 - 15%.

+ Đất hạ tầng kỹ thuật	:	2 - 4%.

+ Chỉ tiêu cấp nước 	:	40m3/ha/ngày.

+ Chỉ tiêu thoát nước	:	80% lượng nước cung cấp.

+ Chỉ tiêu cấp điện	:	200 - 250 KW/ha.

b.2. Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Mật độ xây dựng trong lô đất xây dựng công nghiệp 50%-70%. Tầng cao xây dựng tối đa 3 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa 1,5.

+ Tỷ lệ đất cây xanh ≥ 20%.

+ Tỷ lệ đất giao thông ≥ 15%.

- Mật độ xây dựng trong các khu vực trung tâm dịch vụ tối đa 40%. Tầng cao xây dựng tối đa 6 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa 2.4.

- Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 6m, đảm bảo quy định PCCC.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch san nền:

- Giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực.

- Hướng dốc san nền theo hướng Bắc - Nam và có độ dốc trung bình i=0,013  0,043.

- Cao độ nền thiết kế từ 129,0  180,0.

b. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hướng thoát nước chính theo hướng dốc của địa hình từ Bắc - Nam theo độ dốc san nền bằng cống tròn BTCT ra cửa xả thoát ra mương bê tông dẫn về suối Sông Nhạn phía Nam khu quy hoạch.

- Hệ thống cống dẫn nước mưa được bố trí dọc hai bên vỉa hè đường giao thông, trên các đoạn cống bố trí các hố ga có miệng thu.

c. Quy hoạch hệ thống giao thông:

* Giao thông đối ngoại: Khu công nghiệp nối trực tiếp với hai tuyến đường giao thông đối ngoại quan trọng:

- Đường tỉnh ĐT 769 hiện hữu, lộ giới 45m.

- Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, lộ giới 120m.

* Giao thông đối nội: Hệ thống giao thông đối nội bao gồm:

- Đường Đ6A, N3A (đường trục trung tâm khu A theo hướng Bắc - Nam) nối kết khu A với đường tỉnh ĐT 769 hiện hữu qua cổng chính phía Bắc Khu công nghiệp, có lộ giới 31m, mặt đường 15m, vỉa hè 2 x 8m.

- Đường N3B (đường trục trung tâm khu B theo hướng Đông - Tây) nối liền giữa đường tỉnh ĐT 769 hiện hữu với đường cao tốc, có lộ giới 31m, mặt đường 15m, vỉa hè 2 x 8m.

- Đường chính khu vực (đường Đ4A, Đ2B, Đ10B) có lộ giới 31,25m, mặt đường 11,25m, vỉa hè 2 x 10m; Đường N5A, N7A, N9A, Đ6B lộ giới 25,25m, lòng đường 11,25m, vỉa hè 2 x 7m.

- Đường khu vực gồm đường bao phía Bắc, phía Tây và Nam (đường Đ2A, Đ8A, N1A, N11A, N1B, N5B, N7B, Đ4B, Đ8B) và đường Đ2A, Đ8A, N1A, N1B, Đ8B có lộ giới 20m, lòng đường 8m, vỉa hè 4 + 8m; Đường N5B, Đ4B lộ giới 


23,25m, lòng đường 11,25m, vỉa hè 4 + 8m; đường Đ10A, Đ2B lộ giới 13m, lòng đường 8m, vỉa hè 1 bên 5m.

d. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng nhu cầu dùng nước: 8.417 m3/ngày.

- Nguồn cấp: Chủ yếu là nguồn nước lấy từ hồ Trị An theo dự án của Công ty TNHH 1 thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai.

- Mạng lưới đường ống trong khu quy hoạch được bố trí theo mạng vòng để đảm bảo áp lực cấp nước an toàn và kinh tế. Sử dụng ống gang dẻo làm đường ống cấp nước trong khu vực.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

e. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực và dẫn nước về trạm xử lý nước thải của khu công nghiệp, tiêu chuẩn thoát nước thải là 80% lượng nước cấp.

- Mạng lưới thoát nước thải: Bao gồm cống tự chảy D300-D800 và cống áp lực D300-D500.

- Xử lý nước thải 2 cấp: Cục bộ tại nhà máy đạt tiêu chuẩn loại B của TCVN 5945-2005 và triệt để tại trạm xử lý tập trung phải đạt tiêu chuẩn loại A của TCVN 5945-2005 trước khi thoát ra nguồn là suối Sông Nhạn.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị của huyện, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dụng.

- Rác công nghiệp không độc hại thu gom và xử lý chung với rác sinh hoạt; Rác công nghiệp độc hại thu gom, vận chuyển và chôn lấp riêng theo đúng quy hoạch xử lý rác thải của tỉnh.

g. Quy hoạch hệ thống điện:

- Tổng nhu cầu điện năng tiêu thụ toàn khu: 223,48 triệu KWh/năm; Tổng phụ tải toàn khu: 51,399 MW.

- Các tuyến dây hệ thống chiếu sáng đi ngầm.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

h. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn: Lấy từ trạm viễn thông trong Bưu điện trung tâm thị trấn Dầu Giây.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành Bưu chính Viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Thống Nhất, UBND xã Bàu Hàm 2 và UBND xã Xuân Thạnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Thống Nhất giao các phòng ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Bàu Hàm 2 và xã Xuân Thạnh, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Thống Nhất ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất, Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm 2, UBND xã Xuân Thạnh, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |