| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 3890/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 07 tháng 12 năm 2015 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Cao đẳng nghề

Cơ giới và Thủy lợi tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 262/TTr-SXD ngày 16/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom với nội dung sau:

1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch:

Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, có ranh giới được xác định cụ thể như sau:

- Phía Bắc, phía Tây: Giáp khu dân cư.

- Phía Nam	: Giáp đường giao thông.

- Phía Đông	: Giáp đường giao thông.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Diện tích lập quy hoạch: 68.223m2.

- Quy mô đào tạo	: 2.000 - 3.000 sinh viên/năm.

- Tỷ lệ lập quy hoạch	: 1/500.

3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

a) Tính chất:

Quy hoạch cải tạo, nâng cấp, bổ sung thêm cơ sở vật chất sẵn có đáp ứng  yêu cầu của một trường dạy nghề, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chất lượng cao và hội nhập Quốc tế; với trọng tâm trong các lĩnh vực: Cơ giới, cơ khí, điện, thủy lợi; đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

b) Mục tiêu quy hoạch:

- Cụ thể hóa quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hố Nai 3 tại khu vực.

- Cụ thể hóa định hướng và chiến lược phát triển của trường.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, tổ chức không gian cảnh quan kiến trúc, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của từng khu chức năng sử dụng đất.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các hạng mục công trình.

4. Cơ cấu phân khu chức năng và quy hoạch sử dụng đất:

Trên cơ sở hệ thống giao thông đối ngoại là đường chính khu vực tiếp giáp khu quy hoạch ở phía Đông (có lộ giới 20,5m) và đường khu vực ở phía Nam, cơ cấu phân khu các khu chức năng của trường như sau:

- Cổng công trình: Cổng chính tại trục đường chính khu vực giáp phía Đông khu quy hoạch; cổng phụ tại đường khu vực tiếp giáp phía Nam khu quy hoạch.

- Khu hiệu bộ, học tập và thư viện: Bố trí tại phía Đông Bắc có vị trí tiếp cận trực tiếp tại cổng chính, gồm các công trình: Nhà hiệu bộ, giảng đường học lý thuyết số 1, số 2, thư viện, trạm xá; phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạt động hành chính hiệu bộ của trường; phục vụ việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức cho các giảng viên, sinh viên.

- Khu thực hành: Được bố trí tại khu vực trung tâm của trường, gồm các công trình: Nhà xưởng số 1, số 2 và số 3; nhằm phục vụ việc hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, thực hành, nghiên cứu khoa học.

- Khu phục vụ sinh hoạt cho học sinh, giáo viên: Được bố trí phía Tây của trường, gồm 02 khối công trình với các công năng: Nhà ký túc xá học sinh, nhà ăn, nhà ở giáo viên, nhà công vụ, ga ra ô tô xe đạp xe máy; phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, lưu trú cho sinh viên và giảng viên.

- Khu thể dục thể thao: Được bố trí phía Đông và Nam của trường, gồm các công trình: Nhà luyện tập thể chất, sân bóng đá mini, bể bơi ngoài trời, sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân cầu lông; nhằm phục vụ cho việc học tập và rèn luyện thể chất cho sinh viên, giáo viên của trường.

- Khu công trình kỹ thuật: Được bố trí phía Đông Bắc khu đất gồm các công trình: Khu bể chứa nước sạch, trạm bơm, trạm biến áp và trạm xử lý nước thải.

- Khu sân bãi thực hành: Được bố trí phía Tây Nam của trường, bao gồm: Sân bãi tập xe ô tô, xe máy và sân bãi thực hành thi công.

- Khu dự trữ phát triển: Bố trí phía Đông Nam, dự kiến để xây dựng khu đào tạo chất lượng cao.

- Các khu cây xanh cách ly, hoa viên tập trung: Dãy cây xanh cách ly bố trí bao quanh ranh khu quy hoạch vừa tạo cảnh quan, tạo vi khí hậu và cách ly tiếng ồn, khói bụi và công tác quản lý; các cụm hoa viên cây xanh bố trí rải rác tại các khu vực chức năng nhằm tạo cảnh quan và bóng mát cho khu quy hoạch.

- Tỷ lệ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất toàn khu:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng công trình | 22.102 | 32,40 |
|  | - Khu hiệu bộ, học tập và thư viện | 5.926 | 8,69 |
|  | - Khu thực hành | 5.373 | 7,88 |
|  | - Khu thể dục thể thao | 6.555 | 9,61 |
|  | - Khu phục vụ sinh hoạt cho học sinh, giáo viên | 3.825 | 5,60 |
|  | - Khu công trình kỹ thuật | 423 | 0,62 |
| 2 | Đất sân bãi thực hành (xen lẫn thảm cỏ) | 15.629 | 22,91 |
| 3 | Đất giao thông | 12.855 | 18,84 |
| 4 | Đất cây xanh tập trung | 13.321 | 19,53 |
| 5 | Đất giao thông đối ngoại (mở đường) | 1.115 | 1,63 |
| 6 | Đất dự trữ phát triển | 3.201 | 4,69 |
|  | Tổng cộng | 68.223 | 100 |

5. Thiết kế kiến trúc cảnh quan:

- Hình thức biểu hiện và ngôn ngữ kiến trúc chủ đạo: Hiện đại, đơn giản.

- Màu sắc chủ đạo: Màu nhạt, kết hợp các màu mạnh làm điểm nhấn (với tỷ lệ ≤10% tiết diện công trình).

- Lưu ý bố trí không gian đệm, tập kết trước cổng đảm bảo không gian tập trung đông người và dừng đỗ cho xe buýt đưa đón sinh viên,… theo quy định.

- Tuyến cảnh quan chính là đường chính khu vực tiếp giáp phía Đông khu đất được tổ chức kiểm soát đảm bảo sự đồng bộ hài hòa về cảnh quan kiến trúc gồm: Hình thức kiến trúc, màu sắc, khoảng lùi xây dựng, tầng cao xây dựng, chủng loại cây trồng,… đối với cổng, hàng rào, các hạng mục công trình, khu cây xanh công viên dọc trục đường.

- Tại các ranh đất tổ chức dải cây xanh cách ly kết hợp đường giao thông ≥3,5m đảm bảo tăng tính cách ly vệ sinh, an toàn PCCC và công tác quản lý của trường.

- Khuyến khích hợp khối các hạng mục công trình xây mới để tăng tính hiện đại, tiết kiệm quỹ đất xây dựng nhằm tăng diện tích không gian mở với hoa viên cây xanh, quảng trường, mặt nước… là các yếu tố bổ trợ môi truờng dạy và học tại truờng.

* Các quy định về mật độ xây dựng, tầng cao:

| STT | Danh mục | Mật độ XD (%) | Tầng cao | Chiều cao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu hiệu bộ | ≤40 | 04 - 06 | 16 - 24 |
| 2 | Khối nhà đại học | ≤40 | 04 - 06 | 16 - 24 |
| 3 | Khối nhà cao đẳng | ≤40 | 04 - 06 | 16 - 24 |
| 4 | Khu hội trường - thí nghiệm | ≤50 | 04 - 06 | 16 - 24 |
| 5 | Thư viện | ≤60 | 04 - 06 | 16 - 24 |
| 6 | Ký túc xá | ≤60 | 05 - 09 | 20 - 36 |
| 7 | Hoa viên cây xanh - TDTT | ≤05 | 01 |  |

Các nội dung chi tiết kỹ thuật cụ thể về diện tích, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, diện tích sàn… của từng lô đất, từng công trình được làm rõ trong hồ sơ thuyết minh tổng hợp, bản vẽ quy hoạch và quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường thể hiện cụ thể tại bản vẽ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Quy hoạch giao thông:

Khu vực trường cao đẳng nghề được quy hoạch trên cơ sở cải tạo khu vực trường hiện trạng; các tuyến đường nội khu trong trường được quy hoạch là đường đi bộ trên cơ sở đường hiện trạng với các cấp đường:

- Đường chính: Được tổ chức để kết nối giữa các khu vực chính trong trường, có lộ giới ≥7m.

- Đường đi bộ: Được tổ chức để kết nối các khu học tập của trường, có lộ giới 3,5m.

b) San nền và thoát nước mưa:

- San nền: Việc san nền phải phù hợp với cao độ khống chế quy hoạch từng khu vực, phù hợp với thông tin quy hoạch về cao độ các tuyến đường đi sát khu vực nhà trường, đảm bảo thoát nước chung cho khu vực, tránh ngập úng.

+ Hướng dốc san nền từ phía Tây Nam khu đất dốc về phía Đông Bắc.

+ Cao độ san nền hoàn thiện bám theo địa hình tự nhiên, phân theo khu vực hiện trạng của trường với độ dốc san nền tối thiểu là 0,5% (bản vẽ gắn chiều cao san nền cụ thể).

- Thoát nước mưa: Nước mưa trong khu vực được tổ chức thu gom theo các tuyến rãnh thoát nước chính sau đó thoát ra hệ thống cống chung của khu vực được bố trí trên vỉa hè dọc đường.

c) Cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: Khoảng 500m3/ngày.

- Nguồn nước: Nguồn cấp nước cho toàn khu trường sẽ được lấy từ nguồn cấp nước chung đi phía trước hàng rào nhà trường đưa vào bể chứa với tuyến ống cấp nước trên Ø100.

- Bố trí mạng lưới đường ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết. Bố trí các trụ cứu hỏa trên các tuyến đường cách nhau 150m phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải: Khoảng 450m3/ngày.đêm.

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải sau khi được xử lý phải đạt loại B (theo tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT), sau đó mới thoát ra hệ thống chung.

- Trạm xử lý nước thải đảm bảo theo các tiêu chuẩn TCVN 6984-2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

- Rác thải: Tổ chức thu gom rác bằng các xe chuyện dùng đưa về bãi rác chung của huyện Trảng Bom.

e) Cấp điện:

- Tổng công suất trong toàn khu: Khoảng 500 KVA.

- Nguồn điện: Dùng lưới điện 03 pha 03 dây trung thế 22 KV dọc đường trục vào cổng chính của trường. Từ nhánh rẽ trung thế, đấu nối và xây dựng mới tuyến nhánh rẽ trung thế cấp điện cho các trạm biến áp phụ tải cấp điện cho trường.

- Nâng cấp trạm biến áp hiện có đang sử dụng lên trạm biến áp có công suất 560 KVA cấp điện cho toàn trường.

- Các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Thông tin liên lạc:

- Tổng số máy cho toàn bộ khu quy hoạch: Khoảng 300 số.

- Nguồn từ đường cáp dọc đường trục vào cổng chính của trường do ngành thông tin Đồng Nai xây dựng. Trong tương lai, tuyến cáp điện thoại sẽ được xây dựng và đấu nối vào đường cáp trên để cung cấp cho vị trí dự kiến.

- Mạng lưới cáp trong khu vực đi ngầm trong các tuyến cống xây dựng mới.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

7. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện:

a) Giai đoạn 01 (từ năm 2015 - 2020):

- Hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng.

- Xây dựng công trình xưởng thực hành, khu thể dục thể thao, san lấp mặt bằng, tường rào, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp điện, giao thông nội bộ, cấp thoát nước, giai đoạn 01 hệ thống xử lý nước thải.

b) Giai đoạn 02 (từ năm 2020 đến 2025):

- Tiến hành xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải.

- Xây dựng nhà học lý thuyết số 02, hoàn thiện ký túc xá sinh viên, nhà công vụ, nhà ăn.

- Xây dựng khu đào tạo chất lượng cao (đất dự trữ phát triển ở giai đoạn 01).

8. Ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án nêu trên.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Trảng Bom chỉ đạo việc chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, công an phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |