| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 39/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 07 tháng 01 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng chỉnh trang tỷ lệ 1/500

Khu dân cư dịch vụ cây trồng tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng chỉnh trang tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dịch vụ cây trồng tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng chỉnh trang tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dịch vụ cây trồng tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu do Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Bửu Châu lập tháng 12/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 320/TTr-SXD ngày 03/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng chỉnh trang tỷ lệ 1/500 khu dân cư dịch vụ cây trồng tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu với nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô quy hoạch:

a) Vị trí và ranh giới lập quy hoạch: Khu đất lập dự án thuộc ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc    	: Giáp khu dân cư hiện hữu.

- Phía Nam  	: Giáp khu dân cư hiện hữu.

- Phía Đông	: Giáp khu dân cư hiện hữu.

- Phía Tây     	: Giáp đường đất.

b) Quy mô quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 6,0972 ha.

- Quy mô dân số: Khoảng 1.200 người.

2. Tính chất, mục tiêu:

- Quy hoạch xây dựng chỉnh trang Khu dân cư dịch vụ cây trồng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế về quỹ nhà ở, phục vụ cho các dự án quy hoạch khác trên địa bàn huyện và các hộ thuộc diện chính sách. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, theo tiêu chuẩn đô thị loại V, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở điểm dân cư nông thôn tập trung. Bảo đảm mối liên kết trong xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: Giao thông, cấp điện, nước…

- Quy hoạch sử dụng đất và phân lô hợp lý tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở, kết hợp giữa vấn đề sử dụng đất xây dựng và đất giao thông, cây xanh tạo điều kiện tốt nhất cho sinh hoạt của người dân trong khu vực lập quy hoạch.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý và đầu tư xây dựng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

- Đất ở	: 35 - 40m2/người.

- Đất công trình công cộng	: 04 - 05m2/người.

- Đất cây xanh 	: 04 - 05m2/người.

- Đất giao thông 	: 16 - 20m2/người.

- Chỉ tiêu cấp nước	: 80 - 100 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu thoát nước	: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện	: 500 - 700 KWh/người/năm.

- Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt	: 0,7 - 0,8 kg/người/ngày.

- Tiêu chuẩn điện thoại	: 01 máy/hộ.

- Mật độ xây dựng nhà ở liên kế sân vườn: 50 - 70%.

- Tầng cao trung bình	: 01 - 03 tầng.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

a) Quy hoạch sử dụng đất:

Toàn khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính như sau:

| 1. Đất công trình công cộng: | 4.364m2 | chiếm tỷ lệ: | 7,16% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Đất cây xanh: | 5.390m2 | chiếm tỷ lệ: | 8,84% |
| 3. Đất ở: | 36.269m2 | chiếm tỷ lệ: | 59,48% |
| 4. Đất giao thông: | 15.975m2 | chiếm tỷ lệ: | 26,20% |
| Tổng cộng: | 60.972m2 | chiếm tỷ lệ: | 100,00% |

Khu nhà ở với tổng diện tích 36.269m2 bố trí với loại hình nhà liên kế sân vườn tổng cộng 153 lô diện tích trung bình mỗi lô khoảng 100 - 300m², mật độ xây dựng trung bình từ 50 - 70%, tầng cao trung bình 01 - 03 tầng, gồm các khu A, B, C, D, E, G, H cụ thể như sau:

+ Khu A với diện tích 3.876m² 	: Gồm 12 lô nhà liên kế vườn.

+ Khu B với diện tích 5.020m² 	: Gồm 22 lô nhà liên kế phố.

+ Khu C với diện tích 4.628m² 	: Gồm 16 lô nhà liên kế vườn.

+ Khu D với diện tích 10.266m² 	: Gồm 41 lô nhà liên kế vườn.

+ Khu E với diện tích 3.606m² 	: Gồm 19 lô nhà liên kế vườn.

+ Khu G với diện tích 5.670m² 	: Gồm 26 lô nhà liên kế vườn.

+ Khu H với diện tích 3.170m² 	: Gồm 17 lô nhà liên kế vườn.

b) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Không gian chủ đạo của Khu dân cư dịch vụ cây trồng là không gian nhà liên vườn nhằm phù hợp với tập quán sống và làm việc của người dân ở địa phương, được bố trí tập trung theo các trục đường giao thông.

- Dựa trên hệ thống giao thông hiện trạng để mở rộng mặt đường từ 04 - 05m, vỉa hè mỗi bên rộng tối thiểu 02m. Trục đường chính dẫn vào khu dân cư được đấu nối vào đường tỉnh 768 ở phía Nam của khu đất. Cùng hòa mạng vào hệ thống giao thông ngang, dọc hiện hữu trong khu quy hoạch, để tạo nên các lô đất trong khu ở, các khu chức năng có mối liên hệ đối nội và đối ngoại thuận tiện nhất.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Trong khu vực quy hoạch có 02 loại đường là đường chính khu vực và đường nội bộ. Do đó mặt cắt ngang của từng tuyến sẽ được thiết kế khác nhau để đảm bảo lưu lượng xe chạy cũng như thành phần cấp đường.

- Đường chính khu vực: Đường vào Khu dân cư tập trung xã Thạnh Phú do Công ty Cổ phần Miền Đông đầu tư hạ tầng đầu tư xây dựng có lộ giới 32m:

+ Bề rộng mặt 02 bên rộng 	: 20m.

+ Bề rộng vỉa hè mỗi bên 	: 05m.

+ Dải phân cách rộng 	: 02m.

- Đường nội bộ: Bao gồm các tuyến đường N1, N2, N3, D1, D2, D3, D4. Trong đó:

+ Đường D1 có lộ giới 17m: Bề rộng mặt đường xe chạy 07m; vỉa hè hai bên, mỗi bên 05m.

+ Đường N1, N2, D4 có lộ giới 14m: Bề rộng mặt đường xe chạy 06m; vỉa hè hai bên, mỗi bên 04m.

+ Đường N3, D2, D3 có lộ giới 09m: Bề rộng mặt đường xe chạy 05m; vỉa hè hai bên, mỗi bên 02m.

b) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải:

- Hệ thống thoát nước mưa sẽ đi chung với hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mưa được thiết kế là mương hở xây đá chẻ, riêng tại những vị trí ngang đường sử dụng mương bê tông đậy nắp đan chịu lực. Hệ thống mương được bố trí dọc theo các tuyến đường giao thông đảm bảo thoát nước cho toàn khu.

- Do tính chất đặc thù của khu dân cư chỉnh trang nên hệ thống thoát nước thải không được bố trí đi riêng. Trong khu dân cư sau khi nước sinh hoạt của dân được xử lý qua hệ thống bể tự hoại ba ngăn sẽ được dẫn ra hệ thống thoát nước mưa thoát ra ngoài theo hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Hướng thoát nước được thiết kế theo độ dốc đường giao thông và được thoát ra hệ thống chung của khu vực nằm ở phía Tây Bắc và cách khu đất khoảng 700m.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải là 80% nước cấp, tổng lưu lượng nước thải 144m³/ngày.đêm.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Công ty Dịch vụ Môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Trong giai đoạn đầu nguồn nước cung cấp cho khu vực quy hoạch được lấy từ giếng khoan. Giai đoạn sau nguồn nước cấp cho khu vực quy hoạch được lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân qua đường ống Þ200 chạy dọc Tỉnh lộ 768.

- Mạng lưới đường ống được thiết kế theo nguyên tắc mạch vòng khép kín đảm bảo cung cấp nước an toàn đến tất cả các khu nhà.

- Tổng lưu lượng dùng nước 180m³/ngày.đêm.

- Trên mạng lưới cấp nước bố trí 06 họng PCCC, mỗi họng PCCC cách nhau tối đa 150m đảm bảo phòng cháy chữa cháy cho khu dân cư.

d) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện: Nguồn điện được cấp từ trạm biến áp Thạnh Phú 110/15 - 22 KV - 01 x 40 MVA, tuyến 472 Changshin 110/22 KV - 01 x 40 MVA qua đường dây 15 (22) KV hiện hữu trên nhánh rẽ đường tỉnh 768.

- Lưới điện:

+ Xây dựng mới đường trên không 22 KV đi nổi trên trụ BTLT 12m. Trụ được trồng cách mép đường quy hoạch 02 mét.

+ Đấu nối đầu tuyến vào đường dây trung thế hiện hữu trên nhánh rẽ đường ĐT 768. Sử dụng dây dẫn: 3AXV50mm2 + 1AC50mm2.

- Trạm biến áp: Xây dựng mới 01 trạm biến áp 03 pha 560 KVA cấp điện sinh hoạt và đèn đường chiếu sáng.

- Hình thức trạm: Trạm dàn ngoài trời.

- Đường hạ thế 0,4 KV: Xây dựng mới đường dây hạ thế nổi đi trên trụ BTLT 8,4m; trụ trồng cách chỉ giới xây dựng 0,5m. Dây dẫn sử dụng cáp LV-ABC (04 x 95mm2).

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai.

- Tổng số thuê bao tại khu quy hoạch khoảng 300 thuê bao.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống cống bể chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND xã Thạnh Phú, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Thạnh Phú quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |