| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 390/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 06 tháng 02 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm

dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom của Công ty cổ phần Thống Nhất do Công ty Tư vấn xây dựng ACC lập tháng 12/2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 07/TTr-SXD ngày 10/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom với nội dung chính như sau

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch

Khu vực lập quy hoạch hiện tại là đất trồng cao su, thuộc thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, có ranh giới giới hạn như sau:

- Phía Bắc	: Giáp dự án khu dân cư của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai;

- Phía Tây	: Giáp lô đất quy hoạch khu dân cư;

- Phía Nam: Giáp khu dân cư hiện hữu;

- Phía Đông: Giáp Khu công nghiệp Bàu Xéo.

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích 	: Khoảng 38,5398 ha;

- Quy mô dân số		: Khoảng 12.660 người;

- Tỷ lệ lập quy hoạch 	: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

a) Tính chất: Là khu trung tâm dịch vụ và khu ở xây dựng mới có mật độ xây dựng cao, tạo quỹ nhà ở đáp ứng cho công nhân, chuyên gia và người lao động trong khu công nghiệp với các loại hình nhà liên kế, biệt thự, nhà ở dạng chung cư, các công trình công cộng, thương mại dịch vụ với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ, gắn kết với các khu vực lân cận. Tổ chức quy hoạch khu ở theo tiêu chuẩn đô thị loại IV.

b) Mục tiêu: Cụ thể hóa định hướng phát triển theo quy hoạch chung thị trấn Trảng Bom; xác định các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành; quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ gắn kết chung tại khu vực, đảm bảo phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trong khu vực lập quy hoạch; tạo cơ sở pháp lý cho việc lập dự án phát triển nhà ở, triển khai đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4. Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

a) Quy hoạch phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc:

Trên cơ sở trục đường chính đối ngoại là đường chất thải rắn, khu quy hoạch tổ chức các trục đường chính N8 và D7 với các công trình chung cư và các công trình công cộng, thương mại dịch vụ và công viên cây xanh dọc hai bên trục đường, từ đó hình thành các đường nội khu, phân định các chức năng quy hoạch chính như sau:

+ Đất xây dựng nhà ở: Có tổng diện tích 174.934,4m², chiếm 45,39% tổng diện tích khu quy hoạch, bao gồm các loại nhà ở:

- Khu chung cư thấp tầng (05 tầng) có tổng diện tích 83.866m2 được bố trí tại phía Nam dự án dọc trục đường N8, N15. Trong đó xác định tại góc Tây - Nam dự án với diện tích 34.994,2m2 dành để bố trí nhà ở xã hội.

- Khu nhà biệt thự với tổng diện tích khoảng 13.011,4m2 được bố trí tại phía Đông - Bắc dự án, tiếp giáp các trục đường N1, D11 của khu quy hoạch.

- Khu nhà liên kế với tổng diện tích 78.057m2 được bố trí tại phía Tây - Bắc dự án, nằm 02 bên trục đường chính D7 và giáp với các đường N1, D1 của khu quy hoạch.

+ Đất công cộng - Khu Trung tâm dịch vụ KCN:

- Các công trình dịch vụ được bố trí ngay trung tâm khu quy hoạch, trên các trục đường chính N8 và D7 bao gồm: Trung tâm dịch vụ; nhà văn hóa; phòng khám đa khoa; nhà hàng, khách sạn; các cửa hàng thương mại - dịch vụ; bưu điện. Bố trí trường dạy nghề tại phía Đông giáp đường song hành đường khu vực chất thải rắn.

+ Đất công cộng - dịch vụ khu ở:

- Bố trí trường mẫu giáo trên trục đường N8 tại phía Tây; các công trình thương mại dịch vụ xen kẽ các nhóm ở.

+ Đất công viên cây xanh, thể dục thể thao:

- Khu cây xanh công viên có diện tích 42.764,7m2, chiếm 11,10% diện tích toàn khu, gồm: Khu công viên kết hợp TDTT (bao gồm 02 khu bố trí hai bên trục đường chính D7), các khu hoa viên, vườn hoa được bố trí xen kẽ trong các nhóm ở của dự án, cây xanh cách ly giữa khu đất và đường liên huyện (đường chất thải rắn) có diện tích 8.193,7m2.

b) Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nhà ở | 174.934,4 | 45,39 |
|  | - Đất chung cư + Đất chung cư cho công nhân + Đất chung cư (nhà ở XH) - Đất nhà liên kế - Đất nhà biệt thự | 83.866,0 48.871,8 34.994,2 78.057,0 13.011,4 | 47,94 27,94 20,00 44,62 7,44 |
| 2 | Đất công cộng - dịch vụ (cấp khu vực) | 39.692,2 | 10,30 |
|  | - Trung tâm dịch vụ - Nhà hàng, khách sạn - Phòng khám đa khoa - Nhà văn hóa - CT hỗn hợp TMDV + bưu điện - Trường dạy nghề | 10.121,4 4.725,5 3.502,6 5.960,9 4.737,6 10.644,2 |  |
| 3 | Đất công cộng - dịch vụ (cấp khu ở) | 12.369,0 | 3,21 |
|  | - Trường mầm non - Các cửa hàng TMDV | 8.975,5 3.393,5 |  |
| 4 | Đất công viên, cây xanh | 42.764,7 | 11,10 |
|  | - Công viên - Cây xanh cách ly | 34.571,0 8.193,7 |  |
| 5 | Đất giao thông | 115.637,7 | 30,00 |
|  | - Đất giao thông động - Đất giao thông tĩnh (bãi đậu xe) | 111.811,9 3.825,8 |  |
| Tổng cộng |  | 385.398 | 100,00 |

c) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thực hiện theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

- Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng: 28 - 34m2/người.

- Các chỉ tiêu tầng cao, mật độ xây dựng, chiều cao công trình, số căn hộ và diện tích sàn:

| STT | Chức năng | Mật độ XD (%) | Tầng cao | Chiều cao CT (m) | Số căn hộ | Tổng diện tích sàn XD (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất xây dựng nhà ở |  |  |  | 3.165 - 3.625 | 368.080,2 -401.626,6 |
|  | Nhà ở liên kế | 70 - 80 | 03 - 04 | 12 - 16 | 807 | 187.336,8 |
|  | Nhà ở biệt thự | 40 - 50 | 02 | 08 - 12 | 58 | 13.011,4 |
|  | Nhà chung cư | 30 - 50 | 05 - 06 | 25 - 30 | 2.300 - 2.760 | 167.732 -201.278,4 |
| II | Đất công cộng - dịch vụ (cấp khu vực) |  |  |  |  | 33.483,9 |
|  | TT dịch vụ | 40 | 05 | 20 - 25 |  | 20.242,8 |
|  | Nhà hàng - KS | 40 | 05 | 20 - 25 |  | 9.451,0 |
|  | Phòng khám đa khoa | 40 | 02 | 08 - 12 |  | 2.802,1 |
|  | CT hỗn hợp TMDV + bưu điện | 40 | 02 | 08 - 12 |  | 3.790,0 |
|  | Nhà văn hóa | 40 | 02 | 08 - 12 |  | 4.768,7 |
|  | Trường dạy nghề | 40 | 03 | 08 - 12 |  | 12.773,0 |
| III | Đất công cộng - DV (cấp khu ở) |  |  |  |  | 27.524,2 |
|  | Các cửa hàng TMDV | 40 | 03 | 08 - 12 |  | 2.714,8 |
|  | Trường mầm non | 40 | 02 | 08 - 12 |  | 7.180,4 |
| IV | Đất công viên - CX | 10 | 01 |  |  | 4.276,5 |
|  | Tổng |  |  |  | 3.165 - 3.625 | 433.364,8 -466.911,2 |

Tổng số căn hộ khoảng 3.100 - 3.700 căn và tổng diện tích sàn tối đa xây dựng khoảng 433.365 - 466.900m2.

Các nội dung chi tiết kỹ thuật cụ thể về diện tích, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng,... của từng lô đất, từng công trình được làm rõ trong hồ sơ thuyết minh tổng hợp và bản vẽ quy hoạch phân lô tỷ lệ 1/500.

+ Chỉ tiêu cấp nước		: 120 - 150 lít/người/ngày.

+ Chỉ tiêu thoát nước 		: 80% lượng nước cung cấp.

+ Chỉ tiêu cấp điện		: 1.200 - 1.500 KWh/người/năm.

+ Thông tin liên lạc		: 01 máy/02 người.

+ Chỉ tiêu rác thải		: 0,7 - 0,8 kg/người/ngày.

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường, khoảng lùi các công trình thể hiện cụ thể tại bản vẽ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền và thoát nước mưa

* San nền:

- Chọn cao độ xây dựng: Cao độ xây dựng căn cứ theo cao độ nền đất tự nhiên được khống chế bởi các đường xung quanh khu: Đường Quốc lộ 1A, đường KCN Bàu Xéo và đường huyện đi Long Thành.

- Phương án san nền: San phẳng với cao độ san nền Hxd ≥ 61,00 m. Tạo độ dốc nền từ các khu vực xây dựng dốc xuống các đường xung quanh. Độ dốc nền hoàn thiện cần đạt Imin ≥ 0,003, chiều cao đào trung bình từ -0,12m ÷ 0,17m, chiều cao đắp trung bình: 0,68m.

* Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng mới, tách riêng với hệ thống thoát nước thải, hướng thoát nước phù hợp với quy hoạch san nền, hướng thoát nước từ phía Nam sang phía Đông Bắc kết nối đường đi khu xử lý chất thải rắn vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

b) Quy hoạch hệ thống giao thông:

Hệ thống giao thông trong khu như sau:

* Đường đối ngoại:

- Đường N1 dọc theo ranh phía Bắc có mặt đường: 12m, vỉa hè: 7,5m x 2, lộ giới 27m (mặt cắt A-A).

- Đường D1 dọc theo ranh phía Tây có mặt đường: 15m, vỉa hè: 7m x 2, lộ giới 29m (mặt cắt B-B).

- Đường N9 dọc theo ranh phía Nam có mặt đường: 12m, vỉa hè: 7,5m x 2, lộ giới 27m (mặt cắt C-C).

- Đường D12 đi giữa khu trung tâm dịch vụ với KCN dẫn từ Quốc lộ 1A đi Long Thành có quy mô lộ giới 45m (mặt cắt D-D).

* Đường chính:

- Đường N8 nối khu trung tâm dịch vụ với khu công nghiệp (hướng tuyến Đông Tây) và đường D7 nối khu trung tâm dịch vụ với khu dân cư Bàu Xéo ở phía Bắc (hướng tuyến Nam Bắc) có: Mặt đường 7,5m x 2, vỉa hè 7,5m x 2, dải phân cách 02m, lộ giới 32m (mặt cắt 3-3).

* Đường nội bộ: Các đường nội bộ có các loại mặt cắt ngang:

- Mặt cắt 1-1: Mặt đường: 06m, vỉa hè: 4m x 2, lộ giới: 14m.

- Mặt cắt 2-2: Mặt đường: 07m, vỉa hè: 5m x 2, lộ giới: 17m.

- Đường D11 là đường song hành với tuyến đường đi từ Quốc lộ 1A đến Long Thành: Mặt đường rộng 07m, vỉa hè rộng 05m về phía trung tâm dịch vụ và 02m về phía còn lại, lộ giới 14m (mặt cắt 4-4).

Tất cả các hệ thống giao thông phải được gắn kết đồng bộ với dự án lân cận.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

* Nguồn nước: Thông qua tuyến ống cấp nước D500 trên Quốc lộ 1A cách khu 50m về phía Bắc dẫn vào điểm đấu nối phía Tây - Bắc khu quy hoạch.

* Mạng lưới cấp nước:

- Nhu cầu dùng nước: Tổng nhu cầu dùng nước là 2.500m3/ngày.

- Các tuyến ống trong khu quy hoạch được thiết kế dạng mạng vòng khép kín, đảm bảo khả năng cấp nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí gắn kết và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

Tổng lưu lượng nước thải khu quy hoạch là Q = 2.000m³/ngày, chiếm 80% lượng nước cấp.

- Xây dựng mạng lưới thoát nước riêng (nước thải tách riêng với nước mưa).

- Nước thải được xử lý theo hai cấp: Cấp thứ nhất xử lý cục bộ tại từng công trình, thu gom về trạm bơm tại phía Đông - Bắc khu quy hoạch và đưa về xử lý tập trung tại trạm hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Bàu Xéo 1 có Q = 8.000m3/ngày.

- Nghĩa trang: Sử dụng nghĩa trang theo quy hoạch chung thị trấn Trảng Bom.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Kết nối từ mạng lưới điện Quốc gia dọc đường liên huyện đi Long Thành qua tuyến 22 KV, thông qua trạm biến áp 110/22 KV Thống Nhất, Trảng Bom.

- Công suất lắp đặt: 5.403,9 KW.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Hệ thống thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có trong khu vực.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện:

Dự kiến phân kỳ đầu tư làm 03 giai đoạn xây dựng hoàn thiện đồng bộ toàn khu cho đến năm 2017, khoảng 05 năm:

a) Giai đoạn 01, từ năm 2012 đến 2014:

- Hoàn tất các thủ tục phê duyệt dự án phát triển nhà ở.

- Thực hiện công tác cắm mốc khoanh vùng dự án, chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầu mối.

b) Giai đoạn 02, từ năm 2014 đến 2016:

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đến cấp đường phân khu khu vực.

- Xây dựng các khu ở mới với đầy đủ giao thông, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

- Đầu tư hoàn chỉnh theo từng phân khu.

c) Giai đoạn 03, từ năm 2016 đến 2017:

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nhóm nhà ở.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng xã hội.

Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ đầu tư và các nguồn vốn huy động khác theo đúng các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Trảng Bom, UBND thị trấn Trảng Bom, Công ty Cổ phần Thống Nhất, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung điều chỉnh quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Trảng Bom chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND thị trấn Trảng Bom quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy - chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đầu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Trảng Bom ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3429/QĐ.CT.UBND ngày 03/10/2005 và Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm dịch vụ phục vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND thị trấn Trảng Bom, Giám đốc Công ty Cổ phần Thống Nhất, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |