| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ––––––––––– Số: 3937/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 24 tháng 11 năm 2008 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Phước, huyện Long Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Phước, huyện Long Thành;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thanh Bình thiết lập tháng 07 năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 241/TTr-SXD ngày 18/11/2008,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với các nội dung sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí: Khu quy hoạch tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và có ranh giới như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất nông nghiệp giới hạn bởi đường dây điện cao thế.

- Phía Nam: Giới hạn bởi Quốc lộ 51.

- Phía Đông: Giáp đất nông nghiệp (dự kiến quy hoạch cụm công nghiệp).

- Phía Tây: Giới hạn bởi đường đất giáp khu dân cư hiện hữu.

b) Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích	: Khoảng 132.860m² (13,2860 ha).

- Quy mô dân số		: Khoảng 1700 - 2000 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch	: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu quy hoạch

- Là khu dân cư xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu, tổ chức quy hoạch khu ở phù hợp nhu cầu ở tại địa phương.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo tiêu chuẩn đô thị tương đương loại V.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

- Chỉ tiêu đất dân dụng		: 55 - 71m²/người.

+ Chỉ tiêu đất ở		: 35 - 40m²/người.

+ Chỉ tiêu đất dịch vụ đô thị		: 13m²/người.

+ Chỉ tiêu đất giao thông		: 15 - 20m²/người.

+ Chỉ tiêu đất cây xanh		: 3 - 6m²/người.

- Tiêu chuẩn cấp nước		: 120 l/người.ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước bẩn		: 80% nước cấp sinh hoạt.

- Tiêu chuẩn cấp điện		: 700 – 1.000 KWh/người.năm.

- Chỉ tiêu thải rác 		: 1,0 - 1,2kg /người.ngày.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| - Đất công trình dịch vụ đô thị: | 18.964m² | chiếm tỷ lệ: | 14,27% |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nhà trẻ mẫu giáo: | 1.662m² |  |  |
| - Công trình thương mại dịch vụ: | 17.302m² |  |  |
| - Đất ở: | 53.056m² | chiếm tỷ lệ: | 39,93% |
| - Nhà liên kế: | 19.152m² |  |  |
| - Biệt thự song lập: | 11.260m² |  |  |
| - Biệt thự đơn lập: | 22.644m² |  |  |
| - Đất cây xanh công viên: | 8.566m² | chiếm tỷ lệ: | 6,45% |
| - Đất giao thông, hạ tầng đô thị: | 52.273m² | chiếm tỷ lệ: | 39,34% |
| Tổng cộng toàn khu | 132.860m² |  | 100,00% |

b) Phân khu chức năng:

Toàn khu quy hoạch được phân thành các khu chức năng chính như sau:

- Đất công trình dịch vụ đô thị quy hoạch gồm các công trình:

+ Nhà trẻ mẫu giáo: Diện tích quy hoạch 1.662m², mật độ xây dựng 40%, tầng cao 02 tầng.

+ Thương mại dịch vụ: Diện tích quy hoạch 17.302m², mật độ xây dựng 40%, tầng cao 06 tầng (34m), hệ số sử dụng đất 2,8.

- Đất ở, quy hoạch gồm có 3 loại hình nhà ở: Nhà liên kế, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập:

+ Nhà liên kế tổng diện tích quy hoạch 19.152m²; gồm 160 lô, diện tích trung bình mỗi lô 112 - 122m²/lô, tầng cao 03 tầng, mật độ xây dựng 70%.

+ Nhà biệt thự đơn lập tổng diện tích quy hoạch 22.644m²; gồm 48 lô, diện tích trung bình mỗi lô 195 - 347m²/lô, tầng cao 01 - 02 tầng, mật độ xây dựng trung bình 50%.

+ Nhà biệt thự song lập tổng diện tích quy hoạch 11.260m²; gồm 48 lô, diện tích trung bình mỗi lô 230 - 258m²/lô, tầng cao 02 tầng, mật độ xây dựng trung bình 60%.

- Đất cây xanh TDTT, hoa viên cây xanh: Tổng diện tích công viên cây xanh trong toàn khu 8.566m².

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng với các dự án kế cận, nhà ở tổ chức thành từng nhóm, hệ thống giao thông bàn cờ kết hợp kết nối các nhóm ở với nhau. Không gian cho đồ án được xác định như sau:

- Khu công trình công cộng và công viên TDTT được bố trí tại trung tâm khu đất tạo không gian cảnh quan và dấu ấn riêng cho khu dân cư.

- Khu công trình thương mại dịch vụ bố trí tại cửa ngõ khu dân cư tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu dân cư.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

  - Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Giao thông đối ngoại:

+ Quốc lộ 51 lộ giới 60m: Mặt đường mỗi bên rộng 14,9m x 2, dải ngăn cách giữa 1,6m, vỉa hè mỗi bên rộng 14,3m x 2.

- Giao thông nội bộ trong khu quy hoạch gồm các tuyến đường sau:

+ Đường chính khu ở lộ giới 20,5m: Vỉa hè mỗi bên 5m x 2, mặt đường rộng 10,5m.

+ Đường song hành Quốc lộ 51 lộ giới 19,5m: Mặt đường 10,5m, vỉa hè phía quốc lộ 51 rộng 1m, vỉa hè phía dự án rộng 8m.

+ Đường nội bộ khu ở lộ giới 17m: Mặt đường rộng 7m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m x 2.

+ Đường nội bộ khu ở lộ giới 14m: Mặt đường rộng 6m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m x 2.

- Chỉ giới xây dựng:

+ Nhà liên kế: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 2,5m.

+ Nhà biệt thự đơn lập, song lập: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ 3m.

+ Công trình công cộng: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ  ≥6m.

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ chỉ giới đường đỏ.

  - Quy hoạch san nền - Thoát nước mưa:

- Khu quy hoạch có địa hình tương đối cao, phương án san nền cục bộ, cao độ khống chế san nền Hxd = 9,0m - 10,8m.

- Hệ thống thoát nước mưa được thu gom bằng hệ thống ống cống đặt dọc theo các tuyến đường, nước mưa sau thu gom thoát theo mương đất dọc đường đất hiện hữu dẫn về suối Tre ở phía Bắc khu dân cư.

  - Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân, thông qua hệ thống cấp nước Ø500 dọc Quốc lộ 51 xây dựng hệ thống dẫn vào cung cấp cho dự án.

- Tổng lưu lượng nước cho toàn bộ khu quy hoạch khoảng 490m3/ngày.đêm.

- Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín, mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

  - Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước bẩn được thiết kế riêng với nước mưa. Nước bẩn được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường, thu nhận nước thải và dẫn nước về trạm xử lý nước thải ở phía Bắc khu dân cư. Nước thải vệ sinh trong từng công trình phải được xử lý qua bể tự hoại, nước thải khi thu gom về trạm xử lý đạt yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi cho thoát chung với hệ thống thoát nước mưa.

- Nghĩa trang: Sử dụng nghĩa trang theo quy hoạch chung tại khu vực.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường Đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

  - Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện là nguồn điện lưới Quốc gia thông qua tuyến 22 KV đến từ trạm biến thế 110 KV Long Thành.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

  - Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua trạm viễn thông Long Phước.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống cống bể chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh thi công sau này.

6. Phân đợt đầu tư xây dựng, nguồn vốn thực hiện:

a) Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2008 đến tháng 6/2011

- Cắm mốc khoanh vùng dự án, chuẩn bị đầu tư, đền bù giải tỏa, thu hồi đất.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nhóm nhà ở.

b) Giai đoạn 2: Từ 6/2011 đến tháng 6/2014.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống công trình phúc lợi xã hội, thương mại dịch vụ.

c) Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ đầu tư.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, UBND xã Long Phước, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Thế Mỹ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Long Thành giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Long Phước, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Long Thành ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Long Phước, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Thế Mỹ, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |