| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 400/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 22 tháng 02 năm 2011 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Cụm công nghiệp Vật liệu xây dựng Tân An tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 11/11/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Vật liệu xây dựng Tân An tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Vật liệu xây dựng Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu do Công ty TNHH Ý Tân lập tháng 01/2011 đã chỉnh sửa theo Biên bản họp của Hội đồng Kiến trúc quy hoạch tỉnh số 126/BB-SXD ngày 01/12/2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 14/TTr-SXD ngày 28/01/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Vật liệu xây dựng Tân An tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu với các nội dung chính sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a) Vị trí: Cụm công nghiệp Vật liệu xây dựng Tân An thuộc địa bàn xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu và có ranh giới được giới hạn như sau:

- Phía Đông và Bắc: Giáp đất cây trồng hàng năm và đất trồng rừng.

- Phía Đông Nam	: Giáp Trại chăn nuôi Công ty Viễn Khang.

- Phía Nam: Giáp Trại chăn nuôi heo.

- Phía Tây: Giáp Cụm công nghiệp đường Cộ, đường điện 220 KV.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích	: Khoảng 50,1 ha.

- Quy mô hoạt động: 3.200 - 3.400 công nhân.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch:

a) Tính chất:

- Là Cụm công nghiệp Vật liệu xây dựng mới, tập trung các ngành nghề như: Sản xuất gạch xây dựng, gạch trang trí, cấu kiện bê tông; Sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao như: Gốm sứ cao cấp, gốm sứ kỹ thuật điện, thủy tinh cao cấp, các sản phẩm tiêu dùng khác và các dự án sản xuất vật liệu mới; Có cơ cấu sử dụng đất hợp lý và hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy… Hoàn chỉnh và đồng bộ. Quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc, mặt bằng sử dụng đất cho các lô đất công nghiệp hợp lý để có mối quan hệ thuận lợi trong nội bộ Cụm công nghiệp và hệ thống giao thông thuận tiện, vận tải vật liệu và sản phẩm với bên ngoài.

b) Mục tiêu:

- Quy hoạch, đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Vật liệu xây dựng Tân An.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

- Đạt được hiệu quả cao về mặt tổ chức môi trường của Cụm công nghiệp hiện đại và thẩm mỹ kiến trúc công nghiệp.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm khác liên quan, phương án cơ cấu quy hoạch sử dụng đất phải đạt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu đất xây dựng nhà máy: 61,8%.

- Chỉ tiêu đất khu điều hành, dịch vụ: 4,2%.

- Chỉ tiêu đất khu đầu mối kỹ thuật: 4,2%.

- Chỉ tiêu đất bến bãi: 1,0%.

- Chỉ tiêu đất giao thông: 17,0%.

- Chỉ tiêu đất cây xanh: 11,8%.

- Mật độ xây dựng khu điều hành dịch vụ:

+ Xây dựng 01 tầng: ≤ 60%.

+ Xây dựng 02 tầng: ≤ 50%.

+ Xây dựng trên 03 tầng: ≤ 40%.

- Mật độ xây dựng trong lô đất xây dựng nhà máy:

+ Xây dựng 01 tầng: ≤ 65%.

+ Xây dựng 02 tầng: ≤ 60%.

+ Xây dựng trên 03 tầng: ≤ 40%.

- Tỷ lệ cây xanh trong lô đất xây dựng nhà máy:

+ Xây dựng 01 tầng: ≥ 15%.

+ Xây dựng 02 tầng: ≥ 20%.

+ Xây dựng trên 03 tầng: ≥ 25%.

- Tầng cao xây dựng trung bình 01 - 02 tầng (Chiều cao trung bình 10m), tùy theo tính chất sản xuất công nghiệp và khảo sát địa chất công trình cụ thể.

- Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng cách tường rào lô đất (Tất cả các phía) tối thiểu 09m để đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

- Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Khu nhà máy: 40m³/ha/ngày đêm.

+ Khu điều hành, dịch vụ: 10% nước cấp khu nhà máy.

+ Khu đầu mối kỹ thuật: 08% nước cấp khu nhà máy.

+ Đất tưới cây, rửa đường: 08% nước cấp khu nhà máy.

- Tiêu chuẩn thoát nước: 80% nước cấp.

- Tiêu chuẩn cấp điện:

+ Khu nhà máy: 250 KW/ha.

+ Khu điều hành, dịch vụ: 30% phụ tải khu nhà máy.

+ Khu đầu mối kỹ thuật: 30% phụ tải khu nhà máy.

+ Chiếu sáng công cộng: 15 KW/ha.

- Tiêu chuẩn thông tin: 15 máy/ha.

- Tiêu chuẩn vệ sinh môi trường:

+ Cách ly đầu hướng gió: 100m.

+ Cách ly cuối hướng gió: 500m.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan:

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| - Đất nhà máy | 309. 850m2 | Chiếm tỷ lệ | 61,8% |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất khu điều hành dịch vụ | 21.211m2 | Chiếm tỷ lệ | 4,2% |
| - Đất cây xanh | 59.267m2 | Chiếm tỷ lệ | 11,8% |
| - Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 21.164m2 | Chiếm tỷ lệ | 4,2% |
| - Đất giao thông | 85.033m2 | Chiếm tỷ lệ | 17,0% |
| - Đất bãi xe | 4.980m2 | Chiếm tỷ lệ | 1,0% |
| Tổng cộng: | 501.505m2 | Chiếm tỷ lệ | 100% |

b) Phân khu chức năng:

Tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc theo quy mô hình của một Cụm công nghiệp hiện đại với các khu chức năng chính như sau:

+ Khu trung tâm điều hành dịch vụ:

Bố trí ngay cửa ngõ chính vào Cụm công nghiệp, tại góc trục đường số 02, đường D1 và đường chính D2 với diện tích 21.211m², chiếm tỷ lệ 4,2% diện tích toàn cụm. Bao gồm các công trình: Nhà văn phòng điều hành, dịch vụ, trưng bày, triển lãm.

+ Khu nhà máy: Được bố trí phía Đông Bắc và Tây Nam của dự án với diện tích 309.850m², chiếm tỷ lệ 61,8% diện tích toàn cụm, được phân thành 05 khu: A, B, C, D, E. Bao gồm 25 lô đất với diện tích từ 8.841m² đến 29.918m².

+ Khu bãi xe: Diện tích 4.980m², chiếm tỷ lệ 1,0% diện tích toàn khu.

+ Đất đầu mối kỹ thuật: Bố trí tại phía Tây dự án, góc trục đường D1 - đường N1, tiếp giáp khu trung tâm điều hành và cây xanh; Có tổng diện tích 21.164m², chiếm tỷ lệ 4,2% diện tích toàn khu. Bao gồm các công trình: Trạm nước (Bể nước ngầm, trạm bơm nước và đài nước), trạm PCCC, trạm điện, trạm BTS, trạm xử lý nước thải và bãi trung chuyển chất thải rắn. Mật độ xây dựng tối đa 30%, tầng cao tối đa là 02 tầng;

+ Đất cây xanh: Bố trí thành 02 cụm cây xanh có tổng diện tích 59.267m², chiếm tỷ lệ 11,8% diện tích toàn khu, gồm:

- Cụm cây xanh phía Tây Nam dự án, đầu cửa ngõ trục đường D2 và đường số 02.

- Cụm cây xanh cảnh quan dọc trục đường D1, D3 và N4, nằm khu vực phía Đông Nam và Đông Bắc của dự án.

+ Đất giao thông:

- Với diện tích 85.033m², chiếm tỷ lệ 17,0% diện tích toàn khu, mặt đường giao thông nội khu có chiều rộng tối thiểu 08m, vỉa hè với chiều rộng tối thiểu 05m, đảm bảo giao thông và bố trí các hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho toàn cụm.

- Mạng lưới giao thông đối nội Cụm công nghiệp được tổ chức theo dạng ô cờ, đường D2 vuông góc với đường N2, đường D2 vuông góc với đường N3 và bao quanh vành ngoài là trục đường D1, đường D3, đường N4. Tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng đến từng lô đất.

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Bố cục không gian kiến trúc toàn khu được tổ chức trên cơ sở không phá vỡ địa hình và các điều kiện thiên nhiên, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật với các khu vực xung quanh. Tổ chức mạng lưới giao thông theo dạng ô cờ, kết hợp bố cục các công trình kiến trúc hợp lý, thẩm mỹ và thuận tiện sản xuất kinh doanh. Định hướng phát triển không gian kiến trúc Cụm công nghiệp được triển khai chủ yếu trên các trục đường chính gồm:

- Tuyến không gian dọc theo đường D2: Đây là tuyến không gian mở của dự án. Vì vậy, kiến trúc công trình trên tuyến đường này đơn giản, rõ nét và có kiến trúc đặc trưng.

- Ngoài ra, khai thác tốt cảnh quan các tuyến đường, trên các tuyến không gian này kết hợp các yếu tố cây xanh trục đường và các công trình kiến trúc để tạo không gian đặc trưng riêng của dự án.

Trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch tổ chức 02 loại hình kiến trúc chính là khu vực trung tâm điều hành và nhà xưởng sản xuất.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch hệ thống giao thông:

+ Đường giao thông đối ngoại:

- Nắn và mở rộng trục đường số 02 (Có lộ giới quy hoạch 15m: 4m - 7m - 4m, mở rộng đoạn qua dự án và đoạn đấu nối vào trục đường nối vào đường Cộ), có lộ giới 22m, gồm: Lòng đường 12m, vỉa hè bên ngoài ranh 04m và vỉa hè bên còn lại 06m (Mặt cắt 1 - 1).

+ Đường giao thông nội bộ:

- Đường D2, đường N1a, có lộ giới 24m, gồm: Lòng đường 12m và vỉa hè 6m x 2 (Mặt cắt 2 - 2);

- Đường N3, đường N1b và đường N2 có lộ giới 18m, gồm: Lòng đường 08m và vỉa hè 5m x 2 (Mặt cắt 3 - 3);

- Đường D1, đường D3 và đường N4, có lộ giới 16m, gồm: Lòng đường 08m, vỉa hè bên giáp ranh 03m và vỉa hè bên còn lại 05m (Mặt cắt 4 - 4);

- Chỉ giới xây dựng: Khoảng lùi chỉ giới xây dựng được xác định của từng tuyến đường cụ thể theo bản đồ chỉ giới đường đỏ.

b) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Giải pháp san nền toàn bộ khu vực đã được san nền tương đối hoàn chỉnh.

- Cao độ khống chế san nền theo quy hoạch chung 15.08m ≤ Hxd ≤ 49.95m.

- Hệ thống thoát nước mưa được thu gom bằng hệ thống ống cống đặt dọc theo các tuyến đường. Toàn bộ nước mưa trong dự án thoát ra hồ Hoàn Thiện nằm ở phía Tây Bắc của dự án và đấu nối trực tiếp với hệ thống cống thoát nước chung của khu vực qua trạm bơm.

- Khi tiến hành triển khai xây dựng, chủ đầu tư cập nhật các dự án quy hoạch đã được phê duyệt (Hoặc đang trong quá trình triển khai hồ sơ quy hoạch) cập nhật và điều chỉnh các thông số kỹ thuật cho phù hợp với hướng thoát và cốt cao độ san lấp của các tuyến đường.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Nguồn nước cấp cho dự án lấy từ tuyến ống cấp nước trên đường số 02 của Trạm cấp nước của Công ty Việt Thăng Long, nằm ngoài Tỉnh lộ 768, giáp sông Đồng Nai.

- Tổng lưu lượng nước cho toàn bộ khu quy hoạch khoảng 2.250m³/ngày đêm.

- Xây dựng trạm tăng áp cục bộ có công suất Q  2.250m³/ngày. Trong trạm bơm bố trí hệ thống máy bơm biến tần nhằm tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận hành cũng như đảm bảo áp lực trong toàn hệ thống.

- Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng khép kín, mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn cụm khi cần thiết.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Tiêu chuẩn thoát nước thải là 80% nước cấp.

Hệ thống thoát nước thải riêng trong từng nhà máy phải xử lý sơ bộ đạt quy chuẩn QCVN 24:2008 trước khi đưa vào hệ thống thoát nước thải chung.

Nước thải từ các nhà máy được thu gom về xử lý tại trạm xử lý nước thải. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn hiện hành sẽ thoát ra hồ Hoàn Thiện. Nước từ hồ Hoàn Thiện sẽ xả ra hệ thống cống chung của khu vực.

Rác thải: Rác ở đây được thu gom trực tiếp tại từng nhà máy sau đó đưa đi bãi xử lý rác tập trung, việc thu gom do công ty trực tiếp thu gom.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Dùng nguồn điện trung thế 22 KV hiện hữu tại khu vực trên đường số 02.

- Trạm biến áp 22/0,4 KV: Dung lượng trạm và vị trí đặt trạm được chọn tùy vào phụ tải của từng nhà máy. Trạm được lắp đặt ngoài trời, có đặt chống sét van, FCO. Phần tính kinh phí trạm hạ thế chỉ tính cho chiếu sáng đường. Các trạm biến áp lưới 22/0,4 KV và các đoạn tuyến 22 KV rẽ nhánh vào các trạm biến áp xí nghiệp sẽ do khách hàng tự đầu tư.

- Toàn khu vực dự kiến lắp đặt 04 trạm hạ thế 250 KVA - 22/0,4 KV cấp điện cho các phụ tải, chiếu sáng đèn đường, trạm cấp nước, trạm xử lý nước thải và trung tâm điều hành dịch vụ. Các trạm hạ thế được bảo vệ phía trung thế FCO và LA. Vị trí đặt trạm được xác định trên bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện - chiếu sáng.

- Hệ thống điện với mức tiêu thụ điện hàng năm: 58.044 MWh/năm.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông khu vực.

- Tổng số thuê bao tại khu quy hoạch khoảng 900 thuê bao.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống cống bể chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

6. Phân kỳ đầu tư:

- Giai đoạn 01 (2010 - 2011): Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, bồi thường, thu hồi đất;

- Giai đoạn 02 (2012 - 2015): Hoàn chỉnh các thủ tục đất đai; Lập và phê duyệt các hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật hệ thống hạ tầng; Tổ chức thi công hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Giám đốc Công ty Cổ phần Gạch men SAHADO, Chủ tịch UBND xã Tân An, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Tân An quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an Phòng cháy chữa cháy... Để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Vĩnh Cửu ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Giám đốc Công ty Cổ phần Gạch men SAHADO, Chủ tịch UBND xã Tân An, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |