| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục IV

DANH MỤC KHU VỰC PHẢI ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số 4063/QĐ-UBND

ngày 13 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tiêu chí phân khu vực và danh sách khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất | Tầng chứa nước phải đăng ký khai thác | Chiều sâu tầng chứa nước (m) |  | Diện tích (km2) | Mực nước tĩnh (m) | Mực nước hạ thấp cho phép (m) | Giải pháp quản lý đối với các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Từ | Đến |  |  |  |  |
| 1 | Huyện Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 1km tới bãi rác, nghĩa trang |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Nghĩa trang Túc Trưng | Bqp2 | 0 | 17 | 0,5 |  |  | Các tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất có chiều sâu giếng lớn hơn 20 m và lưu lượng khai thác nhỏ hơn 10 m3/ngày phải đăng ký khai thác nước dưới đất (các giếng có chiều sâu nhỏ hơn 20 m không phải đăng ký khai thác nước dưới đất. Các giếng có lưu lượng lớn hơn 10 m3/ngày phải lập hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất theo quy định tại Thông tư số 27/2014/BTNMT) |
|  |  | Bn2-qp1 | 17 | 35 | 3,5 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 35 | 80 | 4,2 |  |  |  |
| 1.1.2 | Nghĩa trang Gia Canh | Bqp3 | 0 | 39 | 2,4 |  |  |  |
|  |  | k | 39 | 43 | 4,3 |  |  |  |
| 1.1.3 | Nghĩa trang Phú Vinh | Bqp3 | 0 | 37 | 2,1 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 37 | 83 | 3,8 |  |  |  |
| 1.1.4 | Nghĩa trang Phú Ngọc | Bqp3 | 0 | 05 | 0,6 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 05 | 70 | 4,2 |  |  |  |
| 1.1.5 | Nghĩa trang Phú Ngọc 2 (xã Phú Ngọc) | j1-2 | 05 | 70 | 3,6 |  |  |  |
| 1.1.6 | Nghĩa trang liệt sỹ xã Phú Ngọc | j1-2 | 05 | 70 | 3,8 |  |  |  |
| 1.1.7 | Nghĩa trang Phú Hòa | Bqp3 | 0 | 35 | 3,8 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 35 | 70 | 3,9 |  |  |  |
| 1.1.8 | Nghĩa trang TT. Định Quán | Bqp3 | 0 | 15 | 2,3 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 27 | 40,5 | 2,3 |  |  |  |
| 1.1.9 | Nghĩa trang Phú Túc | Bn2-qp1 | 0 | 28 | 1,7 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 28 | 80 | 4,2 |  |  |  |
| 1.1.10 | Nghĩa trang Phú Túc 1 (xã Phú Túc) | Bn2-qp1 | 0 | 28 | 2,5 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 28 | 80 | 3,7 |  |  |  |
| 1.1.11 | Nghĩa trang Phú Cường | Bqp2 | 0 | 33 | 1,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 33 | 90 | 2,8 |  |  |  |
| 1.1.12 | Nghĩa trang Phú Cường 1 (xã Phú Cường) | Bqp2 | 0 | 33 | 0,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 33 | 90 | 4,2 |  |  |  |
| 1.1.13 | Nhà máy xử lý rác Định Quán tại ấp Suối Dzui | j1-2 | 27 | 80 | 3,8 |  |  |  |
| 1.2 | Khu vực đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu chế xuất, khu, cụm công nghiệp đã có hệ thống cấp nước tập trung |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Khu vực đã được cấp nước từ hệ thống cấp nước TT. Định Quán | Bqp3 | 0 | 15 | 4,5 |  |  | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
|  |  | j1-2 | 27 | 40,5 | 7,5 |  |  |  |
| 1.2.2 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước ấp Cây Xăng, xã Phú Túc | Bn2-qp1 | 0 | 28 | 3,2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 28 | 80 | 6,3 |  |  |  |
| 1.2.3 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước ấp Tân Lập, xã Phú Túc | Bn2-qp1 | 0 | 28 | 3,2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 28 | 80 | 6,3 |  |  |  |
| 1.2.4 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước xã Túc Trưng | Bn2-qp1 | 0 | 28 | 3,2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 28 | 80 | 6,3 |  |  |  |
| 1.2.5 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước xã Phú Cường | Bqp2 | 0 | 33 | 1,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 33 | 90 | 2 |  |  |  |
| 1.2.6 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước ấp Chợ, xã Suối Nho | Bn2-qp1 | 0 | 33 | 3,8 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 33 | 60 | 3,8 |  |  |  |
| 1.2.7 | Cụm công nghiệp Phú Túc | Bn2-qp1 | 0 | 28 | 2,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 28 | 80 | 3,9 |  |  |  |
| 1.2.8 | KCN Định Quán | Bqp2 | 0 | 17 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 17 | 70 | 7,5 |  |  |  |
| 1.2.9 | Cụm công nghiệp Phú Vinh | Bqp3 | 0 | 37 | 1,4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 37 | 83 | 1,5 |  |  |  |
| 1.2.10 | Cụm công nghiệp Phú Cường | Bqp2 | 0 | 27 | 0,6 |  |  |  |
|  |  | Bn2-qp1 | 27 | 35 | 0,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 35 | 80 | 1,5 |  |  |  |
| 1.3 | Khu vực có mực nước dưới đất bị hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép; khu vực có mực nước bị suy giảm liên tục và có nguy cơ hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Vùng phía Đông Bắc xã Thanh Sơn | Bqp3 | 0 | 29 | 12,9 | 10÷15 | 15 | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
| 1.3.2 | Phía Đông Nam xã Phú Tân | Bqp3 | 0 | 50 | 16,6 | 15÷20 | 20÷25 |  |
| 1.3.3 | Phía Đông Nam xã Phú Vinh | Bqp3 | 0 | 37 | 8,2 | 15÷20 | 20÷25 |  |
| 1.3.4 | Phía Tây Bắc xã Phú Hòa | Bqp3 | 0 | 35 | 6,2 | 10÷15 | 15÷20 |  |
| 1.3.5 | Xã Phú Lợi | Bqp3 | 0 | 60 | 22,1 | 15÷20 | 20÷30 |  |
| 2 | Huyện Long Thành |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 1 km tới bãi rác, nghĩa trang |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Nghĩa trang Tân Hiệp | n2 | 04 | 40 | 3,8 |  |  | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
|  |  | k | 40 | 53 | 3,8 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 53 | 65 | 3,8 |  |  |  |
| 2.1.2 | Nghĩa trang huyện tại xã Tân Hiệp | n2 | 04 | 40 | 5,9 |  |  |  |
|  |  | k | 40 | 53 | 5,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 53 | 65 | 5,9 |  |  |  |
| 2.1.3 | Nghĩa trang huyện tại xã Bình An | qp1 | 0 | 15 | 6,6 |  |  |  |
|  |  | n2 | 15 | 26 | 6,6 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 26 | 30 | 6,6 |  |  |  |
| 2.1.4 | Nghĩa trang Long Đức | qp1 | 0 | 14 | 1,4 |  |  |  |
|  |  | n2 | 14 | 25 | 4,3 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 25 | 80 | 4,3 |  |  |  |
| 2.1.5 | Nghĩa trang Long Đức 1 | qp1 | 0 | 14 | 1,1 |  |  |  |
|  |  | n2 | 14 | 25 | 5,1 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 25 | 80 | 5,1 |  |  |  |
| 2.1.6 | Nghĩa trang Bình Sơn | n2 | 13 | 38 | 4,2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 38 | 59 | 4 |  |  |  |
| 2.1.7 | Nghĩa trang Phước Bình | qp1 | 0 | 03 | 2,1 |  |  |  |
|  |  | n2 | 03 | 31 | 3,3 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 31 | 40 | 3,3 |  |  |  |
| 2.1.8 | Nghĩa trang xã Long Phước 1 | n2 | 0 | 31 | 3,7 |  |  |  |
|  |  | k | 31 | 49 | 2,2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 49 | 80 | 3,7 |  |  |  |
| 2.1.9 | Nghĩa trang xã Long Phước 2 | n2 | 0 | 31 | 3,8 |  |  |  |
|  |  | k | 31 | 49 | 3,7 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 49 | 80 | 3,8 |  |  |  |
| 2.1.10 | Nghĩa trang Tam An | n2 | 03 | 37 | 4,2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 37 | 101 | 4 |  |  |  |
| 2.1.11 | Nghĩa trang liệt sỹ huyện Long Thành | n2 | 0 | 37 | 4,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 37 | 40 | 4,9 |  |  |  |
| 2.1.12 | Nghĩa trang An Phước | n2 | 05 | 36 | 4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 36 | 89 | 3,5 |  |  |  |
| 2.1.13 | Nghĩa trang An Phước 1 | n2 | 05 | 36 | 4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 36 | 89 | 4 |  |  |  |
| 2.1.14 | Nghĩa địa Gò Chùa | n2 | 03 | 08 | 5,1 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 08 | >100,8 | 5,1 |  |  |  |
| 2.1.15 | Nghĩa trang Long An | n2 | 04 | 31 | 4,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 31 | 50 | 4,9 |  |  |  |
| 2.1.16 | Nghĩa trang Phước Thái | n2 | 07 | 34 | 2,7 |  |  |  |
|  |  | k | 34 | 40 | 2,7 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 40 | 90 | 2,7 |  |  |  |
| 2.1.17 | Khu xử lý, chôn lấp chất thải Bàu Cạn | Bqp2 | 0 | 09 | 2,8 |  |  |  |
|  |  | qp1 | 09 | 17 | 2,7 |  |  |  |
|  |  | n2 | 17 | 41 | 7,2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 41 | 70 | 7,2 |  |  |  |
| 2.2 | Khu vực đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu chế xuất, khu, cụm công nghiệp đã có hệ thống cấp nước tập trung |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | KCN Bình Sơn | qp1 | 0 | 13 | 2 |  |  | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
|  |  | n2 | 13 | 38 | 2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 38 | 59 | 2 |  |  |  |
| 2.2.2 | KCN An Phước | qp1 | 0 | 05 | 0 |  |  |  |
|  |  | n2 | 5,3 | 36 | 8 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 36,4 | 89 | 7,7 |  |  |  |
| 2.2.3 | KCN Long Đức | n2 | 14 | 25 | 5,2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 25 | 80 | 5,2 |  |  |  |
| 2.2.4 | KCN Gò Dầu | n2 | 07 | 34 | 2,8 |  |  |  |
|  |  | k | 34 | 40 | 2,8 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 40 | 95 | 2,8 |  |  |  |
| 2.2.5 | KCN Phước Bình | qp1 | 0 | 03 | 0,8 |  |  |  |
|  |  | n2 | 03 | 31 | 3,6 |  |  |  |
|  |  | k | 31 | 75 | 1,2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 75 | 80 | 3,6 |  |  |  |
| 2.2.6 | CCN Phước Bình | n2 | 3 | 31 | 1,3 |  |  |  |
|  |  | k | 31 | 75 | 1 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 75 | 80 | 1,3 |  |  |  |
| 2.2.7 | TT. Long Thành | n2 | 03 | 08 | 9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 08 | 101 | 9 |  |  |  |
| 2.2.8 | Cảng Gò Dầu | n2 | 07 | 34 | 5,9 |  |  |  |
|  |  | k | 34 | 40 | 5,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 40 | 95 | 5,9 |  |  |  |
| 2.2.9 | Sân bay Long Thành | qp1 | 0 | 03 | 3,6 |  |  |  |
|  |  | n2 | 03 | 08 | 25 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 08 | 101 | 25 |  |  |  |
| 2.2.10 | Khu vực đã được cấp nước từ Trạm cấp nước tập trung Bình Sơn | n2 | 13 | 38 | 1 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 38 | 59 | 1 |  |  |  |
| 2.2.11 | Khu vực cấp nước từ Nhà máy xử lý nước VeĐan - Long Phước | n2 | 0 | 31 | 6 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 31 | >40 | 6 |  |  |  |
| 2.2.12 | Khu vực đã được cấp nước từ Trạm cấp nước tập trung Bình An | qp1 | 0 | 15 | 1,7 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 26 | 30 | 1,7 |  |  |  |
| 2.3 | Khu vực có mực nước dưới đất bị hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép; khu vực có mực nước bị suy giảm liên tục và có nguy cơ hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Xã Bàu Cạn | Bqp2 | 0 | 32 | 5,3 | 10÷15 | 15÷20 | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
| 2.3.2 | Xã Phước Bình | Bqp2 | 0 | 02 | 0,9 | 10÷15 | 15÷20 |  |
|  |  | qp1 | 1,8 | 03 | 5,3 | 9÷10 | 10 |  |
| 2.3.3 | Xã An Phước | qp1 | 0 | 16 | 2,1 | 9÷10 | 10 |  |
| 2.3.4 | Xã Long Đức | qp1 | 0 | 16 | 4,0 | 9÷10 | 10 |  |
| 2.3.5 | Xã Lộc An | qp1 | 0 | 14 | 1,1 | 9÷10 | 10 |  |
| 3 | Huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 1 km tới bãi rác, nghĩa trang |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Nghĩa trang Phú Lâm | Bqp3 | 0 | 70 | 1,8 |  |  | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
|  |  | j1-2 | 70 | >150 | 4,4 |  |  |  |
| 3.1.2 | Nghĩa trang Phú Bình | Bqp3 | 0 | 70 | 1,7 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 70 | >150 | 4,3 |  |  |  |
| 3.1.3 | Nghĩa trang ấp 8, Nam Cát Tiên | Bqp3 | 0 | 20 | 0,4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 20 | >150 | 4,1 |  |  |  |
| 3.1.4 | Nghĩa trang Phú Thanh | Bqp3 | 0 | 60 | 2,5 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 60 | >150 | 4 |  |  |  |
| 3.1.5 | Nghĩa trang Giáo xứ Phú Sơn | k | 47 | 120 | 2,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 120 | >150 | 3,8 |  |  |  |
| 3.1.6 | Nghĩa trang ấp 1, Phú An | k | 0 | 105 | 0,2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 105 | >150 | 3,7 |  |  |  |
| 3.1.7 | Nghĩa trang Đắk Lua | j1-2 | 40 | >150 | 3,6 |  |  |  |
| 3.1.8 | Nghĩa trang Phú Điền | Bqp3 | 0 | 20 | 2,8 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 20 | >150 | 2,8 |  |  |  |
| 3.1.9 | Nghĩa trang Phú Xuân | Bqp3 | 0 | 20 | 3,8 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 20 | >150 | 3,9 |  |  |  |
| 3.1.10 | Nghĩa trang Thanh Sơn | j1-2 | 20 | >150 | 3,9 |  |  |  |
| 3.1.11 | Bãi rác tạm Phú Lập | Bqp3 | 0 | 35 | 2,4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 35 | >150 | 3,6 |  |  |  |
| 3.1.12 | Bãi rác tạm Phú Bình | Bqp3 | 0 | 70 | 1,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 70 | >150 | 3,7 |  |  |  |
| 3.1.13 | Bãi rác Phú Thanh | Bqp3 | 0 | 15 | 3,8 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 15 | >150 | 4,2 |  |  |  |
| 3.2 | Khu vực đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu chế xuất, khu, cụm công nghiệp đã có hệ thống cấp nước tập trung |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Khu vực được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung xã Phú Bình | Bqp3 | 0 | 70 | 1,2 |  |  | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
|  |  | j1-2 | 70 | >150 | 1,8 |  |  |  |
| 3.2.2 | Khu vực được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung xã Phú Thịnh | Bqp3 | 0 | 60 | 11,6 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 60 | >150 | 12,3 |  |  |  |
| 3.2.3 | Hệ thống cấp nước TT. Tân Phú | Bqp3 | 0 | 40 | 18 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 40 | >150 | 18 |  |  |  |
| 3.2.4 | CCN Phú Thanh | Bqp3 | 0 | 15 | 0,8 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 15 | >100 | 0,8 |  |  |  |
| 3.2.5 | KCN Tân Phú | Bqp3 | 0 | 40 | 2,8 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 40 | >150 | 2,8 |  |  |  |
| 4 | Huyện Thống Nhất |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 1 km tới bãi rác, nghĩa trang |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Nghĩa trang Giáo xứ Thanh Sơn | Bqp2 | 30 | 75 | 4,4 |  |  | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
|  |  | j1-2 | 75 | >150 | 4,4 |  |  |  |
| 4.1.2 | Nghĩa trang Quang Trung | Bqp3 | 0 | 30 | 3,2 |  |  |  |
|  |  | Bqp2 | 30 | 75 | 3,8 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 75 | >150 | 3,8 |  |  |  |
| 4.1.3 | Nghĩa trang Bàu Hàm 2 | Bqp3 | 0 | 20 | 1,3 |  |  |  |
|  |  | Bqp2 | 20 | 80 | 4,3 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 80 | >150 | 4,3 |  |  |  |
| 4.1.4 | Nghĩa trang Giáo xứ Xuân Thạnh | Bqp2 | 0 | 90 | 4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 90 | >150 | 4 |  |  |  |
| 4.1.5 | Nghĩa trang Giáo xứ Tín Nghĩa | Bqp2 | 0 | 60 | 4,1 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 60 | >150 | 4,1 |  |  |  |
| 4.1.6 | Nghĩa trang xã Lộ 25 | Bqp2 | 0 | 40 | 3,6 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 40 | >150 | 3,6 |  |  |  |
| 4.1.7 | Nghĩa trang Gia Tân 1 | Bqp2 | 0 | 30 | 4,4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 30 | >150 | 4,4 |  |  |  |
| 4.1.8 | Nghĩa trang Gia Tân 2 | Bqp2 | 0 | 50 | 3,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 50 | >150 | 3,9 |  |  |  |
| 4.1.9 | Nghĩa trang Gia Tân 3 | Bqp2 | 0 | 50 | 4,4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 50 | >150 | 4,4 |  |  |  |
| 4.1.10 | Nghĩa trang Gia Tân 3 - 2 | Bqp2 | 0 | 50 | 3,8 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 50 | >150 | 3,8 |  |  |  |
| 4.1.11 | Bãi rác Quang Trung | Bqp2 | 30 | 75 | 8,2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 75 | >150 | 8,2 |  |  |  |
| 4.2 | Khu vực đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu chế xuất, khu, cụm công nghiệp đã có hệ thống cấp nước tập trung |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | KCN may Gia Kiệm | Bqp3 | 0 | 53 | 0,7 |  |  | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
|  |  | Bqp2 | 50 | 70 | 3,6 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 70 | >100 | 3,6 |  |  |  |
| 4.2.2 | Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước xã Xuân Thiện | Bqp2 | 0 | 60 | 2,4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 60 | >150 | 2,4 |  |  |  |
| 4.2.3 | TT. Dầu Giây | Bqp2 | 0 | 90 | 10,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 90 | >150 | 10,9 |  |  |  |
| 4.2.4 | KCN Dầu Giây | Bqp2 | 0 | 85 | 5,8 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 85 | >150 | 5,8 |  |  |  |
| 4.2.5 | Vùng đã được cấp nước từ Nhà máy nước Thống Nhất | Bqp2 | 0 | 90 | 1 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 90 | >150 | 1 |  |  |  |
| 4.2.6 | Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước xã Hưng Lộc | Bqp2 | 0 | 60 | 2,2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 60 | >150 | 2,2 |  |  |  |
| 4.2.7 | Cụm CN Hưng Lộc | Bqp2 | 0 | 60 | 0,7 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 60 | >150 | 0,7 |  |  |  |
| 4.2.8 | Cụm CN Quang Trung | Bqp2 | 30 | 75 | 0,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 75 | >150 | 0,9 |  |  |  |
| 4.2.9 | Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước xã Lộ 25 | Bqp2 | 0 | 40 | 2,1 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 40 | >150 | 2,1 |  |  |  |
| 4.3 | Khu vực có mực nước dưới đất bị hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép; khu vực có mực nước bị suy giảm liên tục và có nguy cơ hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Xã Lộ 25 | Bqp2 | 0 | 40 | 16,8 | 10÷15 | 15÷20 | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
| 4.3.2 | Bàu Hàm 2 | Bqp2 | 0 | 80 | 0,6 | 15÷20 | 20 |  |
|  |  | j1-2 | 80 | >100 | 9,2 | 45÷50 | 50 |  |
| 4.3.3 | Xuân Thiện | Bqp2 | 0 | 60 | 3,7 | 15÷20 | 20÷25 |  |
| 4.3.4 | Xuân Thạnh | Bqp2 | 0 | 40 | 0,3 | 15÷20 | 20÷25 |  |
|  |  | j1-2 | 40 | >150 | 2,7 | 30÷40 | 35÷45 |  |
| 4.3.5 | Hưng Lộc | Bqp2 | 0 | 60 | 0,4 | 15÷20 | 20÷25 |  |
| 4.3.6 | Gia Tân 3 | Bqp3 | 0 | 60 | 3,9 | 25÷30 | 15÷20 |  |
| 4.3.7 | Gia Kiệm | Bqp3 | 0 | 60 | 3,7 | 25÷30 | 15÷20 |  |
| 4.3.8 | Quang Trung | Bqp3 | 0 | 30 | 16 | 30÷35 | 35÷45 |  |
|  |  | j1-2 | 75 | >150 | 9,1 | 30÷40 | 35÷45 |  |
| 5 | Huyện Trảng Bom |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 1 km tới bãi rác, nghĩa trang |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Nghĩa trang Đồi 61 | Bqp3 | 0 | 25 | 0,9 |  |  | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
|  |  | qp1 | 25 | 41 | 4,1 |  |  |  |
|  |  | n2 | 18 | 35 | 0,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 41 | <100 | 4,1 |  |  |  |
| 5.1.2 | Nghĩa trang Vườn Ngô | qp1 | 25 | 41 | 4,1 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 41 | <100 | 4,1 |  |  |  |
| 5.1.3 | Nghĩa trang liệt sỹ Trảng Bom | Bqp2 | 0 | 27 | 1,8 |  |  |  |
|  |  | qp1 | 27 | 53 | 3,7 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 53 | 70 | 3,7 |  |  |  |
| 5.1.4 | Nghĩa trang Giáo xứ Tây Bắc | qp1 | 0 | 23 | 3,8 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 23 | 60 | 4 |  |  |  |
| 5.1.5 | Nghĩa trang Giáo xứ Tân Bình | qp1 | 0 | 23 | 3,1 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 23 | 60 | 4,2 |  |  |  |
| 5.1.6 | Nghĩa trang Giáo xứ Trà Cổ | qp1 | 0 | 23 | 2,8 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 23 | 60 | 3,9 |  |  |  |
| 5.1.7 | Nghĩa trang Sông Thao | Bqp3 | 0 | 14 | 2 |  |  |  |
|  |  | Bqp2 | 14 | 31 | 3,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 31 | >35 | 3,9 |  |  |  |
| 5.1.8 | Nghĩa trang Bùi Chu | qp1 | 0 | 22 | 4,3 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 22 | 60 | 4,3 |  |  |  |
| 5.1.9 | Nghĩa trang Bắc Hòa | qp1 | 0 | 22 | 4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 22 | 60 | 4 |  |  |  |
| 5.1.10 | Khu xử lý chất thải xã Tây Hòa | Bqp3 | 0 | 03 | 5,2 |  |  |  |
|  |  | Bqp2 | 03 | 11 | 5,2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 11 | >35 | 5,2 |  |  |  |
| 5.2 | Khu vực đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu chế xuất, khu, cụm công nghiệp đã có hệ thống cấp nước tập trung |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung xã Sông Trầu | qp1 | 27 | 53 | 1,4 |  |  | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
|  |  | j1-2 | 53 | 70 | 1,9 |  |  |  |
| 5.2.2 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung Sông Thao | Bqp3 | 0 | 11 | 0,1 |  |  |  |
|  |  | Bqp2 | 11 | 31 | 1,3 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 31 | >35 | 1,3 |  |  |  |
| 5.2.3 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung xã Đồi 61 | Bqp3 | 0 | 12 | 2,2 |  |  |  |
|  |  | qp1 | 12 | 35 | 9,8 |  |  |  |
|  |  | n2 | 35 | 41 | 0,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 41 | <100 | 9,8 |  |  |  |
| 5.2.4 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung xã Bàu Hàm | Bqp3 | 0 | 08 | 1,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 55 | 65 | 1,9 |  |  |  |
| 5.2.5 | TT. Trảng Bom | Bqp2 | 0 | 12 | 0,1 |  |  |  |
|  |  | qp1 | 12 | 26 | 8,3 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 26 | 60 | 11,7 |  |  |  |
| 5.2.6 | KCN Giang Điền | qp1 | 0 | 18 | 5,3 |  |  |  |
|  |  | n2 | 18 | 35 | 3,8 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 35 | 56 | 5,3 |  |  |  |
| 5.2.7 | KCN Hố Nai | qp1 | 0 | 25 | 3,5 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 25 | 73 | 3,5 |  |  |  |
| 5.2.8 | KCN Sông Mây | qp1 | 0 | 22 | 2,1 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 22 | 60 | 5,6 |  |  |  |
| 5.2.9 | KCN Bàu Xéo | Bqp2 | 0 | 20 | 4,7 |  |  |  |
|  |  | qp1 | 20 | 35 | 5,2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 35 | >70 | 5,2 |  |  |  |
| 5.2.10 | CCN Vật liệu xây dựng Hố Nai 3 | qp1 | 0 | 25 | 6,1 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 25 | 73 | 15,4 |  |  |  |
| 5.3 | Khu vực có mực nước dưới đất bị hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép; khu vực có mực nước bị suy giảm liên tục và có nguy cơ hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Xã Bàu Hàm | Bqp3 | 0 | 29 | 19,6 | 10÷15 | 15÷20 | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
|  |  | Bqp2 | 08 | 55 | 1,6 | 30 | 25÷30 |  |
|  |  | j1-2 | 55 | 65 | 3,8 | 25÷30 | 30÷35 |  |
| 5.3.2 | Xã Sông Thao | Bqp3 | 0 | 31 | 11,3 | 10÷15 | 15÷20 |  |
|  |  | j1-2 | 11 | >35 | 1,8 | 35÷40 | 30 |  |
| 5.3.3 | Xã Sông Trầu | Bqp3 | 0 | 27 | 2,9 | 3÷8 | 15÷20 |  |
| 5.3.4 | Xã Thanh Bình | j1-2 | 44 | >70 | 1,4 |  |  |  |
| 5.3.5 | Xã Cây Gáo | Bqp3 | 0 | 26 | 1,8 | 15÷20 | 15÷20 |  |
| 6 | Huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 1 km tới bãi rác, nghĩa trang |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Nghĩa trang Vĩnh Hằng | j1-2 | 13 | 50 | 6,4 |  |  | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
| 6.1.2 | Nghĩa trang Gò Bà Đạo | qp2-3 | 0 | 17 | 3,7 |  |  |  |
|  |  | k | 17 | 40 | 3,7 |  |  |  |
| 6.1.3 | Nghĩa trang ấp 1, 2 - Trị An | j1-2 | 0 | 61 | 3,6 |  |  |  |
| 6.1.4 | Nghĩa trang Hiếu Liêm | j1-2 | 0 | 75 | 3,7 |  |  |  |
| 6.1.5 | Nghĩa trang ấp 3, xã Bình Lợi | qp2-3 | 0 | 19 | 3,4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 16 | 42 | 3,3 |  |  |  |
| 6.1.6 | Nghĩa trang nhân dân TT. Vĩnh An | Bqp3 | 0 | 11 | 4,3 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 11 | 79 | 4,3 |  |  |  |
| 6.1.7 | Nghĩa trang Tân An | j1-2 | 0 | 70 | 4,1 |  |  |  |
| 6.1.8 | Nghĩa trang Vĩnh Tân | Bqp3 | 0 | 13 | 1,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 13 | 50 | 4,3 |  |  |  |
| 6.1.9 | Nghĩa trang Vĩnh Tân 1 (xã Vĩnh Tân) | j1-2 | 13 | 50 | 1,8 |  |  |  |
| 6.1.10 | Nghĩa trang Thiện Tân | qp2-3 | 0 | 17 | 1,7 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 17 | 40 | 3,8 |  |  |  |
| 6.1.11 | Nghĩa trang Giáo xứ Phủ Lý | j1-2 | 0 | 70 | 3,1 |  |  |  |
| 6.1.12 | Nghĩa trang ấp Thới Sơn | qp2-3 | 0 | 23 | 3,2 |  |  |  |
|  |  | k | 23 | 42 | 4 |  |  |  |
| 6.1.13 | Nghĩa trang Chùa Pháp Bảo | j1-2 | 0 | 80 | 4,5 |  |  |  |
| 6.1.14 | Bãi rác Tân An | j1-2 | 0 | 70 | 4,2 |  |  |  |
| 6.1.15 | Khu xử lý rác thải Vĩnh Tân | Bqp3 | 0 | 13 | 2,4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 13 | 50 | 3,9 |  |  |  |
| 6.2 | Khu vực đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu chế xuất, khu, cụm công nghiệp đã có hệ thống cấp nước tập trung |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | TT. Vĩnh An | Bqp3 | 0 | 11 | 7,3 |  |  | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
|  |  | j1-2 | 11 | 79 | 22,9 |  |  |  |
| 6.2.2 | CCN Vĩnh An | Bqp3 | 0 | 11 | 1,4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 11 | 79 | 1,7 |  |  |  |
| 6.2.3 | CCN Vĩnh Tân | Bqp3 | 0 | 13 | 1,1 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 13 | 50 | 1,1 |  |  |  |
| 6.2.4 | KCN Sông Mây | j1-2 | 0 | 70 | 6,6 |  |  |  |
| 6.2.5 | CCN Trị An | j1-2 | 0 | 61 | 1,0 |  |  |  |
| 6.2.6 | CCN Thiện Tân | qp2-3 | 0 | 14 | 0,3 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 40 | 55 | 1,2 |  |  |  |
| 6.2.7 | CCN Tân An | j1-2 | 0 | 70 | 1,0 |  |  |  |
| 6.2.8 | KCN Thạnh Phú | qp2-3 | 0 | 14 | 6,0 |  |  |  |
|  |  | k | 14 | 40 | 5,3 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 40 | 55 | 0,7 |  |  |  |
| 6.2.9 | Cụm CN gốm sứ Tân Hạnh | qp2-3 | 0 | 23 | 5,9 |  |  |  |
|  |  | k | 23 | 42 | 7,5 |  |  |  |
| 7 | Huyện Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 1km tới bãi rác, nghĩa trang: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Nghĩa trang Xuân Tâm 2 | n2 | 0 | 08 | 1,4 |  |  | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
|  |  | j1-2 | 08 | >70 | 4 |  |  |  |
| 7.1.2 | Nghĩa trang Xuân Tâm 1 | Bn2-qp1 | 0 | 05 | 0,9 |  |  |  |
|  |  | n2 | 05 | 08 | 1,4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 08 | >70 | 4 |  |  |  |
| 7.1.3 | Nghĩa trang Xuân Tâm 3 | n2 | 0 | 08 | 1,5 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 10 | >70 | 4 |  |  |  |
| 7.1.4 | Nghĩa trang Xuân Hưng | n2 | 0 | 07 | 2,7 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 07 | >70 | 4 |  |  |  |
| 7.1.5 | Nghĩa trang Xuân Hưng 1 | j1-2 | 0 | >70 | 3,8 |  |  |  |
| 7.1.6 | Nghĩa trang ấp 2, xã Xuân Hòa | k | 0 | 15 | 3,7 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 15 | >35 | 0,5 |  |  |  |
| 7.1.7 | Nghĩa trang Xuân Phú | Bn2-qp1 | 0 | 50 | 3,7 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 50 | >70 | 3,7 |  |  |  |
| 7.1.8 | Nghĩa trang Xuân Bắc | Bqp2 | 0 | 23 | 0,7 |  |  |  |
|  |  | Bn2-qp1 | 23 | 50 | 2,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 50 | >70 | 3,6 |  |  |  |
| 7.1.9 | Nghĩa trang Xuân Trường | Bqp2 | 0 | 05 | 0,3 |  |  |  |
|  |  | Bn2-qp1 | 05 | 09 | 3,1 |  |  |  |
|  |  | k | 09 | 15 | 0,4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 15 | >100 | 3,5 |  |  |  |
| 7.1.10 | Nghĩa trang Xuân Trường 2 | Bn2-qp1 | 0 | 08 | 1,4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 08 | >100 | 4 |  |  |  |
| 7.1.11 | Nghĩa trang Xuân Thọ 1 | Bn2-qp1 | 0 | 03 | 3,1 |  |  |  |
|  |  | Bqp2 | 03 | 05 | 0,4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 05 | >100 | 4 |  |  |  |
| 7.1.12 | Nghĩa trang Xuân Thọ 2 | Bqp2 | 0 | 04 | 0,3 |  |  |  |
|  |  | n2 | 04 | 07 | 1,1 |  |  |  |
|  |  | k | 07 | 15 | 1,6 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 15 | >100 | 2,2 |  |  |  |
| 7.1.13 | Nghĩa trang Xuân Thọ 3 | Bn2-qp1 | 0 | 03 | 0,3 |  |  |  |
|  |  | n2 | 03 | 06 | 1,6 |  |  |  |
|  |  | k | 06 | 16 | 1,3 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 16 | >100 | 2,5 |  |  |  |
| 7.1.14 | Nghĩa trang Xuân Thành 1 | j1-2 | 10 | >100 | 4 |  |  |  |
| 7.1.15 | Nghĩa trang Xuân Thành 2 | j1-2 | 10 | >100 | 3,3 |  |  |  |
| 7.1.16 | Nghĩa trang Lang Minh | Bqp2 | 0 | 05 | 2 |  |  |  |
|  |  | n2 | 05 | 08 | 0,2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 08 | >100 | 3,7 |  |  |  |
| 7.1.17 | Nghĩa trang Gia Ray | Bqp2 | 0 | 02 | 1,4 |  |  |  |
|  |  | k | 02 | 07 | 1,2 |  |  |  |
|  |  | n2 | 07 | 10 | 0,6 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 10 | >100 | 2,6 |  |  |  |
| 7.1.18 | Nghĩa trang Suối Cao | Bqp2 | 05 | 09 | 2,8 |  |  |  |
|  |  | k | 09 | 15 | 0,3 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 15 | >100 | 3,5 |  |  |  |
| 7.1.19 | Nghĩa trang Suối Cát | Bn2-qp1 | 0 | 05 | 0,6 |  |  |  |
|  |  | n2 | 05 | 08 | 1,8 |  |  |  |
|  |  | k | 08 | 17 | 0,6 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 17 | 57 | 3,4 |  |  |  |
| 7.1.20 | Bãi rác Xuân Tâm | k | 0 | 10 | 4,6 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 10 | >70 | 0,8 |  |  |  |
| 7.2 | Khu vực đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu chế xuất, khu, cụm công nghiệp đã có hệ thống cấp nước tập trung |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | TT. Gia Ray (được cấp nước từ Nhà máy xử lý nước Gia Ray) | Bqp2 | 0 | 1.5 | 5,1 |  |  | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
|  |  | Bn2-qp1 | 1.5 | 03 | 2,6 |  |  |  |
|  |  | n2 | 03 | 05 | 0,6 |  |  |  |
|  |  | k | 05 | 10 | 1,2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 10 | >100 | 7,6 |  |  |  |
| 7.2.2 | Khu vực cấp nước xã Xuân Định | Bqp2 | 0 | 25 | 2,2 |  |  |  |
|  |  | Bn2-qp1 | 25 | 60 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 60 | >100 | 2,7 |  |  |  |
| 7.2.3 | KCN Xuân Lộc | n2 | 0 | 06 | 1,3 |  |  |  |
|  |  | k | 06 | 10 | 4,5 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 07 | >70 | 2,3 |  |  |  |
| 7.2.4 | CCN Xuân Hưng | n2 | 0 | 08 | 0,2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 08 | >70 | 1,7 |  |  |  |
| 7.2.5 | KCN Suối Cát | n2 | 0 | 09 | 0,6 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 09 | 57 | 0,9 |  |  |  |
| 7.2.6 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung Tâm Hưng Hòa | j1-2 | 10 | >70 | 1,6 |  |  |  |
| 7.2.7 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung Lang Minh | Bqp2 | 0 | 13 | 6 |  |  |  |
|  |  | Bn2-qp1 | 13 | 25 | 2,3 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 25 | 66 | 12,2 |  |  |  |
| 7.3 | Khu vực có mực nước dưới đất bị hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép; khu vực có mực nước bị suy giảm liên tục và có nguy cơ hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Xã Xuân Bắc | j1-2 | 50 | >70 | 6,7 |  |  | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
| 8 | Thị xã Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 1 km tới bãi rác, nghĩa trang |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Công viên nghĩa trang Hoài Ân Viên | Bqp2 | 0,0 | 90,0 | 5,3 |  |  | Giải pháp quản lý như Mục 1.1 của Danh mục này |
|  |  | Bn2-qp1 | 90,0 | 116,0 | 5,3 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 116,0 | >250 | 5,3 |  |  |  |
| 8.1.2 | Nghĩa địa ấp Cây Da | Bqp2 | 0,0 | 58,0 | 1,4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 58,0 | >150 | 1,4 |  |  |  |
| 8.1.3 | Nghĩa địa Bảo Sơn | Bqp2 | 0,0 | 75,0 | 3,9 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 75,0 | >100 | 3,9 |  |  |  |
| 8.1.4 | Nghĩa địa Người cao tuổi - Hội Người Hoa | Bqp2 | 0,0 | 75,0 | 3,8 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 75,0 | >100 | 3,8 |  |  |  |
| 8.1.5 | Nghĩa trang liệt sỹ Long Khánh | Bqp2 | 0,0 | 60,0 | 4,2 |  |  |  |
|  |  | Bn2-qp1 | 60,0 | 85,0 | 1,4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 85,0 | >100 | 4,2 |  |  |  |
| 8.2 | Khu vực đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu chế xuất, khu, cụm công nghiệp đã có hệ thống cấp nước tập trung |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung xã Hàng Gòn | Bqp2 | 0 | 90 | 1,1 |  |  | Giải pháp quản lý như quy định tại Mục 1.1 của Danh mục này |
|  |  | Bn2-qp1 | 90 | 116 | 1,1 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 134 | 220 | 1,1 |  |  |  |
| 8.2.2 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung xã Xuân Tân | Bqp2 | 0 | 85 | 9,9 |  |  |  |
|  |  | Bn2-qp1 | 85 | 120 | 3,1 |  |  |  |
|  |  | n2 | 120 | 130 | 2,4 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 130 | >150 | 10,7 |  |  |  |
| 8.2.3 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh | Bqp2 | 0 | 58 | 11,6 |  |  |  |
|  |  | Bn2-qp1 | 58 | 85 | 4,2 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 85 | >100 | 11,7 |  |  |  |
| 8.2.4 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung Bình Lộc | Bqp2 | 0 | 58 | 9,1 |  |  |  |
|  |  | n2 | 58 | 81 | 6,5 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 81 | >150 | 9,1 |  |  |  |
| 8.2.5 | KCN Suối Tre | Bqp2 | 0 | 81 | 2,3 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 110 | >150 | 2,3 |  |  |  |
| 8.2.6 | KCN Long Khánh | Bqp2 | 0 | 75 | 3,7 |  |  |  |
|  |  | n2 | 75 | 100 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 100 | >140 | 3,7 |  |  |  |

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Văn Chánh |
| --- | --- |