| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục III

DANH MỤC VÙNG HẠN CHẾ XÂY DỰNG MỚI CÔNG TRÌNH

KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số 4063/QĐ-UBND

ngày 13 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| STT | Tiêu chí phân vùng và danh mục vùng hạn chế xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất | Tầng chứa nước | Chiều sâu phân bố trung bình tầng chứa nước (m) |  | Diện tích (km2) | Hiện trạng khai thác (m3/ngày) | Trữ lượng có thể khai thác (m3/ngày) | Mực nước tĩnh (m) | Mực nước cho phép (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Từ | Đến |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Khu vực đã được cấp nước từ hệ thống cấp nước tập trung TT. Định Quán | j1-2 | 27 | 40,5 | 7,4 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước ấp Cây Xăng, xã Phú Túc | Bn2-qp1 | 0 | 28 | 2,4 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 28 | 80 | 3,4 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước ấp Tân Lập, xã Phú Túc | Bn2-qp1 | 0 | 28 | 2,4 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 28 | 80 | 3,4 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước xã Túc Trưng | Bn2-qp1 | 0 | 16 | 2,4 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 16 | 47 | 3,4 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước xã Phú Cường | Bqp2 | 0 | 33 | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 33 | 90 | 0,7 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Khu vực đã được cấp nước từ công trình cấp nước ấp Chợ, xã Suối Nho | Bn2-qp1 | 0 | 33 | 3,8 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | CCN Phú Túc | Bn2-qp1 | 0 | 28 | 1,4 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 28 | 80 | 1,4 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | KCN Định Quán | Bqp2 | 0 | 17 | 0,5 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | CCN Phú Vinh | j1-2 | 37 | 83 | 1,5 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | CCN Phú Cường | Bqp2 | 0 | 27 | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 35 | 80 | 0,2 |  |  |  |  |
| 1.2 | Vùng có tổng lượng nước khai thác gần đạt tới trữ lượng có thể khai thác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Xã Phú Túc | Bn2-qp1 | 0 | 28 | 10,4 | 5.619 | 7.608 |  |  |
| 1.2.2 | Xã Phú Cường | Bqp2 | 0 | 33 | 0,8 | 1.436 | 1.808 |  |  |
|  |  | j1-2 | 33 | 90 | 51,6 | 5.052 | 5.707 |  |  |
| 1.2.3 | TT.Định Quán | Bqp3 | 0 | 15 | 2,9 | 3.800 | 5.092 |  |  |
|  |  | j1-2 | 27 | 40,5 | 3,8 | 435 | 715 |  |  |
| 1.2.4 | Xã Ngọc Định | j1-2 | 28 | 50 | 41,1 | 2.351 | 4.373 |  |  |
| 1.2.5 | Xã Túc Trưng | j1-2 | 27 | 80 | 46,5 | 3.873 | 5.153 |  |  |
| 1.3 | Vùng có mực nước gần vượt quá chiều sâu mực nước hạ thấp cho phép |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Vùng phía Đông Bắc xã Thanh Sơn | Bqp3 | 0 | 29 | 4,2 |  |  | 10÷15 | 15 |
| 1.3.2 | Vùng phía Đông Nam xã Phú Tân | Bqp3 | 0 | 50 | 6,6 |  |  | 15÷20 | 20÷25 |
| 1.3.3 | Vùng phía Đông Nam xã Phú Vinh | Bqp3 | 0 | 37 | 2,4 |  |  | 15÷20 | 20÷25 |
| 1.3.4 | Vùng Tây Bắc xã Phú Hòa | Bqp3 | 0 | 35 | 1,4 |  |  | 10÷15 | 15÷20 |
| 1.3.5 | Vùng Tây Nam xã Phú Lợi | Bqp3 | 0 | 60 | 1,4 |  |  | 15÷20 | 20÷30 |
| 2 | Huyện Long Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Vùng nằm trong phạm vi cấp nước từ công trình cấp nước tập trung xã Bình An | Bqp2 | 0 | 8 | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | qp1 | 0 | 15 | 1,5 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | KCN An Phước | qp1 | 0 | 5,3 | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 36,4 | 89 | 5,3 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | KCN Bình Sơn | qp1 | 0 | 13 | 1,5 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Sân bay Long Thành | qp1 | 0 | 03 | 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 8 | 100 | 1,3 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | KCN Phước Bình | qp1 | 0 | 03 | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  | k | 31 | 75 | 1,2 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | CCN Phước Bình | k | 31 | 75 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 75 | 80 | 1,3 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | ĐT Cảng Gò Dầu | k | 34 | 40 | 5,4 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 40 | 95 | 5,4 |  |  |  |  |
| 2.1.8 | KCN Gò Dầu | k | 34 | 40 | 2,8 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 40 | 95 | 2,8 |  |  |  |  |
| 2.1.9 | KCN Long Đức | j1-2 | 25 | 80 | 3,2 |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Khu vực cấp nước TT. Long Thành | j1-2 | 08 | 100,8 | 4,9 |  |  |  |  |
| 2.1.11 | KCN Long Đức | j1-2 | 25 | 80 | 0,4 |  |  |  |  |
| 2.2 | Vùng có tổng lượng nước khai thác gần đạt tới trữ lượng có thể khai thác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Xã Cẩm Đường | Bqp2 | 0 | 35 | 18,6 | 11.021 | 15.845 |  |  |
| 2.2.2 | Xã Bình Sơn | Bqp2 | 0 | 04 | 4,5 | 2.718 | 3.804 |  |  |
|  |  | qp1 | 0 | 13 | 27,4 | 5.840 | 9.346 |  |  |
| 2.2.3 | Xã Long Phước | k | 31 | 49 | 15,5 | 24 | 28 |  |  |
| 2.2.4 | Xã Tân Hiệp | k | 40 | 70 | 19,2 | 24 | 33 |  |  |
| 2.2.5 | Xã Bình An | qp1 | 0 | 20 | 15,7 | 4.069 | 7.768 |  |  |
| 2.2.6 | Xã Phước Bình | k | 31 | 75 | 12,9 | 15 | 17 |  |  |
| 2.3 | Vùng có mực nước gần vượt quá chiều sâu mực nước hạ thấp cho phép |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Xã Bàu Cạn | Bqp2 | 0 | 32 | 4,4 |  |  | 10÷15 | 15÷20 |
| 2.3.2 | Xã Phước Bình | Bqp2 | 0 | 34 | 1,1 |  |  | 10÷15 | 15÷20 |
| 2.3.3 | Xã An Phước | qp1 | 0 | 16 | 1,4 |  |  | 9÷10 | 10 |
| 2.3.4 | Xã Long Đức | qp1 | 0 | 16 | 2,0 |  |  | 9÷10 | 10 |
| 2.3.5 | Xã Lộc An | qp1 | 0 | 14 | 0,9 |  |  | 9÷10 | 10 |
| 3 | Huyện Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Vùng được cấp nước từ công trình cấp nước xã Phú Thịnh | Bqp3 | 0 | 60 | 11,6 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | TT. Tân Phú (được cấp nước từ Trạm bơm nước Tân Phú) | Bqp3 | 0 | 40 | 16,2 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 40 | >150 | 15,1 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | KCN Tân Phú | Bqp3 | 0 | 40 | 2,8 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Vùng được cấp nước từ công trình cấp nước xã Phú Bình | Bqp3 | 0 | 70 | 1,3 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 70 | >150 | 3,9 |  |  |  |  |
| 3.2 | Vùng có tổng lượng nước khai thác gần đạt tới trữ lượng có thể khai thác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Phú Trung | Bqp3 | 0 | 30 | 4,1 | 5.639 | 6.072 |  |  |
| 3.2.2 | Phú Xuân | Bqp3 | 0 | 20 | 12,8 | 10.510 | 19.239 |  |  |
|  |  | j1-2 | 20 | >150 | 19,7 | 782 | 1.063 |  |  |
| 3.2.3 | Phú Lập | Bqp3 | 0 | 35 | 5,9 | 8.596 | 10.282 |  |  |
| 3.2.4 | Nam Cát Tiên | Bqp3 | 0 | 20 | 2,4 | 2.140 | 3.094 |  |  |
| 3.2.5 | TT. Tân Phú | Bqp3 | 0 | 40 | 8,1 | 8.277 | 10.317 |  |  |
| 3.2.6 | Thanh Sơn | Bqp3 | 0 | 15 | 2,3 | 2.372 | 3.717 |  |  |
| 3.2.7 | Núi Tượng | Bqp3 | 0 | 70 | 13,1 | 8.596 | 17.149 |  |  |
| 4 | Huyện Thống Nhất |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | KCN may Gia Kiệm | Bqp3 | 0 | 53 | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  | Bqp2 | 50 | 70 | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 70 | >100 | 0,2 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước xã Xuân Thiện | Bqp2 | 0 | 60 | 2,1 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 60 | >150 | 2,1 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | TT. Dầu Giây | Bqp2 | 0 | 90 | 10,6 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 90 | >150 | 10,6 |  |  |  |  |
| 4.1.4 | KCN Dầu Giây | Bqp2 | 0 | 85 | 3,7 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 85 | >150 | 3,7 |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Vùng đã được cấp nước từ Nhà máy nước Thống Nhất | Bqp2 | 0 | 90 | 0,9 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 90 | >150 | 0,9 |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước xã Hưng Lộc | Bqp2 | 0 | 60 | 2,2 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 60 | >150 | 2,2 |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Cụm CN Hưng Lộc | Bqp2 | 0 | 60 | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 60 | >150 | 0,7 |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Cụm CN Quang Trung | Bqp2 | 30 | 75 | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 75 | >150 | 0,5 |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước xã Lộ 25 | j1-2 | 40 | >150 | 1,4 |  |  |  |  |
| 4.2 | Vùng có tổng lượng nước khai thác gần đạt tới trữ lượng có thể khai thác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Xã Xuân Thiện | Bqp2 | 0 | 60 | 24,92 | 7.644 | 13.996 |  |  |
| 4.2.2 | Xã Bàu Hàm 2 | Bqp2 | 0 | 80 | 15,35 | 8.951 | 9.058 |  |  |
| 4.2.3 | Xã Lộ 25 | Bqp2 | 0 | 40 | 9 | 8.656 | 8.713 |  |  |
|  |  | j1-2 | 40 | >150 | 15,7 | 146 | 256 |  |  |
| 4.3 | Vùng có mực nước gần vượt quá chiều sâu mực nước hạ thấp cho phép |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Xã Lộ 25 | Bqp2 | 0 | 40 | 6,8 |  |  | 10÷15 | 15÷20 |
| 4.3.2 | Bàu Hàm 2 | Bqp2 | 0 | 80 | 0,5 |  |  | 15÷20 | 20 |
|  |  | j1-2 | 80 | >100 | 3,6 |  |  | 45÷50 | 50 |
| 4.3.3 | Xã Xuân Thiện | Bqp2 | 0 | 60 | 1,8 |  |  | 15÷20 | 20÷25 |
| 4.3.4 | Gia Tân 3 | Bqp3 | 0 | 60 | 2,1 |  |  | 25÷30 | 15÷20 |
| 4.3.5 | Gia Kiệm | Bqp3 | 0 | 60 | 3,7 |  |  | 25÷30 | 15÷20 |
| 4.3.6 | Quang Trung | Bqp3 | 0 | 40 | 9,02 |  |  | 25÷30 | 20÷30 |
|  |  | j1-2 | 40 | >150 | 3,9 |  |  | 30÷35 | 35÷45 |
| 4.3.7 | Xuân Thạnh | j1-2 | 40 | >150 | 2,6 |  |  | 30÷40 | 35÷45 |
| 5 | Huyện Trảng Bom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | KCN Giang Điền | qp1 | 0 | 18 | 5,3 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 35 | 56 | 4,4 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | KCN Bàu Xéo | Bqp2 | 0 | 20 | 1,8 |  |  |  |  |
|  |  | qp1 | 20 | 35 | 2,1 |  |  |  |  |
| 5.1.3 | KCN Hố Nai | qp1 | 0 | 25 | 3,2 |  |  |  |  |
| 5.1.4 | KCN Sông Mây | qp1 | 0 | 22 | 2,1 |  |  |  |  |
| 5.1.5 | CCN Vật liệu xây dựng Hố Nai 3 | qp1 | 2 | 25 | 4,4 |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Khu vực đã được cấp nước từ Trạm cấp nước tập trung xã Sông Thao | Bqp2 | 0 | 31 | 0,3 |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Khu vực đã được cấp nước từ Trạm cấp nước tập trung xã Sông Trầu | qp1 | 27 | 53 | 1,4 |  |  |  |  |
| 5.1.8 | TT. Trảng Bom | Bqp2 | 0 | 12 | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | qp1 | 12 | 26 | 7,2 |  |  |  |  |
| 5.1.9 | Khu vực đã được cấp nước từ Trạm cấp nước tập trung Bàu Hàm | Bqp3 | 0 | 08 | 1,9 |  |  |  |  |
| 5.1.10 | Khu vực đã được cấp nước từ Trạm cấp nước tập trung xã Đồi 61 | Bqp3 | 0 | 35 | 2,2 |  |  |  |  |
|  |  | qp1 | 35 | 41 | 5,7 |  |  |  |  |
| 5.2 | Vùng có tổng lượng nước khai thác gần đạt tới trữ lượng có thể khai thác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Xã Hưng Thịnh | Bqp2 | 0 | 26 | 17,1 | 3.550 | 6.460 |  |  |
| 5.2.2 | Xã Trung Hòa | Bqp2 | 0 | 37 | 12,9 | 2.878 | 4.899 |  |  |
| 5.2.3 | Xã Sông Thao | Bqp2 | 0 | 31 | 21 | 8.212 | 9.960 |  |  |
| 5.2.4 | Xã An Viễn | n2 | 18 | 35 | 17,7 | 313 | 321 |  |  |
| 5.3 | Vùng có mực nước gần vượt quá chiều sâu mực nước hạ thấp cho phép |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Xã Bàu Hàm | Bqp3 | 0 | 29 | 17,3 |  |  | 10÷15 | 15÷20 |
| 5.3.2 | Xã Sông Thao | Bqp3 | 0 | 31 | 11,2 |  |  | 10÷15 | 15÷20 |
| 5.3.3 | Xã Cây Gáo | Bqp3 | 0 | 26 | 1,6 |  |  | 15÷20 | 15÷20 |
| 5.3.4 | Xã Sông Trầu | Bqp3 | 0 | 27 | 1,5 |  |  | 3÷8 | 15÷20 |
| 6 | Huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | TT. Vĩnh An | Bqp3 | 0 | 11 | 3,2 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 11 | 79 | 17,6 |  |  |  |  |
| 6.1.2 | CCN Vĩnh An | Bqp3 | 0 | 11 | 0,4 |  |  |  |  |
| 6.1.3 | CCN Vĩnh Tân | Bqp3 | 0 | 13 | 0,8 |  |  |  |  |
| 6.1.4 | CCN gốm sứ Tân Hạnh | k | 23 | 42 | 2,1 |  |  |  |  |
| 6.2 | Vùng có tổng lượng nước khai thác gần đạt tới trữ lượng có thể khai thác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Xã Bình Lợi | k | 19 | 42 | 5,4 | 24 | 30 |  |  |
| 7 | Huyện Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước nông thôn xã Xuân Định | Bqp2 | 0 | 25 | 2,2 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 60 | >100 | 2,2 |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước nông thôn xã Lang Minh | Bqp2 | 0 | 13 | 4,4 |  |  |  |  |
|  |  | Bn2-qp1 | 13 | 25 | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 25 | 66 | 10,4 |  |  |  |  |
| 7.1.3 | KCN Xuân Lộc | n2 | 0 | 06 | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  | k | 06 | 10 | 1,07 |  |  |  |  |
| 7.1.4 | TT. Gia Ray | Bqp2 | 0 | 03 | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  | n2 | 03 | 05 | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 24 | >100 | 5,9 |  |  |  |  |
| 7.2 | Vùng có tổng lượng nước khai thác gần đạt tới trữ lượng có thể khai thác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Xuân Thọ | Bn2-qp1 | 0 | 50 | 18,82 | 8.823 | 9.460 |  |  |
| 7.2.2 | Xuân Hiệp | Bn2-qp1 | 0 | 25 | 2,83 | 1.366 | 1.915 |  |  |
| 7.2.3 | Xuân Trường | Bn2-qp1 | 0 | 50 | 28,5 | 13.041 | 14.016 |  |  |
| 7.2.4 | Xuân Phú | Bn2-qp1 | 0 | 50 | 34,59 | 15.833 | 16.490 |  |  |
| 7.2.5 | Xuân Định | Bqp2 | 0 | 50 | 12,63 | 5.496 | 8.829 |  |  |
| 7.2.6 | Bảo Hòa | Bqp2 | 0 | 81 | 9,57 | 6.226 | 6.691 |  |  |
| 7.2.7 | Suối Cao | Bqp2 | 0 | 60 | 1,93 | 1.747 | 2.465 |  |  |
| 7.2.8 | Lang Minh | j1-2 | 25 | 66 | 14,31 | 518 | 826 |  |  |
| 7.2.9 | Suối Cát | n2 | 0 | 09 | 3,41 | 1.673 | 2.096 |  |  |
| 7.3 | Vùng có mực nước gần vượt quá chiều sâu mực nước hạ thấp cho phép |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Xã Xuân Bắc | j1-2 | 50 | >70 | 6,7 |  |  |  |  |
| 8 | Thị xã Long Khánh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung xã Hàng Gòn | Bqp2 | 0 | 90 | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Bn2-qp1 | 90 | 116 | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 134 | 220 | 0,5 |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung xã Xuân Tân | Bqp2 | 0 | 85 | 9,9 |  |  |  |  |
|  |  | Bn2-qp1 | 85 | 120 | 3,1 |  |  |  |  |
|  |  | n2 | 120 | 130 | 2,89 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 130 | >150 | 10,1 |  |  |  |  |
| 8.1.3 | Vùng đã được cấp nước từ CTCN tập trung của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh | Bqp2 | 0 | 81 | 3,4 |  |  |  |  |
|  |  | Bn2-qp1 | 81 | 110 | 2,8 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 110 | >150 | 8,1 |  |  |  |  |
| 8.1.4 | Vùng đã được cấp nước từ công trình cấp nước tập trung Bình Lộc | n2 | 58 | 81 | 6,51 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 81 | >150 | 6,51 |  |  |  |  |
| 8.1.5 | KCN Suối Tre | Bqp2 | 0 | 81 | 2,2 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 110 | >150 | 2,2 |  |  |  |  |
| 8.1.6 | KCN Long Khánh | Bqp2 | 0 | 75 | 2,3 |  |  |  |  |
|  |  | j1-2 | 100 | >140 | 2,7 |  |  |  |  |
| 8.2 | Vùng có tổng lượng nước khai thác gần đạt tới trữ lượng có thể khai thác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Xã Xuân Lập | Bqp2 | 0 | 120 | 12,61 | 7.527 | 10.543 |  |  |
| 8.2.2 | Xã Xuân Tân | Bqp2 | 0 | 85 | 10,41 | 3.762 | 6.862 |  |  |
| 8.2.3 | Phường Xuân Hòa | Bqp2 | 0 | 60 | 0,95 | 1.271 | 1.380 |  |  |

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Văn Chánh |
| --- | --- |