| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4088/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2017 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Cụm công nghiệp Dốc 47 tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa

(Quy mô khoảng 88,48 ha; chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp và Dịch vụ công ích thành phố Biên Hòa)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 345 và 345A/TTr-SXD ngày 14/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Dốc 47 tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

a) Vị trí: Thuộc địa bàn xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, có ranh giới giới hạn như sau:

- Phía Bắc		: Giáp khu dân cư hiện hữu.

- Phía Nam		: Giáp đường đất vào khu quân sự.

- Phía Đông	: Giáp Quốc lộ 51.

- Phía Tây		: Giáp khu quân sự.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích 		: Khoảng 88,48 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch  	: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch:

a) Tính chất:

Là cụm công nghiệp tập trung được đầu tư xây dựng đồng bộ, thu hút đầu tư các ngành công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm, sử dụng ít nước với quy mô trung bình, các loại hình công nghiệp được xác định trong cụm công nghiệp phù hợp với định hướng thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp của tỉnh. Đảm bảo các điều kiện kết nối về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường.

b) Mục tiêu:

- Quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan, đáp ứng các yêu cầu về quản lý và thu hút đầu tư.

- Tạo cơ sở cho việc kêu gọi đầu tư các hạng mục trong cụm công nghiệp; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động của địa phương.

- Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

a) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan:

- Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Khu nhà máy	: 40 m3/ha/ngày đêm;

+ Khu điều hành, dịch vụ 	: ≥ 10% lượng nước khu nhà máy;

+ Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật	: ≥ 8% lượng nước khu nhà máy;

+ Nước tưới cây xanh và giao thông	: ≥ 8% lượng nước khu nhà máy;

- Tiêu chuẩn cấp điện:

+ Khu nhà máy	: 250 KW/ha;

+ Khu điều hành, dịch vụ 	: ≥ 30% phụ tải khu nhà máy;

+ Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật	: ≥ 30% phụ tải khu nhà máy;

+ Chiếu sáng công cộng  	: 15 KW/ha.

- Tiêu chuẩn thông tin liên lạc:

+ Khu nhà máy	: 10 máy/ha;

+ Khu điều hành, dịch vụ 	: 20 máy/ha;

- Tiêu chuẩn thoát nước	: 80% lượng nước cấp.

b) Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Đối với các lô đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp: Mật độ xây dựng 40 - 70% tùy theo diện tích lô đất và chiều cao xây dựng công trình, phù hợp theo quy chuẩn QCVN: 01/2008/BXD.

- Đối với khu trung tâm điều hành - dịch vụ, khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Mật độ xây dựng ≤ 40%.

- Tỷ lệ cây xanh trong từng lô đất xây dựng nhà máy đạt ≥ 20 %.

- Chỉ giới xây dựng đối với phần tường rào tiếp giáp các đường giao thông ≥ 06 m; đối với phần tường rào tiếp giáp giữa 02 lô đất ≥ 09 m; đối với phần tường rào khác ≥ 06 m.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xí nghiệp công nghiệp, kho bãi | 63,88 | 72,20 |
| 2 | Đất trung tâm dịch vụ | 1,77 | 1,32 |
| 3 | Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 1,22 | 1,38 |
| 4 | Đất cây xanh mặt nước | 9,6 | 10,85 |
| 5 | Đất giao thông | 12,23 | 13,82 |
| 6 | Đất tôn giáo hiện hữu | 0,38 | 0,43 |
|  | Tổng | 88,48 | 100,00 |

b) Phân khu chức năng:

- Đất xí nghiệp công nghiệp, kho bãi: Gồm các xí nghiệp hiện hữu đang hoạt động và đất xí nghiệp quy hoạch mới với diện tích khoảng 63,88 ha.

- Đất trung tâm dịch vụ: Được bố trí tại trung tâm cụm công nghiệp với diện tích khoảng 1,77 ha.

- Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Được bố trí tại khu vực phía Bắc cụm công nghiệp, với diện tích khoảng 1,22 ha.

- Đất cây xanh mặt nước: Diện tích khoảng 9,6 ha, gồm hệ thống công viên cây xanh tập trung; suối hiện hữu cải tạo; cây xanh cách ly.

- Đất giao thông: Diện tích khoảng 12,23 ha.

- Đất tôn giáo hiện hữu: Diện tích khoảng 0,38 ha.

c) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho từng ô chức năng:

| STT | Ký hiệu | Chức năng | Diện tích (ha) | Mật độ XD (%) | Tầng cao xây dựng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xí nghiệp công nghiệp, kho bãi |  | 63,88 | (Theo Bảng 2.4 của QCXDVN 01: 2008/BXD) |  |
|  | A | Đất xây dựng nhà máy | 3,67 | 40 - 70 | Tầng cao xây dựng công trình tùy thuộc vào yêu cầu sản xuất và ≤ 45m |
|  | B | Đất xây dựng nhà máy | 11,44 | 40 - 70 |  |
|  | C | Đất xây dựng nhà máy | 9,68 | 40 - 70 |  |
|  | D | Đất xây dựng nhà máy | 3,41 | 40 - 70 |  |
|  | E | Đất xây dựng nhà máy | 6,71 | 40 - 70 |  |
|  | F | Đất xây dựng nhà máy | 1,04 | 40 - 70 |  |
|  | G | Đất xây dựng nhà máy | 5,94 | 40 - 70 |  |
|  | H | Đất xây dựng nhà máy | 6,32 | 40 - 70 |  |
|  | I | Đất xây dựng nhà máy | 6,21 | 40 - 70 |  |
|  | J | Đất xây dựng nhà máy | 7,78 | 40 - 70 |  |
|  | KHO | Đất kho tàng bến bãi | 1,68 | ≤ 65 |  |
| 2 | Đất trung tâm dịch vụ |  | 1,77 | ≤ 40 | 03 - 05 |
|  | TTDV | Khu trung tâm dịch vụ | 1,77 | ≤ 40 | 03 - 05 |
| 3 | Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật |  | 1,22 | ≤ 40 | 01 - 02 |
|  | HTKT | Khu hạ tầng kỹ thuật | 1,22 | ≤ 40 | 01 - 02 |
| 4 | Đất cây xanh mặt nước |  | 9,60 |  |  |
|  | CX | Cây xanh công viên | 7,90 | ≤ 5 | ≤ 01 |
|  |  | Suối Bà Bông | 0,19 |  |  |
|  | CXCL | Cây xanh cách ly | 1,70 |  |  |

d) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Quy hoạch cụm công nghiệp kết nối hợp lý với các khu vực lân cận tạo thành một thể đồng nhất.

- Không gian khu nhà máy sản xuất mang tính hiện đại, giá trị thẩm mỹ kiến trúc cao, hiệu quả kinh tế cao và tiết kiệm diện tích đất,…

- Không gian khu trung tâm điều hành dịch vụ xây dựng tập trung, kết hợp các vườn cây xanh, sân thể thao, biển hướng dẫn, quảng cáo,… và các công trình dịch vụ phụ trợ đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho công nhân.

- Hệ thống cây xanh có sự kết nối từ khuôn viên nhà máy, khu trung tâm điều hành dịch vụ đến hệ thống cây xanh dọc đường, các khu công viên và các khu xung quanh cụm công nghiệp.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông:

- Đường Hà Nam (đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường số 4) có lộ giới 24 m (mặt cắt 1-1): Mặt đường 14 m, vỉa hè hai bên 5 m x 2.

- Đường Hà Nam (đoạn từ đường số 4 đến ranh phía Nam dự án) có lộ giới 19 m (mặt cắt 2-2): Mặt đường 09 m, vỉa hè hai bên 5 m x 2.

- Đường Hà Nam (đoạn còn lại) có lộ giới 16 m (mặt cắt 3-3): Mặt đường 09 m, vỉa hè hai bên 5 m x 2.

- Đường số 1 có lộ giới 12 m (mặt cắt 6-6): Mặt đường 07 m, vỉa hè tiếp giáp đất công nghiệp 05 m.

- Đường số 2, số 3 có lộ giới 14 m (mặt cắt 5-5): Mặt đường 07 m, vỉa hè tiếp giáp đất công nghiệp 05 m, vỉa hè tiếp giáp ranh dự án 02 m.

- Đường số 4 có lộ giới 24 m (mặt cắt 1-1): Mặt đường 14 m, vỉa hè hai bên 5 m x 2.

- Đường số 5, 6, 7 có lộ giới 24 m (mặt cắt 4-4): Mặt đường 14 m, vỉa hè hai bên 5 m x 2.

b) San nền:

- San nền: Khớp nối cao độ với các dự án lân cận, đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực, tránh ngập úng cục bộ. Giải pháp san nền chủ yếu là đào, đắp cục bộ trong khu quy hoạch và bám theo địa hình tự nhiên. Cốt cao độ khống chế san lấp thấp nhất ở cao độ +8,5 m và cao nhất ở cao độ +37,5 m.

- Hệ thống thoát nước mưa: Được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải. Hướng thoát nước chính được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, khai thác tối đa độ dốc địa hình, độ dốc san nền, chảy gom về suối Bà Bông hiện hữu.

c) Hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Lấy từ hệ thống cấp nước Nhơn Trạch.

- Tổng nhu cầu dùng nước: 3.200 m3/ngày.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sản xuất, sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp.

- Hệ thống thoát nước thải thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa, được thiết kế vận hành trên nguyên tắc tự chảy. Nước thải sau khi được xử lý cục bộ tại các nhà máy đạt giới hạn tiếp nhận của trạm xử lý, được thu gom bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông và dẫn về trạm xử lý nước thải ở phía Bắc khu quy hoạch. Chất lượng nước thải sau xử lý phải đảm bảo các chỉ tiêu kiểm soát ô nhiễm theo QCVN 14:2008/BTNMT, QCVN40:2011/BTNMT-QCKTQG về nước thải công nghiệp.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thoát nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

- Xử lý chất thải: Chất thải được thu gom xử lý riêng, sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp theo đúng quy hoạch của tỉnh.

e) Hệ thống cấp điện:

- Tổng nhu cầu dùng điện khoảng: 13.068 KW.

- Nguồn điện: Tuyến 480 Long Hưng thuộc Trạm T2 110/22 KV - 40 MVA Tam Phước dọc Quốc lộ 51.

- Xây dựng mới 03 trạm biến áp trong cụm công nghiệp. Các tuyến trung thế, hạ thế được xây dựng dọc theo các tuyến giao thông dẫn đến các nhà máy và chiếu sáng.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

f) Hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực.

- Xây dựng 03 trạm thu phát sóng di động (BTS) phục vụ nhu cầu thông tin di động trong cụm công nghiệp.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

6. Đánh giá môi trường chiến lược

Trên cơ sở đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức các biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường: Không khí, nguồn nước, tiếng ồn,… trong quá trình giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.

7. Các công trình ưu tiên đầu tư

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trạm xử lý nước thải, trung tâm dịch vụ điều hành và các khu công viên cây xanh.

8. Quy định quản lý theo đồ án

- - Ban hành kèm theo quy định cụ thể việc quản lý đầu tư xây dựng trong phạm vi đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Dốc 47 tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa.

9. Tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện

- Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp và Dịch vụ công ích thành phố Biên Hòa.

- Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách thành phố Biên Hòa.

- Tiến độ thực hiện: Dự kiến từ năm 2018 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 56/QĐ.CT.UBT ngày 10/01/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2.000 Cụm công nghiệp Dốc 47 tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND xã Tam Phước, Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp và Dịch vụ Công ích thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |