| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 4218/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 24 tháng 11 năm 2017 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư

theo quy hoạch tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch

(Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Điền Phước.

Quy mô diện tích: Khoảng 952.013 m²)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 22/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Điền Phước lập tháng 8/2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 258/TTr-SXD ngày 02/10/2017 và Văn bản số 3883/SXD-QHKT ngày 03/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi ranh giới:

Xác định theo Văn bản số 122/UBND-CNN ngày 05/01/2012 của UBND tỉnh về việc bổ sung, mở rộng diện tích và điều chỉnh ranh giới đầu tư khu dân cư theo quy hoạch và Trích lục biên vẽ khu đất bản đồ địa chính số 3679/2015 - số 3680/2015, tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thiết lập và xác nhận ngày 18/6/2015; phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Đông Bắc	: Giáp khu dân cư theo quy hoạch;

- Phía Tây Bắc	: Giáp Khu dân cư Long Tân A;

- Phía Đông Nam	: Giáp Khu dân cư Sông Đà;

- Phía Tây Nam	: Giáp đường quy hoạch (đường số 7).

2. Quy mô lập quy hoạch

- Quy mô diện tích	: Khoảng 952.013 m².

- Quy mô dân số: Khoảng 7.900 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu

- Là khu dân cư xây dựng mới gồm các loại hình: Công trình công cộng, thương mại - dịch vụ, nhà biệt thự, nhà liên kế, chung cư (nhà ở xã hội), các khu cây xanh - TDTT với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được xây dựng hoàn chỉnh, gắn kết với các khu vực lân cận nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở tại khu vực.

- Cụ thể hóa các định hướng của điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 22/3/2016.

- Xác lập cơ sở cho chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định và là cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

a) Chỉ tiêu sử dụng đất

- Đất ở	: 50,6 m²/người.

- Đất công cộng, thương mại dịch vụ	: 19,5 m²/người.

- Đất cây xanh - mặt nước - TDTT 	: 22,1 m²/người

- Đất giao thông	: 27,9 m²/người.

b) Mật độ xây dựng

Mật độ xây dựng toàn khu	:  ≤ 35%. Trong đó:

- Nhà liên kế	:  ≤ 80%.

- Nhà biệt thự	:  ≤ 50%.

- Chung cư (nhà ở xã hội)	:  ≤ 50%.

- Công trình công cộng, thương mại dịch vụ	:  ≤ 40%.

- Khu cây xanh - TDTT	:  ≤ 05%.

c) Chỉ tiêu tầng cao xây dựng

- Nhà liên kế, nhà biệt thự	:  ≤ 03 tầng.

- Chung cư (nhà ở xã hội)	:  ≤ 07 tầng.

- Công trình công cộng, thương mại dịch vụ	:  ≤ 05 tầng.

- Công trình trong khu cây xanh - TDTT	:  01 tầng.

d) Chỉ tiêu hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Chỉ tiêu cấp nước	:  120 - 150 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu thoát nước	:  80% nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện	:  1.500 KWh/người/năm.

- Chỉ tiêu rác thải	:  1,0 - 1,2 kg /người/ngày.

- Chỉ tiêu thông tin liên lạc	:  01 máy/2 người.

5. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 391.739 | 41,1 |
| 2 | Đất công cộng, thương mại dịch vụ | 151.191 | 15,9 |
| 3 | Đất cây xanh - mặt nước, TDTT | 179.837 | 18,9 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 2.895 | 0,3 |
| 5 | Đất giao thông | 226.351 | 23,8 |
|  | Tổng cộng | 952.013 | 100 |

b) Quy hoạch phân khu chức năng: Dự án với tổng diện tích khoảng 952.013 m² được phân thành các khu chức năng chính sau:

- Đất xây dựng nhà ở: Với diện tích khoảng 391.739 m², gồm các loại hình nhà: Biệt thự, liên kế và chung cư, trong đó:

+ Biệt thự loại 1: Tổng diện tích 30.115 m², gồm các ô đất ký hiệu BT1.01÷ BT1.13, tổng số 104 lô, tầng cao ≤ 03 tầng, mật độ xây dựng ≤ 50%.

+ Biệt thự loại 2: Tổng diện tích 89.396 m², gồm các ô đất ký hiệu BT2.01÷ BT2.24, tổng số 250 lô, tầng cao ≤ 03 tầng, mật độ xây dựng ≤ 50%.

+ Biệt thự loại 3: Tổng diện tích 57.041 m², gồm các ô đất ký hiệu BT3.01÷ BT3.16, tổng số 116 lô, tầng cao ≤ 03 tầng, mật độ xây dựng ≤ 40%.

+ Nhà liên kế: Tổng diện tích 132.975 m², gồm các ô đất ký hiệu BT4.01÷BT4.40, tổng số 1.039 lô, diện tích trung bình ≥ 100 m²/lô (chiều rộng 05 m), tầng cao ≤ 03 tầng, mật độ xây dựng ≤ 80%.

+ Chung cư (nhà ở xã hội - ký hiệu OXH): Diện tích là 82.212 m², tổng số 466 căn hộ, tầng cao ≤ 07 tầng, mật độ xây dựng ≤ 50%.

- Đất công cộng, thương mại dịch vụ: Tổng diện tích 151.191 m², bao gồm các công trình công cộng, cơ quan hành chính, trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở,  trung học phổ thông), thương mại dịch vụ. Trong đó:

+ Công trình công cộng: Tổng diện tích 35.329 m², gồm các ô đất ký hiệu CC01÷CC08, tầng cao ≤ 03 tầng, mật độ xây dựng ≤ 30%.

+ Cơ quan hành chính (ký hiệu CQ): Diện tích 3.545 m², tầng cao ≤ 03 tầng, mật độ xây dựng ≤ 30%.

+ Trường học: Tổng diện tích 44.743 m², gồm:

* Trường mầm non: Tổng diện tích là 11.107 m², gồm 02 ô đất TH04 và TH05, tầng cao ≤ 03 tầng, mật độ xây dựng ≤ 40%.

* Trường tiểu học (ký hiệu: TH01): Diện tích 10.533 m², tầng cao ≤ 03 tầng, mật độ xây dựng ≤ 40%.

* Trường trung học cơ sở (ký hiệu: TH03): Diện tích 9.383 m², tầng cao ≤ 05 tầng, mật độ xây dựng ≤ 40%.

* Trường trung học phổ thông (ký hiệu: TH02): Diện tích 13.720 m², tầng cao ≤ 05 tầng, mật độ xây dựng ≤ 40%.

+ Công trình thương mại dịch vụ (ký hiệu: DVCC): Gồm các ô đất ký hiệu TM01÷TM04, tổng diện tích 67.574 m², tầng cao ≤ 05 tầng, mật độ xây dựng ≤ 40%.

- Đất cây xanh - mặt nước, TDTT: Tổng diện tích 179.837 m², bao gồm:

+ Đất cây xanh đơn vị ở: Tổng diện tích 27.350 m², gồm các ô đất ký hiệu CX01÷CX35, tầng cao 01 tầng, mật độ xây dựng ≤ 5%.

+ Đất mặt nước: Tổng diện tích 47.712 m², gồm các ô đất ký hiệu MN01÷MN10 là các kênh rạch hiện trạng được cải tạo, chỉnh trang kết hợp với cây xanh cảnh quan hai bên tạo thành các khu nghỉ ngơi, vui chơi phục vụ cư dân trong dự án.

+ Đất cây xanh - TDTT (ký hiệu TD): Diện tích 23.055 m², tầng cao 01 tầng, mật độ xây dựng ≤ 5%.

+ Đất cây xanh cách ly: Tổng diện tích 81.720 m², gồm các ô đất ký hiệu CL01÷ CL14.

- Đất hạ tầng kỹ thuật: Tổng diện tích 2.895 m2, gồm các ô đất ký hiệu HT01÷ HT04, tầng cao 01 tầng, mật độ xây dựng ≤ 50%.

- Đất giao thông: Tổng diện tích 226.351 m², bao gồm các tuyến đường giao thông nội bộ kết nối các khu chức năng của dự án và bãi đỗ xe:

+ Bãi đỗ xe (ký hiệu P), diện tích 2.134 m².

+ Giao thông có tổng diện tích 224.217 m².

c) Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc:

| STT | Loại đất | Ký hiệu | Diện tích (m²) | MĐXD (%) | Tầng cao | Số lô/hộ | Dân số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở |  | 391.739 | ≤ 80 | ≤ 07 | 1.975 | 7.900 |
|  | - Biệt thự loại 1 | BT1 | 30.115 | ≤ 50 | ≤ 03 | 104 | 416 |
|  | - Biệt thự loại 2 | BT2 | 89.396 | ≤ 50 | ≤ 03 | 250 | 1.000 |
|  | - Biệt thự loại 3 | BT3 | 57.041 | ≤ 40 | ≤ 03 | 116 | 464 |
|  | - Nhà liền kế | BT4 | 132.975 | ≤ 80 | ≤ 03 | 1.039 | 4.156 |
|  | - Chung cư (nhà ở xã hội) | OXH | 82.212 | ≤ 50 | ≤ 07 | 466 | 1.864 |
| 2 | Đất công cộng, thương mại DV |  | 151.191 | ≤ 40 | ≤ 05 |  |  |
| 2.1 | - Công trình công cộng | CC | 35.329 | ≤ 30 | ≤ 03 |  |  |
| 2.2 | - Cơ quan hành chính | CQ | 3.545 | ≤ 30 | ≤ 03 |  |  |
| 2.3 | - Trường học | TH | 44.743 | ≤ 40 | ≤ 05 |  |  |
|  | + Trường mầm non | TH04,5 | 11.107 | ≤ 40 | ≤ 03 |  |  |
|  | + Trường tiểu học | TH01 | 10.533 | ≤ 40 | ≤ 03 |  |  |
|  | + Trường trung học cơ sở | TH03 | 9.383 | ≤ 40 | ≤ 05 |  |  |
|  | + Trường trung học phổ thông | TH02 | 13.720 | ≤ 40 | ≤ 05 |  |  |
| 2.4 | - Thương mại - dịch vụ | TM | 67.574 | ≤ 40 | ≤ 05 |  |  |
| 3 | Đất cây xanh, mặt nước, TDTT |  | 179.837 | ≤ 5 | 01 |  |  |
|  | - Cây xanh đơn vị ở | CX | 27.350 | ≤ 5 | 01 |  |  |
|  | - Mặt nước | MN | 47.712 |  |  |  |  |
|  | - Cây xanh TDTT | TD | 23.055 | ≤ 5 | 01 |  |  |
|  | - Cây xanh cách ly | CL | 81.720 |  |  |  |  |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HT | 2.895 | ≤ 50 | 01 |  |  |
| 5 | Đất giao thông |  | 226.351 |  |  |  |  |
|  | - Bãi đỗ xe | P | 2.134 | ≤ 5 | 01 |  |  |
|  | - Giao thông |  | 224.217 |  |  |  |  |

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan - thiết kế đô thị

a) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Không gian kiến trúc cảnh quan được tổ chức nhằm tạo lập một khu chức năng đô thị với mật độ xây dựng thấp, nhiều cây xanh mặt nước, đáp ứng các tính chất, mục tiêu theo định hướng của điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch.

- Khai thác các giá trị cảnh quan tự nhiên (sông, kênh rạch hiện hữu...) kết hợp với hệ thống cây xanh - mặt nước nhân tạo để tạo không gian mở liên kết không gian giữa các khu chức năng trong dự án. Tạo các hướng tuyến điểm nhìn, hướng nhìn và khai thác tối đa các giá trị cảnh quan thiên nhiên tại khu vực.

b) Thiết kế đô thị:

- Các điểm nhấn, tuyến cảnh quan đô thị:

+ Điểm nhấn cấp 1: Dải công trình công cộng, thương mại dịch vụ dọc trục đường chính (trục Đông - Tây) của dự án.

+ Điểm nhấn cấp 2: Các khu công viên cây xanh - TDTT kết hợp kênh rạch hiện trạng được cải tạo, chỉnh trang để tạo nên điểm nhấn không gian cảnh quan của khu vực.

- Quy định chiều cao xây dựng công trình:

+ Nhà liên kế, nhà biệt thự	:  ≤ 16 m.

+ Chung cư (nhà ở xã hội)	:  ≤ 40 m.

+ Công trình công cộng, thương mại dịch vụ	:  ≤ 28 m

+ Công trình trong khu cây xanh + TDTT	:  ≤ 07 m.

- Quy định khoảng lùi công trình đối với các tuyến đường:

+ Khoảng lùi đối với nhà liên kế

* Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ 	:  ≥ 03 m.

* Khoảng lùi so với ranh đất	:  ≥ 02 m.

+ Khoảng lùi đối với nhà biệt thự

* Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ 	:  ≥ 05 m.

* Khoảng lùi so với ranh đất	:  ≥ 02 m.

+ Khoảng lùi đối với chung cư; công trình công cộng, thương mại dịch vụ

* Khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ  	:  ≥ 09 m.

* Khoảng lùi so với ranh đất	:  ≥ 04 m.

- Quy định về hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc:

+ Đường nét và hình khối kiến trúc công trình: Hiện đại, thân thiện với môi trường. Các công trình phải tạo được không gian hài hòa trong cùng một dãy nhà, khu nhà (về hình thức mái, số tầng cao, khoảng lùi,...); tạo được sự đồng bộ hợp lý toàn dự án.

+ Màu sắc công trình kiến trúc phải phù hợp với kiến trúc, cảnh quan của khu vực. Không sử dụng màu phản quang, màu sẫm và màu đậm.

+ Về kiến trúc công trình và quản lý đầu tư xây dựng trong dự án được quy định cụ thể tại Quy định quản lý xây dựng kèm theo hồ sơ.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch giao thông

- Giao thông đối ngoại: Gồm 04 tuyến đường quy hoạch tiếp giáp dự án:

+ Phía Đông Nam (mặt cắt A-A): Lộ giới 42 m (lòng đường 2 x 10,5 m, vỉa hè hai bên 2 x 8 m, dải phân cách 05 m).

+ Phía Đông Bắc (đường số 2, mặt cắt B-B): Lộ giới 53 m (lòng đường 2 x 15 m, vỉa hè hai bên 2 x 10 m, dải phân cách 03 m).

+ Phía Tây Bắc (mặt cắt C-C): Lộ giới 30 m (lòng đường 2 x 7,5 m, vỉa hè hai bên 2 x 6 m, dải phân cách 03 m).

+ Phía Tây Nam (đường số 7, mặt cắt D-D): Lộ giới 38 m (lòng đường 2 x 10,5 m; vỉa hè hai bên 2 x 6 m, dải phân cách 05 m).

- Giao thông đối nội: Gồm các tuyến đường nội bộ của dự án.

+ Đường liên khu vực:

- * Mặt cắt 1-1, lộ giới 45 m: Lòng đường 2 x 10,5 m; vỉa hè hai bên 2 x 8 m, dải phân cách 08 m.

- * Mặt cắt 2-2, lộ giới 26 m: Lòng đường 2 x 7 m, vỉa hè hai bên 2 x 6 m.

- * Mặt cắt 2’-2’, lộ giới 24 m: Lòng đường 2 x 7 m, vỉa hè hai bên 2 x 5 m.

- * Mặt cắt 3-3, lộ giới 17 m: Lòng đường 08 m, vỉa hè hai bên 2 x 4,5 m.

- * Mặt cắt 6-6, lộ giới 18,5 m: Lòng đường 08 m, vỉa hè: Một bên 4,5 m; một bên 06 m.

+ Đường nội bộ khu ở:

- * Mặt cắt 3’-3’, lộ giới 15 m: Lòng đường 07 m, vỉa hè hai bên 2 x 4 m.

- * Mặt cắt 7-7, lộ giới 15,5 m: Lòng đường 7,5 m, vỉa hè hai bên 2 x 4m.

- * Mặt cắt 7’-7’,lộ giới 17,5 m: Lòng đường 7,5 m, vỉa hè: Một bên 04 m, một bên 06 m.

- * Mặt cắt 4-4, lộ giới 12 m: Lòng đường 06 m, vỉa hè hai bên 2 x 3 m.

- * Mặt cắt 5-5, lộ giới 14 m: Lòng đường 06 m, vỉa hè hai bên 2 x 4 m.

b) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- - Cao độ thiết kế san nền thực hiện theo phương pháp đắp cao tới cote theo quy định chung của huyện Nhơn Trạch là Hxd  2,5 m và tạo độ dốc tự nhiên hướng về phía các trục đường giao thông và kênh rạch để thuận lợi cho việc thoát nước mưa; độ dốc tối thiểu i = 0,004.

- - Hệ thống thoát nước mưa thiết kế chia thành 02 lưu vực chính với chế độ tự chảy, nước mưa được thu gom vào rạch Chạy rồi thoát ra sông Đồng Nai.

- - Cống thoát nước mưa bố trí dưới vỉa hè, sử dụng cống bê tông ly tâm đúc sẵn có đường kính từ Ø600 đến Ø1000.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước + PCCC:

- - Giai đoạn đầu xây dựng trạm cấp nước sạch công suất Q = 2.000 m3/ngày.đêm cung cấp cho dự án. Giai đoạn dài hạn sẽ được cấp nước từ mạng lưới cấp nước chung của đô thị mới Nhơn Trạch.

- - Mạng lưới tuyến ống thiết kế sử dụng hỗn hợp giữa mạng lưới vòng và mạng cụt đảm bảo cung cấp nước an toàn, liên tục. Sử dụng ống HDPE, các tuyến ống được bố trí dưới vỉa hè dọc theo các trục đường với đường kính Ø100 - Ø150.

- - Bố trí các trụ cứu hỏa Ø100 để cung cấp nước chữa cháy. Khoảng cách giữa 02 trụ không quá 150 m, cách mép đường 0,25 m; đặt tại các ngã 3 hay ngã 4 để thuận lợi cho việc cấp nước chữa cháy.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- - Hệ thống thoát nước thải tách riêng với thoát nước mưa. Toàn bộ nước thải từ các công trình được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại; sau đó được dẫn bằng tuyến cống đường kính Ø300 - Ø400 dọc theo các tuyến đường về 02 trạm xử lý nước thải HT1, HT4 của dự án, tổng công suất 1.550 m³/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước thải sinh hoạt, sau đó được xả ra nguồn tiếp nhận.

- Chất thải rắn được phân loại thu gom tại các điểm thu gom tập trung, được vận chuyển đến bãi rác chung của huyện Nhơn Trạch. Việc thu gom rác hoạt động theo chuyên ngành do Công ty Dịch vụ Môi trường đô thị đảm nhiệm.

- Nghĩa trang: Sử dụng theo quy hoạch chung của huyện Nhơn Trạch.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- - Nguồn điện cung cấp cho dự án được lấy từ tuyến cáp 22 KV hiện hữu dọc đường quy hoạch số 2.

- -Xây dựng các trạm biến áp để cấp điện cho dự án; tuyến trung thế, hạ thế, lưới điện chiếu sáng được đầu tư đồng bộ dọc các tuyến đường, đi ngầm dưới vỉa hè.

- - Tổng công suất dùng điện 10.600 KVA.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn cấp thông tin liên lạc khu quy hoạch được lấy từ trạm viễn thông của huyện Nhơn Trạch đấu nối vào tổng đài đặt trong dự án.

- Đầu tư hệ thống cống bể ngầm, bể cáp trong dự án đồng bộ cùng với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác; để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông (VNPT, FPT, Viettel,...) triển khai lắp đặt tổng đài và mạng cáp viễn thông (kết nối với mạng viễn thông Quốc gia) để đáp ứng nhu cầu người dân dự án.

- Tổng dung lượng khoảng 4.925 thuê bao.

h) Đánh giá môi trường chiến lược:

Tuân thủ theo Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị nhằm: Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí tiếng ồn, môi trường đất, tai biến môi trường.

- 8. Danh mục các hạng mục công trình cần đầu tư xây dựng trong dự án

- Công trình công cộng, hành chính, trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông), thương mại dịch vụ thực hiện đầu tư trong giai đoạn đầu.

- Công viên cây xanh phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của cư dân của dự án.

9. Quy định quản lý: Ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch.

10. Tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Điền Phước.

- Nguồn vốn: Vốn chủ đầu tư.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Điền Phước có trách nhiệm phối hợp cùng UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Long Tân thực hiện:

1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy định. Phối hợp với UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Long Tân tổ chức triển khai cắm các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được Sở Xây dựng chấp thuận đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện lập các thủ tục tiếp theo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành.

4. Trong quá trình lập dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, công an phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Sau khi quy hoạch phân khu 3.2 theo quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Điền Phước rà soát quy hoạch chi tiết Khu dân cư xã Long Tân do công ty làm chủ đầu tư. Trường hợp quy hoạch phân khu xác định đường Lý Tự Trọng được điều chỉnh hướng tuyến theo hiện trạng để thuận lợi trong việc triển khai thực hiện; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Điền Phước có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Long Tân cho phù hợp; chi phí lập điều chỉnh quy hoạch do công ty chịu trách nhiệm chi trả.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Long Tân, lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Điền Phước, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | - TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH - Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |