| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 428/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 04 tháng 02 năm 2016 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Cụm công nghiệp Tân An, tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

(Quy mô: 48,816 ha do UBND huyện Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 29/TTr-SXD ngày 27/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Tân An, tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu với nội dung chính sau:

1. Vị trí, quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

a) Vị trí: Thuộc địa bàn xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, có ranh giới giới hạn như sau:

- Phía Đông - Bắc	: Giáp đường Cộ Cây Xoài, khu tái định cư xã Tân An;

- Phía Đông - Nam: Giáp đất công nghiệp (CCN đúc gang dự kiến);

- Phía Tây - Nam: Giáp đất công nghiệp (CCN đúc gang dự kiến);

- Phía Tây - Bắc	: Giáp đất nông nghiệp.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Khoảng 48,816 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

a) Tính chất:

Là cụm công nghiệp địa phương được đầu tư xây dựng mới phục vụ cho việc di dời, sắp xếp, thu hút các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, ưu tiên các ngành công nghiệp nhẹ, ít gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo các điều kiện kết nối về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường hoàn chỉnh đồng bộ.

b) Mục tiêu:

- Cụ thể hóa quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Cửu và quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tân An.

- Quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan, đáp ứng các yêu cầu về quản lý và thu hút đầu tư.

- Tạo cơ sở cho việc kêu gọi đầu tư các hạng mục trong cụm công nghiệp; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động của địa phương.

- Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

a) Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật: Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan:

* Chỉ tiêu hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Khu nhà máy	: 30 m3/ha/ngày đêm;

+ Khu điều hành, dịch vụ 	: 20 m³/ha/ngày đêm;

+ Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật	: 20 m³/ha/ngày đêm;

+ Nước tưới cây xanh và giao thông	: 10 m³/ha/ngày đêm.

- Tiêu chuẩn cấp điện:

+ Khu nhà máy	: 250 KW/ha;

+ Khu điều hành, dịch vụ 	: 400 KW/ha;

+ Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật	: 150 KW/ha;

+ Chiếu sáng công cộng  	: 10 KW/ha.

- Tiêu chuẩn thông tin liên lạc:

+ Khu nhà máy	: 10 máy/ha;

+ Khu điều hành, dịch vụ 	: 20 máy/ha.

- Tiêu chuẩn thoát nước: 80% lượng nước cấp.

- Tiêu chuẩn rác thải: 0,5 tấn/ha/ngày.

b) Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Đối với các lô đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp: Mật độ xây dựng 35 - 70% tùy theo diện tích lô đất và chiều cao xây dựng công trình, phù hợp theo quy chuẩn QCVN: 01/2008/BXD.

- Đối với khu trung tâm điều hành - dịch vụ, khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật:

| Chức năng | Mật độ XD (%) | Tầng cao (tầng) | Chiều cao (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| + Khu trung tâm điều hành - dịch vụ | 35 - 40 | 02 - 06 | 08 - 35 |
| + Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 30 - 50 | 01 - 03 | ≤ 20 |

- Tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên lô đất xây dựng nhà máy ≥ 20% diện tích lô đất.

- Chỉ giới xây dựng: Đối với các lô đất xây dựng nhà máy; khu điều hành, dịch vụ; khu công trình hạ tầng kỹ thuật tối thiểu 06 m (đối với mặt tiếp giáp đường giao thông và tất cả các ranh còn lại của lô đất).

4. Quy hoạch phân khu chức năng, sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Tỷ lệ cơ cấu sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng nhà máy - xí nghiệp | 304.404,8 | 62,36 |
| 2 | Đất khu trung tâm điều hành - dịch vụ | 15.370,6 | 3,15 |
| 3 | Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 14.695,4 | 3,01 |
|  | - Trạm cấp nước | 4.054,7 |  |
|  | - Trạm xử lý nước thải | 4.328,0 |  |
|  | - Bãi xe - khu trung chuyển chất thải rắn | 6.312,7 |  |
| 4 | Đất cây xanh | 86.109,6 | 17,64 |
|  | - Đất cây xanh tập trung | 24.711,7 |  |
|  | - Đất cây xanh cách ly | 61.397,9 |  |
| 5 | Đất giao thông | 67.582,9 | 13,84 |
|  | Tổng | 488.163,3 | 100 |

b) Quy hoạch phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc:

Trên cơ sở trục giao thông đối ngoại là đường Cộ Cây Xoài tại ranh phía Đông Bắc hình thành trục đường chính kết nối với đường Cộ Cây Xoài theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, chạy dọc cụm công nghiệp, song song với ranh đất phía Tây Bắc cụm công nghiệp, từ trục đường chính hình thành các trục đường nhánh và đường bao quanh cụm công nghiệp, phân định các chức năng quy hoạch chính như sau:

* Đất khu trung tâm điều hành - dịch vụ:

Được bố trí tại cửa ngõ phía Bắc cụm công nghiệp nằm về phía Tây Bắc đường trục chính với tổng diện tích 15.370,6 m2 chiếm 3,15% diện tích toàn cụm công nghiệp. Bố trí văn phòng điều hành, quản lý, hải quan, ngân hàng, bưu điện, trạm BTS, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm, trung tâm giới thiệu việc làm, bảo vệ môi trường, hội trường câu lạc bộ, nhà ăn và các dịch vụ khác... Ngoài ra còn bố trí một khu vực làm trạm dừng xe buýt - xe đưa đón công nhân.

* Đất xây dựng nhà máy - xí nghiệp:

Trên cơ sở trục giao thông chính chạy dọc cụm công nghiệp, bố trí đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp trải đều trên toàn khu quy hoạch, được chia làm 03 khu, phân định bởi các đường giao thông nội bộ. Tổng diện tích 304.404,8 m2, chiếm 62,36% diện tích toàn cụm công nghiệp.

* Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật:

Được bố trí tại khu vực phía Bắc (trạm cấp nước nằm giáp ranh khu trung tâm điều hành - dịch vụ) và phía Tây Nam (khu xử lý nước thải + bãi xe - khu trung chuyển chất thải rắn) với tổng diện tích 14.695,4 m2, chiếm 3,01% diện tích toàn cụm công nghiệp.

* Đất cây xanh:

Tổng diện tích khoảng 86.109,6 m2 chiếm 17,64% diện tích toàn cụm công nghiệp. Bao gồm khu công viên cây xanh tập trung chạy dọc đường trục chính và tại phía Nam cụm công nghiệp, mảng cây xanh cách ly tại phía Tây Bắc, Đông cụm công nghiệp.

* Đất giao thông:

Tống diện tích 67.582,9 m2, chiếm 13,84% diện tích toàn cụm công nghiệp.

c) Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho từng ô chức năng:

| STT | Ký hiệu lô | Chức năng | Diện tích (m2) | Mật độ XD (%) | Tầng cao xây dựng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất công nghiệp |  | 304.404,8 | (Theo Bảng 2.4 của QCXDVN 01:2008/BXD) |  |
|  | A | Đất xây dựng nhà máy | 148.846,4 | 35 - 70 | Tầng cao xây dựng công trình tùy thuộc vào yêu cầu sản xuất (≤ 45 m) |
|  | B | Đất xây dựng nhà máy | 77.442,6 | 35 - 70 |  |
|  | C | Đất xây dựng nhà máy | 29.599,5 | 35 - 70 |  |
|  | Khu đất của Công ty TNHH Tuấn Lộc hiện hữu |  | 48.516,2 | 35 - 70 |  |
| II | Đất khu trung tâm điều hành - dịch vụ (TT) |  | 15.370,6 | 35 - 40 | 02 - 06 |
| III | Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật |  | 14.695,4 | 30 - 50 | 01 -03 |
|  | CNc | Trạm cấp nước | 4.054,7 | 35 - 50 | 01 - 03 |
|  | XLNT | Khu xử lý nước thải | 4.328,0 | 35 - 60 | 01 - 03 |
|  | BX + R | Bãi xe - khu trung chuyển chất thải rắn | 6.312,7 | 35 - 40 | 01 - 03 |
| IV | Đất cây xanh tập trung (CX) |  | 24.711,7 | ≤ 5 | 01 |

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông

Trên cơ sở trục đường giao thông đối ngoại là đường Cộ Cây Xoài (lộ giới 32 m) về phía Đông Bắc cụm công nghiệp, hình thành:

- Đường chính cụm công nghiệp: Đường số 1 kết nối với đường Cộ Cây Xoài về phía Bắc lộ giới 28 m (mặt cắt 1-1): Mặt đường 12 m, vỉa hè mỗi bên 8 m x 2.

- Đường nội bộ cụm công nghiệp:

+ Đường số 2:

• Đoạn tiếp giáp dải cây xanh cách ly lộ giới 16,5 m (3 - 3): Mặt đường 08 m, vỉa hè phía dải cây xanh cách ly là 1,5 m, vỉa hè phía đất công nghiệp là 07 m.

• Đoạn còn lại lộ giới 22 m (2 - 2): Mặt đường 08 m, vỉa hè mỗi bên 07 m x 2.

+ Đường số 3 lộ giới 22 m (2 - 2): Mặt đường 08 m, vỉa hè mỗi bên 07 m x 2.

+ Đường số 4 đoạn kết nối vào cụm công nghiệp đúc gang dự kiến phía Tây Nam lộ giới 20 m (mặt cắt 5 - 5): Mặt đường 08 m, vỉa hè mỗi bên 5 m x 2.

+ Đường hiện hữu đoạn vào Công ty TNHH Tuấn Lộc lộ giới 18 m (mặt cắt 4 - 4): Mặt đường 08 m, vỉa hè phía Công ty Tuấn Lộc là 03 m, vỉa hè phía còn lại 07 m.

b) San nền và thoát nước mưa

- San nền: Khớp nối cao độ với các dự án lân cận, đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực và hệ thống thoát nước liên quan, đảm bảo hợp lý, kinh tế, tránh ngập úng cục bộ. Giải pháp san nền chủ yếu là đào, đắp cục bộ trong khu quy hoạch, cốt cao độ khống chế san lấp thấp nhất ở cao độ +9 m và cao nhất ở cao độ +15,6 m. Hướng dốc: Từ Đông sang Tây.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải. Hướng thoát nước chính từ Đông sang Tây được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, khai thác tối đa độ dốc địa hình, độ dốc san nền và chảy gom về hệ thống mương hở BTCT chạy dọc ranh phía Bắc và Tây Bắc khu quy hoạch sau đó thoát ra Rạch Lăng.

c) Hệ thống cấp nước

- Nguồn nước: Được đấu nối vào tuyến ống Ø400 của Công ty TNHH Việt Thăng Long đi qua ranh cụm công nghiệp tại phía Bắc.

- Tổng nhu cầu dùng nước: 1.400 m3/ngày.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sản xuất, sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp.

- Hệ thống thoát nước thải thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa, được thiết kế vận hành trên nguyên tắc tự chảy. Nước thải sau khi được xử lý cục bộ tại các nhà máy đạt giới hạn tiếp nhận của trạm xử lý, được thu gom bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông và dẫn về trạm xử lý nước thải ở phía Tây Nam khu quy hoạch. Nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả ra hệ thống mương hở BTCT chạy dọc ranh phía Bắc và Tây Bắc khu quy hoạch, sau đó thoát ra nguồn tiếp nhận là Rạch Lăng.

- Xử lý chất thải: Chất thải được thu gom tập trung đến bãi tập kết rác thải trung chuyển tại phía Tây Nam cụm công nghiệp; phân loại sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp theo đúng quy hoạch của tỉnh.

e) Hệ thống cấp điện

- Tổng nhu cầu dùng điện khoảng: 10.471 KVA.

- Nguồn điện: Được cấp từ trạm Sông Mây 110/22 KV (công suất 63 MVA) theo tuyến 22 KV hiện hữu dọc đường Cộ Cây Xoài đến cụm công nghiệp.

- Hệ thống cấp điện trung hạ thế được thiết kế đi nổi trên trụ bê tông ly tâm và hệ thống điện chiếu sáng được ngầm hóa.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Hệ thống thông tin liên lạc

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực.

- Tổng số thuê bao toàn bộ cụm công nghiệp: 343 thuê bao.

- Hệ thống cáp đi ngầm dọc trục đường và dẫn đến các hộp cáp của các khu vực.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chi tiêu kỹ thuật.

6. Quy định quản lý đầu tư xây dựng: Được ban hành kèm theo quy định cụ thể việc quản lý đầu tư xây dựng trong phạm vi đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Tân An tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.

7. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Vĩnh Cửu có trách nhiệm thực hiện việc công bố công khai quy hoạch và chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Tân An, lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Vĩnh |
| --- | --- |

VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình,

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0613.941869 - 0613.847291

Fax: 0613.847292

Email: congbao@dongnai.gov.vn

Website: http://congbao.dongnai.gov.vn

In tại Xí nghiệp In Đồng Nai

- Giá: 9.000 đồng