| # ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 445/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc #### Đồng Nai, ngày 20 tháng 02 năm 2014 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu công viên nghĩa trang tại xã Long Đức, huyện Long Thành

(Quy mô: Khoảng 20,9077 ha, chủ đầu tư: Công ty TNHH Hoàn Cầu Đồng Nai)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng và quản lý, sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án công viên nghĩa trang tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thanh Bình lập tháng 01/2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 30/TTr-SXD ngày 24/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công viên nghĩa trang tại xã Long Đức, huyện Long Thành với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô nghiên cứu lập quy hoạch

a) Vị trí:

Khu nghĩa trang thuộc xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Đông  	: Giáp đất trồng cây công nghiệp lâu năm.

- Phía Tây   	: Giáp đất trồng cây công nghiệp lâu năm.

- Phía Nam   	: Giáp đường đất.

- Phía Bắc 		: Giáp đường đất.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích	: 209.077m².

- Tỷ lệ 			: 1/500.

2. Tính chất và mục tiêu lập quy hoạch

a) Tính chất: Là nghĩa trang cấp III, được đầu tư xây dựng mới đáp ứng nhu cầu an táng ở 02 hình thức: Địa táng (chôn một lần) và cát táng (di dời từ nơi khác về) cùng các dịch vụ phục vụ tang lễ có liên quan cho người dân trong khu vực và các vùng lân cận. Nghĩa trang với không gian xanh, hồ sinh thái, yên tĩnh, cảnh quan đẹp, hài hòa với thiên nhiên. Công viên nghĩa trang được thiết kế phù hợp với tín ngưỡng, tâm linh của người Việt, đảm bảo được các yếu tố khoa học hiện đại về công nghệ an táng, môi trường... và các tiêu chí về phát triển bền vững của quy hoạch mà xã hội đang hướng tới.

b) Mục tiêu:

- Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đảm bảo được yêu cầu đầu tư và phù hợp với định hướng phát triển chung. Định hướng lâu dài việc chôn cất đảm bảo vệ sinh môi trường. Nâng cao chất lượng dịch vụ mai táng với một nghĩa trang hoàn chỉnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, là nơi tưởng niệm theo phong tục tập quán dân tộc đồng thời mang nét văn minh, thẩm mỹ.

- Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành; xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án; tạo mối liên hệ, thống nhất trong quản lý; tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường, đảm bảo cảnh quan kiến trúc tại khu vực.

3. Các chỉ tiêu áp dụng cho đồ án

3.1. Quy mô mộ phần:

a) Địa táng:

- Khu mộ đơn:

+ Kích thước khu mộ chôn một lần là 1,8m x 3m = 5,4m².

+ Tổng diện tích khu mộ chôn một lần là 68.246m²; chiếm khoảng 32,6% diện tích toàn khu.

- Khu mộ gia tộc:

+ Là đất xây dựng các phần mộ gia đình. Kích thước lô đất và thiết kế các khu mộ gia đình tương đối linh hoạt phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng tài chính của các gia đình, diện tích trung bình 01 khu mộ gia tộc từ 100m² (bố trí 04 - 10 mộ/01 khu) đến 500m² (bố trí 10 - 20 mộ/01 khu).

+ Tổng diện tích khu mộ gia tộc là 19.025m²; chiếm khoảng 9,1% diện tích toàn khu.

b) Cải táng:

+ Kích thước khu mộ cải táng là 1,4m x 1,8m = 2,52m².

+ Tổng diện tích khu mộ cải táng là 7.959m²; chiếm khoảng 3,8% diện tích toàn khu.

c) Khu lưu tro cốt:

Phần tro cốt (từ nơi khác đưa về) được lưu giữ tại công trình nhà lưu tro theo lô, tầng, diện tích 01 hộc: 0,5m x 0,5m x 0,5m = 0,125m³.

###### Bảng thống kê các khu mộ

| STT | Ký hiệu | Loại đất | Diện tích đất (m²) | Chỉ tiêu mộ (m²/mộ) |  |  | Số lô mộ | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1, B2, …B51 | Đất khu mộ chôn một lần | 68.246 | 5 | - | 8 | 8.933 | 32,6% |
| 1 | B1 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.110 | 5 | - | 8 | 130 | 0,5% |
| 2 | B2 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.259 | 5 | - | 8 | 168 | 0,6% |
| 3 | B3 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.259 | 5 | - | 8 | 168 | 0,6% |
| 4 | B4 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.259 | 5 | - | 8 | 168 | 0,6% |
| 5 | B5 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.499 | 5 | - | 8 | 188 | 0,7% |
| 6 | B6 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.439 | 5 | - | 8 | 192 | 0,7% |
| 7 | B7 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.439 | 5 | - | 8 | 192 | 0,7% |
| 8 | B8 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.029 | 5 | - | 8 | 104 | 0,5% |
| 9 | B9 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.117 | 5 | - | 8 | 132 | 0,5% |
| 10 | B10 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.276 | 5 | - | 8 | 168 | 0,6% |
| 11 | B11 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.276 | 5 | - | 8 | 168 | 0,6% |
| 12 | B12 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.276 | 5 | - | 8 | 168 | 0,6% |
| 13 | B13 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.459 | 5 | - | 8 | 192 | 0,7% |
| 14 | B14 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.459 | 5 | - | 8 | 192 | 0,7% |
| 15 | B15 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.459 | 5 | - | 8 | 192 | 0,7% |
| 16 | B16 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.593 | 5 | - | 8 | 176 | 0,8% |
| 17 | B17 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.178 | 5 | - | 8 | 141 | 0,6% |
| 18 | B18 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.345 | 5 | - | 8 | 182 | 0,6% |
| 19 | B19 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.345 | 5 | - | 8 | 182 | 0,6% |
| 20 | B20 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.345 | 5 | - | 8 | 182 | 0,6% |
| 21 | B21 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.345 | 5 | - | 8 | 176 | 0,6% |
| 22 | B22 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.345 | 5 | - | 8 | 182 | 0,6% |
| 23 | B23 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.345 | 5 | - | 8 | 182 | 0,6% |
| 24 | B24 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.345 | 5 | - | 8 | 182 | 0,6% |
| 25 | B25 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.345 | 5 | - | 8 | 176 | 0,6% |
| 26 | B26 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.345 | 5 | - | 8 | 182 | 0,6% |
| 27 | B27 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.326 | 5 | - | 8 | 177 | 0,6% |
| 28 | B28 | Đất khu mộ chôn một lần | 702 | 5 | - | 8 | 88 | 0,3% |
| 29 | B29 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.178 | 5 | - | 8 | 142 | 0,6% |
| 30 | B30 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.337 | 5 | - | 8 | 182 | 0,6% |
| 31 | B31 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.337 | 5 | - | 8 | 182 | 0,6% |
| 32 | B32 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.337 | 5 | - | 8 | 182 | 0,6% |
| 33 | B33 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.083 | 5 | - | 8 | 143 | 0,5% |
| 34 | B34 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.337 | 5 | - | 8 | 182 | 0,6% |
| 35 | B35 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.337 | 5 | - | 8 | 182 | 0,6% |
| 36 | B36 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.337 | 5 | - | 8 | 179 | 0,6% |
| 37 | B37 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.337 | 5 | - | 8 | 182 | 0,6% |
| 38 | B38 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.337 | 5 | - | 8 | 182 | 0,6% |
| 39 | B39 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.337 | 5 | - | 8 | 169 | 0,6% |
| 40 | B40 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.287 | 5 | - | 8 | 154 | 0,6% |
| 41 | B41 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.470 | 5 | - | 8 | 196 | 0,7% |
| 42 | B42 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.470 | 5 | - | 8 | 196 | 0,7% |
| 43 | B43 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.470 | 5 | - | 8 | 196 | 0,7% |
| 44 | B44 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.470 | 5 | - | 8 | 196 | 0,7% |
| 45 | B45 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.467 | 5 | - | 8 | 196 | 0,7% |
| 46 | B46 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.467 | 5 | - | 8 | 196 | 0,7% |
| 47 | B47 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.467 | 5 | - | 8 | 196 | 0,7% |
| 48 | B48 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.467 | 5 | - | 8 | 196 | 0,7% |
| 49 | B49 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.467 | 5 | - | 8 | 196 | 0,7% |
| 50 | B50 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.467 | 5 | - | 8 | 196 | 0,7% |
| 51 | B51 | Đất khu mộ chôn một lần | 1.459 | 5 | - | 8 | 182 | 0,7% |
|  | B52-B58 | Đất khu mộ cải táng | 7.959 | 1 | - | 5 | 2.020 | 3,8% |
| 52 | B52 | Đất khu mộ cải táng | 923 | 1 | - | 5 | 214 | 0,4% |
| 53 | B53 | Đất khu mộ cải táng | 1.224 | 1 | - | 5 | 324 | 0,6% |
| 54 | B54 | Đất khu mộ cải táng | 1.224 | 1 | - | 5 | 324 | 0,6% |
| 55 | B55 | Đất khu mộ cải táng | 1.224 | 1 | - | 5 | 324 | 0,6% |
| 56 | B56 | Đất khu mộ cải táng | 1.457 | 1 | - | 5 | 378 | 0,7% |
| 57 | B57 | Đất khu mộ cải táng | 1.368 | 1 | - | 5 | 342 | 0,7% |
| 58 | B58 | Đất khu mộ cải táng | 539 | 1 | - | 5 | 114 | 0,3% |
| 59 | B59, B60 | Đất khu mộ gia tộc | 19.025 | 100 | - | 500 | 111 | 9,1% |
|  | Tổng |  | 95.230 |  |  |  | 11.064 | 100,0% |

d) Lưu tro: Phần tro cốt được lưu giữ tại công trình nhà lưu tro theo lô, tầng, diện tích 01 hộc: 0,5m x 0,5m x 0,5m = 0,125m³.

3.2. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu

- Các chỉ tiêu cho Dự án công viên nghĩa trang tại xã Long Đức theo Giấy phép quy hoạch số 26/GPQH ngày 12/11/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

| STT | Hạng mục | Chỉ tiêu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đất chôn cất | 45% - 53% |
| 2 | Đất các công trình phục vụ chung toàn nghĩa trang | 5% - 8% |
| 3 | Đất giao thông phục vụ chung toàn nghĩa trang | 18% - 25% |
| 4 | Đất cây xanh | > 20% |
| 5 | Điện công trình dịch vụ | 15 - 20 w/m2 sàn |
| 6 | Chiếu sáng + Đường, quảng trường + Cây xanh, công viên | 1,5 - 3,0 KW/ha 1 - 1,2 KW/ha |
| 7 | Cấp nước + Nhân viên phục vụ + Khách thăm viếng + Tưới cây rửa đường | 100 lít/người/ngày 05 lít/người/ngày 10% Q |
| 8 | Thoát nước | 80% nước cấp |
| 9 | Thu gom chất thải rắn | 0,6 - 1 kg/người/ngày |

- Chỉ giới đường đỏ của từng tuyến đường, khoảng lùi của các công trình thể hiện cụ thể tại bản vẽ quy hoạch phân lô và bản vẽ quy hoạch giao thông.

4. Quy hoạch sử dụng đất và tổ chức kiến trúc cảnh quan

4.1. Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Ký hiệu | Hạng mục | Diện tích (m²) | Tỉ lệ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Đất khu dịch vụ | 11.110 | 5,3% |
|  | A1 | Đất khu quản trang | 1.133 | 0,5% |
|  | A2 | Đất khu nhà tang lễ | 1.648 | 0,8% |
|  | A3 | Đất khu công trình tâm linh | 3.578 | 1,7% |
|  | A4 | Đất khu nhà lưu tro cốt | 4.751 | 2,3% |
| 2 | B | Đất các loại mộ | 95.230 | 45,5% |
|  | B1, B2,…, B51 | Đất khu mộ chôn một lần | 68.246 | 32,6% |
|  | B52, B58 | Đất khu mộ cải táng | 7.959 | 3,8% |
|  | B59, B60 | Đất khu mộ gia tộc | 19.025 | 9,1% |
| 3 | C | Đất cây xanh | 48.977 | 23,4% |
|  | CXTT | Cây xanh tập trung | 21.494 | 10,3% |
|  | CXCL | Cây xanh cách ly | 25.868 | 12,4% |
|  | HCQ | Khu hồ cảnh quan | 1.615 | 0,8% |
| 4 | D | Đất công trình đầu mối kỹ thuật | 715 | 0,3% |
|  | D1 | Khu công trình đầu mối (cấp điện, cấp nước) | 715 | 0,3% |
| 5 | E | Đất giao thông | 53.046 | 25,4% |
|  | E1 | Đất khu bãi xe | 2.866 | 1,4% |
|  | GT | Đất giao thông | 50.180 | 24,0% |
|  |  | Tổng | 209.077 | 100% |

4.2. Tổ chức kiến trúc cảnh quan

Tổ chức 01 trục đường cảnh quan lộ giới 25m theo hướng Bắc - Nam dẫn đến tượng đài nghĩa trang, liên hệ với các khu chức năng bằng hệ thống các đường ô cờ tạo thành hệ trục cảnh quan cho khu nghĩa trang, phân khu chức năng như sau:

- Cổng ra vào chính: Được bố trí về phía Bắc, nằm trên trục cảnh quan trung tâm, kết hợp bố trí 01 bãi đậu xe (diện tích 2.866m²) chung cho toàn khu.

- Tượng đài nghĩa trang: Được bố trí ở cuối trục đường chính trung tâm.

- Khu mộ chôn: Được bố trí đều trên khu đất, chia thành các ô cờ, trong các ô bố trí đường đi bộ kết hợp cây xanh, bàn thờ, chòi nghỉ chân. Khu mộ chôn bao gồm: Khu mộ đơn, khu mộ gia tộc, khu mộ cải táng.

- Khu đất dịch vụ:

+ Khu nhà quản trang: Mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao tối đa: 01 tầng. Là trung tâm quản lý của toàn khu nghĩa trang, nằm gần vị trí cổng tiếp cận, chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề liên hệ, vận hành cho công viên nghĩa trang.

+ Khu nhà tang lễ: Quy mô 01 tầng, được bố trí trong khu đất 1.648m² lối vào từ trục đường chính, gần bãi xe thuận tiện cho giao thông tiếp cận: Mật độ xây dựng tối đa là 40%.

+ Khu nhà lưu tro cốt: Tổng diện tích bố trí 4.751m², gồm 02 khu A4-1 và A4-2. Là công trình kiến trúc lưu giữ tro thi hài, hài cốt sau khi hỏa táng (được đưa từ nơi khác về): Mật độ xây dựng tối đa: 40%, tầng cao tối đa: 01 tầng.

+ Bàn thờ, chòi nghỉ: Công trình này được bố trí phân tán tại trung tâm của các điểm an táng thành phần.

+ Hồ cảnh quan: Là hồ sinh học được bố trí về phía Đông Nam, tận dụng khu đất thấp hiện hữu xung quanh là các dải cây xanh tạo cảnh quan sinh thái cũng như giảm ô nhiễm cho môi trường.

+ Cây xanh: Tổng diện tích đất cây xanh mặt nước là 48.977m²; chiếm khoảng 23,4% diện tích toàn khu.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

5.1. Quy hoạch giao thông:

a) Giao thông đối ngoại: Khu công viên nghĩa trang tại xã Long Đức, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai được kết nối với các đường bên ngoài bằng đường đất ở phía Bắc của dự án, lộ giới 21m (mặt cắt A-A, mặt đường chính = 11m; vỉa hè = 5x2 = 10m).

b) Giao thông nội bộ

b.1. Đường nội bộ:

- Đường D2 (đoạn đầu): Lộ giới 25m (mặt cắt 1-1, mặt đường = 14m; vỉa hè = 4x2 = 08m; dải phân cách giữa = 03m).

- Đường D2 (đoạn cuối): Lộ giới 14m (mặt cắt 2-2, mặt đường = 08m; vỉa hè = 3x2 = 06m).

- Đường N1, N2: Lộ giới 13m (mặt cắt 3-3, mặt đường = 07m; vỉa hè = 3x2 = 06m).

- Đường D1, D3, N3: Lộ giới 10m (mặt cắt 4-4, mặt đường = 07m; vỉa hè = 0+3 = 03m).

- Kết cấu mặt đường: Lớp trên cùng là lớp BT nhựa nóng, tiếp theo là lớp cấp phối đá dăm, dưới cùng là lớp cát lu lèn chặt, đạt độ chặt  0,98. Kết cấu mặt đường phải đảm bảo môđun đàn hồi yêu cầu tối thiểu là Eyc = 120 Mpa.

- Thiết kế trắc dọc tuyến: Trắc dọc tuyến được thiết kế bám theo phương án san nền, đảm bảo mức độ hài hòa, độ dốc dọc nhỏ phù hợp với thoát nước mưa, nước mặt nhanh nhất. Độ dốc mui luyện i = 2%.

- Vỉa hè: Lát gạch con sâu kết hợp với dải cây xanh dọc theo vỉa hè và các hệ thống cấp thoát nước, điện và các hệ thống công trình ngầm khác.

b.2. Đường đi bộ:

- Trong khu vực có các tuyến đường đi bộ để nối các khu vực mộ cũng như các khu dịch vụ với nhau. Bề rộng mặt đường từ 04m ÷ 05m.

- Kết cấu mặt đường: Mặt đường được lát bê tông xi măng, bên dưới là lớp cấp phối đá dăm loại II.

b.3. Đường đất (dân sinh) thay thế tuyến đường cắt qua dự án:

- Hiện trạng dự án có tuyến đường đất cắt qua với chiều rộng khoảng 05m bao gồm mương hai bên. Dự án sẽ nắn điều chỉnh hướng tuyến đường dân sinh này nằm dọc theo ranh phía Đông dự án; chiều rộng 06m bao gồm cả mương đất hai bên.

5.2. San nền:

Khu đất lập quy hoạch có địa hình khá bằng phẳng, cao độ tự nhiên trung bình từ +32,52m ÷ +43,82m nên không chịu ảnh hưởng của mực nước cao nhất của hồ phục vụ tưới tiêu Lộc An (cao độ mực nước cao nhất theo thiết kế là +22,96m). Việc thiết kế san nền thực hiện theo phương pháp cân bằng khối lượng đào đắp và tận dụng tối đa độ dốc tự nhiên. Hướng dốc sẽ từ Tây Bắc sang Đông Nam.

5.3. Thoát nước mưa

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa tách biệt với hệ thống thoát nước thải.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng để đảm bảo thoát nước một cách nhanh nhất tránh ngập úng, phân chia lưu vực thoát nước mưa thành nhiều lưu vực nhỏ, tập trung nước mưa dẫn về các mương đặt dọc theo các trục đường nội bộ, sau đó dẫn về các mương chính trên các trục đường lớn dẫn về hồ cảnh quan sau đó dẫn theo mương đất dọc đường phía nam dự án dẫn nước về suối phía Đông dự án.

- Các tuyến thoát nước được xây dựng bằng mương đá hộc bố trí dọc theo vỉa hè các trục đường. Hướng dốc chủ đạo từ Tây Bắc sang Đông Nam, khu vực có địa hình thấp nhất nằm ở phía Đông Nam.

5.4. Cấp nước

- Nhu cầu: Tổng lưu lượng cấp toàn khu nghĩa trang: 24m³/ngày.

- Nguồn cấp nước cho khu vực: Lấy từ đường ống D500 hiện hữu trên tuyến đường vào Khu công nghiệp Long Đức, nằm cách dự án khoảng 1.500m. Nguồn nước này được cấp từ Nhà máy nước Thiện Tân.

- Bố trí các họng lấy nước chữa cháy tại các công trình dịch vụ để phục vụ cho việc chữa cháy.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống dạng mạch vòng và kết hợp mạng cụt đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và chữa cháy khi cần thiết.

5.5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

a) Nước thải:

- Nguồn thoát nước: Thoát xả ra hệ thống thoát nước chính sau đó thải ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là suối phía Đông dự án.

- Nước thoát trong khu vục nghĩa trang chủ yếu là nước mưa, nước rửa đường và nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh, nước rỉ trong các ngôi mộ gần như không có vì các mộ trước khi chôn đã được xây kín bằng gạch thẻ và có lớp chống thấm HDPE dày 01mm xung quanh.

- Tổng lưu lượng nước thải là 0,54m³/ngày/đêm. Nước thải của các khu nhà vệ sinh trước khi đổ vào hệ thống cống phải được xử lý qua bể tự hoại 05 ngăn đúng quy cách sau đó dẫn về hồ sinh học.

- Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý tại hồ sinh học xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định sẽ theo hệ thống thoát nước đổ về suối phía Đông dự án.

b) Rác thải:

- Rác thải phát sinh bao gồm: Rác thải sinh hoạt, rác thải phát sinh từ hoạt động tang lễ.

- Ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ vệ sinh môi trường, và các đơn vị có chức năng thu gom xử lý toàn bộ lượng rác phát sinh hàng ngày và vận chuyển bằng xe chuyên dùng về nơi xử lý theo quy định.

5.6. Cấp điện

- Nguồn cấp điện cho khu vực: Lấy từ tuyến cáp 22 KV hiện hữu dọc đường vào Khu công nghiệp Long Đức cách dự án khoảng 2 km.

- Để đáp ứng yêu cầu cung cấp điện dự kiến sẽ xây dựng mới các tuyến trung thế 22 KV. Các tuyến trung thế và hạ thế đi nổi trên các trụ điện BTLT; chiều dài các tuyến trung thế xây dựng mới là 278m.

- Tổng công suất trạm hạ thế trong toàn khu dự kiến là 100 KVA, các trạm đều là loại trạm trong nhà hoặc trạm compact. Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4 KV đưa đến các công trình tiêu thụ, chiều dài các tuyến hạ thế xây dựng mới là 2.010m.

- Tổng nhu cầu cấp điện cho khu vực là 90 KW.

5.7. Thông tin liên lạc

- Nguồn cấp: Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện huyện Long Thành.

- Xây dựng mới tuyến cáp từ trạm này tới dự án.

- Toàn bộ hệ thống cáp tín hiệu được đi nổi trên các trụ BTLT.

- Việc cấp tín hiệu điện thoại đến số thuê bao được thực hiện từ tủ cáp gần nhất.

- Tổng dung lượng toàn khu khoảng 03 số.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện

6.1. Phân kỳ đầu tư:

a) Từ 7/2014 - 6/2016

- Hoàn tất thủ tục về cắm mốc đền bù giải tỏa, thiết kế xây dựng.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án.

b) Từ 7/2016 - 6/2018

- Xây dựng nhà quản trang, bãi xe, nhà tang lễ, khu vực mộ cải táng, một phần khu mộ gia tộc và một phần khu mộ chôn một lần.

c) Từ 7/2018 - 6/2019

- Xây dựng hoàn thiện các công trình dịch vụ và các khu mộ còn lại.

- Hoàn thành việc xây dựng toàn bộ dự án và đưa vào hoạt động.

6.2. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có của chủ đầu tư.

7. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công viên nghĩa trang tại xã Long Đức, huyện Long Thành do Công ty TNHH Hoàn Cầu Đồng Nai làm chủ đầu tư gồm 03 chương và 20 điều đã được Sở Xây dựng thẩm tra tháng 01/2014.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, UBND xã Long Đức, Công ty TNHH Hoàn Cầu Đồng Nai, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế - xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành chỉ đạo chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Long Đức quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Chủ đầu tư tổ chức lập dự án theo quy định hiện hành.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư lập dự thảo Quy định quản lý Công viên nghĩa trang xã Long Đức, huyện Long Thành theo quy định tại Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng và quản lý, sử dụng nghĩa trang trình UBND huyện Long Thành thỏa thuận trước khi ban hành.

6. Định kỳ 06 tháng, chủ đầu tư lập báo cáo về tình hình thực hiện dự án, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng; Kế hoạch và Ðầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Giao thông Vận tải; Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Long Đức, Công ty TNHH Hoàn Cầu Đồng Nai, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. UỶ BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Minh Phúc |
| --- | --- |