| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục II DANH MỤC ĐẦU TƯ ĐIỆN TRUNG THẾ NÔNG THÔN PHỤC VỤ CHĂN NUÔI NĂM 2018 (Kèm theo Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh)

| STT | Hạng mục | Xã | Nâng cấp 1P lên 3P | Xây dựng mới (km) |  | TBA (kVA) | Tổng dung lượng (kVA) | Ước vốn ĐT (triệu đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 pha | 3 pha |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  | 6,30 | 0,00 | 8,70 |  | 3.170,0 | 13.572 |  |
| I | Huyện Trảng Bom |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| II | Huyện Vĩnh Cửu |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| III | Huyện Nhơn Trạch |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| IV | Huyện Long Thành |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| V | Huyện Cẩm Mỹ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| VI | Huyện Định Quán |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| VII | Huyện Tân Phú |  | 2,20 | 0,00 | 4,10 |  | 1.070 | 5.438 |  |
| 1 | Tuyến TT đường số 1 (2-4B) ấp 2&4 | Trà Cổ | 2,2 |  | 0,5 | 160 | 160 | 1.298 |  |
| 2 | Tuyến TT đường liên ấp 3&4 | Trà Cổ |  |  | 0,9 | 2 (3x50) | 300 | 1.290 |  |
| 3 | Tuyến TT đường N4 ấp 4 | Phú Điền |  |  | 2,0 | 3 (3x50) | 450 | 2.327 |  |
| 4 | Tuyến TT đường 1-5 nối dài ấp 1 | Trà Cổ |  |  | 0,7 | 160 | 160 | 523 |  |
| VIII | Huyện Thống Nhất |  | 3,00 | 0,00 | 3,30 |  | 1.800 | 6.301 |  |
| 1 | Tuyến điện trung thế vào khu chăn nuôi Suối Bí - Hưng Hiệp | Hưng Lộc | 3,0 |  | 0,7 | 5(3x50) | 750 | 2.327 |  |
| 2 | Tuyến trung thế vào khu chăn nuôi ấp Lộ 25 | Bàu Hàm 2 |  |  | 1,0 | 3x50 | 150 | 904 |  |
| 3 | Tuyến điện trung thế khu chăn nuôi Lê Lợi - Bàu Hàm | Quang Trung |  |  | 0,8 | 3x50 | 150 | 893 |  |
| 4 | Tuyến điện trung thế vào khu chăn nuôi Nguyễn Huệ - Lê Lợi | Quang Trung |  |  | 0,8 | 3x50 | 150 | 793 |  |
| 5 | Trạm biến áp khu Đồi Đông, ấp Nguyễn Huệ 1 | Quang Trung |  |  |  | 3x50 | 150 | 346 |  |
| 6 | Trạm biến áp khu chăn nuôi Tây Bạch Lâm | Gia Tân 2 |  |  |  | 3 (3x50) | 450 | 1.038 |  |
| IX | Thị xã Long Khánh |  | 1,10 | 0,00 | 1,30 |  | 300 | 1.833 |  |
| 1 | Tuyến đường dây trung thế Tổ 31, 32 ấp Hàng Gòn | Hàng Gòn | 1,1 |  |  | 3x50 | 150 | 761 |  |
| 2 | Tuyến đường dây trung thế Tổ 38 ấp Hàng Gòn (lô 20) | Hàng Gòn |  |  | 1,3 | 3x50 | 150 | 1.072 |  |
| X | TP. Biên Hòa |  | 0,000 | 0,00 | 0,000 |  | 0 |  |  |
| XI | Huyện Xuân Lộc |  | 0,000 | 0,00 | 0,000 |  | 0 |  |  |