| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục XII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ

SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH

(Kèm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh)

Tên ngành/nghề: Sửa chữa điện lạnh.

Trình độ đào tạo: Sơ cấp.

Thời gian đào tạo: 03 tháng.

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 lớp nghề sửa chữa điện lạnh, trong điều kiện lớp học lý thuyết không quá 35 học viên/học viên và lớp học thực hành không quá 18 học viên/học viên; tích hợp không quá 18 học viên/học viên.

1. Thời gian đào tạo

| STT | Nội dung trong khóa học | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Theo số giờ | Theo tuần |
| 1 | MĐ 01: Điện kỹ thuật | 60 | 1,5 |
| 2 | MĐ 02: Những khái niệm cơ bản | 24 | 0,6 |
| 3 | MĐ 03: Tủ lạnh | 120 | 3 |
| 4 | MĐ 04: Máy điều hòa nhiệt độ | 112 | 2,8 |
| 5 | MĐ 05: Máy giặt, bình nước nóng | 64 | 1,6 |
| 6 | Ôn tập, thi kết thúc khóa học, cấp chứng chỉ | 40 | 1 |
|  | Tổng cộng | 420 | 10,5 |

2. Giáo viên và cán bộ quản lý

a) Định mức lao động trực tiếp (giáo viên):

- Nội dung công việc giáo viên phải thực hiện: Soạn giáo án, lập đề cương bài giảng, chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy. Soạn đề kiểm tra, coi kiểm tra, đánh giá và tổng hợp kết quả học tập của một học viên.

- Số lượng giáo viên cần thiết cho một khóa đào tạo: 02 người.

- Thời gian giảng dạy tối đa trong 01 ngày: 08 giờ.

- Trình độ của giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy: Trung cấp trở lên.

- Định mức tiền lương giáo viên: Hệ số lương của giáo viên có trình độ bậc 3 nhân (x) mức lương cơ bản nhân (x) thời gian giảng dạy trong khóa học.

b) Định mức lao động gián tiếp (cán bộ quản lý):

- Nội dung công việc cán bộ quản lý phải thực hiện: Cập nhật chương trình đào tạo; xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập; chuẩn bị điều kiện vật chất, nguyên vật liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Theo dõi thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập; chuẩn bị mẫu hồ sơ trình hội đồng thi. Cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên và lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định.

- Số lượng cán bộ quản lý cần thiết cho một khóa đào tạo: 01 người.

- Trình độ của cán bộ quản lý: Trung cấp hoặc tương đương trở lên.

- Định mức tiền lương của cán bộ quản lý: Hệ số lương của cán bộ quản lý có trình độ bậc 2 nhân (x) mức lương cơ bản nhân (x) thời gian quản lý khóa đào tạo.

Bảng: Định mức lao động

| STT | Định mức lao động | Định mức (giờ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Định mức lao động trực tiếp |  |  |
| 1 | Định mức giờ dạy lý thuyết | 110 |  |
| 2 | Định mức giờ dạy thực hành | 310 |  |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 24 |  |

3. Văn phòng phẩm, tài liệu đào tạo

a) Văn phòng phẩm:

| STT | Tên vật tư | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy A4 | Gram | 01 |
| 2 | Giấy phô tô A4 | Gram | 01 |
| 3 | Giấy A3 | Tờ | 50 |
| 4 | Sổ tay giáo viên | Quyển | 01 |
| 5 | Bút | Cái | 01 |
| 6 | Sổ lên lớp | Quyển | 01 |
| 7 | Chứng chỉ | Cái | 01 |
| 8 | Giấy thi, kiểm tra | Tờ | 10 |
| 9 | Sổ giáo án tích hợp | Quyển | 05 |

b) Tài liệu đào tạo:

| STT | Tài liệu đào tạo | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kế hoạch học tập | Tờ | 01 |
| 2 | Thời khoá biểu | Tờ | 07 |
| 3 | Sách giáo trình | Quyển | 05 |
| 4 | Bản vẽ liên quan | Bản vẽ | 50 |

4. Định mức thiết bị

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức TB (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ hàn hơi | - Mỏ hàn và 05 bép hàn (Deasung hoặc Renown): 01 - Mỏ cắt và 03 bép cắt mã số (Deasung hoặc Renown): 01 - Đồng Oxy + van ngăn lửa cháy ngược (Renown): 01 - Đồng hồ C2H2 + van ngăn cháy ngược (Renown): 01 - Bình Oxy 10L (Trung Quốc): 01 bình - Bình gas 12kg (Trung Quốc): 01 bình - Xe đẩy (Việt Nam): 01cái - Dây dẫn khí (Korea): 10 m | 50 |
| 2 | Đèn khò gas Hàn Quốc | - Thân bằng kẽm - Ống lửa bằng thép không gỉ - Bếp gas bằng đồng | 10 |
| 3 | Bộ gia công ống lệch tâm Value | - Tay cắt - Tay vặn nong, loe ống - Thanh kẹp hệ mét các size: 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm - Thanh kẹp hệ inch các size: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 | 20 |
| 4 | Mỏ lết | Mỏ lết MAXSTEEL 10inch/250mm | 2 |
| 5 | Bộ cờ lê | Gồm 14 chiếc cờ lê có một đầu hở và một đầu tròn với vòng miệng khác nhau như: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 | 5 |
| 6 | Túi bảo dưỡng điều hòa |  | 1 |
| 7 | Lục giác (01 đến 15) | - Bộ lục giác 09 cây hệ mét đầu bi: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 2 |
| 8 | Đồng hồ ga 22 | - Đồng hồ đo cao áp - Đồng hồ đo thấp áp - Dây hút gas từ bình chứa (hệ inch) 1/4 - Dây và đầu nối nhanh nối cao áp và thấp áp cho hệ thống A/C (hệ inch) 1/4-5/16 | 70 |
| 9 | Đồng hồ ga 410 | - Model: VMG-2-R410A-02 - Đồng hồ đo cao áp - Đồng hồ đo thấp áp - Dây hút gas từ bình chứa 1/4 - Dây và đầu nối nhanh nối cao áp và thấp áp cho hệ thống A/C (1/4-5/16) | 70 |
| 10 | Bơm cao áp (rửa điều hòa) | Công suất 1.400W Lưu lượng nước tiêu thụ: 360 lít/giờ Độ dài dây: 04 m | 1 |
| 11 | Dao cắt ống nhỏ |  | 5 |
| 12 | Bơm hút chân không Value | - Lưu lượng bơm: 100 - 113 lít/phút - Chân không tuyệt đối (độ hút chân không): 150 Micron - Công suất: 1/3 mã lực - Dung tích dầu: 250 ml - Điện áp: 110-220V/50-60Hz, chế độ chuyển đổi nguồn điện - Kích thước: 318x124x234 mm - Khối lượng: 8 kg | 10 |
| 13 | Kìm kẹp ống |  | 5 |
| 14 | Kìm uốn ống |  | 2 |
| 15 | Khoan bê tông Boss | - Đầu vào công suất định mức 790W - Năng lượng va đập 2,7J - Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức 0-4200bpm - Tốc độ định mức 0-930 v/p - Trọng lượng 2,9 kg - Chiều dài 397 mm - Chiều cao 210 mm | 10 |
| 16 | Bộ đồ thợ điện | - Búa, kìm điện, kìm cắt, kìm nhọn, tuốc nơ vít, bút điện | 150 |

5. Định mức vật tư cho 01 người học

a) Định mức vật tư mô đun 01 điện kỹ thuật:

| STT | Tên vật tư | ĐVT | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tỷ lệ thu hồi (%) | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Dây điện từ Ø 18, Ø 0,5 | Kg |  | 0,2 | 0 | 0,2 |
| 2 | Ghen cách điện 1-5 | Cái |  | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Lõi thép MBA 3A, 5A | Bộ |  | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Thiếc hàn (cuộn 500Gr) | Cuộn |  | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 5 | Nhựa thông | Kg |  | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 6 | Pin 1,5V Panasonic | Đôi |  | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Pin 9V Panasonic | Quả |  | 1 | 0 | 1 |

b) Định mức vật tư mô đun 02 những khái niệm cơ bản:

| STT | Tên vật tư | ĐVT | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tỷ lệ (%) thu hồi | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Ống đồng Ø 6.1 | Cuộn | Nguyên liệu: Làm bằng đồng 99,9% Cu Ống đồng cuộn Ø 6,35 mm, độ dày 6,1 mm, dài 15 m Đóng gói bằng bao bì nilon hút chân không | 0,2 | 0 | 0,2 |
| 2 | Ống đồng Ø 10 | Cuộn | Nguyên liệu: Làm bằng đồng 99,9% Cu Ống đồng cuộn Ø 9,52 mm, độ dày 1,1 mm, dài 15 m Đóng gói bằng bao bì nilon hút chân không | 0,2 | 0 | 0,2 |
| 3 | Que hàn hơi | Que | 1/16 x 18 (1,6 mm x 457 mm) (466g) | 10 | 0 | 10 |

c) Định mức vật tư mô đun 03 tủ lạnh:

| STT | Tên vật tư | ĐVT | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tỷ lệ thu hồi (%) | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Xốp nước | Chai |  | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 2 | Băng dính bạc | Cuộn |  | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Ống đồng f6 | Cuộn |  | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 4 | Dàn nóng | Cái |  | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Gas R134a | Kg | CH2FCF3 độ thuần khiết 99,9% | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 6 | Que hàn hơi | Que |  | 10 | 0 | 10 |
| 7 | Hàn the | Gói |  | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Phin lọc | Cái |  | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Bình ga mini | Bình |  | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Tủ lạnh | Cái | Kiểu tủ: Ngăn đá trên, 02 cửa Dung tích: 135 lít điện năng tiêu thụ: 1KW/ngày Công nghệ làm lạnh: Panorama Kháng khuẩn tinh thể bạc Ag Clean | 0,5 | 90 |  |
| 11 | Ống mao | Cuộn | 1; 1,5; 2; 2,5 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Dầu lạnh | Lít |  | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 13 | Rơ le khởi động | Cái |  | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Quạt gió tủ lạnh | Cái |  | 1 | 90 |  |
| 15 | Bóng sấy | Cái |  | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Techmic | Cái |  | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Ti nạp ga | Cái |  | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Tụ tủ lạnh | Cái |  | 1 | 90 |  |

d) Định mức vật tư mô đun 04 máy điều hòa nhiệt độ:

| STT | Tên vật tư | ĐVT | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tỷ lệ thu hồi (%) | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Ống bảo ôn F19x12 | Sợi |  | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Băng bọc | Kg |  | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Ống đồng f6 | Cuộn |  | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Ống đồng f10 | Cuộn |  | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 5 | Ống đồng f12 | Cuộn |  | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 6 | Gas R32 | Kg |  | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Gas R22 | Kg |  | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Gas R410 | Kg |  | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Que hàn hơi | Que |  | 10 | 0 | 10 |
| 10 | Hàn the | Gói |  | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Cảm biến điều hòa | Cái |  | 2 | 90 |  |
| 12 | Bình ga mini | Bình |  | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Ống mao 2; 2,5; 3; 3,5 | Cuộn |  | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Dầu lạnh | Lít |  | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Tụ 35µF, 40µF, 50µF | Cái |  | 3 | 90 |  |
| 16 | Tụ 1,5µF, 2,0µF, 2,5µF | Cái |  | 3 | 90 |  |
| 17 | Nở sắt 10x60 | Cái |  | 15 | 0 | 15 |
| 18 | Nở nhựa 6, 8 | Túi |  | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Vít 6, 8 | Kg |  | 0,2 | 0 | 0,2 |
| 20 | Ống thoát nước | Cuộn |  | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 21 | Dây điện 2x2,5 | Mét |  | 10 | 0 | 10 |
| 22 | Dây điện 2 x 0,75 | Mét |  | 10 | 0 | 10 |

đ) Định mức vật tư mô đun 05 máy giặt, bình nước nóng:

| STT | Tên vật tư | ĐVT | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tỷ lệ thu hồi (%) | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Sợi đốt bình nước nóng Ariston | Cái |  | 1 | 90 |  |
| 2 | Thanh magie | Cái |  | 2 | 90 |  |
| 3 | Rơle bình nước nóng Ariston | Cái |  | 1 | 90 |  |
| 4 | Rơle khô chống cháy, cạn Ariston | Cái |  | 1 | 90 |  |
| 5 | Dây cấp | Cái |  | 2 | 90 |  |
| 6 | Dây đèn | Cái |  | 1 | 90 |  |
| 7 | Phao áp lực máy giặt LG | Cái |  | 1 | 90 |  |
| 8 | Van cấp đơn LG | Cái |  | 1 | 90 |  |
| 9 | Van cấp đôi LG | Cái |  | 1 | 90 |  |
| 10 | Van xả hãng LG | Cái |  | 1 | 90 |  |
| 11 | Mô tơ xả hãng LG | Cái |  | 1 | 90 |  |
| 12 | Dây curoa | Cái |  | 1 | 90 |  |
| 13 | Bộ khóa cửa máy giặt lồng ngang LG | Cái |  | 1 | 90 |  |

e) Định mức vật tư ôn, thi tốt nghiệp:

| STT | Tên vật tư | ĐVT | Yêu cầu kỹ thuật | Định mức vật tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sử dụng | Tỷ lệ (%) thu hồi | Tiêu hao |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Ống bảo ôn F19x12 | Sợi |  | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Băng bọc | Cuộn |  | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Ống đồng f6 | Cuộn |  | 0,2 | 0 | 0,2 |
| 4 | Ống đồng f10 | Cuộn |  | 0,2 | 0 | 0,2 |
| 5 | Ống đồng f12 | Cuộn |  | 0,2 | 0 | 0,2 |
| 6 | Que hàn hơi | que |  | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Hàn the | Gói |  | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Bình ga mini | Bình |  | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Ống mao 2; 2,5; 3; 3,5 | Cuộn |  | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Nở sắt 10x60 | Cái |  | 15 | 0 | 15 |
| 11 | Nở nhựa 6, 8 | Túi |  | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Vít 6, 8 | Kg |  | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 13 | Dây điện 2x2,5 | Mét |  | 10 | 0 | 10 |
| 14 | Dây điện 1 x 0,75 | Mét |  | 10 | 0 | 10 |
| 15 | Xốp nước | Chai |  | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 16 | Băng dính bạc | Cuộn |  | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Phin lọc | Cái |  | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Ti nạp ga | Cái |  | 3 | 0 | 3 |

6. Điện năng tiêu thụ

| STT | Tên thiết bị | Công suất | Số giờ sử dụng | Định mức tiêu thụ (kw)/HV | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện chiếu sáng lớp học, xưởng thực hành | 250W/bóng x 8 bóng = 2kw | 420 | 47 | 840Kw/lớp |
| 2 | Thử tủ lạnh | 2kw/ngày | 120 | 10 | 01 học viên |
| 3 | Thử điều hòa | 1kw/h | 15 | 15 | 01 học viên |
| 4 | Thực hành bình nước nóng | 2,5kw/h | 4 | 10 | 01 học viên |
| 5 | Thực hành cây nước nóng lạnh | 1kw/h | 5 | 5 | 01 học viên |
| 6 | Bơm cao áp (rửa điều hòa) | 1.500W/h | 2 | 3 | 01 học viên |
| 7 | Bơm hút chân không Value | 250W/h | 8 | 2 | 01 học viên |
| 8 | Khoan bê tông Boss | 970W/h | 5 | 4 | 01 học viên |
|  | Cộng |  |  | 96 |  |

7. Định mức khác

Xà phòng rửa tay: 0,2 kg/01 người học./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hòa Hiệp |
| --- | --- |