| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 492/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 22 tháng 02 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Cụm công nghiệp đúc gang Vĩnh Cửu (giai đoạn 1)

tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3688/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề án khôi phục và phát triển nghề đúc gang xã Thạnh Phú; huyện Vĩnh Cửu;

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp đúc gang Vĩnh Cửu (giai đoạn 1) tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp đúc gang Vĩnh Cửu (giai đoạn 1) tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế TTNC lập tháng 8/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 19/TTr-SXD ngày 05/02/2010,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp đúc gang Vĩnh Cửu (giai đoạn 1) tại xã Tân An với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch:

a) Vị trí, ranh giới lập quy hoạch: Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu có ranh giới như sau:

- Phía Bắc: Giáp Cụm công nghiệp Sonadezi.

- Phía Nam: Giáp đường đất.

- Phía Đông: Giáp Cụm công nghiệp Sonadezi.

- Phía Tây: Giáp đất nông nghiệp.

b) Quy mô lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 4,8261 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu:

a) Tính chất:

- Là cụm công nghiệp địa phương nhằm di dời các cơ sở có quy mô nhỏ lẻ hiện đang hoạt động sản xuất phân tán trên địa bàn huyện, các cơ sở gia công cơ khí từ sản phẩm đúc để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh và một số doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện vào cụm, giảm tối thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên tại địa phương. Góp phần đẩy mạnh chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế xã hội theo định hướng quy hoạch tổng thể của huyện Vĩnh Cửu.

- Cụm công nghiệp được lập với các ngành nghề sản xuất có tính chất ít sử dụng nguồn nước, không có công nghiệp gây ô nhiễm lớn cho môi trường, gồm các loại hình công nghiệp đúc kim loại và cơ khí phụ trợ…

b) Mục tiêu:

- Hình thành một cụm công nghiệp địa phương khoảng 4,82 ha có cơ cấu sử dụng đất hợp lý và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

- Quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc, quy hoạch mặt bằng sử dụng đất cho các lô đất công nghiệp, đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng đầu tư.

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ bao gồm: Hệ thống giao thông, chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, cấp điện, cấp thoát nước…

- Tạo liên kết giữa các cơ sở đúc gang ở huyện Vĩnh Cửu và các cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm gang đúc trên thị trường, tạo ra vị thế mới cho nghề đúc gang ở huyện Vĩnh Cửu trong giai đoạn hội nhập.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật :

Thực hiện theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

- Chỉ tiêu đất xây dựng nhà máy	: 50 - 60%.

- Đất công trình điều hành, công trình dịch vụ	: ≥1%.

- Chỉ tiêu đất cây xanh	: ≥10%.

- Chỉ tiêu đất giao thông	: ≥8%.

- Đất công trình đầu mối kỹ thuật	: ≥1%.

- Tiêu chuẩn cấp nước	: 45m³/ha.

- Tiêu chuẩn thoát nước	: 80% nước cấp.

- Tiêu chuẩn cấp điện	: 250 KW/ha.

- Mật độ xây dựng và tỷ lệ cây xanh trong lô đất xây dựng nhà máy:

+ Công trình xây dựng phân tán: Mật độ xây dựng ≤50%, cây xanh ≥20%.

+ Công trình xây dựng hợp khối: Mật độ xây dựng ≤70%, cây xanh ≥20%.

### 4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| - Đất xí nghiệp công nghiệp: | 26.032m2 | chiếm tỷ lệ | 53,90% |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất công trình dịch vụ kỹ thuật: | 1.000m2 | chiếm tỷ lệ | 2,10% |
| - Đất cây xanh: | 15.939,5m2 | chiếm tỷ lệ | 33,00% |
| - Đất giao thông: | 5.290m2 | chiếm tỷ lệ | 11,00% |
| –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– |  |  |  |
| Tổng cộng: | 48.261,5m2 | chiếm tỷ lệ | 100,00% |

b)  Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc theo mô hình của một Cụm công nghiệp hiện đại với các khu chức năng chính như sau:

b.1. Khu dịch vụ kỹ thuật: Diện tích 1.000m2, được bố trí ở hai vị trí khác nhau. Vị trí phía Đông (điểm cao nhất) bố trí hệ thống cấp nước PCCC. Vị trí phía Tây (điểm thấp nhất) bố trí khu thu gom chất thải và nước thải.

b.2. Khu nhà máy - xí nghiệp: Diện tích 26.032m², chiếm 53,90% diện tích toàn khu đất quy hoạch, bao gồm 03 lô: Lô số 01 có diện tích 8.720m², lô số 02 có diện tích 15.420m², lô số 03 có diện tích 2.892m², mật độ xây dựng 50-70%, tầng cao trung bình 1 - 2 tầng.

b.3. Khu cây xanh: Tổng diện tích cây xanh (bao gồm cây xanh cách ly và hành lang đường điện cao thế) 15.939,5m², chiếm 33,00% tổng diện tích toàn Cụm công nghiệp.

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các nhà máy xí nghiệp được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng nhà máy xí nghiệp.

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ; xung quanh khuôn viên nhà máy xí nghiệp bố trí dải cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn Cụm công nghiệp.

### 5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

### a) Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- San nền: Địa hình khu vực dốc đều từ phía Đông sang Tây (với cao độ cao nhất là +18,75m về phía Đông Bắc) dốc dần về góc ranh phía Tây Bắc (với cao độ thấp nhất là +9,50m). Phương án san nền cục bộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và thiết kế hạ tầng.

- Thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt. Các tuyến thoát nước xây dựng bằng cống tròn BTCT ly tâm đúc sẵn và được bố trí dọc theo các trục đường giao thông đảm bảo thoát nước cho toàn khu.

b) Quy hoạch giao thông:

+ Giao thông đối ngoại:

Giao thông đối ngoại của Cụm công nghiệp là tuyến đường số 02 nối Cụm công nghiệp ra Tỉnh lộ 768, có mặt cắt ngang như sau:

+ Lộ giới 	: 20m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 10m.

+ Bề rộng vỉa hè mỗi bên	: 5m x 2 = 10m.

+ Giao thông đối nội:

- Đường chính Cụm công nghiệp - đường số 01, có mặt cắt ngang như sau:

+ Lộ giới 	: 17m.

+ Bề rộng phần xe chạy	: 10m.

+ Bề rộng vỉa hè mỗi bên	: 5m + 2m = 7m.

c) Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước: Ở giai đoạn đầu, nguồn cấp nước chính cho Cụm công nghiệp sử dụng nguồn nước ngầm và được bơm đến trạm cấp nước đặt tại phía Nam Cụm công nghiệp, sau đó xử lý nội bộ đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt, nước được bơm lên đài nước và cung cấp cho Cụm công nghiệp qua hệ thống bơm tăng áp và đường ống dẫn nước.

- Giai đoạn sau nguồn nước cấp cho Cụm công nghiệp được lấy từ hệ thống cấp nước của trạm bơm tăng áp Nhà máy nước Thiện Tân.

- Ống cấp nước dùng ống gang dẻo với ống 150, 100.

- Trên mạng lưới cấp nước, bố trí các trụ lấy nước cứu hoả 100 dọc theo các tuyến ống chính có khoảng cách trung bình 120m/trụ. Trụ nước cứu hỏa cách mép đường tối đa 2,5m theo quy phạm. Hệ thống cấp nước chữa cháy kết hợp chung với hệ thống cấp nước, giảm giá thành đầu tư cho công trình.

- Tổng nhu cầu dùng nước của toàn Cụm công nghiệp: 540m3/ngày.đêm.

### d) Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tiêu chuẩn thoát nước bẩn là 80% nước cấp.

- Hệ thống nước thải được tách riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Quy mô nước thải toàn Cụm công nghiệp: 432m3/ngày.đêm.

- Hệ thống thoát nước thải trong từng nhà máy được xử lý sơ bộ tại từng nhà máy sau đó được xả vào cống thoát nước thải và dẫn ra suối ở phía Nam Cụm công nghiệp, cách Cụm công nghiệp khoảng 250m.

### e) Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện: Dự kiến cấp điện cho Cụm công nghiệp được đấu nối vào lưới điện trung thế hiện hữu chạy dọc đường ĐT.768 của trạm biến áp trung gian Thạnh Phú 110/15-22 KV - 40 MVA cách vị trí quy hoạch khoảng 800m.

- Trụ điện trong Cụm công nghiệp - được đi nổi trên trụ BTLT 12m - F350. Khoảng cách giữa hai trụ trung thế liên tiếp cách nhau khoảng từ 40m - 50m, tổng chiều dài tuyến 900m.

- Công suất điện yêu cầu từ lưới là: 948 KVA.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

### g) Quy hoạch thông tin liên lạc:

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông của huyện Vĩnh Cửu thông qua tổng đài Bưu điện Trị An đưa tới, cách khu vực quy hoạch khoảng 4,0 km về phía Tây Bắc.

- Cáp: Xây dựng tuyến cáp đồng đi ngầm. Cáp trong mạng nội bộ của Cụm công nghiệp chủ yếu sử dụng loại cáp đi trong cống bể (ngầm).

- Tuyến cống bể: Các tuyến cống bể có dung lượng là 2 ống PVC 60 x 5mm được đi một hoặc hai bên hè đường tùy theo nhu cầu.

- Tổng số máy dự kiến là 25 máy.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND xã Tân An có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND huyện Vĩnh Cửu  giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới ra thực địa.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Tân An, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |