
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2025/QĐ-UBND)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

I. Bảng quy định các chữ viết tắt trong định mức kinh tế - kỹ thuật
	TT
	Chữ viết tắt
	Nội dung viết tắt

	1
	TCVN
	Tiêu chuẩn Việt Nam

	2
	QCVN
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam

	3
	KS1
	Kỹ sư bậc 1

	4
	KS2
	Kỹ sư bậc 2

	5
	KS3
	Kỹ sư bậc 2

	6
	BHLĐ
	Bảo hộ lao động

	7
	Phương pháp XRF
	Phương pháp huỳnh quang tia X


II. Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

1. Phương pháp thống kê tổng hợp là phương pháp xây dựng định mức trên cơ sở số liệu thống kê ở thời kỳ trước được tổng hợp, phân tích và kết hợp với kinh nghiệm của cán bộ định mức, nhân viên kỹ thuật và cán bộ quản lý trực tiếp thực hiện dịch vụ. Phương pháp thống kê tổng hợp sử dụng để tính toán xác định trị số định mức đối với những nội dung công việc có trình tự thực hiện, tiêu hao thời gian lao động không ổn định; chu kỳ thực hiện không diễn ra hàng ngày và không diễn ra tại thời điểm tiến hành khảo sát;

2. Phương pháp phân tích, thực nghiệm là phương pháp xây dựng định mức trong đó các hao phí về thời gian lao động, thời gian sử dụng máy, vật tư để thực hiện các nội dung công việc được xác định trên cơ sở chụp ảnh, bấm giờ và tiến hành trong điều kiện tổ chức - kỹ thuật hiện tại của đơn vị. số liệu quan sát thực hiện trực tiếp tại nơi làm việc cùng với những nhân tố ảnh hưởng tới các thành phần hao phí và các quy trình, quy định có liên quan là cơ sở để tính toán các trị số định mức.
3. Phương pháp so sánh là phương pháp được sử dụng để kiểm tra lại, hỗ trợ làm tăng thêm tính khoa học cho các kết quả định mức đã được xác định bằng phương pháp thống kê tổng hợp và phân tích, thực nghiệm. Trên cơ sở so sánh nội dung các bước công việc, quá trình thực hiện, điều kiện tổ chức thực hiện để điều chỉnh trị số định mức cho phù hợp.
4. Phương pháp tiêu chuẩn là trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi để xây dựng định mức lao động cho từng công việc; Căn cứ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật để xác định mức tiêu hao đối với từng công việc, xây dựng định mức cho thiết bị và vật tư.

III. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật
Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các hao phí về lao động, thiết bị và vật tư sử dụng để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ, trong đó:

1. Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp và gián tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (hoặc để thực hiện một bước công việc hoặc thực hiện một công việc cụ thể) và thời gian lao động phục vụ trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm. Cụ thể:
	Định mức lao động
	=
	Định mức lao động trực tiếp (thực hiện)
	+
	Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ)


Trong đó:

- Định mức lao động trực tiếp là thời gian thực hiện xong một dịch vụ sự nghiệp công

- Định mức lao động gián tiếp quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của lao động trực tiếp.

Mức hao phí thời gian lao động trong định mức được tính công, mỗi công tương ứng 08 giờ làm việc.

2. Định mức máy móc, thiết bị là thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại máy móc, thiết bị để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công trong hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa. 
3. Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, nhiên vật liệu, vật tư cần thiết để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công trong hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa. Mức hao phí trong định mức được tính bằng số lượng từng loại vật liệu cụ thể.

Khi lập đơn giá, dự toán kinh phí thực hiện dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, ngoài việc xác định chi phí cho các hao phí trực tiếp thì được tính bổ sung các chi phí sau đây (nếu có):

- Chi phí mua tài liệu, bản quyền: Trong trường hợp đơn vị có khai thác, kế thừa tài liệu, tư liệu đã có mà không thuộc sở hữu của mình, đơn vị phải mua thì được tính chi phí mua bản quyền cho tài liệu, tư liệu đó;

- Chi phí chuyên gia: Đơn vị lập dự toán đơn giá theo các quy định hiện hành;

- Chi phí quản lý chung phân bổ cho thực hiện các dịch vụ cấu thành đơn giá, dự toán: Do cơ quan có thẩm quyền xem xét khi ban hành đơn giá, phê duyệt dự toán phù hợp với điều kiện thực tế;

- Chi phí di chuyển (Lương nhân công di chuyển, công tác phí) ngoài phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà đơn vị đóng trụ sở theo quy định hiện hành;

- Các chi phí khác phát sinh: Áp dụng theo các định mức liên quan đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc lập dự toán riêng đối với công đoạn phát sinh ngoài định mức này để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành.

IV. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

- Luật Đo lường;
- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;
- Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường;
- Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông”;
- Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ”;
- Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong"

- Thông tư số 10/2018/TT-BKHCN ngày 01/7/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”

- Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”;

- TCVN 2703:2020: Nhiên liệu động cơ đánh lửa − Xác định trị số octan nghiên cứu;
- TCVN 7143:2020: Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng chì bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử;
- TCVN 7760:2020: Hydrocacbon nhẹ, nhiên liệu động cơ đánh lửa, nhiên liệu động cơ điêzen và dầu động cơ - Phương pháp xác định tổng lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tử ngoại;
- TCVN 3166:2019: Xăng thành phẩm - Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, hydrocacbon thơm C9 và nặng hơn, và tổng các hydrocacbon thơm − Phương pháp sắc ký khí;
- TCVN 7330:2011: Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng - Phương pháp xác định hydrocacbon bằng hấp phụ chỉ thị huỳnh quang;
- TCVN 7332:2013: Xăng - Xác định hợp chất MTBE, ETBE, TAME, DIPE, rượu tert-Amyl và rượu từ C1 đến C4 bằng phương pháp sắc ký khí;
- TCVN 7331:2008: Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng mangan bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử;
- TCVN 3180:2013: Nhiên liệu điêzen - Phương pháp tính toán chỉ số xêtan bằng phương trình bốn biến số;
- TCVN 2698:2020: Sản phẩm dầu mỏ và nhiên liệu lỏng - Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển;
- TCVN 6594:2007: Dầu thô và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng - Xác định khối lượng riêng, khối lượng riêng tương đối, hoặc khối lượng API – Phương pháp tỷ trọng kế;
- TCVN 3171:2011: Chất lỏng dầu mỏ trong suốt và không trong suốt – Phương pháp xác định độ nhớt động học (và tính toán độ nhớt động lực);
- TCVN 6777:2007: Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp lấy mẫu thủ công;
- TCVN 7759:2008: Nhiên liệu chưng cất - Xác định nước tự do và tạp chất dạng hạt (phương pháp quan sát bằng mắt thường);
TCVN 6593:2020: Nhiên liệu lỏng - Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp bay hơi;
- TCVN 2692:2007 (ASTM D95-05e1) Sản phẩm dầu mỏ & Bitum - Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp chưng cất;

- TCVN 2689:2007(ASTM D874-06) Dầu bôi trơn và các chất phụ gia - Phương pháp xác định tro sunphat;

- TCVN 2694:2007 (ASTM D130-04e1) Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định độ ăn mòn đồng bằng phép thử tấm đồng;

- TCVN 2699:1995 Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm chớp lửa cốc hở;

- TCVN 3167:2008 (ASTM D2896-07a) Sản phẩm dầu mỏ - Trị số kiềm tổng (phương pháp chuẩn độ điện thế bằng axit Pecloric);

- TCVN 6019:2010 (ASTM D2270-04) Sản phẩm dầu mỏ - Tính toán chỉ số độ nhớt từ độ nhớt động học tại 40 0C và 100 0C;   

- ASTM D4628 - 16 Standard Test Method for Analysis of Barium, Calcium, Magnesium, and Zinc in Unused Lubricating Oils by Atomic Absorption Spectrometry (Phương pháp xác định Bari, Canxi, Magie và Kẽm trong dầu bôi trơn động cơ bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử);

- ASTM D892 - 18 Standard Test Method for Foaming Characteristics of Lubricating Oils (Phương pháp xác định các đặc tính tạo bọt cho dầu bôi trơn động cơ);

- ASTM D4055 - 04 (2019) Standard Test Method for Pentane Insolubles by Membrane Filtration (Phương pháp xác định cặn Pentan bằng màng lọc);
- TCVN 7055:2014 về Vàng và hợp kim vàng – Phương pháp huỳnh quang tia X để xác định hàm lượng vàng;
- TCVN 7937-1:2013 Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương pháp thử - Phần 1: Thanh, dảnh và dây dùng làm cốt;
- TCVN 7937-2:2013 Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương pháp thử - Phần 2: Lưới hàn;
- TCVN 7937-3:2013 Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương pháp thử - Phần 3: Thép dự ứng lực;
- TCVN 197-1:2014 Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng;
- TCVN 198:2008 Vật liệu kim loại - Thử uốn;
- TCVN 6287:1997 Thép thanh cốt bê tông - Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn;
- TCVN 8998:2018 Thép cacbon và thép hợp kim thấp - Phương pháp phân tích thành phần hóa học bằng quang phổ phát xạ chân không;
- TCVN 1651-2:2018 Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn;
- TCVN 1651-3:2008 Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn;
- TCVN 6288:1997 Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt;
- TCVN 257-1:2007 (ISO 6508-1:2005) về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T);
- TCVN 312-1:2007 (ISO 148-1:2006) về thử va đập kiểu con lắc Charpy - Phần 1: Phương pháp thử.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;

- Thông tư Ban hành Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử;

- TCVN 5699-1:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 1: Yêu cầu chung;

- TCVN 5699-2-35:2013 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-35: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng nhanh;

- TCVN 5699-2-21:2013 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng có dự trữ;

- TCVN 5699-2-23:2013 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-23: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để chăm sóc da hoặc tóc;

- TCVN 5699-2-15:2013 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng;

- TCVN 5699-2-80:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-80: Yêu cầu cụ thể đối với quạt điện;

- TCVN 5699-2-3:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với bàn là điện;

- TCVN 5699-2-25:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-25: Yêu cầu cụ thể đối với lò vi sóng, lò vi sóng kết hợp;

- TCVN 5699-2-9:2017 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với lò nướng, lò nướng bánh mỳ và các thiết bị di động tương tự dùng cho nấu ăn;

- TCVN 5699-2-74:2010 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-74: Yêu cầu cụ thể đối với que đun điện.

Phần II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM 
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA
I. Thử nghiệm chất lượng xăng không chì, xăng E5  
1. Thành phần công việc

a) Chuẩn bị mẫu.
b) Chuẩn bị máy.
c) Thử nghiệm.
d) Xử lý kết quả. 

Các nội dung công việc cụ thể được thực hiện theo quy trình quy định tại Văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 2703, TCVN 7143, TCVN 6704, TCVN 2698, TCVN 7760, TCVN3172, TCVN 3166, TCVN TCVN 7330, TCVN 7332, TCVN TCVN 7331, TCVN 7759)

2. Bảng định mức

Đơn vị tính: 01 mẫu.
a) Định mức lao động trực tiếp
	TT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức (công)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I. Xác định trị số ốctan
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,13
	

	2
	Chuẩn bị chuẩn
	KS1
	0,06
	

	3
	Khởi động máy
	KS3
	0,06
	

	4
	Chuẩn máy
	KS3
	0,09
	

	5
	Chạy mẫu
	KS3
	0,09
	

	6
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	II. Xác định hàm lượng chì
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chuẩn bị chuẩn
	KS1
	0,13
	

	3
	Xây dựng đường chuẩn
	KS1
	0,09
	

	4
	Chạy mẫu
	KS1
	0,06
	

	5
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	III. Xác định thành phần cất 
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chạy mẫu
	KS1
	0,13
	

	3
	Xử lý kết quả
	KS1
	0,06
	

	IV. Xác định hàm lượng lưu huỳnh 
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,13
	

	2
	Chạy mẫu QC
	KS1
	0,13
	

	3
	Chạy mẫu
	KS1
	0,13
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS1
	0,06
	

	V. Xác định hàm lượng benzen 
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,03
	

	2
	Chạy mẫu QC
	KS1
	0,08
	

	3
	Chạy mẫu
	KS1
	0,08
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS1
	0,06
	

	VI. Xác định hàm lượng hydrocacbon thơm 
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chạy mẫu
	KS1
	0,25
	

	3
	Xử lý kết quả
	KS1
	0,06
	

	VII. Xác định hàm lượng olefin 
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chạy mẫu
	KS1
	0,25
	

	3
	Xử lý kết quả
	KS1
	0,06
	

	VIII. Xác định hàm lượng oxy 
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chạy mẫu QC
	KS1
	0,13
	

	3
	Chạy mẫu
	KS1
	0,13
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS1
	0,06
	

	IX. Xác định hàm lượng keton 
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chạy mẫu QC
	KS1
	0,13
	

	3
	Chạy mẫu
	KS1
	0,13
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS1
	0,06
	

	X. Xác định hàm lượng Este 
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chạy mẫu QC
	KS1
	0,13
	

	3
	Chạy mẫu
	KS1
	0,13
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS1
	0,06
	

	XI. Xác định hàm lượng Ethanol 
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chạy mẫu QC
	KS1
	0,13
	

	3
	Chạy mẫu
	KS1
	0,13
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS1
	0,06
	

	XII. Xác định hàm lượng sắt 
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chuẩn bị chuẩn
	KS1
	0,13
	

	3
	Xây dựng đường chuẩn
	KS1
	0,09
	

	4
	Chạy mẫu
	KS1
	0,06
	

	5
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	XIII. Xác định hàm lượng Mn
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chuẩn bị chuẩn
	KS1
	0,13
	

	3
	Xây dựng đường chuẩn
	KS1
	0,09
	

	4
	Chạy mẫu
	KS1
	0,06
	

	5
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	XIV. Xác định hàm lượng nhựa
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,38
	

	2
	Chạy mẫu
	KS1
	0,75
	

	3
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	XV. Xác định khối lượng riêng 
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,13
	

	2
	Chạy mẫu
	KS1
	0,06
	

	3
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	XVI. Ngoại quan 
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,13
	

	2
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	


Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 15 % định mức lao động trực tiếp.

b) Định mức thiết bị

	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Định mức thiết bị, công cụ dụng cụ (giờ)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I. Xác định trị số Octan 

	1
	Thiết bị xác định trị số Octan
	TCVN 2703 
	1,92

	2
	Máy vi tính
	 
	1,69

	3
	Máy in laser A4
	 
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	 
	1,69

	II. Xác định hàm lượng chì 

	1
	Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử Aanalyst 400
	TCVN 7143 
	1,5

	2
	Máy vi tính
	 
	1,55

	3
	Máy in laser A4
	 
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	 
	1,55

	III. Xác định thành phần cất 

	1
	Thiết bị xác định thành phần cất theo
	 TCVN 2698
	1,2

	2
	Máy vi tính
	 
	0,25

	3
	Máy in laser A4
	 
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	 
	1,45

	IV. Xác định hàm lượng lưu huỳnh 

	1
	Máy xác định hàm lượng S bằng phương pháp huỳnh quang tia cực tím - UVF 
	TCVN 7760
	0,88

	2
	Máy vi tính
	 
	1,13

	3
	Máy in laser A4
	 
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	 
	1,13

	V. Xác định hàm lượng benzen

	1
	Máy sắc ký khí 
	TCVN 3166 
	2

	2
	Máy vi tính
	 
	2

	3
	Máy in laser A4
	 
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	 
	2

	VI. Xác định hàm lượng hydrocacbon thơm 

	1
	Thiết bị xác định hydrocarbon thơm
	ASTM D1319
	2,24

	2
	Máy vi tính
	 
	0,25

	3
	Máy in laser A4
	 
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	 
	2,49

	VII. Xác định hàm lượng olefin 

	1
	Thiết bị xác định hydrocacbon thơm 
	
	2,24

	2
	Máy vi tính
	
	0,25

	3
	Máy in laser A4
	
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	
	2,49

	VIII. Xác định hàm lượng oxy 

	1
	Máy sắc ký khí 
	TCVN 3166 
	2

	2
	Máy vi tính
	 
	2

	3
	Máy in laser A4
	 
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	 
	2

	IX. Xác định hàm lượng keton

	1
	Máy sắc ký khí 
	TCVN 3166 
	2

	2
	Máy vi tính
	 
	2

	3
	Máy in laser A4
	 
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	 
	2

	X. Xác định hàm lượng Este

	1
	Máy sắc ký khí 
	TCVN 3166 
	2

	2
	Máy vi tính
	 
	2

	3
	Máy in laser A4
	 
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	 
	2

	XI. Xác định hàm lượng Ethanol

	1
	Máy sắc ký khí 
	 TCVN 3166
	2

	2
	Máy vi tính
	 
	2

	3
	Máy in laser A4
	 
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	 
	2

	XII. Xác định hàm lượng sắt 

	1
	Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử Analyst 400
	TCVN 7331 
	1,5

	2
	Máy vi tính
	 
	1,55

	3
	Máy in laser A4
	 
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	 
	1,55

	XIII. Xác định hàm lượng Mn 

	1
	Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử Analyst 400
	TCVN 7331 
	1,5

	2
	Máy vi tính
	 
	1,55

	3
	Máy in laser A4
	 
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	 
	1,55

	XIV. Xác định hàm lượng nhựa

	1
	Máy đo hàm lượng nhựa cho nhiên liệu
	TCVN 6593 
	3

	2
	Tủ sấy
	 
	2

	3
	Máy vi tính
	 
	0,25

	4
	Máy in laser A4
	 
	0,05

	5
	Điều hòa nhiệt độ
	 
	3,25

	XV. Xác định khối lượng riêng

	1
	Bộ tỷ trọng kế chuẩn
	TCVN 6594  
	1

	2
	Bể điều nhiệt
	 
	1

	3
	Máy vi tính
	 
	0,25

	4
	Máy in laser A4
	 
	0,05

	5
	Điều hòa nhiệt độ
	 
	1,25

	XVI. Ngoại quan

	1
	Máy in laser A4
	
	0,05

	2
	Điều hòa nhiệt độ
	
	0,5


c) Định mức vật tư

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Trị số định mức 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I. Xác định chỉ số Ốctan

	1
	Toluen
	Lít
	TCVN 2703
	0,3

	2
	n- heptane
	Lít
	TCVN 2703
	0,3

	3
	Iso - octane
	Lít
	TCVN 2703
	0,3

	4
	80 blend
	Lít
	TCVN 2703
	0,3

	5
	Nhớt bôi trơn
	Lít
	10-30W
	0,1

	6
	Lọc nhớt
	Cái
	
	0,01

	7
	Nước máy
	Lít
	-
	30

	8
	Điện
	kWh
	-
	6

	9
	Xăng RON95
	L
	
	1

	10
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	
	1

	11
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	12
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	13
	Dép đi trong phòng
	Đôi
	 
	0,01

	14
	Bình định mức 500 mL
	Cái
	± 0.25 ml
	0,05

	15
	Bình định mức 500 mL
	Cái
	± 0.25 ml
	0,05

	16
	Bình định mức 500 mL
	Cái
	± 0.25 ml
	0,05

	17
	Bình định mức 500 mL
	Cái
	± 0.25 ml
	0,05

	II. Xác định hàm lượng chì

	1
	Aliquat 336
	g
	TCVN 7143
	3

	2
	Toluen
	mL
	99,9%
	1

	3
	MIBK
	L
	99,9%
	0,25

	4
	Chất chuẩn chì
	g
	TCVN 7143
	0,5

	5
	Khí acetylene
	Bình
	99,95%
	0,01

	6
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	
	1

	7
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	
	1

	8
	Ống nhỏ giọt
	Cái
	10 ml
	1

	9
	Điện
	kWh
	
	2

	10
	Áo BHLĐ
	Cái
	
	0,05

	11
	Bình định mức 10 mL
	Cái
	10 mL
	0,05

	12
	Bình định mức 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,05

	13
	Bình định mức 250 mL
	Cái
	250 mL
	0,05

	14
	Becher 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,05

	15
	Pipet 5 mL
	Cái
	5 mL
	0,01

	16
	Pipet 1 mL
	Cái
	1 mL
	0,01

	17
	Micropipet 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,01

	18
	Micropipet (100 - 1000 mL)
	Cái
	(100 - 1000) mL
	0,01

	III. Xác định thành phần cất

	1
	Toluen
	mL
	99%
	100

	2
	Điện
	kWh
	 
	2

	3
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	4
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	5
	Điện
	kWh
	 
	2

	6
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	7
	Bình cất
	Cái
	TCVN 2698 
	0,82

	8
	Nhiệt kế ASTM 8C
	Cái
	ASTM 8C 
	0,005

	9
	Nhiệt kế ASTM 7C
	Cái
	ASTM 7C 
	0,005

	10
	Ống đong 100 mL
	Cái
	100 mL 
	0,01

	IV. Xác định hàm lượng lưu huỳnh

	1
	Chất chuẩn để dựng đường chuẩn
	Hộp
	TCVN 7760 
	0,001

	2
	Khí Oxy
	Bình
	99,8% 
	0,006

	3
	Khí Argon
	Bình
	99,999% 
	0,006

	4
	Iso octane
	mL
	99,9% 
	10

	5
	Acetone
	mL
	 99,9% 
	20

	6
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	7
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	8
	Điện
	kWh
	 
	2

	9
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,24

	10
	Kim tiêm 20mL
	Cái
	 20 mL
	0,5

	11
	Đầu kim
	Cái
	 20 mL
	0,5

	V. Xác định hàm lượng benzen

	1
	2 - Hexanone
	mL
	98,0%
	0,5

	2
	Khí He
	Bình
	99,999%
	0,001

	3
	Chuẩn ASTM 5580
	Hộp
	 
	0,001

	4
	Iso octan
	mL
	99,90%
	20

	5
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	6
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	7
	Điện
	kWh
	 
	0,5

	8
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,24

	9
	Micropipet 10÷100 mL
	Cái
	10÷100 mL 
	0,01

	10
	Pipet 5 mL
	Cái
	5 mL 
	0,01

	11
	Pipet 1 mL
	Cái
	1 mL 
	0,01

	12
	Kim tiêm 10 µL
	Cái
	10 µL 
	0,01

	VI. Xác định hàm lượng hydrocacbon thơm

	1
	Silicagel trắng
	g
	TCVN 7330 
	20

	2
	Silicagel màu
	mg
	TCVN 7330 
	80

	3
	2-propanol
	mL
	99,90%
	10

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	5
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	6
	Điện
	kWh
	 
	0,5

	7
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	8
	Kim tiêm 10 mL
	Cái
	10 mL
	0,01

	9
	Becher 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,05

	VII. Xác định hàm lượng olefin

	1
	Silicagel trắng
	g
	TCVN 7330 
	20

	2
	Silicagel màu
	mg
	TCVN 7330 
	80

	3
	2-propanol
	mL
	99,90%
	10

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	5
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	6
	Điện
	kWh
	 
	0,5

	7
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	8
	Kim tiêm 10 mL
	Cái
	10 mL
	0,1

	9
	Becher 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,25

	VIII. Xác định hàm lượng oxy

	1
	DME
	mL
	ASTM 4815
	0,5

	2
	Khí He
	Bình
	99,999%
	0,001

	3
	Chuẩn ASTM 4815
	Hộp
	ASTM 4815
	0,001

	4
	Iso octan
	mL
	99,90%
	20

	5
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	6
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	7
	Điện
	kWh
	 
	0,5

	8
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	9
	Micropipet 10÷100 mL
	Cái
	10÷100 mL
	0,05

	10
	Pipet 5 mL
	Cái
	5 mL
	0,01

	11
	Pipet 1 mL
	Cái
	1 mL
	0,01

	12
	Kim tiêm 10 µL
	Cái
	10 µL
	0,01

	IX. Xác định hàm lượng Keton

	1
	DME
	mL
	ASTM 4815
	0,5

	2
	Khí He
	Bình
	99,999%
	0,001

	3
	Chuẩn ASTM 4815
	Hộp
	ASTM 4815
	0,001

	4
	Iso octan
	mL
	99,90%
	20

	5
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	6
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	7
	Điện
	kWh
	 
	0,5

	8
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	9
	Micropipet 10÷100 mL
	Cái
	10÷100 mL
	0,05

	10
	Pipet 5 mL
	Cái
	5 mL
	0,01

	11
	Pipet 1 mL
	Cái
	1 mL
	0,01

	12
	Kim tiêm 10 µL
	Cái
	10 µL
	0,01

	X. Xác định hàm lượng Este

	1
	DME
	mL
	ASTM 4815
	0,5

	2
	Khí He
	Bình
	99,999%
	0,001

	3
	Chuẩn ASTM 4815
	Hộp
	ASTM 4815
	0,001

	4
	Iso octan
	mL
	99,90%
	20

	5
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	6
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	7
	Điện
	kWh
	 
	0,5

	8
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	9
	Micropipet 10÷100 mL
	Cái
	10÷100 mL
	0,05

	10
	Pipet 5 mL
	Cái
	5 mL
	0,01

	11
	Pipet 1 mL
	Cái
	1 mL
	0,01

	12
	Kim tiêm 10 µL
	Cái
	10 µL
	0,01

	XI. Xác định hàm lượng Ethanol

	1
	DME
	mL
	ASTM 4815
	0,5

	2
	Khí He
	Bình
	99,999%
	0,001

	3
	Chuẩn ASTM 4815
	Hộp
	ASTM 4815
	0,001

	4
	Iso octan
	mL
	99,90%
	20

	5
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	6
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	7
	Điện
	kWh
	 
	0,5

	8
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	9
	Micropipet 10÷100 mL
	Cái
	10÷100 mL
	0,05

	10
	Pipet 5 mL
	Cái
	5 mL
	0,01

	11
	Pipet 1 mL
	Cái
	1 mL
	0,01

	12
	Kim tiêm 10 µL
	Cái
	10 µL
	0,01

	XII. Xác định hàm lượng sắt

	1
	Brom/Cyclohexan
	mL
	TCVN 7331
	0,5

	2
	MIBK
	mL
	> 99,9%
	250

	3
	Chất chuẩn Fe
	g
	TCVN 7331
	1

	4
	Khí acetylene
	Bình
	> 99,8%
	0,002

	5
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	6
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	7
	Ống nhỏ giọt
	Cái
	 
	1

	8
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	9
	Bình định mức 10 mL
	Cái
	10 mL
	0,05

	10
	Bình định mức 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,05

	11
	Bình định mức 250 mL
	Cái
	250 mL
	0,05

	12
	Becher 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,01

	13
	Pipet 5 mL
	Cái
	5 mL
	0,01

	14
	Pipet 1 mL
	Cái
	1 mL
	0,01

	15
	Micropipet 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,01

	16
	Micropipet (100 - 1000 mL)
	Cái
	(100 - 1000 mL)
	0,01

	XIII. Xác định hàm lượng Mn

	1
	Brom/Cyclohexan
	mL
	TCVN 7331
	0,5

	2
	MIBK
	mL
	> 99,9%
	250

	3
	Chất chuẩn Fe
	g
	TCVN 7331
	1

	4
	Khí acetylene
	Bình
	> 99,8%
	0,002

	5
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	6
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	7
	Ống nhỏ giọt
	Cái
	 
	1

	8
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	9
	Bình định mức 10 mL
	Cái
	10 mL
	0,05

	10
	Bình định mức 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,05

	11
	Bình định mức 250 mL
	Cái
	250 mL
	0,05

	12
	Becher 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,01

	13
	Pipet 5 mL
	Cái
	5 mL
	0,01

	14
	Pipet 1 mL
	Cái
	1 mL
	0,01

	15
	Micropipet 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,01

	16
	Micropipet (100 - 1000 mL)
	Cái
	(100 - 1000 mL)
	0,01

	XIV. Xác định hàm lượng nhựa

	1
	n- Heptane
	mL
	> 99,9 %
	150

	2
	Acetone
	mL
	> 99,9%
	30

	3
	Toluen
	mL
	> 99,9%
	30

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	5
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Cái
	 
	1

	6
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	7
	Nhiệt kế ASTM 3C
	Cái
	ASTM 3C
	0,01

	8
	Becher 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,01

	9
	Pipet 50 mL
	Cái
	50 mL
	0,01

	10
	Bình làm nguội
	Cái
	5 L
	0,02

	XV. Khối lượng riêng

	1
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	2
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Cái
	 
	1

	3
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	4
	Nhiệt kế ASTM 
	Cái
	ASTM 
	0,01

	5
	Ống đong 1000 mL
	Cái
	1000 mL
	0,01

	6
	Tỷ trọng kế
	Cái
	TCVN 6594 
	0,01

	XVI. Ngoại quan

	1
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	2
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Cái
	 
	1

	3
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	4
	Nhiệt kế ASTM 
	Cái
	ASTM 
	0,01

	5
	Ống đong 1000 mL
	Cái
	1000 mL
	0,01


II. Thử nghiệm chất lượng nhiên liệu điêzen (DO) 
1. Thành phần công việc

a) Chuẩn bị mẫu.
b) Chuẩn bị máy.
c) Thử nghiệm.
d) Xử lý kết quả.
Các nội dung công việc cụ thể được thực hiện theo quy trình quy định tại Văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 7760, TCVN 3172, TCVN 3180, TCVN 2698, TCVN 3171, TCVN 3753, TCVN 3182, TCVN 2693, TCVN 11587, TCVN 11589, TCVN 2706)

2. Bảng định mức

Đơn vị tính: 1 mẫu

a) Định mức lao động trực tiếp

	TT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức (công)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I. Xác định hàm lượng lưu huỳnh 

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,13
	

	2
	Chạy mẫu QC
	KS1
	0,13
	

	3
	Chạy mẫu
	KS1
	0,13
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS1
	0,06
	

	II. Chỉ số xê tan

	1
	Tổng hợp số liệu
	KS1
	0,5
	

	2
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	III. Xác định thành phần cất 

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,13
	

	2
	Chạy mẫu
	KS1
	0,13
	

	3
	Xử lý kết quả
	KS1
	0,06
	

	IV. Xác định độ nhớt động học

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,13
	

	2
	Chạy mẫu
	KS1
	0,06
	

	3
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	XV. Xác định khối lượng riêng 

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,13
	

	2
	Chạy mẫu
	KS1
	0,06
	

	3
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	XVI. Ngoại quan 

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,13
	

	2
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	


Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 15 % định mức lao động trực tiếp.
b) Định mức thiết bị

	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Định mức thiết bị, công cụ dụng cụ (giờ)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I. Xác định hàm lượng lưu huỳnh 

	1
	Máy xác định hàm lượng S bằng phương pháp huỳnh quang tia cực tím - UVF
	TCVN 7760
	0,88

	2
	Máy vi tính
	
	1,13

	3
	Máy in laser A4
	
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	
	1,13

	II. Xác định thành phần cất 

	1
	Thiết bị xác định thành phần cất theo
	 TCVN 2698
	1,2

	2
	Máy vi tính
	 
	0,25

	3
	Máy in laser A4
	 
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	 
	1,45

	III. Xác định chỉ số xê tan

	1
	Máy vi tính
	
	0,58

	2
	Máy in laser A4
	
	0,05

	3
	Điều hòa nhiệt độ
	
	0,58

	IV. Xác định độ nhớt động học

	1
	Bể điều nhiệt
	TCVN 3171
	2

	2
	Bộ Nhớt kế chuẩn
	TCVN 3171
	2

	3
	Máy vi tính
	 
	0,25

	4
	Máy in laser A4
	 
	0,05

	5
	Điều hòa nhiệt độ
	 
	2,25

	V. Xác định khối lượng riêng

	1
	Bộ tỷ trọng kế chuẩn
	TCVN 6594  
	1

	2
	Bể điều nhiệt
	(0 - 100) 0C 
	1

	3
	Máy vi tính
	 
	0,25

	4
	Máy in laser A4
	 
	0,05

	5
	Điều hòa nhiệt độ
	 
	1,25

	VI. Ngoại quan

	1
	Máy in laser A4
	
	0,05

	2
	Điều hòa nhiệt độ
	
	0,5


c) Định mức vật tư

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Trị số định mức

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I. Xác định hàm lượng lưu huỳnh

	1
	Chất chuẩn để dựng đường chuẩn
	Hộp
	TCVN 7760 
	0,001

	2
	Khí Oxy
	Bình
	99,8% 
	0,006

	3
	Khí Argon
	Bình
	99,999% 
	0,006

	4
	Iso octane
	mL
	99,9% 
	10

	5
	Acetone
	mL
	 99,9% 
	20

	6
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	7
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	8
	Điện
	kWh
	 
	2

	9
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	10
	Kim tiêm 20μL
	Cái
	20 μL
	0,01

	11
	Đầu kim
	Cái
	 20 μL
	0,01

	II. Xác định thành phần cất

	1
	Toluen
	mL
	99%
	100

	2
	Điện
	kWh
	 
	2

	3
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	4
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	5
	Điện
	kWh
	 
	2

	6
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	7
	Bình cất
	Cái
	TCVN 2698 
	0,02

	8
	Nhiệt kế ASTM 8C
	Cái
	ASTM 8C 
	0,01

	9
	Nhiệt kế ASTM 7C
	Cái
	ASTM 7C 
	0,01

	10
	Ống đong 100 mL
	Cái
	100 mL 
	0,01

	III. Xác định chỉ số xê tan

	1
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	
	1

	2
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	
	1

	3
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,24

	4
	Dép đi trong phòng
	Đôi
	 
	0,24

	IV. Xác định độ nhớt động học

	1
	Acetone
	mL
	> 99,9%
	200

	2
	Toluen
	Lít
	> 99,9%
	0,1

	3
	Glycerin
	Lít
	> 99,9%
	0,2

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	5
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	6
	Điện
	kWh
	
	1

	7
	Giấy trắng A4 
	Cái
	
	0,05

	8
	Mực in Laser
	Đôi
	
	0,01

	9
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	10
	Nhiệt kế ASTM 120C
	Cái
	ASTM 120C
	0,01

	11
	Becher 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,01

	12
	Pipet 5 mL
	Cái
	5 mL
	0,01

	V. Khối lượng riêng

	1
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	2
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	3
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	4
	Nhiệt kế ASTM 
	Cái
	ASTM 
	0,01

	5
	Ống đong 1000 mL
	Cái
	1000 mL
	0,01

	6
	Tỷ trọng kế
	Cái
	TCVN 6594 
	0,01

	VI. Ngoại quan

	1
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	2
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Cái
	 
	1

	3
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	4
	Nhiệt kế ASTM 
	Cái
	ASTM 
	0,01

	5
	Ống đong 1000 mL
	Cái
	1000 mL
	0,01


III. Thử nghiệm Dầu nhờn động cơ đốt trong 
1. Thành phần công việc

a) Chuẩn bị mẫu.
b) Chuẩn bị máy.
c) Thử nghiệm.
d) Xử lý kết quả.
Các nội dung công việc cụ thể được thực hiện theo quy trình quy định tại Văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 3171, TCVN 6019, TCVN 3167, TCVN 2699, TCVN 7498, ASTM D892, TCVN 7866, ASTM D5185, ASTM D4628, TCVN 2692, TCVN 2694, ASTM D4055, TCVN 2689)

2. Bảng định mức
Đơn vị tính: 1 mẫu

a) Định mức lao động trực tiếp
	TT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức (công)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I. Độ nhớt động học ở 40 0C

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,13
	

	2
	Chạy mẫu
	KS1
	0,06
	

	3
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	II. Độ nhớt động học ở 100 0C

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,13
	

	2
	Chạy mẫu
	KS1
	0,06
	

	3
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,03
	

	III. Xác định chỉ số độ nhớt

	1
	Tổng hợp số liệu
	KS1
	0,5
	

	2
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	IV. Xác định trị số kiềm tổng

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Hiệu chuẩn máy
	KS1
	0,06
	

	3
	Chạy mẫu QC
	KS1
	0,06
	

	4
	Chạy mẫu
	KS1
	0,06
	

	5
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	V. Xác định nhiệt độ chớp cháy cốc hở

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chạy mẫu
	KS1
	0,13
	

	3
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	VI. Xác định độ tạo bọt/mức ổn định

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chạy mẫu
	KS1
	0,13
	

	3
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	VII. Xác định hàm lượng canxi (Ca)

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chuẩn bị chuẩn
	KS1
	0,09
	

	3
	Xây dựng đường chuẩn
	KS1
	0,06
	

	4
	Chạy mẫu QC
	KS1
	0,06
	

	5
	Chạy mẫu
	KS1
	0,06
	

	6
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	VII. Xác định hàm lượng magiê (Mg)

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chuẩn bị chuẩn
	KS1
	0,09
	

	3
	Xây dựng đường chuẩn
	KS1
	0,06
	

	4
	Chạy mẫu QC
	KS1
	0,06
	

	5
	Chạy mẫu
	KS1
	0,06
	

	6
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	VII. Xác định hàm lượng kẽm (Zn)

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chuẩn bị chuẩn
	KS1
	0,09
	

	3
	Xây dựng đường chuẩn
	KS1
	0,06
	

	4
	Chạy mẫu QC
	KS1
	0,06
	

	5
	Chạy mẫu
	KS1
	0,06
	

	6
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	X. Xác định hàm lượng nước

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chạy mẫu
	KS1
	0,25
	

	3
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	XI. Ăn mòn tấm đồng

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chạy mẫu
	KS1
	0,5
	

	3
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	XII. Xác định hàm lượng cặn cơ học (cặn pentan)

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,16
	

	2
	Chạy mẫu
	KS1
	0,16
	

	3
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	XIII. Hàm lượng tro sun phát

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chạy mẫu
	KS1
	1,25
	

	3
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	


Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 15 % định mức lao động trực tiếp.
b) Định mức thiết bị

	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Định mức
thiết bị (giờ)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I. Độ nhớt động học ở 40 0C 

	1
	Bể điều nhiệt
	(0 - 120) C
	2

	2
	Bộ Nhớt kế chuẩn
	TCVN 3171
	2

	3
	Máy vi tính
	
	0,25

	4
	Máy in laser A4
	
	0,05

	5
	Điều hòa nhiệt độ
	
	2,25

	II. Độ nhớt động học ở 100 0C

	1
	Bể điều nhiệt
	(0 - 120) C
	2

	2
	Bộ Nhớt kế chuẩn
	TCVN 3171
	2

	3
	Máy vi tính
	
	0,25

	4
	Máy in laser A4
	
	0,05

	5
	Điều hòa nhiệt độ
	
	2,25

	III. Xác định chỉ số độ nhớt 

	1
	Máy vi tính
	
	0,58

	2
	Máy in laser A4
	
	0,05

	3
	Điều hòa nhiệt độ
	
	0,58

	IV. Xác định trị số kiềm tổng 

	1
	Máy chuẩn độ xác định hàm lượng TBN tự động
	TCVN 3167
	1,44

	2
	Máy vi tính
	
	1,44

	3
	Máy in laser A4
	
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	
	1,44

	V. Xác định nhiệt độ chớp cháy cốc hở 

	1
	Máy đo nhiệt độ chớp cháy cốc hở
	 TCVN 7498
	1,04

	2
	Máy vi tính
	
	1,04

	3
	Máy in laser A4
	
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	
	1,04

	VI. Xác định độ tạo bọt/mức ổn định 

	1
	hiết bị đo độ tạo bọt
	ASTM D892
	2,24

	2
	Máy vi tính
	
	0,25

	3
	Máy in laser A4
	
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	
	2,49

	X. Xác định hàm lượng nước 

	1
	Thiết bị xác định hàm lượng nước
	TCVN 2692
	2

	2
	Máy vi tính
	
	2,01

	3
	Máy in laser A4
	
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	
	2,01

	VII. Xác định hàm lượng canxi (Ca) 

	1
	Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử Aanalyst 400
	ASTM D 4628
	1,5

	2
	Máy vi tính
	
	1,5

	3
	Máy in laser A4
	
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	
	1,5

	VIII. Xác định hàm lượng magiê (Mg) 

	1
	Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử Aanalyst 400
	ASTM D 4628
	1,5

	2
	Máy vi tính
	
	1,5

	3
	Máy in laser A4
	
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	
	1,5

	IX. Xác định hàm lượng kẽm (Zn) 

	1
	Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử Aanalyst 400
	ASTM D 4628
	1,5

	2
	Máy vi tính
	
	1,5

	3
	Máy in laser A4
	
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	
	1,5

	XI. Ăn mòn tấm đồng

	1
	Thiết bị đo độ ăn mòn tấm đồng
	TCVN 2694
	3

	2
	Máy vi tính
	
	0,25

	3
	Máy in laser A4
	
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	
	3,25

	XII. Xác định hàm lượng cặn cơ học (cặn pentan) 

	1
	Bộ dụng cụ xác định hàm lượng cặn không tan trong pentan
	ASTM D4055
	1

	2
	Cân phân tích
	220g, d = 0,1 mg
	0,5

	3
	Tủ sấy
	150 oC
	2

	4
	Máy vi tính
	
	0,25

	5
	Máy in laser A4
	
	0,05

	6
	Điều hòa nhiệt độ
	
	1,25

	XIII. Hàm lượng tro sun phát 

	1
	Bếp điện
	
	3

	2
	Máy in laser A4
	
	0,05

	3
	Điều hòa nhiệt độ
	
	0,5


c) Định mức vật tư

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu         kỹ thuật
	Trị số định mức 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I. Độ nhớt động học ở 40 0C

	1
	Acetone
	mL
	99,9%
	200

	2
	Toluen 
	Lít
	99,9%
	0,1

	3
	Glycerin
	Lít
	99,9%
	0,2

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	5
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	6
	Điện
	kWh
	 
	1

	7
	Giấy trắng A4 
	Gram
	 
	0,05

	8
	Mực in Laser
	Hộp
	 
	0,01

	9
	Nhiệt kế ASTM 120 C 
	Cái
	ASTM 120 C 
	0,01

	19
	Pipet 50 mL
	Cái
	50 mL
	0,01

	II. Độ nhớt động học ở 100 0C

	1
	Acetone
	mL
	99,9%
	200

	2
	Toluen 
	Lít
	99,9%
	0,1

	3
	Glycerin
	Lít
	99,9%
	0,2

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	5
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	6
	Điện
	kWh
	 
	1

	7
	Giấy trắng A4 
	Gram
	 
	0,05

	8
	Mực in Laser
	Hộp
	 
	0,01

	9
	Nhiệt kế ASTM 121 C 
	Cái
	ASTM 120 C 
	0,01

	10
	Pipet 50 mL
	Cái
	50 mL
	0,01

	III. Xác định chỉ số độ nhớt

	1
	Giấy trắng A4 
	Cái
	 
	0,05

	2
	Mực in Laser
	Đôi
	 
	0,01

	3
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	4
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	IV. Xác định trị số kiềm tổng

	1
	Acid axetic băng
	mL
	> 99,7%
	20

	2
	Chloro Benzene
	mL
	> 99,5%
	40

	3
	Acetone
	mL
	> 99,5%
	50

	4
	Acid perchloric (HClO4)
	mlL
	0,1N
	6

	5
	Potassium hydrogen phthalate (KHP)
	g
	> 99,7%
	0,1

	6
	Điện
	kWh
	 
	1

	7
	Giấy trắng A4 
	Gram
	 
	0,05

	8
	Mực in Laser
	Hộp
	 
	0,01

	9
	Giấy mềm (giấy thấm)
	Hộp
	 
	0,1

	10
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	11
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	12
	Cốc, thể tích 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,01

	V. Xác định nhiệt độ chớp cháy cốc hở

	1
	Toluen
	Lít
	99,9%
	0,2

	2
	Acetone
	Lít
	99,9%
	0,2

	3
	Điện
	kWh
	 
	 

	4
	Gas
	Bình
	 
	0,005

	5
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	6
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	7
	Giấy trắng A4 
	Gram
	 
	0,05

	8
	Mực in Laser
	Hộp
	 
	0,01

	9
	Pipet 50 mL
	Cái
	50 mL
	0,01

	10
	Ống đong 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,01

	11
	Nhiệt kế ASTM 11C
	Cái
	ASTM 11C
	0,01

	VI. Xác định độ tạo bọt

	1
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	2
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	3
	Điện
	kWh
	 
	2

	4
	Giấy trắng A4 
	Gram
	 
	0,05

	5
	Mực in Laser
	Hộp
	 
	0,01

	6
	Ống đong 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,01

	7
	Nhiệt kế ASTM 121 C 
	Cái
	ASTM 121 C 
	0,01

	VII. Xác định hàm lượng canxi (Ca)

	1
	Xylene
	ml
	>99%
	150

	2
	Khí acetylene
	bình
	>99,6%
	0,002

	3
	Chuẩn Ca
	g
	ASTM D 4628
	1

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	5
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	6
	Điện
	kWh
	 
	0,5

	7
	Giấy trắng A4 
	Gram
	 
	0,05

	8
	Mực in Laser
	Hộp
	 
	0,01

	9
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	10
	Bình định mức 10 mL
	Cái
	10 mL
	0,05

	11
	Bình định mức 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,05

	12
	Bình định mức 250 mL
	Cái
	250 mL
	0,05

	13
	Becher 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,05

	14
	Pipet 5 mL
	Cái
	5 mL
	0,01

	15
	Pipet 1 mL
	Cái
	1 mL
	0,01

	16
	Micropipet 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,01

	17
	Micropipet (100 - 1000 μL)
	Cái
	(100 - 1000 μL)
	0,01

	VIII. Xác định hàm lượng magiê (Mg)

	
	Xylene
	mL
	>99%
	150

	
	Khí acetylene
	Bình
	>99,6%
	0,002

	
	Chuẩn Ca
	g
	ASTM D 4628
	1

	1
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	2
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	3
	Điện
	kWh
	 
	0,5

	4
	Giấy trắng A4 
	Gram
	 
	0,05

	5
	Mực in Laser
	Hộp
	 
	0,01

	6
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,05

	7
	Bình định mức 10 mL
	Cái
	10 mL
	0,05

	8
	Bình định mức 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,05

	9
	Bình định mức 250 mL
	Cái
	250 mL
	0,05

	10
	Becher 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,05

	11
	Pipet 5 mL
	Cái
	5 mL
	0,01

	12
	Pipet 1 mL
	Cái
	1 mL
	0,01

	13
	Micropipet 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,01

	14
	Micropipet (100 - 1000 μL)
	Cái
	(100-1000 μL)
	0,01

	IX. Xác định hàm lượng kẽm (Zn)

	1
	Xylene
	ml
	>99%
	150

	2
	Khí acetylene
	bình
	>99,6%
	0,002

	3
	Chuẩn Ca
	g
	ASTM D 4628
	1

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	5
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	6
	Điện
	kWh
	 
	0,5

	7
	Giấy trắng A4 
	Gram
	 
	0,05

	8
	Mực in Laser
	Hộp
	 
	0,01

	9
	Áo BHLĐ
	Cái
	 
	0,24

	10
	Bình định mức 10 mL
	Cái
	10 mL
	0,05

	11
	Bình định mức 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,05

	12
	Bình định mức 250 mL
	Cái
	250 mL
	0,05

	13
	Becher 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,05

	14
	Pipet 5 mL
	Cái
	5 mL
	0,01

	15
	Pipet 1 mL
	Cái
	1 mL
	0,01

	16
	Micropipet 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,01

	17
	Micropipet (100 - 1000 μL)
	Cái
	(100 - 1000 μL)
	0,01

	X. Xác định hàm lượng nước

	1
	Xylen công nghiệp
	Lít
	95%
	0,1

	2
	Acetone
	Lít
	> 99%
	0,2

	3
	Toluen
	Lít
	> 99%
	0,2

	4
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Cái
	 
	1

	5
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	6
	Điện
	kWh
	 
	1

	7
	Nước máy
	L
	 
	100

	8
	Giấy trắng A4 
	Gram
	 
	0,05

	9
	Pipet 50 mL
	Cái
	50 mL
	0,01

	10
	Ống đong 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,01

	XI. Ăn mòn tấm đồng

	1
	Iso octane
	mL
	>99%
	50

	2
	Giấy mềm (giấy thấm)
	Cái
	 
	1

	3
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	5
	Điện
	kWh
	 
	2

	6
	Giấy trắng A4 
	Gram
	 
	0,05

	7
	Mực in Laser
	Hộp
	 
	0,01

	8
	Tấm đồng
	Cái
	TCVN 2694
	0,5

	9
	Nhiệt kế ASTM 12C
	Cái
	ASTM 12C
	0,01

	XII. Xác định hàm lượng cặn cơ học (cặn pentan)

	1
	n-pentan
	mL
	> 99,9%
	150

	2
	Màng lọc
	Cái
	 
	1

	3
	2-propanol
	mL
	> 99,9%
	50

	4
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	5
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Đôi
	 
	1

	6
	Điện
	kWh
	 
	2

	7
	Giấy trắng A4 
	Gram
	 
	0,05

	8
	Mực in Laser
	Hộp
	 
	0,01

	9
	n-pentan
	mL
	> 99,9%
	150

	10
	Cốc, thể tích 100 mL
	Cái
	100 mL
	0,01

	XIII. Hàm lượng tro sun phát

	1
	2-propanol
	mL
	> 99,9%
	30

	2
	Toluen
	L
	> 99,9%
	0,2

	3
	Axit sunfuric 
	mL
	> 99,5%
	20

	4
	Acetone
	mL
	> 99,9%
	200

	5
	Giấy lọc không tro
	Tờ
	Không tro
	4

	6
	Khẩu trang than hoạt tính
	Cái
	 
	1

	7
	Găng tay (dùng 1 lần)
	Cái
	 
	1

	8
	Ống nhỏ giọt
	Cái
	2 mL
	1

	9
	Giấy trắng A4 
	Gram
	 
	0,05

	10
	Mực in Laser
	Hộp
	 
	0,01

	11
	Điện
	kWh
	 
	5

	12
	Chén nung 
	Cái
	10 mL
	0,1

	13
	Bình làm nguội
	Cái
	5 L
	5

	14
	Pipet 2 ml
	Cái
	2 mL
	0,01

	15
	Pipet 10 ml
	Cái
	10 mL
	0,01

	16
	Bếp điện
	Cái
	1400 W
	0,01


IV. Thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ bằng phương pháp huỳnh quang tia X 
1. Thành phần công việc
a) Chuẩn bị mẫu.
b) Chuẩn bị máy.
c)  Thử nghiệm.
d) Xử lý kết quả. 

Các nội dung công việc cụ thể được thực hiện theo quy trình quy định tại Văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 7055)

2. Bảng định mức

Đơn vị tính: 01 mẫu

a) Định mức lao động trực tiếp

	TT
	Định mức lao động
	Định biên
	Định mức (công)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Hiệu chỉnh thiết bị
	KS1
	0,09
	

	3
	Thử nghiệm mẫu
	KS1
	0,04
	

	4
	Xử lý kết quả và ra giấy chứng nhận
	KS3
	0,03
	


Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 15 % định mức lao động trực tiếp.
b) Định mức thiết bị
	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ 
thuật cơ bản
	Định mức thiết bị, công cụ dụng cụ (giờ)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Thiết bị xác định hàm lượng vàng
	XDV-SDD
	1,00

	2
	Mẫu chuẩn vàng
	Theo TCVN
	0,75

	3
	Máy tính
	-
	1,30

	4
	Cân phân tích
	200 g, d= 0,1 mg
	0,17

	5
	Máy in laser A4
	
	0,08

	6
	Máy in laser màu
	
	0,08

	7
	Ổn áp 2 kVA
	2 kVA
	1,25

	8
	Lưu điện 
	2kW
	1,25

	9
	Điều hòa nhiệt độ
	
	1,55


c) Định mức vật tư
	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Trị số định mức 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Giấy nhám
	 Tờ
	 240
	 0,5

	2
	Giấy A4
	 Tờ
	 70gsm
	 10

	3
	Bút bi
	 cây
	0,7mm 
	 0,4

	4
	Mực in Laser
	hộp
	- 
	0,01

	5
	Mực in Laser màu
	hộp
	- 
	0,01


V. Thử nghiệm chất lượng vật liệu kim loại và thép các loại 
1. Thành phần công việc
a) Chuẩn bị mẫu.
b) Chuẩn bị máy.
c) Thử nghiệm.
d) Xử lý kết quả. 

Các nội dung công việc cụ thể được thực hiện theo quy trình quy định tại Văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 7937-1, - TCVN 7937-2, - TCVN 7937-3, TCVN 197-1, TCVN 198, TCVN 6287, TCVN 8998, TCVN 1651-2, TCVN 1651-3, TCVN 257-1, TCVN 312-1, ASTM D4628)

2. Bảng định mức

Đơn vị tính: 01 mẫu

a) Định mức lao động trực tiếp
	TT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức (công)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I. Xác định kích thước hình học, khối lượng

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,03
	

	2
	Đo kích thước
	KS1
	0,04
	

	3
	Đo khối lượng
	KS1
	0,02
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	II. Thử kéo

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,03
	

	2
	Chuẩn bị máy
	KS1
	0,06
	

	3
	Thử kéo
	KS1
	0,04
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	III. Thử uốn 

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,03
	

	2
	Chạy mẫu
	KS1
	0,1
	

	3
	Xử lý kết quả
	KS1
	0,03
	

	IV. Xác định thành phần hóa học 

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,06
	

	2
	Chuẩn bị máy
	KS1
	0,25
	

	3
	Thử nghiệm mẫu
	KS1
	0,04
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	V. Xác định độ cứng 

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,02
	

	2
	Chuẩn bị máy
	KS1
	0,06
	

	3
	Thử nghiệm mẫu
	KS1
	0,02
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	VI. Thử va đập 

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS1
	0,02
	

	2
	Chuẩn bị máy
	KS1
	0,02
	

	3
	Thử nghiệm mẫu
	KS1
	0,02
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	


Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 15 % định mức lao động trực tiếp.
b) Định mức thiết bị

	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ 
thuật cơ bản
	Định mức 
thiết bị (giờ)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I. Xác định kích thước hình học, khối lượng

	1
	Máy đo phóng hình (Profile Projector)
	Khả năng đo: Zoom 100X
	0,16

	2
	Thước cặp 600
	Dải đo: (0 - 600) mm; Độ chia: 0,02 mm
	0,08

	3
	Thước cặp 300
	Dải đo: (0 - 300) mm; Độ chia: 0,02 mm
	0,08

	4
	Thước cặp 150
	Dải đo: (0 - 150) mm; Độ chia: 0,02 mm
	0,08

	5
	Thước lá 1000
	Dải đo: (0 - 1000) mm; Độ chia: 1 mm
	0,08

	6
	Cân 31 kg
	Dải đo: (0 - 31) kg; Độ chia: 0,001 g
	0,16

	7
	Bàn gia công nguội
	-
	0,08

	8
	Tủ đựng đồ nghề bằng sắt
	-
	0,08

	9
	Bộ dụng cụ gia công nguội
	-
	0,08

	10
	Máy vi tính
	
	1,13

	11
	Máy in laser A4
	
	0,05

	12
	Điều hòa nhiệt độ
	
	1,2

	II. Thử kéo

	1
	Máy kéo nén vạn năng
	Dải đo: (0 - 1000) kN; Độ chính xác ±1 %
	0,8

	2
	Thước cặp 300
	Dải đo: (0 - 300) mm; Độ chia: 0,02 mm
	0,08

	3
	Thước cặp 150
	Dải đo: (0 - 150) mm; Độ chia: 0,02 mm
	0,08

	4
	Thước lá 1000
	Dải đo: (0 - 1000) mm; Độ chia: 1 mm
	0,08

	5
	Bàn gia công nguội
	-
	0,08

	6
	Tủ đựng đồ nghề bằng sắt
	-
	0,08

	7
	Bộ dụng cụ gia công nguội
	-
	0,08

	8
	Máy cắt
	-
	0,08

	9
	Máy vi tính
	
	1,13

	10
	Máy in laser A4
	
	0,05

	11
	Điều hòa nhiệt độ
	
	1,52

	III. Thử uốn 

	1
	Máy kéo nén vạn năng
	Dải đo: (0 - 1000) kN; Độ chính xác ±1 %
	0,8

	2
	Thước cặp 300
	Dải đo: (0 - 300) mm; Độ chia: 0,02 mm
	0,08

	3
	Thước cặp 150
	Dải đo: (0 - 150) mm; Độ chia: 0,02 mm
	0,08

	4
	Thước lá 1000
	Dải đo: (0 - 1000) mm; Độ chia: 1 mm
	0,08

	5
	Bàn gia công nguội
	-
	0,08

	6
	Tủ đựng đồ nghề bằng sắt
	-
	0,08

	7
	Bộ dụng cụ gia công nguội
	-
	0,08

	8
	Máy cắt
	-
	0,08

	9
	Máy vi tính
	
	1,13

	10
	Máy in laser A4
	
	0,05

	11
	Điều hòa nhiệt độ
	
	1,52

	IV. Xác định thành phần hóa học 

	1
	Máy quang phổ F20
	Xác định hàm lượng các nguyên tố: C, Si, Mn, S, P, Cr, Mo, Ni, Al, Co, Cu, Nb, Ti, V, W, Fe
	2,32

	2
	Thước cặp 300
	Dải đo: (0 - 300) mm; Độ chia: 0,02 mm
	0,08

	3
	Thước cặp 150
	Dải đo: (0 - 150) mm; Độ chia: 0,02 mm
	0,08

	4
	Bàn gia công nguội
	-
	0,08

	5
	Tủ đựng đồ nghề bằng sắt
	-
	0,08

	6
	Bộ dụng cụ gia công nguội
	-
	0,08

	7
	Máy mài mẫu thử cỡ lớn loại 2 đá
	-
	0,08

	8
	Máy mài và làm bóng mẫu
	-
	0,2

	9
	Máy cắt mẫu tự động
	-
	0,2

	10
	Máy vi tính
	
	0,25

	11
	Máy in laser A4
	
	0,05

	12
	Điều hòa nhiệt độ
	
	3,28

	V. Xác định độ cứng 

	1
	Máy thử độ cứng
	HRB, HRC
	0,64

	2
	Thước cặp 300
	Dải đo: (0 - 300) mm; Độ chia: 0,02 mm
	0,08

	3
	Thước cặp 150
	Dải đo: (0 - 150) mm; Độ chia: 0,02 mm
	0,08

	4
	Bàn gia công nguội
	-
	0,08

	5
	Tủ đựng đồ nghề bằng sắt
	-
	0,08

	6
	Bộ dụng cụ gia công nguội
	-
	0,08

	7
	Máy vi tính
	
	0,25

	8
	Máy in laser A4
	
	0,05

	9
	Điều hòa nhiệt độ
	
	1,28

	VI. Thử va đập 

	1
	Máy thử va đập
	Dải đo: (0 - 300) J; Tốc độ: 5.2 m/s
	0,32

	2
	Thước cặp 300
	Dải đo: (0 - 300) mm; Độ chia: 0,02 mm
	0,08

	3
	Thước cặp 150
	Dải đo: (0 - 150) mm; Độ chia: 0,02 mm
	0,08

	4
	Bàn gia công nguội
	-
	0,08

	5
	Tủ đựng đồ nghề bằng sắt
	-
	0,08

	6
	Bộ dụng cụ gia công nguội
	-
	0,08

	7
	Máy vi tính
	
	0,25

	8
	Máy in laser A4
	
	0,05

	9
	Điều hòa nhiệt độ
	
	0,96


c) Định mức vật tư

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Trị số định mức

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I. Xác định kích thước hình học, khối lượng

	1
	Đá cắt 335x2.5x25.4 mm
	Cái
	-
	0,05

	2
	Điện
	kWh
	-
	0,1

	3
	Giẻ lau
	kg
	-
	0,01

	4
	Bút bi
	Cái
	-
	0,05

	5
	Bút xóa
	Cái
	-
	0,05

	6
	Cặp kẹp biên bản
	Cái
	-
	0,05

	7
	Cặp file 7 cm
	Cái
	-
	0,05

	8
	Clear bag
	Cái
	-
	1

	9
	Găng tay
	Đôi
	-
	1

	10
	Khẩu trang y tế
	Chiếc
	-
	1

	11
	Giấy trắng A4
	Gram
	-
	0,01

	12
	Phôi giấy A4 in KQTN
	Tờ
	-
	1

	13
	Mực in Laser
	Hộp
	-
	0,005

	14
	Mực in Laser màu
	Hộp
	-
	0,005

	15
	Mực photo
	Hộp
	·         
	0,005

	16
	Ghim
	Hộp
	-
	0,05

	17
	Bút lông dầu
	Cái
	-
	0,05

	18
	Xà phòng
	L
	-
	0,01

	19
	Nước máy
	L
	-
	5

	II. Thử kéo

	1
	Dầu 10
	L
	Độ nhớt (15-32)
	0,1

	2
	Mỡ bôi trơn
	kg
	Độ nhớt (150-200)
	0,02

	3
	Điện
	kWh
	-
	3

	4
	Giẻ lau
	kg
	-
	0,02

	5
	Bút bi
	Cái
	-
	0,1

	6
	Bút xóa
	Cái
	-
	0,1

	7
	Cặp kẹp biên bản
	Cái
	-
	0,1

	8
	Cặp file 7 cm
	Cái
	-
	0,05

	9
	Clear bag
	Cái
	-
	1

	10
	Găng tay
	Đôi
	-
	1

	11
	Khẩu trang y tế
	Chiếc
	-
	1

	12
	Giấy trắng A4
	Gram
	-
	0,02

	13
	Phôi giấy A4 in KQTN
	Tờ
	-
	1

	14
	Mực in Laser
	Hộp
	-
	0,005

	15
	Mực in Laser màu
	Hộp
	-
	0,005

	16
	Mực photo
	Hộp
	-
	0,005

	17
	Ghim
	Hộp
	-
	0,05

	18
	Bút lông dầu
	Cái
	-
	0,05

	19
	Xà phòng
	L
	-
	0,01

	20
	Nước máy
	L
	-
	5

	III. Thử uốn

	1
	Dầu 10
	L
	Độ nhớt (15-32)
	0,1

	2
	Mỡ bôi trơn
	kg
	Độ nhớt (150-200)
	0,02

	3
	Điện
	kWh
	-
	3

	4
	Giẻ lau
	kg
	-
	0,02

	5
	Bút bi
	Cái
	-
	0,1

	6
	Bút xóa
	Cái
	-
	0,1

	7
	Cặp kẹp biên bản
	Cái
	-
	0,1

	8
	Cặp file 7 cm
	Cái
	-
	0,05

	9
	Clear bag
	Cái
	-
	1

	10
	Găng tay
	Đôi
	-
	1

	11
	Khẩu trang y tế
	Chiếc
	-
	1

	12
	Giấy trắng A4
	Gram
	-
	0,02

	13
	Phôi giấy A4 in KQTN
	Tờ
	-
	1

	14
	Mực in Laser
	Hộp
	-
	0,005

	15
	Mực in Laser màu
	Hộp
	-
	0,005

	16
	Mực photo
	Hộp
	-
	0,005

	17
	Ghim
	Hộp
	-
	0,05

	18
	Bút lông dầu
	Cái
	-
	0,05

	19
	Xà phòng
	L
	-
	0,01

	20
	Nước máy
	L
	-
	5

	IV. Xác định thành phần hóa học 

	1
	Điện
	kWh
	-
	3

	2
	Giẻ lau
	kg
	-
	0,02

	3
	Bút bi
	Cái
	-
	0,1

	4
	Bút xóa
	Cái
	-
	0,1

	5
	Cặp kẹp biên bản
	Cái
	-
	0,1

	6
	Cặp file 7 cm
	Cái
	-
	0,05

	7
	Clear bag
	Cái
	-
	1

	8
	Găng tay
	Đôi
	-
	1

	9
	Khẩu trang y tế
	Chiếc
	-
	1

	10
	Giấy trắng A4
	Gram
	-
	0,02

	11
	Phôi giấy A4 in KQTN
	Tờ
	-
	1

	12
	Mực in Laser
	Hộp
	-
	0,005

	13
	Mực in Laser màu
	Hộp
	-
	0,005

	14
	Mực photo
	Hộp
	-
	0,005

	15
	Ghim
	Hộp
	-
	0,05

	16
	Bút lông dầu
	cái
	-
	0,05

	17
	Xà phòng
	L
	-
	0,01

	18
	Nước máy
	L
	-
	5

	19
	Dầu Vaselin
	L
	-
	0,002

	20
	Vòng boron
	Cái
	Chất liệu composite
	0,004

	21
	Điện cực
	Cái
	Chất liệu đồng
	0,002

	22
	Giấy lau thấu kính
	Túi
	-
	0,002

	23
	Chổi cọ đồng
	Cái
	-
	0,005

	24
	Dầu bơm chân không
	L
	-
	0,004

	25
	Khí Argon
	Bình
	Độ tinh khiết 99,999
	0,005

	26
	Mẫu chuẩn CRM
	Mẫu
	Chứng nhận CRM
	0,0007

	27
	Mẫu chuẩn SUS
	Mẫu
	Chuẩn setup
	0,0003

	28
	Giấy nhám P100
	Tờ
	Cỡ hạt 100
	1

	29
	Đá mài lớn
	Cái
	-
	0,001

	30
	Đá cắt 105x1x16 mm
	Cái
	-
	0,4

	31
	Đá cắt 335x2.5x25.4 mm
	Cái
	-
	0,1

	32
	Điện
	kWh
	-
	3

	33
	Giẻ lau
	kg
	-
	0,02

	34
	Bút bi
	Cái
	-
	0,1

	V. Xác định độ cứng

	1
	Mẫu chuẩn độ cứng (HRB, HRC)
	Cái
	Chứng nhận chuẩn
	0,0025

	2
	Đầu đo (HRB, HRC)
	Cái
	Theo thang (HRB, HRC)
	0,001

	3
	Điện
	kWh
	-
	3

	4
	Giẻ lau
	kg
	-
	0,02

	5
	Bút bi
	Cái
	-
	0,1

	6
	Bút xóa
	Cái
	-
	0,1

	7
	Cặp kẹp biên bản
	Cái
	-
	0,1

	8
	Cặp file 7 cm
	Cái
	-
	0,05

	9
	Clear bag
	Cái
	-
	1

	10
	Găng tay
	Đôi
	-
	1

	11
	Khẩu trang y tế
	Chiếc
	-
	1

	12
	Giấy trắng A4
	Gram
	-
	0,02

	13
	Phôi giấy A4 in KQTN
	Tờ
	-
	1

	14
	Mực in Laser
	Hộp
	-
	0,005

	15
	Mực in Laser màu
	Hộp
	-
	0,005

	16
	Mực photo
	Hộp
	-
	0,005

	17
	Ghim
	Hộp
	-
	0,05

	18
	Bút lông dầu
	Cái
	-
	0,05

	19
	Xà phòng
	L
	-
	0,01

	20
	Nước máy
	L
	-
	5

	VI. Thử va đập

	1
	Điện
	kWh
	-
	3

	2
	Giẻ lau
	kg
	-
	0,02

	3
	Bút bi
	Cái
	-
	0,1

	4
	Bút xóa
	Cái
	-
	0,1

	5
	Cặp kẹp biên bản
	Cái
	-
	0,1

	6
	Cặp file 7 cm
	Cái
	-
	0,05

	7
	Clear bag
	Cái
	-
	1

	8
	Găng tay
	Đôi
	-
	1

	9
	Khẩu trang y tế
	Chiếc
	-
	1

	10
	Giấy trắng A4
	Gram
	-
	0,02

	11
	Phôi giấy A4 in KQTN
	Tờ
	-
	1

	12
	Mực in Laser
	Hộp
	-
	0,005

	13
	Mực in Laser màu
	Hộp
	-
	0,005

	14
	Mực photo
	Hộp
	-
	0,005

	15
	Ghim
	Hộp
	-
	0,05

	16
	Bút lông dầu
	Cái
	-
	0,05

	17
	Xà phòng
	L
	-
	0,01

	18
	Nước máy
	L
	-
	5


VI. Thử nghiệm chất lượng, an toàn thiết bị điện và điện tử 
1. Thành phần công việc

a) Chuẩn bị mẫu.

b) Chuẩn bị máy.

c) Thử nghiệm.

d) Xử lý kết quả. 

Các nội dung công việc cụ thể được thực hiện theo quy trình quy định tại Văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5699-1:2010 và các tiêu chuẩn tương ứng với sản phẩm thiết bị điện và điện tử: TCVN 5699-2-35:2013, TCVN 5699-2-21:2013, TCVN 5699-2-15:2013, TCVN 5699-2-80:2007, TCVN 5699-2-3:2010, TCVN 5699-2-25:2007, TCVN 5699-2-9:2010, TCVN 5699-2-74:2010, TCVN 5699-2-23:2013)

2. Bảng định mức

Đơn vị tính: 01 mẫu

a) Định mức lao động trực tiếp
	TT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Định mức (công)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I. Ghi nhãn và hướng dẫn:

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS2
	0,03
	

	2
	Chuẩn bị máy
	KS2
	0,03
	

	3
	Thử nghiệm mẫu
	KS2
	0,03
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,03
	

	II. Bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện:

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS2
	0,03
	

	2
	Chuẩn bị máy
	KS2
	0,06
	

	3
	Thử nghiệm mẫu
	KS2
	0,125
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	III. Công suất vào và dòng điện:

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS2
	0,03
	

	2
	Chuẩn bị máy
	KS2
	0,05
	

	3
	Thử nghiệm mẫu
	KS2
	0,22
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,20
	

	IV. Phát nóng:

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS2
	0,03
	

	2
	Chuẩn bị máy
	KS2
	0,06
	

	3
	Thử nghiệm mẫu
	KS2
	0,50
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,125
	

	V. Dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc :

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS2
	0,03
	

	2
	Chuẩn bị máy
	KS2
	0,06
	

	3
	Thử nghiệm mẫu
	KS2
	0,25
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	VI. Quá điện áp quá độ:

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS2
	0,03
	

	2
	Chuẩn bị máy
	KS2
	0,03
	

	3
	Thử nghiệm mẫu
	KS2
	0,125
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	VII.
	Khả năng chống ẩm:
	
	
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS2
	0,03
	

	2
	Chuẩn bị máy
	KS2
	0,03
	

	3
	Thử nghiệm mẫu
	KS2
	0,125
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	VIII
	Dòng điện rò và độ bền điện:
	
	
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS2
	0,03
	

	2
	Chuẩn bị máy
	KS2
	0,03
	

	3
	Thử nghiệm mẫu
	KS2
	0,125
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,06
	

	IX
	Hoạt động không bình thường:
	
	
	

	1
	Chuẩn bị mẫu
	KS2
	0,03
	

	2
	Chuẩn bị máy
	KS2
	0,06
	

	3
	Thử nghiệm mẫu
	KS2
	0,125
	

	4
	Xử lý kết quả
	KS3
	0,75
	


Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ,…) bằng 15 % định mức lao động trực tiếp.
b) Định mức thiết bị

	TT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ 
thuật cơ bản
	Định mức 
thiết bị 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I. Ghi nhãn và hướng dẫn:

	1
	Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét
	
	1,0

	II. Bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện:

	1
	Bộ đầu đo chống chạm vào các bộ phận mang điện TPK - 04
	
	2

	2
	Máy vi tính
	
	0,58

	3
	Máy in laser A4
	
	0,05

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	
	2

	III. Công suất vào và dòng điện:

	1
	Máy phân tích công suất 
	
	3

	2
	Máy biến áp điều chỉnh vô cấp 3 pha 
	
	2

	3
	Máy vi tính
	
	0,5

	4
	Máy in laser A4
	
	0,05

	5
	Điều hòa nhiệt độ
	
	3

	IV. Phát nóng:

	1
	Máy đo nhiệt độ tự ghi 
	
	3

	2
	Cầu đo điện trở 
	
	3

	3
	Máy vi tính
	
	0,5

	4
	Máy in laser A4
	
	0,05

	5
	Điều hòa nhiệt độ
	
	3

	V. Dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc :

	1
	Thiết bị đo dòng rò 
	
	2,5

	2
	Máy in laser A4
	
	0,05

	3
	Điều hòa nhiệt độ
	
	2,5

	VI. Quá điện áp quá độ:

	1
	Bộ thử xung 
	
	2

	2
	Điều hòa nhiệt độ
	
	2

	3
	Thước cặp 150
	
	2

	VII.
	Khả năng chống ẩm:
	

	1
	Tủ môi trường
	
	48

	2
	Máy đo dòng rò 
	
	1

	3
	Máy thử cao áp 
	
	1

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	
	50

	VIII.
	Dòng điện rò và độ bền điện:
	

	1
	Máy đo dòng rò 
	
	1

	2
	Máy thử cao áp 
	
	1

	3
	Điều hòa nhiệt độ
	
	2

	IX
	Hoạt động không bình thường:
	

	1
	Máy biến áp điều chỉnh vô cấp 3 pha 
	
	8

	2
	Máy đo nhiệt độ tự ghi
	
	2

	3
	Máy phân tích công suất 
	
	2

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	
	8


c) Định mức vật tư

	TT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Trị số định mức

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Phiếu nhận mẫu
	Tờ
	-
	1

	2
	Tem nhận mẫu
	Cái
	-
	1

	3
	Giấy bạc
	Cuộn
	-
	0,1

	4
	Găng tay
	Đôi
	-
	0,1

	5
	Phôi giấy chứng nhận thử nghiệm
	Tờ
	-
	20

	6
	Giấy A4
	Tờ
	-
	20

	7
	Bút bi
	Cái
	-
	0,1

	8
	Bút ghi tem
	Cái
	-
	0,1

	9
	Mực máy in
	Hộp
	-
	0,001

	10
	Cồn công nghiệp
	ml
	-
	100,00

	11
	Giấy lau
	Hộp
	-
	0,2

	12
	Băng keo
	 Cuộn 
	-
	0,1



