| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 555/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 09 tháng 3 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai tại xã Xuân Đường,

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 24/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giới thiệu địa điểm cho Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai lập dự án đầu tư Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 19/5/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai do Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam lập, thông qua Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh tại Biên bản họp số 60/BB-SXD ngày 15/12/2008 và được chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 37/TTr-SXD ngày 16/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ với nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí:

Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, ranh giới được xác định theo sơ đồ giới thiệu địa điểm số 29/BĐĐC tỷ lệ 1/10.000 do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất thực hiện ngày 07/01/2008. Phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc	: Giáp đường lô cao su.

- Phía Nam	: Giáp suối Cả và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phía Đông: Giáp đường lô cao su và suối Cả.

- Phía Tây	: Giáp đường lô cao su.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích		: 207,8 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch		: 1/2000.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

a) Tính chất:

Là một Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học nhằm phục vụ cho sự phát triển về khoa học công nghệ tại địa phương và khu vực lân cận.

Khu quy hoạch được lập với các loại hình: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi; Phát triển hướng xây dựng mô hình sản xuất sản phẩm sạch và bền vững; Đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực cho công nghệ sinh học của tỉnh; Ứng dụng, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ sinh học; Hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất bằng công nghệ sinh học; Là nơi gắn kết khoa học kỹ thuật công nghệ với sản xuất, giữa nghiên cứu khoa học và nông dân, doanh nghiệp.

b) Mục tiêu:

Khu Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai nhằm đáp ứng các mục tiêu sau:

- Xây dựng một khu trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học nhằm đáp ứng nhu cầu: Ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong việc tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao; Phát triển hướng xây dựng mô hình sản xuất sản phẩm sạch và bền vững cho môi trường; Đào tạo bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực đảm bảo cung cấp đủ cho nhu cầu đào tạo, ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học; Nâng cao năng lực ứng dụng, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ sinh học; Hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất nâng cao khả năng sản xuất các sản phẩm có liên quan tới sản phẩm từ nông nghiệp là nơi gắn kết khoa học kỹ thuật công nghệ với sản xuất, là nơi kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu khoa học và nông dân, doanh nghiệp của khu vực và các vùng lân cận, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết với các hệ thống hạ 

tầng chung tại khu vực thực hiện dự án, phục vụ nhu cầu ở và làm việc tối ưu cho lực lượng cán bộ làm việc tại trung tâm.

- Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đảm bảo được yêu cầu đầu tư của Sở Khoa học và Công nghệ và phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường, đảm bảo cảnh quan kiến trúc tại khu vực.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quy hoạch sử dụng đất

a) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Tuân theo các quy chuẩn quy phạm Việt Nam hiện hành:

- Chỉ tiêu sử dụng đất:

+ Đất lưu trú			: 28m2sàn/người.

+ Đất công trình công cộng 	: 3m2/người.

+ Đất cây xanh - TDTT		: 83m2/người.

+ Đất giao thông			: 55m2/người.

- Chỉ tiêu cấp, thoát nước, rác thải:

+ Cấp nước sinh hoạt		: 250 lít/người.ngđ.

+ Cấp nước CTCC, dịch vụ 	: 10%Qsh.

+ Thoát nước thải			: 80% lượng nước cấp.

+ Rác thải				: 1 - 1,2 kg/người/ngày.

- Chỉ tiêu cấp điện, thông tin liên lạc:

+ Điện khu công nghiệp 	: 300 KW/ha.

+ Điện công trình thương mại, dịch vụ: 100 W/m2.

+ Điện nhà liên kế		: 3 KW/hộ.

+ Điện nhà trẻ			: 0,2 KW/học sinh.

+ Thông tin liên lạc		: 1 máy/100 dân.

- Chỉ tiêu quản lý xây dựng:

+ Mật độ xây dựng, chiều cao công trình, khoảng lùi của các công trình xây dựng trong khu đất quy hoạch như sau:

| STT | Hạng mục | Mật độ xây dựng (%) | Tầng cao xây dựng (tầng) | Khoảng lùi xây dựng (mét) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung tâm Ứng dụng | 30 | 9 - 15 | ≥6 |
| 2 | Xí nghiệp sản xuất | 25 - 30 | 3 - 5 | ≥6 |

| 3 | Công trình CC, dịch vụ | 30 | 2 | ≥6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ký túc xá | 30 | 9 | ≥6 |
| 5 | Nhà ở thấp tầng | 50 | 3 | ≥3 |

b) Quy hoạch sử dụng đất:

| TT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu hành chính - công cộng | 2,39 | 1,15 |
| 2 | Đất lưu trú | 10,68 | 5,14 |
| 3 | Trung tâm điều hành | 9,74 | 4,69 |
| 4 | Các trung tâm nghiên cứu - đào tạo | 16,39 | 7,89 |
| 5 | Các XN chuyển giao và sản xuất sản phẩm sinh hoạt | 62,54 | 30,10 |
| 6 | Đất kỹ thuật | 7,40 | 3,56 |
| 7 | Đất cây xanh, vườn thực nghiệm | 59,30 | 28,54 |
| 8 | Đất giao thông | 39,36 | 18,94 |
| Tổng cộng |  | 207,80 | 100 |

4. Phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Phân khu chức năng

- Khu trung tâm điều hành: Với quy mô 9,74 ha được bố trí khu vực phía Bắc khu đất, ngay khu vực trung tâm của lối vào khu đất thuận tiện cho việc điều hành, bao gồm: Các tòa nhà điều hành; Các văn phòng đại diện của các doanh nghiệp; Các trung tâm triển lãm, giới thiệu sản phẩm; Các trung tâm dịch vụ.

- Khu hành chính công cộng và lưu trú: Với quy mô 13,07 ha được bố trí khu vực phía Bắc khu đất, giáp khu điều hành nhằm đáp ứng chỗ ở cho 7.115 người lưu trú, bao gồm: Các tòa nhà ký túc xá, nhà ở công nhân; Các khu ở thấp tầng và các biệt thự cao cấp; Các trung tâm dịch vụ thương mại; Các công trình phúc lợi xã hội; Cây xanh công viên, các công trình thể dục thể thao.

- Khu Trung tâm Ứng dụng Công nghệ và chuyển giao công nghệ sinh học: Với quy mô 16,39 ha được bố trí khu vực phía Bắc khu đất, giáp khu điều hành, bao gồm: Các Trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm về công nghệ sinh học; Các trung tâm tin học và dữ liệu; Các khu nghiên cứu thử nghiệm; Các khu hợp tác Quốc tế và đào tạo; Các công trình dịch vụ nhỏ; Cây xanh công viên, các công trình thể dục thể thao.

- Khu các xí nghiệp chuyển giao và sản xuất các sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học: Với quy mô 62,54 ha được bố trí tại khu vực trung tâm, bao gồm: Các tổ hợp sản xuất trong lĩnh vực công nghệ sinh học như sản xuất chế phẩm vi sinh, sản xuất chế biến nông sản - thực phẩm, sản xuất các hoạt chất thiên nhiên, sản xuất phân vi sinh và các chế phẩm sau nông nghiệp; Các tổ hợp sản xuất các 

sản phẩm dược; Các tổ hợp sản xuất các sản phẩm công nghệ cao; Các tổ hợp sản xuất khác; Công viên, cây xanh trong khu vực; Các công trình dịch vụ nhỏ.

- Khu vườn thực nghiệm, bảo tồn nguồn gen kết hợp với cây xanh sinh thái, cảnh quan: Với quy mô 59,30 ha, được bố trí phía Đông Nam khu đất, bao gồm: Là khu lưu giữ và bảo tồn các nguồn gen động thực vật; Khu khảo nghiệm các giống cây trồng; Khu trình diễn chăn nuôi công nghệ cao; Một số vườn ươm; Khu sản xuất giống cây nông nghiệp, công nghiệp; Một số nhà thí nghiệm, nhà kính nhỏ.

- Khu hạ tầng kỹ thuật và các khu khác: Với quy mô 7,4 ha được bố trí tại 03 khu vực như sau:

+ Khu vực phía Bắc: Bố trí các công trình cấp nước, cung cấp năng lượng.

+ Khu vực phía Nam: Bố trí các trạm thu gom và xử lý nước thải.

+ Ngoài ra còn một số các chức năng khác bố trí xen kẽ vào các chức năng chính.

b) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các nhà máy, xí nghiệp được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng nhà máy xí nghiệp.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn bộ khu quy hoạch.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và cốt cao trình quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực.

- Tuân thủ theo cao độ san nền chung tại khu vực.

- Cao độ thiết kế tim đường cao nhất là +157m; thấp nhất là +120m.

- Lưu vực và hướng thoát: Nước mưa trong khu quy hoạch được thoát ra suối Cả theo hướng Tây - Đông và Đông Bắc - Tây Nam, hệ thống thoát nước mưa có độ dốc cống chủ yếu theo độ dốc đường. Nước mưa được tập trung về vị trí cố định của 02 lưu vực sau đó thoát ra suối Cả.

* Quá trình lập hồ sơ thiết kế xây dựng hệ thống thoát nước mưa toàn khu quy hoạch, chủ đầu tư cần phải kiểm tra, tính toán lại theo thực tế lưu lượng nước mưa, tính toán tiết diện cống thoát, mương thoát phải đảm bảo đủ thoát, không để ngập úng cục bộ.

b) Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Giao thông đối ngoại:

+ Dự án xây dựng tuyến đường giao thông đối ngoại nối từ khu vực dự án đến Hương lộ 10 với chiều dài khoảng 04 km (dự án này được lập riêng) với lộ giới 60m: Mặt đường 2 x 10,5m, dải phân cách giữa 03m, vỉa hè 2 x 6m, hành lang bảo vệ 2 x 12m. Giai đoạn đầu dự kiến xây dựng: Mặt đường 2 x 7,5m, dải phân cách giữa 09m, vỉa hè 2 x 6m, hành lang bảo vệ 2 x 12m.

- Giao thông nội bộ trong khu quy hoạch:

Trong khu quy hoạch bố trí mạng lưới đường giao thông gồm 02 cấp: Đường trục chính và đường khu vực.

+ Đường trục chính có lộ giới 36m (mặt cắt 1 - 1): Mặt đường 2 x 10,5m, dải phân cách giữa 03m, vỉa hè 2 x 6m.

+ Đường trục chính có lộ giới 25m (mặt cắt 2 - 2): Mặt đường 15m, vỉa hè 2 x 5m.

+ Đường khu vực có lộ giới 20,5m (mặt cắt 3 - 3): Mặt đường 10,5m, vỉa hè 2 x 5m.

+ Đường khu vực có lộ giới 17m (mặt cắt 4 - 4): Mặt đường 7,5m, vỉa hè 2 x 5m.

- Tất cả các hệ thống giao thông phải được gắn kết đồng bộ với dự án lân cận.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: 8.500m3/ngày.đêm.

- Nguồn cấp: Được cấp từ Nhà máy nước Cầu Mới tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (kinh phí đầu tư đường ống dẫn từ Nhà máy nước Cầu Mới tới khu quy hoạch do chủ đầu tư và đơn vị cấp nước thỏa thuận).

- Các tuyến ống trong khu quy hoạch được thiết kế tạo thành các mạng vòng khép kín, cung cấp an toàn cho khu quy hoạch.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ cơ quan chuyên ngành để thỏa thuận vị trí đấu nối, công suất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về mạng cấp nước cho dự án theo từng giai đoạn.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải: 6.500m3/ngày.đêm.

- Bố trí 01 trạm xử lý nước thải với công suất 6.500m3/ngày.đêm tại vị trí phía Nam của dự án.

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực và dẫn nước về trạm xử lý nước thải.

- Xử lý nước thải 2 cấp: Xử lý cục bộ tại nhà máy đạt tiêu chuẩn loại B và xử lý triệt để tại trạm xử lý tập trung theo quy hoạch đạt tiêu chuẩn theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi nhập vào hệ thống thoát nước mưa tại phía Nam và xả ra suối Cả cách khu đất khoảng 50m.

- Rác thải: Được tập trung vào bãi thu gom, sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp của tỉnh.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Đầu tư xây dựng mới 01 trạm 110/22 KV để cấp điện cho khu Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học và cho cả vùng lân cận.

- Nguồn điện: Được cấp từ đường dây 110 KV mạch kép lấy từ trạm 110 KV tại thị trấn Long Giao.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng nhu cầu thuê bao dự kiến: 7.608 máy.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

6. Phân kỳ đầu tư xây dựng và nguồn vốn thực hiện

a) Phân kỳ đầu tư:

- Giai đoạn 1 (từ 2009 - 2010):

+ Đầu tư xây dựng khu vực phía Bắc của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học với quy mô giai đoạn 1 là khoảng 70 ha. Trong khu vực giai đoạn 1 nói trên đã được quy hoạch đầy đủ các hạng mục thiết yếu quan trọng nhất của khu Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học bao gồm: Hành chính, nghiên cứu, sản xuất và đô thị.

+ Đầu tư khu vực trong hàng rào có tính đến việc kết hợp với các đơn vị bên ngoài tổ chức cung cấp các dịch vụ đi kèm như cung cấp điện, cung cấp nước, 

thu gom chất thải rắn hoặc các công trình đầu mối xử lý nước thải, công trình giao thông đối ngoại.

+ Đầu tư giai đoạn 1 có lựa chọn với các hạng mục trọng điểm như: Giao thông, liên lạc, điện, khu nhà hành chính, khu trung tâm dịch vụ, khu công nghệ tế bào thực vật và khu công nghệ gen, khu sản xuất chế phẩm vi sinh, khu sản xuất chế  biến nông sản.

+ Các khu vực chưa đầu tư, chủ đầu tư có phương án quản lý và khai thác tạm thời theo đúng quy định.

- Giai đoạn 2 (từ 2011 - 2015):

+ Hoàn thiện và nâng cấp đồng bộ tất cả các hạng mục giai đoạn 1.

+ Mở rộng từng bước các quỹ đất sản xuất dần xuống phía Nam với quy mô toàn bộ 207,80 ha.

+ Hoàn thiện các công trình hạ tầng đầu mối và nâng cấp hệ thống hạ tầng bên ngoài.

+ Giai đoạn này đầu tư chủ yếu vào các khu sản xuất công nghệ cao và sản xuất thương mại các sản phẩm có ứng dụng công nghệ sinh học. Tại giai đoạn này ưu tiên đầu tư vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung gồm đường giao thông chính, hệ thống cung cấp nước sạch, năng lượng, thông tin liên lạc. Các doanh nghiệp sản xuất sẽ linh hoạt trong việc sử dụng các lô đất để đầu tư xí nghiệp và các văn phòng và các hạ tầng nhỏ hơn theo một số tiêu chí mà quy hoạch đặt ra.

- Giai đoạn 3 (từ 2016 - 2020):

+ Hoàn thiện và nâng cấp đồng bộ tất cả các hạng mục giai đoạn 2.

+ Hoàn thiện toàn bộ tổng thể khu Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học.

b) Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn vốn phát triển tiềm lực khoa học công nghệ. Trong đó có thể xem xét việc cho phép các doanh nghiệp tham gia đầu tư một phần vào hạ tầng khu sản xuất để hạn chế vốn đầu tư từ nguồn ngân sách.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Cẩm Mỹ, UBND xã Xuân Đường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng UBND huyện Cẩm Mỹ chuyển mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Xuân Đường quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Chủ đầu tư lập danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, lập kế hoạch đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, bưu điện, phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chọn vị trí đấu nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Cẩm Mỹ ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ, Chủ tịch UBND xã Xuân Đường, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |