| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 558/QĐ-UBND | Biên Hòa, ngày 09 tháng 3 năm 2009 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu thương mại - dịch vụ và nhà ở theo quy hoạch

tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 16/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Biên Hòa;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4987/QĐ.CT.UBT ngày 13/3/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ.CT.UBT ngày 22/02/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bản đồ chồng ghép quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3421/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu thương mại - dịch vụ và nhà ở tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa;

Thực hiện Văn bản số 7848/UBND-CNN ngày 01/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận địa điểm cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ  Ngọc Anh I lập thủ tục đầu tư Khu thương mại - dịch vụ và nhà ở tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại - dịch vụ và nhà ở tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa do Trung tâm Quy hoạch lập tháng 12/2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 46/TTr-SXD ngày 25/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1.  Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại - dịch vụ và nhà ở tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí:

Vị trí lập quy hoạch thuộc phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Nam   : Giáp trục đường Võ Thị Sáu (đường 5 nối dài).

- Phía Đông : Giáp đất UBND phường Quyết Thắng qua trục đường quy hoạch dự kiến.

- Phía Bắc     : Giáp khu dân cư hiện hữu qua đường quy hoạch dự kiến.

- Phía Tây     : Giáp khu dân cư hiện hữu qua đường quy hoạch dự kiến.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích	: 0,627 ha  (6.274m2).

- Quy mô phục vụ		: 136 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch   	: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

- Hình thành khu ở mới kết hợp công trình thương mại dịch vụ cao tầng hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu nhà ở mới cho một bộ phận nhân dân trong thành phố Biên Hòa, cũng như thu hút các thành phần dân cư tham gia kinh doanh dịch vụ thương mại; đồng thời đảm bảo cảnh quan phù hợp toàn khu vực.

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch, cảnh quan kiến trúc, tổ chức phân lô quy hoạch khu ở trong đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuân thủ theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Quyết Thắng theo tiêu chuẩn đô thị loại II.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai việc xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng trên một định hướng cụ thể và hợp lý.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Một số chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể trong quy hoạch như sau:

- Đất xây dựng nhà ở	: 18 - 25m2/người.

- Đất giao thông  	: 7 - 10m2/người.

- Tiêu chuẩn cấp điện	: 1.500 KWh/người/năm.

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt   : 150 lít/người/ngày.

- Tiêu chuẩn nước thải	: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu rác thải	: 1,0 kg/người/ngày.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan thiết kế đô thị

a) Quy hoạch sử dụng đất

Với tổng diện tích quy hoạch 6.274m2 được quy hoạch chức năng sử dụng đất như sau:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất công trình thương mại dịch vụ | 1.403 | 22,4 |
| 2 | Đất ở nhà liên kế | 3.177 | 50,6 |
| 3 | Đất giao thông nội bộ | 1.694 | 27,0 |
|  | Tổng cộng | 6.274 | 100 |

b)  Phân khu chức năng, thiết kế đô thị

- Khu nhà ở liên kế với diện tích trung bình mỗi lô là 5m x 18m = 90m2 đến 5m x 22m = 110m2, tầng cao 03 - 05 tầng, tổng diện tích 3.177m2, bố trí được 34 căn hộ, mật độ xây dựng tối đa 90%, chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ. Nhà ở liên kế phải do chủ đầu tư thực hiện xây dựng đồng bộ theo mẫu được duyệt.

- Công trình thương mại dịch vụ có diện tích 1.403m2 chiếm 22,4% tổng diện tích khu đất. Trên khu đất bố trí công trình thương mại dịch vụ hợp khối cao khoảng 15 tầng trong đó khối đế cao 03 tầng và khối tháp cao 12 tầng. Mật độ xây dựng tối đa đối với khối đế là 60% và khối tháp là 40%.

+ Khối đế: Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

+ Khối tháp: Chỉ giới xây dựng lùi tối thiểu 06m so với chỉ giới đường đỏ.

5. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Khu đất có vị trí thuận lợi về mặt giao thông do tiếp giáp trục đường chính thành phố, tổ chức không gian như sau:

- Tổ chức phần đất tiếp giáp đường Võ Thị Sáu là đất thương mại dịch vụ và đất ở nhằm khai thác hiệu quả sử dụng đất với hình thái kiến trúc mặt đứng khối thương mại dịch vụ cũng như kiến trúc mẫu nhà ở cho phù hợp cảnh quan chung các công trình đã xây dựng trên đường Võ Thị Sáu.

- Tổ chức thêm mạng đường nội bộ nhằm tạo hướng tiếp cận và sử dụng hiệu quả cho các lô nhà ở bên trong khu đất. Theo đó tổ chức thêm các trục đường 

nội bộ có lộ giới 15m chia khu đất thành 03 lô phố đảm bảo thuận tiện về giao thông.

- Khu thương mại dịch vụ được tách rời khu ở và bố trí tiếp cận đường Võ Thị Sáu thuận tiện cho công tác đầu tư và nâng cao giá trị sử dụng đất, tổ chức không gian cao tầng (công trình thương mại dịch vụ) và không gian thấp tầng (nhà liên kế phố) tạo sự sinh động về không gian cho khu quy hoạch.

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa

- Giải pháp san nền: Dựa theo cốt địa hình cao độ đường Võ Thị Sáu và phương án tổ chức kiến trúc cảnh quan là cơ sở chính với cao độ khống chế san nền Hsn  từ 3,668 (m) - 3,918 (m) đảm bảo thoát nước mặt.

- Hệ thống thoát nước mưa: Thiết kế thu gom bằng hệ thống cống BTCT kín thiết kế ngầm được tách riêng với hệ thống thoát nước bẩn đặt dọc theo các tuyến đường bao quanh khu thương mại dịch vụ và nhà ở tập trung chảy về các tuyến cống chính thu nước mưa hiện hữu D600 nằm trên đường Võ Thị Sáu và nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Đồng Nai.

b) Quy hoạch hệ thống giao thông

Hệ thống giao thông quy hoạch trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được duyệt. Các loại đường được tổ chức cụ thể như sau:

- Hệ thống đường trong ranh quy hoạch: Hệ thống giao thông trong khu vực quy hoạch được thiết kế theo lộ giới 15m. Cao độ đường trong khu quy hoạch được bám theo cao độ đường Võ Thị Sáu đoạn qua khu đất để thuận tiện cho công tác thoát nước được dễ dàng.

+ Đường D1 (mặt cắt 1 - 1) có lộ giới 15m (4m - 7m - 4m).

+ Đường D2 (mặt cắt 1 - 1) có lộ giới 15m (4m - 7m - 4m).

- Đấu nối với hệ thống đường ngoài ranh quy hoạch:

+ Đường D3 (mặt cắt 3 - 3) có lộ giới 19m (5m - 9m - 5m).

+ Đường D4 (mặt cắt 2 - 2) có lộ giới 19m (5m - 9m - 5m).

+ Đường D5 (mặt cắt 4 - 4) có lộ giới 9m (1,5m - 6m - 1,5m).

+ Đường Võ Thị Sáu (mặt cắt 3 - 3) có lộ giới 30m (8m - 14m - 8m).

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước

- Tổng lượng nước cấp: 130m3/ngày.

- Nguồn cấp: Đấu nối trực tiếp từ tuyến ống 300 hiện hữu nằm trên đường Võ Thị Sáu cấp cho khu vực.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước sinh hoạt hàng ngày và phục vụ công trình dịch vụ thương mại, nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

- Chủ đầu tư tự liên hệ với ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí gắn kết và các chỉ tiêu kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Nước thải được thu gom bằng hệ thống cống kín xây dựng ngầm và đặt dọc theo các tuyến đường thu nhận nước thải từ các khu chức năng. Nước bẩn từ khu ở, công trình dịch vụ thương mại phải được xử lý bằng bể tự hoại trước khi thải ra hệ thống cống thu gom được thiết kế riêng với nước mưa.

- Trong giai đoạn đầu tuyến cống thoát nước thải của khu vực đang thực hiện dự án tạm thời thoát chung vào tuyến cống thu nước mưa hiện hữu D600 nằm trên đường Võ Thị Sáu. Trong giai đoạn sau khi mạng lưới tuyến cống thu nước thải nằm trên tuyến đường Võ Thị Sáu được xây mới hoàn chỉnh, thì mạng lưới tuyến cống thu nước thải của khu dự án này sẽ được đấu nối chung vào mạng lưới tuyến cống thu nước thải D300 nằm trên tuyến đường Võ Thị Sáu và dẫn về Trạm bơm số 01 Q = 20.000m3/ngày, sau đó nối vào cống chính ra trạm xử lý nước bẩn số 02 của thành phố theo quy hoạch chung.

- Rác thải: Được phân loại và thu gom tập trung. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường Đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng đến bãi rác theo quy hoạch chung.

e) Quy hoạch hệ thống cấp điện

- Nguồn điện: Được cấp từ tuyến trung thế ngầm trên đường Võ Thị Sáu từ xuất tuyến 483 Bửu Long 24 thuộc trạm cắt Hóa An, xây dựng mới 01 trạm biến áp hợp bộ với dung lượng dự kiến 630 KVA cấp điện cho phụ tải toàn khu quy hoạch.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm, đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành điện lực của tỉnh để xác định vị trí đấu nối, công suất...v.v và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối từ tuyến cáp Bưu điện thành phố Biên Hòa.

- Hệ thống cáp thông tin liên lạc được bố trí ngầm, xây dựng mới một hệ thống viễn thông hoàn chỉnh có khả năng kết nối đồng bộ với mạng viễn thông Quốc gia thông qua Bưu điện thành phố. Cáp điện thoại đi ngầm đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành bưu chính viễn thông của tỉnh để xác định vị trí đấu nối, dung lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

7. Phân đợt đầu tư xây dựng

Do dự án có quy mô nhỏ yêu cầu triển khai xây dựng các hạng mục đồng bộ trong giai đoạn từ 2009 - 2010.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND thành phố Biên Hòa, UBND phường Quyết Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngọc Anh I, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND thành phố Biên Hòa giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND phường Quyết Thắng, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND thành phố Biên Hòa ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngọc Anh I, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |