| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 587/QĐ-UBND | Biên Hòa, ngày 10 tháng 3 năm 2009 |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư và nhà ở công nhân tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư và nhà ở công nhân tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa;

Thực hiện Văn bản số 6987/UBND-CNN ngày 27/8/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho Công ty 28 lập thủ tục đầu tư Khu dân cư phục vụ tái định cư và nhà ở công nhân tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư và nhà ở công nhân tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa do Công ty TNHH Xây dựng Kiến trúc Miền Nam (ACSA) lập tháng 12 năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 35/TTr-SXD ngày 16/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư và nhà ở công nhân tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa với các nội dung chính sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí:

Khu dân cư phục vụ tái định cư và nhà ở công nhân nằm trên địa bàn phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, có ranh giới được xác định theo trích đo Bản đồ địa chính khu đất số 1352/BĐĐC tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất Đồng Nai lập ngày 27/8/2007, cụ thể như sau:

- Phía Bắc	 	: Giáp trục đường quy hoạch.

- Phía Nam 	: Giáp Khu công nghiệp Agtex Long Bình.

- Phía Đông 	: Giáp Khu công nghiệp Agtex Long Bình.

- Phía Tây 		: Giáp khu dân cư hiện hữu.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Diện tích khu đất quy hoạch	:  Khoảng 4,4759 ha.

- Quy mô dân số     		:  Khoảng 1.540 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch 		:  1/500.

2. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch

a) Tính chất:

Xây dựng mới khu dân cư kết hợp tái định cư, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, theo tiêu chuẩn đô thị loại II, nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ dân di dời thuộc Khu công nghiệp Agtex, tổ chức không gian quy hoạch cảnh quan theo tiêu chuẩn dân cư đô thị hiện đại, kích thích sự phát triển chung của khu vực.

b) Mục tiêu:

- Quy hoạch sử dụng đất và phân lô hợp lý tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở, kết hợp giữa vấn đề sử dụng đất xây dựng và đất giao thông, cây xanh tạo điều kiện tốt nhất cho sinh hoạt của người dân trong khu vực quy hoạch.

- Quy hoạch phân khu chức năng, không gian kiến trúc cảnh quan cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn kết chung tại khu vực, đảm bảo phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trong vùng quy hoạch phù hợp với quy hoạch tổng thể tại khu vực.

- Đảm bảo sự phát triển bền vững, góp phần chỉnh trang nâng cấp đô thị, hình thành không gian ở văn minh hiện đại, phù hợp phong tục tập quán người dân sinh sống trong khu quy hoạch.

- Tạo điều kiện thuận lợi về nhà ở, sinh hoạt nghỉ ngơi, vui chơi giải trí cho các đối tượng sống trong khu quy hoạch.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án:

- Chỉ tiêu sử dụng đất 	:  45,5m2/người.

- Chỉ tiêu đất công trình công cộng:  1,5m2/người.

- Chỉ tiêu đất cây xanh	:  3m2/người.

- Chỉ tiêu đất giao thông	:  8m2/người.

- Chỉ tiêu cấp nước khu ở	: 150 lít/người/ngày.đêm.

- Chỉ tiêu cấp nước khu nhà trẻ	: 100 lít/cháu/ngày.đêm.

- Chỉ tiêu thoát nước 	: 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện khu ở	: 1.500 KWh/người/năm.

- Chỉ tiêu cấp điện khu nhà trẻ	: 150 W/cháu.

- Chỉ tiêu rác thải	: 1,2 kg/người/ngày.

- Thông tin liên lạc 	: 01 máy/2 người.

- Mật độ xây dựng nhà liên kế	: 90%.

- Mật độ xây dựng nhà chung cư	: 40%.

- Mật độ xây dựng nhà trẻ	: 25%.

- Tầng cao xây dựng nhà liên kế	: 02 - 03 tầng.

- Tầng cao xây dựng nhà chung cư: 05 tầng.

- Tầng cao xây dựng nhà trẻ	: 02 tầng.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị

a) Quy hoạch sử dụng đất:

- Đất ở					:   25.099m2,   chiếm tỷ lệ  56,1%

+ Đất ở liên kế			:   13.826m2,   chiếm tỷ lệ  19,1%

+ Đất ở chung cư			:   11.273m2,   chiếm tỷ lệ  13,8%

- Đất công trình công cộng		:     2.159m2,   chiếm tỷ lệ    4,8%

- Đất công viên cây xanh		:     4.996m2,   chiếm tỷ lệ  11,2%

- Đất giao thông			:   12.505m2,   chiếm tỷ lệ  27,9%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng 			:   44.759m2,   chiếm tỷ lệ  100%.

b) Phân khu chức năng:

Khu dân cư phục vụ tái định cư và nhà ở công nhân tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa bao gồm các thành phần chức năng chính như sau:

- Khu ở: Với tổng diện tích khoảng 25.099m² gồm 02 loại hình nhà ở là nhà liên kế và chung cư. Đáp ứng nhu cầu phục vụ tái định cư và nhà ở công nhân, người có thu nhập trung bình, thấp.

- Công trình công cộng: Diện tích đất khoảng 2.159m², bố trí 01 nhà trẻ phục vụ cho khoảng 100 cháu nằm tiếp giáp khu công viên cây xanh tạo không gian xanh hợp lý và phù hợp với tính chất của công trình.

- Khu công viên cây xanh: Bố trí giữa trung tâm của khu đất với tổng diện tích 4.996m², tổ chức các vườn hoa và hoa viên cây xanh phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí và thư giãn cho người dân sống trong khu quy hoạch.

- Hệ thống đường giao thông và vỉa hè đảm bảo bố trí đầy đủ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu quy hoạch.

c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Bố cục không gian kiến trúc toàn khu bám các trục đường theo ranh của dự án.

- Trung tâm khu vực nghiên cứu lập quy hoạch bố trí khu hoa viên cây xanh, tạo không gian kiến trúc hài hòa và làm tăng vẻ đẹp cảnh quan cho toàn khu, khai thác tốt các điều kiện thiên nhiên sẵn có tạo nên một khu dân cư đặc trưng.

- Không gian mở được tận dụng tối đa tạo được nét đặc trưng của khu vực đồng thời hình thành các mảng xanh lớn và vừa tạo không gian môi trường thoáng mát và một khu đô thị xanh.

- Trên phương diện toàn phường Long Bình, vị trí khu dân cư phục vụ tái định cư tạo nên sự thống nhất chung cho cả khu vực, liên kết hợp lý với các khu chức năng, không tạo nên ranh giới giữa khu ở tái định cư với các khu ở khác trên phương diện quy hoạch.

d) Thiết kế đô thị:

Các quy định chung về thiết kế đô thị trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm:

- Nhà liên kế:

+ Mật độ xây dựng	: Tối đa 90%.

+ Tầng cao xây dựng	: 02 - 03 tầng.

+ Cốt nền công trình	: Cốt nền tầng trệt cao hơn cốt vỉa hè 0,3m.

+ Chỉ giới đường đỏ	: Trùng chỉ giới xây dựng.

- Chung cư:

+ Mật độ xây dựng	: Tối đa 40%.

+ Tầng cao xây dựng	: 05 tầng.

+ Cốt nền công trình	: Cốt nền tầng trệt cao hơn cốt vỉa hè 0,45m.

+ Chỉ giới đường đỏ	: Cách chỉ giới xây dựng tối thiểu 05m.

- Công trình công cộng (nhà trẻ):

+ Mật độ xây dựng	: Tối đa 25%.

+ Tầng cao xây dựng	: 02 tầng.

+ Cốt nền công trình	: Cốt nền tầng trệt cao hơn cốt vỉa hè 0,45m.

+ Chỉ giới đường đỏ	: Cách chỉ giới xây dựng tối thiểu 06m.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền:

- Cao độ nền thiết kế bám theo địa hình tự nhiên, không làm thay đổi hướng dốc thoát nước tự nhiên của lưu vực, đồng thời bám theo độ dốc mặt đường hiện hữu, khống chế độ dốc dọc các tuyến đường trong phạm vi cho phép.

- Hướng dốc san nền được thiết kế dựa trên hướng dốc hiện trạng từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Cao độ thiết kế chỗ cao nhất 30,13m, cao độ thiết kế chỗ thấp nhất 22,13m. Độ dốc trung bình 2,1%.

b) Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Trong khu vực hiện chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, hướng thoát nước chủ yếu là tự thấm và tự chảy theo địa hình hiện trạng xuống khu vực trũng rồi thoát vào con suối nằm phía Tây khu đất.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt.

- Hướng thoát nước của khu dân cư được thiết kế bám theo quy hoạch toàn phường và theo hướng dốc san nền. Do đó, hệ thống thoát nước mưa được bố trí dọc theo 02 bên vỉa hè đường giao thông. Nước mưa sau khi tập trung tại các hố ga được dẫn theo hệ thống cống BTCT và thoát ra khỏi khu quy hoạch qua con suối hiện hữu tại phía Tây khu đất.

c) Quy hoạch giao thông:

- Hệ thống giao thông trong khu vực dựa vào các yếu tố:

+ Đảm bảo mật độ lưu thông và thông thoáng trong khu quy hoạch.

+ Rút ngắn chiều dài đường giao thông sao cho hợp lý nhất.

+ Đạt hiệu quả cao về kinh tế và tăng diện tích sử dụng đất.

- Các tuyến đường giao thông nội bộ và đối ngoại bao gồm:

+ Đường N1, lộ giới 20m, mặt đường rộng 10m, vỉa hè mỗi bên rộng 05m.

+ Đường N2, N3, D1, D2, D3, lộ giới 14m, mặt đường rộng 06m, vỉa hè mỗi bên rộng 04m.

+ Đường N4, lộ giới 11m, mặt đường rộng 06m, vỉa hè một bên rộng 04m, một bên rộng 01m.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Đấu nối với tuyến ống cấp nước 100 trên trục đường số 02 thuộc Khu công nghiệp Agtex Long Bình để cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư. Điểm đấu nối đặt tại đầu phía Đông Bắc khu quy hoạch.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước Q = 541m3/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức đường ống theo dạng mạch vòng, khép kín đảm bảo khả năng cấp nước liên tục, đầy đủ.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Toàn bộ nước thải sinh hoạt phải qua bể tự hoại hoặc xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi thải ra hệ thống cống thoát nước bẩn chạy dọc đường Bùi Văn Hòa (Quốc lộ 15 cũ) và về trạm xử lý nước thải theo quy hoạch chung thành phố.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% lượng nước cấp. Sử dụng cống BTCT kết hợp cống BTCT chịu lực làm đường ống thoát nước bẩn.

- Cao độ đặt cống thiết kế dựa vào cao độ hoàn thiện mặt đường và vỉa hè.

- Nghĩa địa: sử dụng nghĩa địa theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường Đô thị thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch.

g) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện: Đấu nối từ lưới điện Quốc gia chạy dọc đường Bùi Văn Hòa qua tuyến 22 KV hiện hữu vào trục đường N1 trong khu quy hoạch làm nguồn cung cấp điện sinh hoạt cho khu dân cư...

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm cách mặt đất 0,8m.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành điện lực để xác định vị trí đấu nối, công suất… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

h) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn tín hiệu được đấu nối với đường dây thông tin liên lạc hiện hữu nằm dọc đường số 02 thuộc Khu công nghiệp Agtex Long Bình.

- Hệ thống cáp điện thoại trong khu vực thiết kế đi ngầm dưới đất.

- Tổng số thuê bao dự kiến khoảng 849 thuê bao.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành bưu chính viễn thông để xác định vị trí đấu nối, dung lượng… và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

6. Các hạng mục đầu tư

Dự kiến dự án thực hiện trong 02 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1 (2008 - 2009): Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù giải tỏa, san nền toàn dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Giai đoạn 2 (2010 - 2012): Thực hiện xây dựng và hoàn chỉnh dự án.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Long Bình, Tổng Giám đốc Công ty 28 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND thành phố Biên Hòa giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND phường Long Bình quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND thành phố Biên Hòa ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Tổng Giám đốc Công ty 28, Chủ tịch UBND 

phường Long Bình, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |