| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 641/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 13 tháng 3 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000

Khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 248/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4537/QĐ-UBT ngày 10/12/1997 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2700 ha;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ.CT.UBT ngày 25/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 25/TTr-SXD ngày 05/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch (kèm theo bản vẽ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất do Phân viện Đô thị - Nông thôn Miền Nam lập).

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung nêu trên với các nội dung sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí:

Phạm vi nghiên cứu thiết kế quy hoạch chung Khu công nghiệp Nhơn Trạch nằm trên phần đất của các xã Hiệp Phước, Phước Thiền, Phú Hội và Long Thọ thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc 	: Giáp Tỉnh lộ 25 chạy qua xã Phước Thiền và Phú Hội.

- Phía Đông 	: Giáp Hương lộ 19B từ ngã 3 Phước Thiền tới Phước An.

- Phía Nam và Tây 	: Giáp khu cây xanh cách ly với đô thị mới Nhơn Trạch. Ranh giới trên phần đất của 02 xã Phước An và Phú Hội.

b) Quy mô diện tích:

- Quy mô diện tích: 3.366,91 ha (bao gồm: 2573,41 ha đất các khu công nghiệp +571,18 ha đất cây xanh cách ly +48,89 ha đất khu điều hành dịch vụ chung +173,43 ha đất giao thông đối ngoại).

- Tỷ lệ lập quy hoạch	: 1/5000.

2. Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch

- Điều chỉnh quy hoạch chung đã được phê duyệt cho phù hợp với nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, các quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp thành phần cũng như tình hình đầu tư, xây dựng thực tế.

- Kết nối các mối liên thông trong quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng.

- Phân đợt và lựa chọn các hạng mục đầu tư ưu tiên ngoài hàng rào các khu công nghiệp thành phần (đầu tư các hạng mục chính phục vụ cho các khu công nghiệp thành phần và kết nối với tổng thể đô thị mới Nhơn Trạch).

- Làm cơ sở để quản lý xây dựng đối với toàn khu công nghiệp và từng khu phù hợp với thực tế đã xây dựng.

3. Quan điểm điều chỉnh quy hoạch chung KCN Nhơn Trạch

Khu công nghiệp Nhơn Trạch bao gồm nhiều KCN thành phần, với các chủ đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng độc lập và được gắn kết, liên hệ với nhau bởi các trục hạ tầng khung chính KCN cũng là các trục hạ tầng chính của đô thị Nhơn Trạch. Tuy nhiên, về quản lý chung được thống nhất bởi Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai. Điều chỉnh quy hoạch chung KCN Nhơn Trạch trên cơ sở quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các KCN thành phần đã được phê duyệt thực chất là việc đánh giá, điều chỉnh sử dụng đất các KCN thành phần, đồng thời điều chỉnh, gắn kết hệ thống hạ tầng các KCN thành phần với hệ thống khung hạ tầng chung của toàn KCN cũng như của Đô thị mới Nhơn Trạch.

4. Quy hoạch sử dụng đất

Bảng cơ cấu sử dụng đất theo đồ án quy hoạch đã được duyệt năm 1997:

| # STT | # Hạng mục | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất công nghiệp | 1690,0 | 62,5 |
| 2 | Đất kho tàng | 135,0 | 5,0 |
| 3 | Đất giao thông | 297,0 | 11,0 |
| 4 | Đất công trình công cộng | 54,0 | 2,0 |
| 5 | Trạm xử lý nước thải và bãi rác | 40,0 | 1,5 |
| 6 | Đất cây xanh | 450,0 | 16,7 |
| #### 7 | #### Đất khác | 34,0 | 1,24 |
|  | #### Tổng cộng | 2.700 | 100 |

Căn cứ quy hoạch chi tiết các KCN thành phần từ 01 đến 06 đã được phê duyệt và đang triển khai xây dựng, quy hoạch sử dụng đất cho toàn khu được đề xuất điều chỉnh như sau:

| # STT | # Hạng mục | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### A | ## ĐẤT CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (1 - 6) | 2573,41 | 100,00 |
| 1 | Đất công nghiệp | 1766,70 | 68,65 |
| 2 | Đất kho bãi | 73,59 | 2,86 |
| 3 | Đất điều hành dịch vụ | 43,52 | 1,69 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối | 40,99 | 1,59 |
| 5 | Đất cây xanh | 325,62 | 12,65 |
| 6 | Đất giao thông | 322,99 | 12,56 |
| #### B | ĐẤT KHU ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ CHUNG | 48,89 |  |
| #### C | #### ĐẤT CÂY XANH CÁCH LY | 571,18 |  |
| #### D | #### ĐẤT GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI | 173,43 |  |
|  | Tổng cộng | 3.366,91 |  |

(Bảng cơ cấu sử dụng đất điều chỉnh tính toán tổng hợp cho các KCN Nhơn Trạch thành phần từ 01 đến 06).

### 5. Điều chỉnh quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

### a) Điều chỉnh quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

- San nền: Phương án san nền chọn cho toàn khu như sau:

+ Đối với các KCN đã xây dựng: Giữ cao độ địa hình đã thực hiện theo quy hoạch chi tiết hiện hữu, từng bước hoàn thiện mặt phủ (vỉa hè, mặt đường, sân vườn, cây xanh,...) tạo hướng dốc từ các công trình, nhà máy ra đường. Các tuyến đường nâng cấp cải tạo cần tuân thủ các đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

+ Đối với các KCN xây dựng mới: Khống chế cao độ xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt đảm bảo kết nối với các KCN, các tuyến đường đã xây dựng và các tuyến đường có dự án, thiết kế thi công.

+ Hướng dốc chính cho toàn khu sang 02 hướng Đông và Tây, phía Đông thấp dần sang Hương lộ 19, phía Tây dốc dần sang xuống dải cây xanh cách ly KCN (theo đồ án quy hoạch chung thành phố Nhơn Trạch) và xuống phía Tây Nam.

- Thoát nước mưa: Phương án điều chỉnh hệ thống thoát nước mưa các KCN thành phần:

+ Đối với KCN Nhơn Trạch I: Sử dụng toàn bộ hệ thống thoát nước hiện hữu đồng thời bổ sung một số tuyến nhánh thoát vào hệ thống hiện hữu, xây dựng tuyến cống hộp B2000mm từ điểm thoát cuối cùng ngoài hàng rào KCN tới rạch Bà Ký. Toàn bộ KCN thoát ra ngoài qua cửa xả số 01 theo đường cống hộp dự kiến xuống rạch Bà Ký.

+ Đối với KCN Nhơn Trạch II - giai đoạn 1: KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, các tuyến cống xây dựng mới hướng thoát sang phía Tây KCN xuống mương hở kè đá. Hệ thống thoát nước mưa KCN Nhơn Trạch II thoát ra ngoài hàng rào KCN bằng 03 cửa xả số 02, số 03, số 04 và 05 điểm đấu nối (điểm đấu nối 1, 2, 3, 4, 5).

+ Đối với KCN Nhơn Trạch III - giai đoạn 1: Giữ nguyên hệ thống thoát nước hiện hữu, xây dựng mới các tuyến cống theo quy hoạch chi tiết, đầu tư cải tạo rạch Lò Rèn từ Hương lộ 19 tới sông Thị Vải, hệ thống thoát nước mưa thoát ra ngoài hàng rào KCN bằng một cửa xả số 09 thoát qua Hương lộ 19 xuống rạch Lò Rèn.

+ Đối với KCN Nhơn Trạch III - giai đoạn 2: Hệ thống thoát nước mưa đang được xây dựng và hoàn chỉnh theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt bằng cống tròn BTCT, cống hộp BTCT, mương hở kè đá, hướng thoát nước từ Tây sang Đông thoát xuống mương hở kè đá B5000mm, theo tuyến cống hộp 2B2000mm chảy ra ngoài hàng rào KCN tại vị trí cửa xả số 08 thoát qua cống Lò Rèn Hương lộ 19 xuống rạch Lò Rèn.

+  Đối với KCN Dệt may (Vinatex - Tân Tạo): Toàn bộ lượng nước mưa và nước thải sau xử lý sẽ được đấu nối vào tuyến cống thoát nước mưa trên đường đi cảng Phước An đến rạch Cái Sinh.

+ Đối với KCN Nhơn Trạch V: Toàn bộ KCN chia làm 02 lưu vực, lưu vực phía Tây thoát sang tuyến cống chính trên đường ranh phía Tây KCN chảy xuống phía Nam thoát vào tuyến mương hở B3000mm qua cửa xả số 05 trên dải cây xanh cách ly chảy xuống rạch Xóm Thuốc, lưu vực phía Đông thoát xuống tuyến cống chính trên đường 319B.

+ Đối với KCN Nhơn Trạch VI: Hướng thoát nước chính từ Tây sang Đông thoát vào tuyến mương hở kè đá B3000mm chảy qua cửa xả số 07 xuống suối Cạn ra rạch Bà Hào đổ vào sông Thị Vải.

### b) Điều chỉnh quy hoạch giao thông:

- Quan điểm điều chỉnh quy hoạch:

+ Là đô thị loại II tương lai dân số có thể lên đến 01 triệu người nên Nhơn Trạch cần có mạng lưới giao thông hoàn chỉnh theo quy hoạch chung. Việc bảo vệ lộ giới hệ thống đường chính rất quan trọng vì hệ thống này được thiết kế rất hiện đại trên quan điểm giao thông thông suốt và bảo vệ môi trường. Lộ giới rộng sẽ trồng được nhiều cây xanh trên dải phân cách cũng như trên vỉa hè và các nút giao thông đảo tròn bán kính lớn kết hợp hệ thống cây xanh trong KCN giúp tạo vi khí hậu tốt, chống được các chất độc hại do khí thải công nghiệp gây ra.

+ Tuân thủ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đã được duyệt. Phần hành lang, lộ giới các tuyến đường chính đô thị bị lấn chiếm phải được giải tỏa để đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt và thống nhất trong việc quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng.

+ Giữ nguyên các tuyến đường nội bộ đã được xây dựng trong các KCN, một số đoạn cụ thể cần được điều chỉnh để đảm bảo kết nối thuận tiện, an toàn với mạng lưới đường chính đô thị, phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung được duyệt.

- Đường nội bộ khu công nghiệp: Mạng lưới đường nội bộ theo các quy hoạch chi tiết và điều chỉnh quy hoạch chi tiết được duyệt. Tất cả các đường nội bộ của các KCN thành phần đều không được đấu nối trực tiếp ra phần mặt đường chính của các đường chính thành phố cấp 01 (đường 25B, đường 25C, đường 319 - trừ đoạn phía Bắc 25B, đường đi cảng Phước An và đường số 09).

Thống nhất quy hoạch điều chỉnh hệ thống giao thông trong KCN Nhơn Trạch theo thuyết minh.

(Đính kèm phụ lục điều chỉnh quy hoạch giao thông các tuyến đường chính).

c) Điều chỉnh quy hoạch cấp nước:

- Nhu cầu dùng nước:

+ Nhu cầu dùng nước cho toàn bộ KCN Nhơn Trạch khoảng Q = 135.000m³/ngày.

+ Tiêu chuẩn dùng nước công nghiệp 40 - 50m³/ngày.đêm theo tiêu chuẩn chung.

+ Hiện nay công suất cấp nước của các nhà máy hiện hữu Q = 48.000m³/ngày.

Như vậy, khi toàn bộ KCN Nhơn Trạch được lấp đầy thì toàn bộ KCN còn thiếu khoảng 87.000m³/ngày.

- Nguồn nước:

+ Trong giai đoạn chưa có trạm tăng áp nguồn từ Thiện Tân đưa về, tiếp tục sử dụng 03 nguồn nước hiện có.

+ Giai đoạn tiếp theo KCN được cung cấp nước từ Nhà máy nước Thiện Tân - Nhơn Trạch đưa về thông qua trạm bơm tăng áp Nhơn Trạch Q1 = 70.000m³/ngày, Q2 = 70.000m³/ngày dự kiến năm 2009 đưa vào hoạt động giai đoạn 1, hiện nay dự án tuyến cống cấp nước Thiện Tân - Nhơn Trạch đã xây dựng tới ranh giới của huyện với tuyến ống Ø400.

+ Không mở rộng và nâng công suất các nhà máy nước ngầm hiện hữu.

- Giải pháp điều chỉnh:

+ Khi có nguồn nước từ Nhà máy nước Thiện Tân đưa về theo các giai đoạn, các KCN thành phần không sử dụng nguồn nước ngầm tự khoan.

+ Khi trạm bơm tăng áp Nhơn Trạch có đủ công suất cung cấp cho toàn bộ KCN, nguồn nước ngầm từ 03 trạm cấp nước hiện hữu chỉ làm dự phòng và phục vụ chữa cháy.

+ Đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống cấp nước của tỉnh cần xây dựng sớm hệ thống tăng áp và các tuyến ống cấp nước trên tuyến đường chính trong khu công nghiệp để cung cấp và bổ sung nguồn cho các Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, KCN Nhơn Trạch II - Lộc Khang, KCN Nhơn Trạch III - giai đoạn 2, KCN Nhơn Trạch V.

+ Các KCN thành phần cần tuân thủ theo thiết kế và các điểm đấu nối với mạng lưới cấp nước của đô thị về vị trí cũng như đường kính.

d) Điều chỉnh quy hoạch thoát nước thải:

- Lưu lượng nước thải:

+ Tổng lưu lượng nước thải toàn KCN Nhơn Trạch là: 108.000m³/ngày.

+ Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp lấy bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước là 32 - 40m³/ha theo tiêu chuẩn trung bình của các khu.

+ Đối với khu công nghiệp IV (dệt may) có nhu cầu riêng khoảng 90 - 94m³/ha.

- Giải pháp điều chỉnh:

Với các trạm xử lý hiện hữu đang hoạt động có tiêu chuẩn đầu ra là cột B TCVN 5945 - 2005 thì phải nâng cấp công nghệ để đạt tiêu chuẩn cột A, các KCN còn lại phải xây dựng các trạm xử lý trước khi đưa các nhà máy vào hoạt động và nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn đầu ra là cột A TCVN 5945 - 2005. Các KCN thành phần cần xây dựng trạm xử lý nước thải hoàn tất trước khi cho thuê đất xây dựng nhà máy trong KCN theo đúng quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

e) Điều chỉnh quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Tính toán phụ tải điện theo các chỉ tiêu cấp điện như sau:

+ Đất công nghiệp: 200 - 250 KW/ha.

+ Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối: 100 KW/ha.

+ Đất khu điều hành dịch vụ: 300 - 400 KW/ha.

+ Đất cây xanh và giao thông: 10 KW/ha.

+ Đất kho tàng: 100 KW/ha.

- Nguồn điện:

+ Nhà máy điện Phú Mỹ 1, 2.

+ Nhà máy thủy điện Trị An (4 x 100 MW).

+ Nhà máy điện thủy điện Hàm Thuận công suất (2 x 150 MW).

+ Nhà máy điện thủy điện Đa Mi công suất (2 x 87 MW).

+ Nhà máy điện Formosa công suất (300 MW).

+ Nhà máy điện Vedan 68 MW.

+ Nhà máy điện Amata 20 MW.

+ Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, công suất 450 MW (đến 3/2008); Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (đến năm 2011), công suất 750 MW, đặt tại xã Phước Khánh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

+ Trạm 500/200 KV 2 x (3 x 200 MVA) Sông Mây, địa điểm ấp Sông Mây xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

- Lưới điện cao thế 500 KV, 220 KV, 110 KV.

Các tuyến cao thế hiện hữu và dự kiến đi ngang qua thành phố Nhơn Trạch như sau:

+ Tuyến 500 KV dự kiến nối liền Nhà máy điện Phú Mỹ - Nhà máy điện Nhơn Trạch.

+ Tuyến 220 KV hiện hữu Bà Rịa - Phú Mỹ - Long Thành, đấu nối vào trạm biến thế 220/110 KV Long Thành hiện hữu.

+ Tuyến 220 KV hiện hữu Phú Mỹ - Cai Lậy, sẽ đấu nối vào Nhà máy điện Nhơn Trạch.

+ Tuyến 220 KV hiện hữu Phú Mỹ - Nhà Bè.

+ Tuyến 220 KV hiện hữu Phú Mỹ - Cát Lái, sẽ đấu nối vào Nhà máy điện Nhơn Trạch.

- Giải pháp điều chỉnh:

+ Để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện cho thành phố Nhơn Trạch nói chung và KCN Nhơn Trạch nói riêng, tại Nhà máy điện Nhơn Trạch cần xây dựng trạm 220/110 KV - 2 x 250 MVA.

+ Tuyến 110 KV hiện hữu Bà Rịa - Phú Mỹ - Long Bình, đấu nối vào trạm biến thế 110/22 KV Tuy Hạ (Nhơn Trạch 1) hiện hữu.

+ Tuyến 110 KV Long Thành - Tuy Hạ đấu nối với tuyến 110 KV Nhà máy điện Nhơn Trạch.

g) Điều chỉnh quy hoạch thông tin liên lạc:

- Hệ thống thông tin liên lạc cho KCN Nhơn Trạch huyện Nhơn Trạch sẽ là một hệ thống viễn thông được ghép nối vào mạng viễn thông của Viễn thông Đồng Nai (cụ thể từ trạm viễn thông tại bưu điện KCN và Trạm Viễn thông Long Thọ - Phước An). Tổng số máy dự kiến cho toàn bộ KCN Nhơn Trạch sau khi điều chỉnh khoảng 21.000 máy. Các chủ đầu tư KCN thành phần có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan chức năng chuyên ngành để triển khai thực hiện.

h) Cây xanh:

- Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng”. Tỷ lệ cây xanh trong KCN 10%, KCN Nhơn Trạch bố trí tổng diện tích cây xanh là 325,62 ha chiếm tỷ lệ 12,65% diện tích toàn KCN, đáp ứng được yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- Diện tích cây xanh cách ly khu công nghiệp là 571,18 ha và trùng với ranh giới hành lang cây xanh cách ly theo đúng bản đồ sử dụng đất của huyện Nhơn Trạch đã được duyệt.

6. Các dự án ưu tiên cần thực hiện nhằm đảm bảo kết nối hạ tầng toàn khu công nghiệp và giữa khu công nghiệp với đô thị mới Nhơn Trạch:

a) Giao thông:

- Lập, rà soát các dự án trục giao thông chính (khung cứng) của KCN Nhơn Trạch. Chú trọng tới các điều kiện kỹ thuật giao thông, điểm giao cắt, lộ giới các tuyến đường 25B, 25C, 319, đường liên khu công nghiệp và đường nối ra cảng Phước An.

- Rà soát, khớp nối và định vị các điểm giao cắt điểm nối các tuyến từ KCN thành phần vào hệ thống khung cứng của KCN.

- Lập dự án xây dựng các nút giao thông quan trọng trong “Khung cứng” giao thông KCN (nút 25B và Hương lộ 19, nút 319 và đường ra cảng Phước An...).

* Các dự án đường giao thông ưu tiên đầu tư:

Để phục vụ nhu cầu vận chuyển lưu thông nguyên vật liệu, hàng hóa và hành khách, đồng thời hình thành khung giao thông chính - diện mạo của đô thị mới, thu hút đầu tư, kiến nghị địa phương ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến đường chính sau: Đường 25B, đường 25C, đường 319, đường đi cảng Phước An, đường số 09, đường số 10.

b) Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- Mương hở kè đá B3000mm phía Tây KCN từ đường 25B tới rạch Xóm Thuốc theo đồ án quy hoạch chung được phê duyệt (chiều dài: 6400m).

- Cải tạo cống Lò Rèn: Thay thế cống qua đường hiện hữu bằng cống hộp     2B4000mm, kè đá rạch Lò Rèn từ Hương lộ 19 tới sông Thị Vải (40m).

- Xây mới tuyến cống hộp B2000mm từ cửa xả số 01 (KCN Nhơn Trạch 1) tới Hương lộ 19 đấu nối với tuyến cống hộp B2500mm trên đường 25B thoát xuống rạch Bà Ký (1.558m).

- Xây mới tuyến cống hộp B2000mm - B2500mm từ Khu công nghiệp Vinatex - Tân Tạo tới rạch Cái Sinh (2.703m).

- Xây mới tuyến mương hở dài 600m cầu suối Cạn ra rạch Cái Sinh.

c) Thoát nước mưa:

- Lập dự án thoát nước chung cho toàn khu (nước mưa kết hợp nước thải sau trạm xử lý) theo các trục đường chính.

- Lập dự án các tuyến thoát nước từ KCN Nhơn Trạch tới các nguồn xả (rạch Bà Ký, cống Lò Rèn và tuyến thoát nước trong dải cây xanh,...).

d) Cấp nước:

Lập dự án các tuyến ống cấp nước chính từ trạm bơm tăng áp (đô thị Nhơn  Trạch) theo các trục 25B, 25C, 319 bao gồm: Tuyến ống cấp nước trên đường 25B từ trạm bơm tăng áp nhơn trạch đến hết ranh của khu công nghiệp; tuyến ống cấp nước trên đường 319 đoạn từ đường 25B tới đường đi cảng Phước An (đoạn cuối của Khu công nghiệp Dệt may), tuyến ống cấp nước trên đường 25C nằm trong ranh của khu công nghiệp, tuyến ống cấp nước trên đường giữa Khu công nghiệp III giai đoạn 2 và Khu công nghiệp VI.

e) Thoát nước thải, rác và vệ sinh môi trường:

- Ưu tiên các dự án tuyến thoát nước chung KCN có kết hợp với thoát nước thải của các KCN thành phần.

- Lập dự án thu gom rác tới các nhà máy và vận chuyển tới khu xử lý rác tập trung của tỉnh.

- Lập dự án quan trắc, cảnh báo, kiểm tra và quản lý vấn đề môi trường toàn khu công nghiệp.

g) Cấp điện:

Lập dự án đầu tư xây dựng tuyến 110 KV từ KCN Nhơn Trạch đến trạm của Nhà máy điện Nhơn Trạch để đảm bảo nguồn điện an toàn cho các KCN (xây dựng tuyến cao thế 110 KV, lập dự án đầu tư xây dựng trạm 110/22 KV tại KCN Nhơn Trạch II, lập dự án đầu tư xây dựng trạm 110/22 KV tại KCN Nhơn Trạch III (giai đoạn 2), lập dự án đầu tư xây dựng trạm 110/22 KV tại KCN Nhơn Trạch VI).

Điều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND huyện Nhơn Trạch, chủ đầu tư các KCN thành phần 


trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung điều chỉnh quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo điều chỉnh quy hoạch đã phê duyệt.

2. Chủ đầu tư các KCN thành phần trong KCN Nhơn Trạch lập danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, lập kế hoạch đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư. Căn cứ quy hoạch chung đã được phê duyệt điều chỉnh tiến hành điều chỉnh quy hoạch chi tiết (nếu có).

3. Ban Quản lý các KCN tổ chức tiến hành lập quy hoạch chi tiết hệ thống cây xanh cách ly KCN. Quản lý và ban hành quy định quản lý hệ thống cây xanh cách ly KCN.

4. Ban Quản lý các KCN phối hợp với các KCN thành phần nghiên cứu đề xuất kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các dự án ưu tiên nhằm đảm bảo kết nối hạ tầng toàn khu và giữa KCN với đô thị mới Nhơn Trạch.

5. Ban Quản lý các KCN phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch điều chỉnh KCN Nhơn Trạch, các chủ đầu tư KCN thành phần xây dựng và ban hành quy định quản lý xây dựng trong toàn KCN.

6. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp, thoát nước, cấp điện, bưu điện, phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đấu nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung tại khu vực.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, chủ đầu tư các KCN thành phần trong KCN Nhơn Trạch, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |