| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 742/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 23 tháng 3 năm 2009 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Đức tại xã An Phước và xã Long Đức, huyện Long Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Thực hiện Văn bản số 1600/BXD-KTQH ngày 09/8/2006 của Bộ Xây dựng về việc thỏa thuận quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện Văn bản số 4432/BQP-TM ngày 16/8/2007 của Bộ Quốc phòng về việc góp ý kiến dự án Khu công nghiệp Long Đức, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 5505/QĐ.CT.UBT ngày 12/11/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho Công ty Cổ phần Đầu tư Long Đức lập thủ tục đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức tại xã An Phước và xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Đức tại xã Long Đức và xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp lập tháng 5/2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 57/TTr-SXD ngày 12/3/2009,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Long Đức tại xã Long Đức và xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí: Khu vực lập quy hoạch thuộc một phần xã An Phước và xã Long Đức, huyện Long Thành; có ranh giới như sau:

- Phía Bắc giáp Khu công nghiệp An Phước và khu vực Trường Thiết giáp.

- Phía Nam giáp đất nông nghiệp.

- Phía Đông giáp dân cư hiện hữu.

- Phía Tây giáp đất quân sự (sân bay cũ), Trường Giáo dưỡng số 04.

b) Quy mô quy hoạch:

- Diện tích quy hoạch: 282,8 ha.

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000.

2. Tính chất, mục tiêu quy hoạch

a) Tính chất:

- Là khu công nghiệp đa ngành tập trung vào các ngành công nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường: Công nghiệp chế tạo lắp ráp điện tử, điện gia dụng, cơ khí chính xác, chế tạo máy, dụng cụ y tế, dược phẩm, vật liệu xây dựng, công nghiệp da giày (không thuộc da), chế biến lương thực thực phẩm… và các ngành nghề sản xuất khác ít gây ô nhiễm. Không bố trí các loại hình công nghiệp có khả năng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước như: Thuộc da, dệt, nhuộm, sản xuất giấy, tinh bột tươi, mạ kim, sản xuất hóa chất độc hại.

b) Mục tiêu:

- Hình thành khu công nghiệp sản xuất tập trung, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật xây dựng hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tập trung sản xuất.

- Quy hoạch phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc, quy hoạch mặt bằng sử dụng đất cho các lô đất công nghiệp, đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng đầu tư.

- Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích đầu tư và tranh thủ các cơ hội đầu tư vào địa phương.

- Tạo cơ sở pháp lý quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thuộc khu vực quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, quản lý xây dựng

a) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp	: 40m³/ha/ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước				: 80% nước cấp.

- Tiêu chuẩn cấp điện	: 250 KWh/ha.

- Tiêu chuẩn thông tin liên lạc		: 10 máy/ha.

b) Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu: ≤50%.

- Mật độ xây dựng khu trung tâm điều hành dịch vụ ≤40%.

- Tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên lô đất xây dựng nhà máy ≥20%.

- Tầng cao xây dựng trung bình: 02 tầng (≤12m).

- Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 04m, và cách tường rào lô đất (tất cả các phía) theo yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Quy hoạch sử dụng đất:

| - Đất xây dựng nhà máy: | 186,51 ha | chiếm tỷ lệ | 65,95% |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đất trung tâm điều hành - dịch vụ: | 8,47 ha | chiếm tỷ lệ | 2,99% |
| - Đất kho bãi: | 8,28 ha | chiếm tỷ lệ | 2,93% |
| - Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: | 3,50 ha | chiếm tỷ lệ | 1,24% |
| - Đất cây xanh: | 39,07 ha | chiếm tỷ lệ | 13,82% |
| - Đất giao thông: | 36,97 ha | chiếm tỷ lệ | 13,07% |
| Tổng cộng: | 282,80 ha | chiếm tỷ lệ | 100,00% |

b) Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc theo mô hình một khu công nghiệp hiện đại với các khu chức năng chính như sau:

- Khu trung tâm quản lý và dịch vụ bao gồm: Nhà điều hành, quản lý và trưng bày giới thiệu sản phẩm, bưu điện, ngân hàng, trạm bơm - đài nước... với tổng diện tích 8,47 ha, mật độ xây dựng 40%, tầng cao công trình: 04 - 05 tầng (≤16m).

- Đất xây dựng nhà máy: Với tổng diện tích 186,51 ha, các lô đất liên hệ thuận tiện với tuyến giao thông, với khu dịch vụ và các công trình phụ trợ khác, mật độ cây xanh trong từng nhà máy tối thiểu ≥20% diện tích lô đất.

- Khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Có diện tích 3,5 ha, là nơi tập kết trung chuyển rác phế thải, trạm biến áp, trạm xử lý nước thải.

- Khu cây xanh: Trong phạm vi khu công nghiệp tổng diện tích cây xanh quy hoạch tập trung khoảng 39,07 ha; ngoài ra còn tổ chức thêm:

+ Cây xanh trong khu vực trung tâm quản lý và dịch vụ, phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi giải trí cho công nhân, cải thiện môi trường đồng thời đóng góp cho việc tạo cảnh quan khu trung tâm.

+ Cây xanh trong khuôn viên của từng nhà máy, xí nghiệp có vai trò cải thiện môi trường trong từng nhà máy.

+ Cây xanh dọc theo các tuyến đường tạo cảnh quan, cải tạo vi khí hậu cho khu công nghiệp (diện tích 6,55 ha).

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- San nền: Khu vực quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, sử dụng phương pháp san lấp cân bằng tại chỗ, san lấp cục bộ để hạn chế tối đa khối lượng san lấp, cốt khống chế san lấp thấp nhất ở cao độ +38,00m và cao nhất ở cao độ +45,00m.

- Thoát nước mưa: Ðược thiết kế tách riêng với thoát nước bẩn, sử dụng cống tròn, cống hộp BTCT làm hệ thống thoát nước mưa cho khu công nghiệp, nước sau khi thu gom theo mương B.4000 chạy dọc theo đường vào khu công nghiệp dẫn về suối Phèn ở phía Tây sau đó ra sông Đồng Nai.

b) Quy hoạch giao thông:

- Ðường trục chính lộ giới 35m: Mặt đường 02 bên mỗi bên rộng 08m, dải cây xanh ngăn cách ở giữa rộng 03m, vỉa hè - cây xanh 02 bên mỗi bên rộng 08m.

- Đường nội bộ lộ giới 28m: Mặt đường 12m, vỉa hè - cây xanh mỗi bên rộng 08m.

- Đường cách ly Trường Thiết giáp mặt đường 07m, hai bên tổ chức dải cây xanh cách ly.

- Chỉ giới xây dựng: Chỉ giới xây dựng của tất cả các tuyến đường cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu ≥4m.

c) Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước Thiện Tân thông qua tuyến ống dọc Quốc lộ 51; xây dựng tuyến ống Ø500 dẫn về cấp cho khu công nghiệp.

- Tổng nhu cầu dùng nước 11.300m³/ngày.đêm.

- Mạng lưới đường ống: Xây dựng mạng vòng khép kín, hệ thống trụ cứu hỏa đặt dọc các tuyến ống chính với cự ly 150m/trụ.

d) Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải 9000m³/ngày.đêm.

- Mạng lưới thoát nước bẩn là hệ thống tự chảy và độc lập hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa, gồm các tuyến cống BTCT Ø300 - Ø800. Tổng lưu lượng nước bẩn công nghiệp 9.000m³/ngày.đêm, xử lý nước thải hai cấp: Xử lý cục bộ tại nhà máy và triệt để tại trạm xử lý đạt tiêu chuẩn loại A theo quy chuẩn Việt Nam trước khi xả ra suối Phèn. Chủ đầu tư phải đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải ngay trong giai đoạn đầu trước khi các nhà máy xí nghiệp đi vào hoạt động.

- Rác thải công nghiệp: Được tập trung vào bãi thu gom sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp theo quy hoạch của tỉnh.

e) Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện sử dụng điện lưới Quốc gia thông qua tuyến 22 KV từ trạm biến thế 220/110 KV Tam Phước.

- Mạng lưới phân phối các tuyến trung thế đi nổi trên trụ BTCT, hệ thống hạ thế chiếu sáng đi ngầm.

g) Thông tin liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai thông qua Trạm Viễn thông Khu công nghiệp Long Thành.

- Mạng lưới phân phối các tuyến cáp luồn trong ống PVC đi ngầm.

6. Phân đợt đầu tư xây dựng, nguồn vốn thực hiện

a) Giai đoạn 1:  Năm 2008 - 2009

- Cắm mốc khoanh vùng dự án, chuẩn bị đầu tư đền bù giải tỏa, thu hồi đất.

b) Giai đoạn 2: Từ năm 2009 đến 2010

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu xử lý nước thải, trung tâm điều hành dịch vụ.

c) Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ đầu tư.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành, UBND xã Long Đức, UBND xã An Phước, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Long Đức, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt, UBND huyện Long Thành giao các phòng, ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Long Đức, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

4. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Long Thành ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Long Đức, Chủ tịch UBND xã An Phước, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Long Đức, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |