| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG THU VÀ PHÂN TÍCH MẪU KHÔNG KHÍ XUNG QUANH, KHÍ THẢI VÀ NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Bổ sung những chỉ tiêu Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành định mức)

(Kèm theo Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND

ngày 20/10/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)

| STT | Mã hiệu | Thông số | Phương pháp thử nghiệm | Đơn giá (đồng VN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Đơn giá hoạt động thu và phân tích mẫu không khí xung quanh |  |  |  |  |
| 1.1 | KK1a | Bụi kim loại (Ni, Cu, Cd, Pb, Cr tổng) | TCVN 6152 - 1996 (lò Graphite) | 137.197 |
| 1.2 | KK1b | Bụi kim loại (Ni, Cu, Cd, Pb, Cr tổng) | TCVN 6152 - 1996 (ngọn lửa) | 135.608 |
| 2 | KK2 | CO2 | TCN 353 - 89 | 133.971 |
| 3 | KK3 | H2S | Thường quy kỹ thuật YHLĐ&VSMT Bộ Y tế 1993 | 258.067 |
| 4.1 | KK4a | NH3 | Thường quy KTYHLĐ&VSMT (thuốc thử Nessler) | 149.289 |
| 4.2 | KK4b | NH3 | Thường quy KTYHLĐ&VSMT (thuốc thử Indophenol) | 176.629 |
| 5 | KK5 | HCl | Thường quy KTYHLĐ&VSMT | 148.481 |
| 6 | KK6 | H2SO4 | Thường quy KTYHLĐ&VSMT | 165.073 |
| 7 | KK7 | HCN | Thường quy KTYHLĐ&VSMT | 201.491 |
| II. Đơn giá hoạt động thu và phân tích mẫu khí thải |  |  |  |  |
| 1 | KT1 | Nhiệt độ lò đốt | Thiết bị hồng ngoại | 282.677 |
| 2 | KT2 | Bụi | TCVN 5508 - 1991 | 199.924 |
| 3.1 | KT3a | Bụi kim loại (Cu, Cd, Pb, Cr tổng, Ni) | TCVN 6152 - 1996 (lò Graphite) | 275.219 |
| 3.2 | KT3b | Bụi kim loại (Ni, Mn, Cu, Cd, Pb, Al, Zn, Cr tổng) | TCVN 6152 - 1996 ngọn lửa) | 260.923 |
| 4 | KT4 | Khí NH3, HF, Cl2, THC, H2S, Ozon, VOC | TCVN 5508 - 1991 TCVN 5067 - 1995 | 353.495 |
| 5 | KT5 | Đo ống khói: Vận tốc, nhiệt độ, áp suất, %O2, %CO2, CO, SO2, NOx | Thiết bị chuyên dùng TESTO 350 | 2.126.895 |
| III. Đơn giá hoạt động thu và phân tích mẫu nước thải |  |  |  |  |
| 1 | NT1 | Nhiệt độ | APHA 2550.B | 14.847 |
| 2 | NT2 | Đục | APHA 2130.B | 84.167 |
| 3 | NT3 | Màu | APHA 2120.D | 101.611 |
| 4 | NT4 | Độ kiềm (độ kiềm phenol) | APHA 2310.B | 57.462 |
| 5 | NT5 | Cặn không tan (TSS) | APHA 3540.D | 84.341 |
| 6 | NT6 | Độ dẫn điện (EC) | APHA 2510.B | 86.746 |
| 7 | NT7 | Cặn hòa tan (TDS) | APHA 2540.C | 86.746 |
| 8 | NT8 | Cặn toàn phần sấy ở 110oC | APHA 2540.B | 105.652 |
| 9 | NT9 | Chất rắn sa lắng được | APHA 2540.F | 65.866 |
| 10 | NT10 | Tổng chất rắn bay hơi ở 103oC - 105oC | APHA 2540.B | 70.503 |
| 11 | NT11 | pH | USEPA 150.1 | 40.180 |
| 12 | NT12 | Clo dư | HACH 8021 | 106.113 |
| 13 | NT13 | COD | APHA 5220 | 124.819 |
| 14.1 | NT14a | Hàm lượng oxy hòa tan | APHA 4500-O.G | 89.042 |
| 14.2 | NT14b | Hàm lượng oxy hòa tan | TCVN 5499-1995 | 90.199 |
| 15 | NT15 | BOD | APHA 5210.B | 122.596 |
| 16 | NT16 | Clorua (Cl-) | APHA 4500-Cl | 89.005 |
| 17 | NT17 | Nitrit (N-NO2-) | APHA 4500-NO2 | 96.417 |
| 18.1 | NT18a | Nitrat (N-NO3-) | USEPA 352.1 | 104.612 |
| 18.2 | NT18b | Nitrat (N-NO3-) | APHA 4500-NO3 | 120.831 |
| 19.1 | NT19a | Amonia (N-NH3) | USEPA 350.3 | 110.984 |
| 19.2 | NT19b | Amonia (N-NH3) | TCVN 5899-1995 | 109.636 |
| 19.3 | NT19c | Amonia (N-NH3) | APHA 4500-NH3 | 109.636 |
| 20 | NT20 | Sunphat (SO42-) | APHA 4500-SO4 | 92.196 |
| 21.1 | NT21a | P tổng | APHA 4500-P.E | 112.387 |
| 21.2 | NT21b | P tổng | APHA 4500-P.D | 112.573 |
| 22 | NT22 | Tổng số Phospho hữu cơ | APHA 4500-P.B&P.E | 114.546 |
| 23.1 | NT23a | Hàm lượng Nitơ kendan | APHA 4500-N.org.B | 171.195 |
| 23.2 | NT23b | Hàm lượng Nitơ | APHA 4500-N.org.D | 201.463 |
| 24 | NT24 | Xyanua (CN-) | APHA 4500-CN.C | 205.724 |
| 25 | NT25 | Phenol | TCVN 6216-1996 | 534.941 |
| 26 | NT26 | Dầu và mỡ | APHA 5520.C | 368.284 |
| 27 | NT27 | Dầu mỡ động thực vật | APHA 5520.F | 307.972 |
| 28.1 | NT28a | Hàm lượng dầu khoáng | Sắc ký | 390.967 |
| 28.2 | NT28b | Hàm lượng dầu khoáng | HDCV 34-TN-05 | 367.445 |
| 29 | NT29 | Hàm lượng Cr(VI) | TCVN 6658-2000 | 163.796 |
| 30 | NT30 | Hàm lượng Cr(III) | APHA 3500.Cr.B | 207.532 |
| 31 | NT31 | Hàm lượng Cr tổng | APHA 3500.Cr.B | 199.662 |
| 32 | NT32 | Florua | APHA 4500-F.D | 151.282 |
| 33 | NT33 | Sunfua hòa tan | APHA 4500 S2-.D | 133.858 |
| 34 | NT34 | Sunfua tổng | APHA 4500 S2-.D | 115.522 |
| 35 | NT35 | H2S | APHA 4500 S2-.H | 115.522 |
| 36.1 | NT36a | Kim loại Fe | APHA 3500-Fe | 115.140 |
| 36.2 | NT36b | Kim loại Fe | HACH 8008 | 109.352 |
| 37.1 | NT37a | Các kim loại (Mn, Ni,…) | APHA 3113.B | 129.704 |
| 37.2 | NT37b | Các kim loại (Mn, Ni,…) nước nhiễm mặn | APHA 3113.B | 177.358 |
| 37.3 | NT37c | Các kim loại (Mn, Ni,…) | APHA 3111.B | 130.126 |
| 38 | NT38 | Kim loại Na | APHA 3500-Na | 112.205 |
| 39 | NT39 | Kim loại K | APHA 3500-K | 112.354 |
| 40.1 | NT40a | Kim loại Hg | APHA 3112-B | 140.861 |
| 40.2 | NT40b | Kim loại Hg (mẫu có hàm lượng chất hữu cơ cao) | APHA 3112-B | 147.637 |
| 41 | NT41 | Kim loại As | APHA 3114.B | 130.637 |
| 42 | NT42 | Kim loại Se | HDCV 35-TN-06 | 146.093 |
| 43 | NT43 | E.coli | BS 5763-94 | 108.535 |
| 44 | NT44 | Coliform | BS 5763-91 | 109.454 |