PHỤ LỤC
QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ SUỐI VỌNG

(Kèm theo Quyết định số 860/QĐ-UBND

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

# Giới thiệu tổng quan về công trình

## Giới thiệu chung về công trình

Tên công trình	: Hồ chứa nước Suối Vọng.

Tên hạng mục	: Quy trình vận hành hồ Suối Vọng

### Địa điểm xây dựng

Hồ Suối Vọng được xây dựng trên địa bàn xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, có tọa độ địa lý như sau :

10o50’00”  10o 51’30” Vĩ độ bắc

107o15’00”  107o18’45” Kinh độ đông

Hồ Suối Vọng

- Hình 1:  Bản đồ vị trí công trình hồ chứa nước Suối Vọng

### Mục tiêu và nhiệm vụ của hồ chứa nước Suối Vọng

Đảm bảo tưới cho 300 ha đất nông nghiệp.

## Đặc điểm, quy mô công trình

Theo QCVN 04-05-2012 công trình thủy lợi hồ chứa nước Suối Vọng là công trình cấp III.

## Điều kiện tự nhiên xã hội

### Địa hình, địa mạo

Địa hình khu vực xây dựng công trình là dạng địa hình miền núi và trung du, dạng đồi úp bát, hướng dốc của địa hình từ Tây Bắc xuống Đông Nam và có cao độ tại khu vực lòng hồ thay đổi từ +240 m đến +167 m so với mực nước biển.

### Địa chất công trình

Để đánh giá khả năng thấm mất nước lòng hồ đã tiến hành khảo sát địa chất công trình tại vai đập trái (02 hố khoan) và lòng hồ phía bờ phải (05 hố khoan)  kết quả khảo sát địa tầng phân bổ từ trên xuống cụ thể như sau:

Lớp 1:

Thành phần chủ yếu của lớp lá sét Bazan màu nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng . Chiều dày và chỉ tiêu cơ lý của lớp như sau:

Tên hố khoan 	Chiều dày lớp

HK1	: 4,8 m

HK2	: 18,7 m

HK3	: 5,0 m

K4	: 5,0 m

HK5	: 5,0 m

Các chỉ tiêu cơ lý

+ Thành phần hạt

- Hạt sạn 	: 0,1%

- Hạt cát	: 20,6%

- Hạt bụi	: 29,4%

- Hạt sét	: 49,9%

+ Độ ẩm tự nhiên W	: 41,82%

+ Dung trọng tự nhiên γw 	: 1,81 g/cm3

+ Dung trọng khô γk	: 1,28 g/cm3

+ Khối lượng riêng ∆ 	: 2,73 g/cm3

+ Hệ số rỗng eo 	: 1,143

+ Độ bão hòa G	: 100%

+ Giới hạn chảy	: 56,73%

+ Giới hạn dẻo	: 36,05%

+ Chỉ số dẻo	: 20,69%

+ Độ sệt B	: 0,28

+ Lực dính kết C 	: 0,37 KG/cm2

+ Góc nội ma sát φ 	: 14,1o

+ Hệ số nén lún a0.5-1 	: 0,072 cm2/kg

+ Hệ số nén lún a1-2 	: 0,038 cm2/kg

+ Hệ số thấm bình quân HK1 Kth 	: 4 x 10-5

+ Hệ số thấm bình quân HK2 Kth 	: 4,91 x 10-4

+ Hệ số thấm bình quân HK3-5 Kth 	: 4x10-5

Lớp 2:

Lớp 2 là lớp đá phong hóa, đá lỗ rỗng màu xám đen, chiều dày và chỉ tiêu cơ lý cụ thể sau:

Tên hố khoan	Chiều dày lớp

HK1	: 16,4 m

HK2	: 1,7 m

Các chỉ tiêu cơ lý

+ Độ ẩm tự nhiên W	: 3,77%

+ Dung trọng tự nhiên γw 	: 2,46 g/cm3

+ Dung trọng khô γk	: 2,37 g/cm3

+ Khối lượng riêng ∆ 	: 2,73 g/cm3

Cường độ nén

+ Khô	: 29,2 N/mm2

+ Độ bão hòa G	: 26,8%

+ Độ hút nước	: 6,0%

+ Hệ số hĩa mềm	: 0,92

+ Hệ số thấm bình quân HK1 Kth 	: 4,9 x 10-5

+ Hệ số thấm bình quân HK2 Kth 	: 8,82 x 10-5

Lớp 3:

Lớp 3 là lớp đá phong hóa, đá lỗ rỗng màu xám đen, chiều dày chưa xác định, chỉ tiêu cơ lý cụ thể sau:

Tên hố khoan	Chiều dày lớp

HK1	: 3,8 m

HK2	: 4,6 m

Các chỉ tiêu cơ lý

+ Độ ẩm tự nhiên W	: 2,7%

+ Dung trọng tự nhiên γw 	: 2,674 g/cm3

+ Dung trọng khô γk	: 2,604 g/cm3

+ Khối lượng riêng ∆ 	: 2,769 g/cm3

Cường độ nén

+ Khô	: 89,3 N/mm2

+ Độ bão hòa G	: 85,9%

+ Độ hút nước	: 2.29%

+ Hệ số hĩa mềm	: 0,90

+ Hệ số thấm bình quân HK1 Kth 	: 5,06 x 10-5

+ Hệ số thấm bình quân HK2 Kth 	: 2,89 x 10-5

Qua tài liệu khảo sát địa chất cho thấy đất thân đập, nền đập và lòng hồ có hệ thấm từ vừa đến lớn, nhất là lớp đá nền là loại đá phong hóa lỗ rỗng nứt lẻ, hệ số thấm trên các đoạn ép nước thí nghiệm giao động mạnh từ thấm vừa đến thấm rất mạnh, cần phải xử lý thấm cho hồ chứa để đảm bảo khả năng tích chữ nước và chống xói ngầm, xói tiếp xúc nền và đập gây ra mất ổn định công trình.

### Tài nguyên thiên nhiên

    - Tài nguyên đất và thổ nhưỡng

Toàn bộ diện tích lưu vực nằm trên nền địa tầng hệ La Ngà, với các tầng đá gốc granit, bazan, lớp phủ là tầng phong hóa mạnh của đá gốc, bề mặt lớp canh tác là lớp bồi tích và phù sa sông suối. Căn cứ vào bản đồ đất vùng dự án được tổng hợp từ công trình điều tra nghiên cứu chương trình rà soát, bổ sung quy hoạch Nông nghiệp - Nông thôn của Viện Quy hoạch - Bộ Nông nghiệp & PTNT năm 2000 bao gồm các loại đất: Đất phù sa (Fluvisols), đất gley (Gleysols), đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng, đất nâu đen trên đá bọt bazan (Leptosols), đất đỏ nâu trên đá bazan (Ferrasols) và đất xám. Về đặc tính đất đai trong vùng có đặc tính rất đa dạng , tầng đất mỏng đến trung bình với nhiều đá sỏi vụn và đá lộ đầu nhưng có đặc tính tốt là giàu chất hữu cơ nên phù hợp với nhiều loại cây trồng nhiệt đới và á nhiệt đới.

    - Tài nguyên nước

Trong khu vực chỉ có một dòng suối chính, với diện tích lưu vực 17,7 km2 hàng năm cung cấp nước cho hạ du khoảng 10 triệu m3 nước. Nhưng lượng nước này phân bổ không đều, lượng nước mùa mưa chiếm 85% lượng nước cả năm.

### Tình hình dân sinh - kinh tế - xã hội

Tình hình sản xuất hàng hóa

Người dân trong vùng dự án chủ yếu làm nghề nông, để phát triển kinh tế xã hội ngày một đang tập trung thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng cây trồng vật nuôi chủ lực. Chú trọng đến đầu tư chuyên canh tăng năng suất, chất lượng, sản phẩm hàng hóa. Tận dụng và khai thác hiệu quả nguồn nước ngầm, hồ Suối Vọng để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

Hệ thống vật chất cơ sở hạ tầng

Hệ thống cơ sở hạ tầng vùng dự án như đường giao thông, điện lưới thắp sáng và hệ thống thông tiên liên lạc tương đối hoàn chỉnh, cụ thể hệ thống đường giao thông nông thôn đạt trên 75% tỷ lệ nhựa hóa, với điều kiện vật chất cơ sở hạ tầng hiện tại rất thuận lợi cho việc triển khai thực hiện dự án.

Các lĩnh vực khác liên quan đến dự án

Trong khu vực dự án có một ngôi chùa nằm cạnh bờ hồ, đây là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân địa phương và các vùng lân cận, mặt khác tuyến đập nằm trên trục đường giao thông liên huyện đã và đang hình thành một một khu  du lịch sinh thái kết hợp tâm linh của người dân, nên trong quá trình cải tạo sửa chữa cụm công trình đầu mối hồ cần phải chú ý đặc biệt đến kiến chúc thẩm mỹ các hạng mục để khai thác hiệu quả kinh tế tối đa sẵn có của công trình.

### Hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi

Hồ Suối Vọng được xây dựng vào năm 1987, hiện tại hồ sơ lưu trữ thiết kế bản vẽ công trình cho các hạng mục không còn.

Đập đất tạo hồ

Qua tài liệu đo đạc khảo sát hiện trạng, kết hợp phân tích kết quả mặt cắt đập hiện tại như sau:

+ Chiều dài đập: Lđập = 589 m

+ Chiều rộng đập mặt đập: Bđập = 8 m

+ Cao trình đỉnh đập +183,6 m

+ Cao trình đỉnh tường chắn sóng 184,0 m

Các hạng mục như đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ được nâng cấp sửa chữa năm 2019.

- Mặt đập: Kết cấu mặt đập được phủ lớp bê tông nhựa áp phan, kết hợp làm đường giao thông.

- Tường chắn sóng phía thượng lưu trên mặt đập kết cấu tường bằng đá xây, cao trình đỉnh tường 184,0 m

- Mái đập thượng lưu: Kết cấu bảo vệ mái thượng lưu hiện hữu bằng đá lát khan. Hệ số mái m = 3.

- Mái đập hạ lưu: Từ cao trình đỉnh đập +183.6 xuống đến chân đập được trồng cỏ chỉ để bảo vệ mái.

- Hệ thống rãnh thoát nước mái hạ lưu xây bằng đá. Hệ số mái m = 3.

Cống lấy nước

Cống lấy nước được kết cấu bằng bê tông cốt thép, theo kết quả kiểm định bê tông cốt thép cống thì cường độ bê tông của các bộ phận cửa vào, cửa ra, thân công và trụ tháp vẫn đặc chắc và đảm bảo cường độ của bê tông mac 250.

- Tràn xã lũ

Tràn xả lũ là loại tràn tự do, được thiết kế theo hình thức tràn máng bên bao gồm các hạng mục: Máng tràn   cầu giao thông  dốc nước  mũi phun. Bộ phận máng tràn, cầu giao thông và mũi phun kết cấu bằng bê tông cốt thép.

## Đặc điểm chung tự nhiên khí hậu vùng dự án

### Đặc điểm địa hình lưu vực

Lưu vực hồ Suối Vọng bắt nguồn từ các nhánh suối nhỏ từ các đồi cao có cao trình mặt đất tự nhiên khoảng +300 ÷ +400m.

Lưu vực hồ Suối Vọng có hình dạng thon dài, mở rộng phần thượng lưu, thu hẹp dần khi về tới tuyến đập. Lưu vực có độ dốc sườn không quá lớn, mật độ lưới sông khá dày. Dòng chính từ phía thượng nguồn cho đến trung lưu có hướng chảy chủ đạo là Tây Nam - Đông Bắc, từ trung lưu về hạ lưu theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đến gần tuyến đập chuyển hướng Tây - Đông.

Lưu vực có tính chất địa hình vùng đồi, độ dốc lưu vực không lớn, đoạn thượng nguồn có dộc dốc lớn hơn so với nửa phần hạ lưu lưu vực - phần hạ lưu có độ dốc soải đều. Tầng phủ chủ yếu là cây bụi, phân bố dòng chảy giữa mùa mưa và mùa khô chênh lệch rất lớn. Mùa kiệt, theo điều tra thực địa thì dòng chảy có nhưng cũng khá nhỏ; còn mùa lũ quá trình tập trung dòng chảy lũ khá nhanh.

Các đặc trưng hình thái lưu vực (xác định trên bản đồ 1/10 000) tính đến tuyến đập như sau:

Bảng 2.1.	Các đặc trưng hình thái lưu vực hồ Suối Vọng

| Đặc trưng | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| Diện tích lưu vực | F | km2 | 17.7 |
| Độ dài sông chính | L | km | 7.3 |
| Tổng độ dài sông nhánh | li | km | 11.1 |
| Độ đốc bình quân lòng sông | Js | ‰ | 5.5 |
| Độ đốc bình quân lưu vực | Jd | ‰ | 84.2 |
| Mật độ lưới sông | D | km/km2 | 0.93 |

### Đặc điểm chung về khí hậu

Lưu vực hồ Suối Vọng nằm trong khu vực Đông Nam Bộ mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa: nóng ẩm và mưa nhiều, hàng năm khí hậu phân hóa thành 02 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

- Mùa mưa từ tháng V đến tháng X: Ảnh hưởng chủ yếu là gió mùa Tây Nam mang nhiều hơi ẩm gây ra mưa nhiều. Lượng mưa mùa này chiếm tỷ lệ 85  90% lượng mưa cả năm. Đây cũng là thời kỳ có những đợt mưa lớn do hoạt động của các dải hội tụ nhiệt đới, các vùng khí áp thấp và ảnh hưởng của bão Biển Đông.

- Mùa khô từ tháng XI đến tháng IV năm sau, chịu sự chi phối của gió mùa Mùa Đông khô, hanh. Lượng mưa trong mùa này chỉ chiếm 10  15% lượng mưa cả năm. Thời tiết trong mùa này chủ yếu là nắng nóng, nhất là các tháng cuối mùa (tháng III, IV).

### Đặc điểm chung về thủy văn

- Đối với lưu vực tự nhiên như lưu vực hồ Suối Vọng, nguồn duy nhất sinh ra dòng chảy trên lưu vực là lượng mưa hàng năm. Phân bố dòng chảy cũng phân hóa mạnh mẽ theo thời gian trong năm, phụ thuộc vào diễn biến của mưa và các yếu tố khí hậu khác, tạo nên sự tương phản sâu sắc và hình thành nên hai mùa Lũ - Kiệt đối lập nhau.

- Từ số liệu thực đo các trạm thủy văn trong khu vực và điều tra khảo sát thực tế từ người dân sinh sống lâu năm ở đây có thể nêu lên đặc điểm chính về dòng chảy hàng năm như sau: Dòng chảy năm phụ thuộc vào chế độ mưa và chia thành 02 mùa:

- - Mùa lũ: từ tháng VII (năm mưa sớm thì từ tháng VI) đến tháng XI; lượng nước chủ yếu tập trung trong mùa này. Tuy nhiên do lưu vực có độ dốc sườn và lòng suối không lớn nên lũ xảy ra cũng không thật ác liệt như đối với các vùng khác như ở tỉnh Bình Phước, hay Lâm Đồng, Đắk Nông - nơi có địa hình có độ dốc lớn.

- - Mùa cạn: từ tháng XII đến tháng VI (hoặc tháng V) năm sau, một phần lượng nước mưa trong mùa mưa được lưu vực giữ lại và chảy ra dưới dạng dòng cơ bản, giảm dần và có lưu lượng khá nhỏ vào các tháng giữa và cuối mùa khô do thời tiết nắng nóng, mưa ít (hoặc không mưa), gây khó khăn trong việc cấp nước tưới cho cây trồng và nước dùng sinh hoạt.

## Các đặc trưng khí tượng

### Nhiệt độ không khí

- Nhiệt độ bình quân hàng năm tương đối ổn định trong khoảng 25.5  27.9oC. Tính bình quân nhiều năm, trị số này đạt Tbq = 26.0oC.

- Nhiệt độ cao nhất quan trắc được là Tmax tđ = 38.8oC.

- Nhiệt độ thấp nhất quan trắc được là Tmin tđ = 12.1oC.

Bảng 2.2:	Nhiệt độ không khí BQNN

(Đơn vị: oC)

| Đặc trưng | Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BQ năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Tbq | 24.5 | 25.4 | 26.9 | 27.9 | 27.4 | 26.4 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.4 | 24.5 | 26.0 |
| Tmax tđ | 36.5 | 38.3 | 38.1 | 38.6 | 38.8 | 35.7 | 34.7 | 34.2 | 34.6 | 34.2 | 34.3 | 35.4 | 38.8 |
| Tmin tđ | 12.1 | 14.8 | 13.7 | 19.6 | 21.2 | 20.8 | 20.2 | 20.9 | 20.3 | 18.5 | 14.6 | 14.1 | 12.1 |

(Nguồn: Đài KTTV Khu vực Nam Bộ).

Ghi chú:	Tbq: Nhiệt độ bình quân; Tmaxtđ: Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối; Tmin tđ: Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối.

### Độ ẩm không khí

Độ ẩm tương đối của không khí là một đại lượng tỷ lệ thuận với lượng hơi nước và tỷ lệ nghịch với nhiệt độ.

Mùa mưa do lượng hơi nước dồi dào, lại là thời kỳ nhiệt độ không khí đạt giá trị thấp nên độ ẩm không khí rất cao, thậm chí có những thời điểm đạt trạng thái bão hòa (độ ẩm bằng 100%).

Ngược lại, trong mùa khô, nhiệt độ cao, lượng hơi ẩm nhỏ (do ít mưa) nên độ ẩm không khí thấp.

Các đặc trưng về độ ẩm của khu vực nghiên cứu như sau:

- Độ ẩm bình quân năm: Rbq = 82%.

- Tháng ẩm nhất là tháng IX, có độ ẩm bình quân đạt 89%.

- Tháng khô nhất là tháng III, độ ẩm bình quân đạt 72%.

- Độ ẩm thấp nhất tuyệt đối: Rmintđ = 21%

Bảng 2.3:	Độ ẩm không khí BQNN

(Đơn vị: %)

| Đặc trưng | Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cả năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Rbq | 76 | 73 | 72 | 75 | 82 | 87 | 88 | 88 | 89 | 88 | 84 | 81 | 82 |
| Rmax tđ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rmintđ | 28 | 21 | 21 | 27 | 32 | 43 | 51 | 51 | 51 | 44 | 39 | 34 | 21 |

(Nguồn: Đài KTTV Khu vực Nam Bộ).

Ghi chú:	Rbq: Độ ẩm bình quân; Rmax tđ: Độ ẩm cao nhất tuyệt đối; Rmin tđ: Độ ẩm thấp nhất tuyệt đối.

### Số giờ nắng

Tổng số giờ nắng bình quân năm là 2382 giờ/năm.

Trong năm nắng nhiều từ các tháng XII đến tháng V; tháng III nắng nhiều nhất, số giờ nắng bình quân 260giờ/tháng. Nắng ít vào các tháng VI đến tháng XI, trong đó tháng nắng ít nhất là tháng IX (159giờ/tháng).

Số giờ nắng các tháng trong năm như bảng sau:

Bảng 2.4:	Số giờ nắng trong năm

(Đơn vị: giờ)

| Đặc trưng | Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Ntb (giờ/tháng) | 225 | 232 | 260 | 230 | 204 | 176 | 174 | 172 | 159 | 170 | 187 | 193 | 2382 |

(Nguồn: Đài KTTV Khu vực Nam Bộ)

Ghi chú: Nbq: Số giờ nắng bình quân.

### Gió gần mặt đất

Trong năm có 02 mùa gió:

- Gió mùa Mùa Hạ: Hoạt động từ tháng V đến tháng X. Hướng gió thịnh hành là Tây và Tây Nam. Tốc độ gió bình quân mùa là 1.0  1.50m/s. Đây là luồng không khí từ vùng biển Ấn Độ Dương, qua Vịnh Thái Lan thổi tới nên mang nhiều hơi ẩm.

- Gió mùa Mùa Đông: Hoạt động vào các tháng còn lại trong năm (từ tháng XI đến tháng IV). Hướng gió thịnh hành là từ Bắc đến Đông Nam. Tốc độ gió bình quân mùa là 1.0  1.8m/s. Đây là hậu quả sự xâm lấn của khối không khí cực đới lục địa Châu Á, có đặc điểm là khô hanh và lạnh.

Phân bố tốc độ gió các tháng trong năm được trình bày trong bảng sau.

Bảng 2.5:	Tốc độ gió bình quân và hướng thịnh hành hàng năm

(Đơn vị: m/s)

| Đặc trưng | Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII |  |
| Vbq | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 |

(Nguồn: Đài KTTV Khu vực Nam Bộ).

Tốc độ gió lớn nhất không kể hướng ứng với tần suất thiết kế như trong bảng sau đây:

Bảng 2.6:	Tốc độ gió lớn nhất thiết kế - không kể hướng

(Đơn vị: m/s)

| Tần suất | 2% | 4% | 10% | 20% | 25% | 50% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vmaxp không kể hướng | 17.8 | 16.7 | 14.8 | 13.3 | 12.7 | 10.6 |

(Xem Phụ lục Bảng II.1 và Phụ lục Hình II.1).

### Bốc hơi

Trong năm, bốc hơi mạnh nhất vào các tháng mùa khô, đặc biệt các tháng III và IV là những tháng có nhiệt độ cao, độ ẩm không khí nhỏ, tốc độ gió lớn. Các tháng mùa mưa, lượng bốc hơi giảm rõ rệt, nhất là vào các tháng IX, X là thời kỳ có mưa nhiều, độ ẩm không khí cao.

- Tổng lượng bốc hơi năm bình quân hàng năm là: 1079.8 mm.

- Lượng bốc hơi tháng bình quân cao nhất là 156.9 mm/tháng (tháng III).

- Lượng bốc hơi tháng thấp nhất là 56.0 mm/tháng (tháng X).

Bảng 2.7:	Bốc hơi bình quân (ống Piche)

(Đơn vị: mm/tháng)

| Đặc trưng | Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Etháng bq | 108.5 | 126.2 | 156.9 | 132.5 | 93.1 | 69.6 | 66.0 | 64.6 | 56.3 | 56.0 | 66.1 | 84.0 | 1079.8 |

Bốc hơi mặt nước được xác định thông qua quan hệ thực đo đồng thời bốc hơi ống Piche, bốc hơi chậu trên vườn và bốc hơi chậu trên bè. Gần đúng coi lượng bốc hơi chậu trên bè là bốc hơi mặt nước hồ.

Echậu (bè) = K1* Echậu (vườn)

Echậu (vườn) = K2* Epiche

Sử dụng tài liệu thực đo trạm khí tượng Xuân Lộc, Trị An và một số trạm thực nghiệm khác, xác định được K1*K2 = 1.5.

Kết quả có Enước = 1618.1mm/năm.

Phân phối bốc hơi mặt nước lấy theo phân phối bốc hơi ống Piche. Bảng sau đây trình bày phân phối bốc hơi năm bình quân cho khu vực nghiên cứu.

Bảng 2.8:	Bốc hơi mặt nước bình quân

(Đơn vị: mm)

| Đặc trưng | THÁNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| E nước bq | 161.4 | 188.7 | 235.4 | 199.6 | 139.0 | 104.2 | 98.6 | 96.5 | 84.2 | 84.9 | 99.7 | 125.7 | 1618.1 |

(Nguồn: Epiche: Đài KTTV Khu vực Nam Bộ; Enước: tính toán).

### Mưa

Lượng mưa năm

Gần lưu vực hồ chứa nước Suối Vọng nhất có trạm đo mưa Cẩm Mỹ và trạm Xuân Lộc. Theo phương pháp đa giác Thiessen thì trọng số ảnh thưởng của các trạm đo mưa Cẩm Mỹ và Xuân Lộc đối với lưu vực hồ tương ứng lần lượt là 0.75 và 0.25.

Lượng mưa bình quân lưu vực được xác định thông qua tài liệu nhiều năm trạm Cẩm Mỹ và Xuân Lộc (có tham khảo thêm các trạm Biên Hòa, Long Thành, Trảng Bom...), và kết hợp với bản đồ đẳng trị mưa BQNN toàn quốc do Viện KTTV xây dựng.

- Lượng mưa năm BQNN trạm Cẩm Mỹ là Xo = 1695.6 mm. (xem Phụ lục Bảng II.2 và Phụ lục Hình II.2);

- Lượng mưa năm BQNN trạm Xuân Lộc là Xo = 2057.6 mm. (xem Phụ lục Bảng II.3 và Phụ lục Hình II.3);

- Trên bản đồ đẳng trị mưa, lưu vực hồ Suối Vọng ở vị trí có giá trị lượng mưa BQNN khoảng trên 1600 đến 1800 mm.

Kết quả lượng mưa năm BQNN của lưu vực hồ Suối Vọng là, Xo lv = 1786.1 mm.

Phân phối mưa trong năm áp dụng theo phân phối trạm Cẩm Mỹ. Mô hình mưa năm BQNN cho lưu vực Suối Vọng như sau.

Bảng 2.9:	Mưa bình quân lưu vực

(Đơn vị: mm)

| Đặc trưng | THÁNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Xbq | 7.6 | 3.11 | 11.95 | 51.76 | 191.3 | 253.2 | 307.9 | 277.6 | 299 | 263 | 87.5 | 31.78 | 1786.1 |

Lượng mưa năm thiết kế trên khu tưới được xác định thông qua trạm Cẩm Mỹ và xác định được mô hình mưa năm ứng với các tần suất thiết kế như bảng sau.

Bảng 2.10: Phân phối mưa năm thiết kế trên khu tưới

(Đơn vị: mm)

| Đặc trưng | THÁNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| X75% | 0.0 | 0.0 | 45.1 | 20.2 | 225.1 | 166.7 | 178.6 | 259.0 | 236.0 | 202.6 | 46.8 | 20.1 | 1400.1 |
| X85% | 0.0 | 0.0 | 37.6 | 16.8 | 187.5 | 138.8 | 148.7 | 215.7 | 196.5 | 168.7 | 39.0 | 16.7 | 1166.1 |

Lượng mưa gây lũ

Hàng năm, các tháng VIII, IX, X thường xuất hiện những trận mưa lớn, kéo dài 1  2 ngày, có khi hơn, sinh ra lũ trên lưu vực.

Đối với các lưu vực thuộc loại nhỏ như lưu vực hồ Suối Vọng, lưu lượng đỉnh lũ phụ thuộc chủ yếu vào lượng mưa một ngày lớn nhất. Còn lượng mưa toàn trận và phân bố của trận mưa sau khi được lưu vực điều tiết sẽ tạo ra tổng lượng lũ và dạng đường quá trình lũ.

Do đó việc xác định lượng mưa thời đoạn ngắn là rất cần thiết để tính toán lũ trên lưu vực.

Tương tự như đối với mưa năm trên lưu vực, lượng mưa gây lũ được tính toán thông qua tài liệu của trạm Cẩm Mỹ và Xuân Lộc.

Từ tài liệu thực đo nhiều năm, tính toán thống kê theo phương pháp đường thích hợp lượng mưa 1 ngày lớn nhất (X1max) tại trạm Cẩm Mỹ và Xuân Lộc, xác định được lượng mưa gây lũ trên lưu vực như bảng sau.

Bảng 2.11: Lượng mưa gây lũ trên lưu vực

(Đơn vị X: mm)

| Vị trí | X0.2% | X0.5% | X1.0% | X1.5% | X2% | X10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lưu vực Suối Vọng | 237.1 | 216.6 | 200.7 | 192.4 | 184.1 | 141.8 |

## Dòng chảy năm

### Chuẩn dòng chảy năm (Dòng chảy BQNN)

Theo quy phạm tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế hiện hành (QPTL.C-6-77), có nhiều phương pháp để xác định dòng chảy BQNN cho một lưu vực nhỏ không có tài liệu quan trắc dòng chảy như lưu vực Suối Vọng.

- Áp dụng phương pháp tính toán dòng chảy năm từ mưa, được quy định trong quy phạm QPTL.C-6-77, mục 2.7 phần 1 - c (công thức 2-32b).

Y = 1−11+XZ0n1nX					(3-1)

trong đó: 	X - Lượng mưa bình quân lưu vực trung bình nhiều năm.

Y - Lớp dòng chảy trung bình nhiều năm.

Z0 - Khả năng bốc hơi lớn nhất của lưu vực.

n - Thông số phản ánh đặc điểm của địa hình.

Đối với các lưu vực đang xét, X đã xác định ở mục II.2.6, Z0 lấy theo trạm Xuân Lộc, n xác định theo tài liệu thực đo nhiều năm của lưu vực tương tự. Từ đó xác định được lớp dòng chảy chuẩn Yo=706.8mm, đổi sang modun bằng Mo=22.4l/skm2.

- Áp dụng phương trình cân bằng nước lưu vực Đồng Nai.

Yo=Xo-1050 (mm)							(3-2)

Xác định được Yo= 736.1mm; Mo=23.3l/skm2

- Áp dụng phương trình cân bằng nước (do Viện QHTL Miền Nam lập).

Yo=0.458*Xo-85 (mm)					(3-3)

Xác định được Yo= 733mm; Mo=23.2l/skm2

- Tham khảo bản đồ đẳng trị chuẩn dòng chảy năm toàn quốc của Viện KTTV, lưu vực Suối Vọng nằm ở trí trí giữa đường đồng mức modun chuẩn dòng chảy 20 & 30l/skm2.

- Lựa chọn kết quả:

Căn cứ kết quả xác định modun chuẩn dòng chảy từ nhiều phương pháp, đề nghị chọn chuẩn dòng năm cho lưu vực Suối Vọng là Mo=23.0 l/skm2;

Chuyển đổi sang các đại lượng biểu thị khác, kết quả chọn như trong bảng sau.

Bảng 3.1:  Kết quả tính toán dòng chảy BQNN trên lưu vực

| Lưu vực tính toán | F | Mo | Yo | Qo | Wo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (km2) | (l/s.km2) | (mm) | (m3/s) | (106 m3) |  |
| Hồ Suối Vọng | 17.7 | 23.0 | 725.3 | 0.407 | 12.84 |  |

Kết quả này gắn liền với số liệu quan trắc dài năm tại các trạm trên lưu vực tương tự và phạm vi áp dụng điều kiện tương tự khá tốt; đồng thời cũng phù hợp với các kết quả xác định theo các phương pháp khác và mang tính an toàn trong điều kiện tương lai đại lượng dòng chảy hàng năm trên các lưu vực nhỏ chịu ảnh hưởng rất lớn bởi quá trình khai thác nguồn nước trên lưu vực cũng như sự biến động của thời tiết, khí hậu.

- Xác định các tham số thống kế Cv và Cs:

Hệ số biến động Cv được xác định theo công thức (2-33) QP TL. C-6-77:

Cvylvnc=Cvy lvtt * (Mo lvtt / Mo lvnc)		(3-4)

Kết quả hệ số biến động Cv cho các lưu vực nghiên cứu: Cvy = 0.28.

Hệ số biến động Cv được xác định theo công thức (2-34) QP TL. C-6-77:

Cv=A'M00.4F+10.08

(3-5)

Kết quả hệ số biến động Cv cho các lưu vực nghiên cứu: Cvy = 0.39.

iii. Hệ số biến động Cv được xác định theo công thức kinh nghiệm của Xôkolopxki

Cv=a−0.063lgF+1

(3-6)

Kết quả hệ số biến động Cv cho các lưu vực nghiên cứu: Cvy = 0.41.

- Lựa chọn kết quả:

Căn cứ kết quả xác định hệ số biến động dòng chảy năm (Cv) từ nhiều phương pháp, đề nghị chọn Cv cho lưu vực Suối Vọng là Cv=0.36.

- Hệ số thiên lệch Cs lấy theo quy phạm: Cs = 2Cv

### Dòng chảy năm thiết kế

Từ giá trị chuẩn dòng chảy năm và các thông số thống kê đã xác định được ở trên, sử dụng đường tần xuất lý luận PIII, xác định được dòng chảy năm thiết kế ứng với các tần suất cho lưu vực nghiên cứu như sau:

Bảng 3.2: 	Dòng chảy năm thiết kế ứng với các tần suất

| Lưu vực hồ | Flv (km²) | Đặc trưng | Tần suất |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P=25% | P=50% | P=75% | P=85% | P=90% | P=95% |
| Suối Vọng | 17.7 | QP (m³/s) | 0.494 | 0.390 | 0.301 | 0.260 | 0.234 | 0.199 |
|  |  | WP (106m³) | 15.66 | 12.38 | 9.55 | 8.25 | 7.42 | 6.31 |

### Phân phối dòng chảy năm thiết kế

Dùng phân phối dòng chảy năm của lưu vực tương tự làm đại biểu, có tính đến sự hạn chế trong điều hòa dòng chảy trong năm (mùa cạn) đối với lưu vực có diện tích nhỏ như lưu vực hồ Suối Vọng, xác định được phân phối dòng chảy năm thiết kế cho lưu vực hồ Suối Vọng. Trong đó: năm tần suất P = 25% lấy theo mô hình nhóm năm nhiều nước, năm tần suất P = 50% lấy theo mô hình nhóm năm nước trung bình, năm tần suất P = 75%÷95% lấy theo mô hình nhóm năm ít nước.

Kết quả xác định được phân phối dòng chảy năm cho lưu vực hồ Suối Vọng như sau.

Bảng 3.3:  Phân phối dòng chảy tự nhiên năm thiết kế

(Đơn vị Q:m3/s; W:106 m3)

| ĐT | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q25% | 0.073 | 0.055 | 0.046 | 0.070 | 0.143 | 0.370 | 0.775 | 0.674 | 1.29 | 1.71 | 0.580 | 0.136 | 0.494 |
| Q50% | 0.049 | 0.050 | 0.036 | 0.030 | 0.114 | 0.248 | 0.497 | 0.710 | 1.04 | 1.49 | 0.314 | 0.099 | 0.390 |
| Q75% | 0.062 | 0.037 | 0.027 | 0.022 | 0.060 | 0.166 | 0.428 | 0.472 | 0.759 | 1.08 | 0.387 | 0.106 | 0.301 |
| Q85% | 0.054 | 0.032 | 0.023 | 0.019 | 0.052 | 0.143 | 0.370 | 0.408 | 0.656 | 0.936 | 0.334 | 0.092 | 0.260 |
| Q90% | 0.049 | 0.029 | 0.021 | 0.017 | 0.047 | 0.129 | 0.333 | 0.367 | 0.590 | 0.843 | 0.301 | 0.083 | 0.234 |
| Q95% | 0.041 | 0.024 | 0.018 | 0.015 | 0.040 | 0.110 | 0.283 | 0.312 | 0.502 | 0.717 | 0.256 | 0.070 | 0.199 |
| W25% | 0.195 | 0.133 | 0.125 | 0.181 | 0.384 | 0.960 | 2.075 | 1.806 | 3.350 | 4.588 | 1.503 | 0.364 | 15.66 |
| W50% | 0.131 | 0.120 | 0.096 | 0.077 | 0.306 | 0.643 | 1.331 | 1.902 | 2.697 | 4.000 | 0.813 | 0.264 | 12.38 |
| W75% | 0.167 | 0.089 | 0.072 | 0.058 | 0.161 | 0.430 | 1.147 | 1.265 | 1.968 | 2.903 | 1.003 | 0.285 | 9.55 |
| W85% | 0.144 | 0.077 | 0.062 | 0.050 | 0.139 | 0.371 | 0.991 | 1.093 | 1.700 | 2.508 | 0.866 | 0.246 | 8.25 |
| W90% | 0.130 | 0.070 | 0.056 | 0.045 | 0.126 | 0.334 | 0.892 | 0.984 | 1.530 | 2.257 | 0.780 | 0.221 | 7.42 |
| W95% | 0.111 | 0.059 | 0.047 | 0.038 | 0.107 | 0.284 | 0.759 | 0.837 | 1.301 | 1.920 | 0.663 | 0.188 | 6.31 |

## Dòng chảy lũ

Lưu vực hồ Suối Vọng không có tài liệu quan trắc dòng chảy lũ, vì vậy các đặc trưng lũ thiết kế được xác định bằng phương pháp tính toán từ lượng mưa gây lũ. Lưu vực có diện tích nhỏ hơn 100 km2, theo quy phạm QPTL.C-6-77, áp dụng công thức cường độ giới hạn để tính toán.

### Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế (Qmaxp)

Tính toán Qmaxp theo công thức cường độ giới hạn:

Qmaxp = Ap *  * Hp* F * 				(3-7)

Trong đó:

- Qmaxp - là lưu lượng đỉnh lũ ứng với tần suất thiết kế P;

- Ap - là moduyn đỉnh lũ ứng với tần suất thiết kế trong điều kiện  =1. Trị số Ap biểu thị bằng tỷ số so với *Hp;

Ap=qpα∗Hp					(3-8)

Ap phụ thuộc vào đặc trưng địa mạo thủy văn của lòng sông d và thời gian tập trung dòng chảy trên sườn dốc d được tra trong bảng lập sẵn phụ thuộc hệ số đặc trưng địa mạo thủy văn của lòng sông s và thời gian tập trung nước trên sườn dốc d (việc xác định s và d sẽ trình bày ở phần dưới).

-  là hệ số dòng chảy lũ, tùy thuộc vào loại đất cấu tạo nên lưu vực, lượng mưa ngày thiết kế (Hp) và diện tích lưu vực (F).

- Hp là lượng mưa 01 ngày lớn nhất thiết kế.

- F là diện tích lưu vực.

-  là hệ số xét đến ảnh hưởng làm giảm nhỏ lưu lượng đỉnh lũ của ao hồ, đầm lầy, xác định theo công thức:

δ=11+c.fa							(3-9)

Trong (3-9):

fa - Tỷ lệ diện tích ao hồ, đầm lầy.

c - Hệ số phụ thuộc vào lớp dòng chảy lũ (Đối với vùng mưa lũ kéo dài hệ số c có thể lấy bằng 0.10; đối với vùng mưa lũ ngắn có thể lấy c bằng 0.20).

Trình tự tính toán Qmaxp theo công thức (3-7):

Xác định thời gian tập trung nước trên sườn dốc (d):

d được xác định phụ thuộc vào: i. Hệ số địa mạo thủy văn của sườn dốc (d), và ii. Vùng mưa. Hệ số d được xác định theo công thức sau:

φd=(1000bc)0.6mdJd0.3(αHp)0.4		(3-10)

Trong (3-8): 	bc - Chiều dài bình quân của sườn dốc lưu vực:

bc=F1.8(L+l)	(km)		(3-11)

hoặc 		bc=11.8ρ		(km)		(3-12)

Trong các công thức (3-10), (3-11), (3-12) thì:

L - Chiều dài sông chính (km).

l - Tổng chiều dài sông nhánh (km).

  -  Mật độ lưới sông (km/km2)

md - Thông số tập trung dòng chảy trên sườn dốc, phụ thuộc vào tình hình bề mặt sườn lưu vực, lấy theo bảng lập sẵn.

Jd - Độ dốc bình quân sườn dốc (%o).

, Hp - như trên.

Xác định hệ số địa mạo thủy văn của lòng sông (s) theo công thức sau:

φs=1000Lm.j13F14(αHp)14	(3-13)

Trong (3-13):

m - Thông số tập trung nước trong sông, phụ thuộc vào tình hình sông suối của lưu vực, có bảng lập sẵn.

J - Độ dốc bình quân lòng sông chính (%o).

L - Chiều dài sông chính (km).

Các đặc trưng khác như trên.

Xác định trị số Ap theo bảng lập sẵn, phụ thuộc: i. Vùng mưa, ii. Thời gian tập trung dòng chảy trên sườn dốc (d) và iii. Hệ số địa mạo thủy văn lòng sông (s) đã xác định được ở trên.

Tính Lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất (Qmaxp) theo công thức (3-7).

Trong thực tế, công thức trên (công thức 3-7) được giải bằng phần mềm chuyên dụng với các dữ liệu đầu vào của lưu vực đang xét, gồm các tham số: diện tích lưu vực, độ dài suối chính, độ dài suối nhánh, độ dốc sườn lưu vực, độ dốc lòng suối, mật độ ao hồ, độ che phủ thảm thực vật, đường cong triết giảm cường độ mưa theo vùng thủy văn khí tượng, lượng mưa 1 ngày lớn nhất thiết kế v.v...

Kết quả xác định được lưu lượng đỉnh lũ cho lưu vực hồ Suối Vọng như sau:

Bảng 3.4:	Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế (chính vụ)

| Tuyến tính toán | Qmax_CV (m³/s) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2% | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 10% |
| Hồ Suối Vọng | 152 | 132 | 121 | 105 | 99.5 | 65.3 |

### Đường quá trình và Tổng lượng lũ thiết kế

Tổng lượng lũ

* Tổng lượng lũ có thể tính theo công thức:

Wp = 103. Hp .  . F  (m3)	(3-14)

Trong đó:	Wp  là tổng lượng lũ ứng với tần suất thiết kế P.

Hp, , F như  đã biết.

Ở đây tổng lượng lũ được tính trực tiếp từ đường quá trình lũ và đã được kiểm tra phù hợp với công thức (3-14).

Quá trình lũ

Theo quy phạm, với lưu vực nhỏ, khả năng điều tiết kém, dạng đường quá trình lũ có thể chọn là dạng đường hình tam giác, hoặc xây dựng theo mô hình toán học. Ở đây Tư vấn thiết kế xây dựng các đường quá trình lũ theo hàm toán học, tích hợp sẵn trong phần mềm tính toán lũ.

Bảng 3.5:	Quá trình lũ thiết kế chính vụ

| Thời gian |  |  | Q (m³/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (giờ) | 0.1% | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 10% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 1 | 3.24 | 2.38 | 2.08 | 1.77 | 1.64 | 0.863 |
| 1.5 | 31.3 | 21.6 | 18.5 | 15.6 | 14.2 | 7.20 |
| 2 | 80.0 | 60.4 | 53.2 | 45.4 | 42.2 | 23.3 |
| 2.5 | 122 | 98.8 | 88.5 | 75.9 | 71.0 | 41.8 |
| 3 | 147 | 123 | 111 | 95.8 | 90.5 | 56.2 |
| 3.5 | 152 | 132 | 121 | 105 | 99.5 | 63.6 |
| 4 | 141 | 127 | 118 | 102 | 97.6 | 65.3 |
| 4.5 | 125 | 115 | 107 | 93.1 | 89.1 | 61.3 |
| 5 | 106 | 101 | 93.9 | 82.1 | 78.8 | 55.5 |
| 5.5 | 86.0 | 83.9 | 78.9 | 69.2 | 66.7 | 48.5 |
| 6 | 69.1 | 68.3 | 64.6 | 56.7 | 54.9 | 40.9 |
| 6.5 | 53.7 | 55.2 | 52.5 | 46.2 | 44.8 | 33.8 |
| 7 | 41.9 | 43.1 | 41.3 | 36.4 | 35.5 | 27.8 |
| 7.5 | 32.1 | 34.2 | 32.7 | 28.9 | 28.2 | 22.2 |
| 8 | 24.2 | 26.5 | 25.5 | 22.5 | 22.0 | 17.9 |
| 8.5 | 18.2 | 20.0 | 19.6 | 17.5 | 17.2 | 14.1 |
| 9 | 13.5 | 15.3 | 15.0 | 13.3 | 13.1 | 11.2 |
| 9.5 | 10.0 | 11.6 | 11.2 | 10.0 | 9.80 | 8.65 |
| 10 | 7.42 | 8.70 | 8.55 | 7.66 | 7.61 | 6.53 |
| 10.5 | 5.83 | 6.56 | 6.52 | 5.84 | 5.80 | 5.17 |
| 11 | 4.52 | 5.17 | 5.01 | 4.44 | 4.35 | 3.99 |
| 11.5 | 3.21 | 4.09 | 4.04 | 3.60 | 3.56 | 3.01 |
| 12 | 2.23 | 3.01 | 3.06 | 2.76 | 2.77 | 2.48 |
| 12.5 | 1.74 | 2.05 | 2.08 | 1.92 | 1.97 | 1.99 |
| 13 | 1.24 | 1.64 | 1.62 | 1.45 | 1.44 | 1.50 |
| 13.5 | 0.757 | 1.23 | 1.25 | 1.13 | 1.14 | 1.03 |
| 14 | 0.644 | 0.816 | 0.881 | 0.812 | 0.835 | 0.84 |
| 14.5 | 0.531 | 0.603 | 0.583 | 0.517 | 0.534 | 0.66 |
| 15 | 0.418 | 0.510 | 0.499 | 0.444 | 0.438 | 0.47 |
| 15.5 | 0.305 | 0.417 | 0.415 | 0.372 | 0.369 | 0.317 |
| 16 | 0.192 | 0.323 | 0.331 | 0.299 | 0.301 | 0.274 |
| 16.5 | 0 | 0.230 | 0.247 | 0.227 | 0.233 | 0.232 |
| 17 |  | 0.137 | 0.163 | 0.154 | 0.164 | 0.189 |
| 17.5 |  | 0 | 0.078 | 0.082 | 0.096 | 0.147 |
| 18 |  |  | 0 | 0.009 | 0.027 | 0.104 |
| 18.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0.062 |
| 19 |  |  |  |  |  | 0.019 |
| 19.5 |  |  |  |  |  | 0.001 |
| 20 |  |  |  |  |  | 0 |
| W(106m³) | 2.31 | 2.11 | 1.96 | 1.71 | 1.63 | 1.13 |

## Dòng chảy bùn cát

Lưu vực hồ Suối Vọng không có số liệu quan trắc lượng bùn cát. Vì vậy để xác định giá trị dòng chảy bùn cát cho lưu vực, sử dụng công thức kinh nghiệm kết hợp phương pháp phân tích tổng hợp, mở rộng phạm vi nghiên cứu một số lưu vực trong vùng, so sánh các chỉ tiêu, chỉ số về diện tích, tầng phủ và cấu tạo địa chất.

Theo Atlass Tài nguyên nước do Viện KTTV lập năm 2002, khu vực nghiên cứu nằm trong vùng có mức độ rửa trôi do xói mòn đất là < 50 tấn/năm/ha.

Một số hồ chứa nhỏ khu vực Nam Bộ đã được thiết kế và xây dựng với lượng bùn cát thiết kế là bq = 120 ÷ 150 gam/m3. (Hồ Đá Đen, Hồ Dầu Tiếng, Hồ Sông Ray…)

Kết hợp các số liệu trên và từ các kết quả nghiên cứu khác đối với khu vực, để tính toán dòng chảy bùn cát, đề nghị lấy o =  150 g/m3.

### Lượng bùn cát lơ lửng:

- Xuất chuyển cát lơ lửng (Ro):	Ro =  o . Qo

- Lượng bùn cát lơ lửng hàng năm (Gll): Gll = Ro.T (tấn/năm) với T là thời gian một năm.

- Thể tích bùn cát lơ lửng hàng năm (Wll):	Wll = Gll /1 với 1 là tỷ trọng của bùn cát lơ lửng.

### Lượng bùn cát di đáy:

Lượng bùn cát di đáy theo kinh nghiệm lấy bằng 30% lượng bùn cát lơ lửng:

- Lượng bùn cát di đáy hàng năm (Gdđ): Gdđ = 0.3 * Gll  (tấn/năm)

- Thể tích bùn cát di đáy hàng năm (Wdđ):	 Wdđ = Gdđ /2 với 2 là tỷ trọng của bùn cát di đáy.

### Tổng lượng bùn cát.

Tổng lượng bùn cát hàng năm bằng tổng lượng bùn cát lơ lửng và bùn cát di đáy.					Wbc = Wll + Wdđ   (m3)

Kết quả tính toán lượng bùn cát đến hồ Suối Vọng như trong bảng sau.

Bảng 3.6:	Lượng bùn cát đến hồ

| Lưu vực | Wl.lửng | Wdi đáy | Wbc |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (m3/năm) | (m3/năm) | (m3/năm) |
| Hồ Suối Vọng | 2407 | 462 | 2870 |

## Tổn thất bốc hơi gia tăng

Khi hình thành hồ chứa nước, phần diện tích lưu vực mà hồ chiếm chỗ sẽ gia tăng tổn thất do lượng bốc hơi mặt nước lớn hơn lượng bốc hơi lưu vực khi chưa có hồ. Vì vậy tổn thất bốc hơi hồ chứa (Zo) sẽ bằng hiệu số giữa lượng bốc hơi mặt nước (Zn) và lượng tổn thất dòng chảy trên lưu vực (Zo):

Zo = Zn - Zo		(3-15)

Trong đó Zo được xác định từ phương trình cân bằng dòng chảy trên lưu vực. Với lưu vực kín thì:

Zo = Xo - Yo		(3-16)

Thay các giá trị tương ứng vào các công thức, ta thu được:

Zo = 390.4mm

Phân bố tổn thất bốc hơi gia tăng từng tháng lấy theo phân bố bốc hơi mặt nước như ghi trong bảng sau:

Bảng 3.7: 	Phân bố tổn thất bốc hơi gia tăng của hồ chứa BQNN

| Đặc trưng | Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cả năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Zo (mm) | 55.6 | 65.0 | 81.1 | 68.7 | 47.9 | 35.9 | 34.0 | 33.3 | 29.0 | 29.3 | 34.3 | 43.3 | 557.3 |

# Danh mục các văn bản quy phạm và pháp quy

## Các văn bản quy phạm và pháp quy

- Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012.

- Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013.

- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017.

- Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thuỷ lợi thủy điện.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước.

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

- Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

- Hồ chứa nước - Công trình thủy lợi - Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành điều tiết (14TCN 121-2002).

- Công trình thủy lợi - Hướng dẫn lập quy trình vận hành (TCVN 8412:2010).

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế (QCVN 04-05:2012).

- Quy phạm công tác Thủy văn trong hệ thống Thủy nông (TCVN 8304:2009).

- Công trình thủy lợi kho nước, yêu cầu kỹ thuật trong quản lý và khai thác (TCVN 8414:201).

- Các Tiêu chuẩn, Quy phạm khác có liên quan.

## Các tài liệu, số liệu khí tượng thủy văn

- Các tài liệu khí tượng thuỷ văn dùng trong thiết kế hồ chứa nước Suối Vọng.

- Các tài liệu khí tượng thủy văn dùng trong tính toán kiểm định an toàn hồ chứa nước Suối Vọng.

- Các tài liệu mưa, mực nước hồ; các số liệu trong quá trình tích, xả nước của Chủ đập hồ chứa nước Suối Vọng.

- Các tài liệu số liệu để lập Quy trình vận hành công trình đầu mối.

## Mục tiêu phải đạt được về phòng chống lũ, xả lũ và an toàn công trình

- Về phòng lũ: Phải đảm bảo an toàn cho công trình theo tần suất thiết kế P=1,50% và lũ kiểm tra P = 0,50% (được thiết kế theo cấp IV ứng với TCVN 285:2002, cấp III ứng với QCVN 04-05:2012 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế).

- Về cấp nước: Đảm bảo cấp đủ nước theo các nhiệm vụ thiết kế được duyệt.

# Phần III. Thông số các hạng mục chủ yếu

| TT | Thông số | Đơn vị | Thông số |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Nhiệm vụ công trình |  |  |
| 1 | Cung cấp nước tưới cho 300 ha | ha | 300 |
| II | Thông số kỹ thuật công trình đầu mối hồ chứa |  |  |
| 1 | Cấp công trình và tiêu chuẩn thiết kế |  |  |
|  | Công trình đầu mối | Cấp | III |
|  | Tần suất tưới thiết kế | % | 85 |
|  | Tần suất lũ thiết kế | % | 1,5 |
|  | Tần suất lũ kiểm tra | % | 0,5 |
| 2 | Hồ chứa |  |  |
|  | Diện tích lưu vực | Km2 | 17,7 |
|  | Mực nước chết MNC | m | 171,5 |
|  | Mực nước dâng bình thường MNDBT | m | 182,2 |
|  | Mực nước gia cường MNGC P = 1,5% | m | 182,83 |
|  | Dung tích hồ ứng với MNC | 106m3 | 0,169 |
|  | Dung tích hồ ứng với MNDBT | 106m3 | 4,350 |
|  | Dung tích hồ ứng với MNDGC | 106m3 | 4,825 |
|  | Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT | ha | 75,9 |
|  | Diện tích mặt hồ ứng với MNDGC | ha | 83,33 |
| 3 | Đập chính |  |  |
|  | Kết cấu đập |  | Đập đất |
|  | Cao trình đỉnh đập | m | 183,6 |
|  | Chiều cao đập lớn nhất | m | 19,0 |
|  | Chiều dài đập | m | 589,0 |
|  | Bề rộng mặt đập | m | 8,00 |
| 4 | Tràn xả lũ |  |  |
|  | Đặc điểm kết cấu |  | Bê tông cốt thép |
|  | Hình thức tràn |  | Tràn tự do |
|  | Cao trình ngưỡng tràn | m | 182,2 |
|  | Chiều rộng tràn nước | m | 80,0 |
|  | Lưu lượng xả lũ thiết kế p = 1,5% | m3/s | 70,5 |
|  | Cột nước tràn thiết kế | m | 0,63 |
| 5 | Cống lấy nước |  |  |
|  | Đặc điểm kết cấu |  | Bê tông cốt thép |
|  | Cao trình ngưỡng cống | m | 170,7 |
|  | Khẩu diện cống (bxh) | m | 1,0x1,2 |
|  | Lưu lượng xả max | m3/s | 0,80 |