ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

| # ỦY BAN NHÂN DÂN # TỈNH ĐỒNG NAI Số: 930/QĐ-UBND | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư tại xã An Phước, huyện Long Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã An Phước, huyện Long Thành của Công ty Cổ phần Diệu Thương do Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thanh Bình lập tháng 02/2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 53/TTr-SXD ngày 14/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã An Phước, huyện Long Thành với các nội dung chính như sau

1. Vị trí và quy mô nghiên cứu lập quy hoạch

a) Vị trí:

Vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc xã An Phước, huyện Long Thành có ranh giới xác định cụ thể như sau:

- Phía Nam	: Giáp đất ở nông thôn hiện hữu.

- Phía Bắc    	: Giáp Chùa Đức Viên.

- Phía Đông  	: Giáp đất quân sự (Trường Thiết giáp).

- Phía Tây    	: Giáp đường quy hoạch đi Khu công nghiệp Long Đức.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Khoảng 7,04 ha.

- Quy mô dân số:        Khoảng 1.000 - 1.500 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất và mục tiêu lập quy hoạch

a) Tính chất: Là khu dân cư xây dựng mới, tạo quỹ nhà ở đáp ứng cho người dân sống và làm việc tại khu vực với các hạng mục: Nhà ở chung cư phức hợp, nhà liên kế, nhà biệt thự, các công trình dịch vụ công cộng và khu công viên cây xanh - thể dục thể thao. Được đầu tư xây dựng mới với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, gắn kết với các khu vực lân cận.

b) Mục tiêu: Cụ thể hóa quy hoạch tổng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai và quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã An Phước. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy phạm hiện hành; xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án; tạo mối liên hệ, thống nhất trong quản lý; tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

3. Các chỉ tiêu áp dụng cho đồ án

* Chỉ tiêu sử dụng đất	: 49 - 65m2/người			100%

- Đất ở		: 22 - 30m2/người			46 - 53%

- Đất công cộng dịch vụ	: 02 - 05m2/người			04 - 08%

- Đất giao thông		: 15 - 20m2/người			23 - 30%

- Đất cây xanh		: 06 - 10m2/người			12 - 15%

* Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

- Chỉ tiêu cấp nước	: 120 - 150 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu thoát nước	: 80% nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện	: 1.500 KWh/người/năm.

- Chỉ tiêu rác thải		: 01 - 1,2 kg/người/ngày.

- Thông tin liên lạc	: 01 máy/02 người.

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường thể hiện cụ thể tại bản vẽ quy hoạch giao thông.

4. Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

a) Quy hoạch phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Từ đường Tam Phước - Lộc An giáp ranh phía Tây khu quy hoạch, đấu nối hình thành trục giao thông chính xuyên suốt toàn bộ dự án theo hướng Đông Tây, phân định các chức năng quy hoạch chính như sau:

* Đất ở: Gồm loại hình nhà liên kế, nhà biệt thự và chung cư phức hợp với tổng diện tích khoảng 31.729m2, chiếm tỷ lệ 45,07% diện tích toàn khu.

- Chung cư phức hợp: Bố trí tại khu vực cửa ngõ phía Tây khu dân cư, tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan cho dự án gồm các tòa nhà chung cư cao 06 - 09 tầng, trong đó khối đế (tầng 01 - 02) bố trí trung tâm dịch vụ thương mại và các tầng trên (tầng 03 trở lên) bố trí các căn hộ chung cư. Tổng diện tích khu chung cư phức hợp khoảng 10.765m2, chiếm tỷ lệ 15,29% diện tích toàn khu.

- Nhà liên kế: Bố trí thành các dãy nhà dọc các tuyến đường giao thông trong khu dân cư với diện tích khoảng 11.090m2, chiếm tỷ lệ 15,75% diện tích toàn khu.

- Nhà biệt thự: Bố trí tại khu vực nhóm ở phía Đông Nam và Tây Bắc khu dân cư với diện tích khoảng 13.287m2, chiếm tỷ lệ 18,87% diện tích toàn khu.

* Đất công cộng dịch vụ: Với tổng diện tích khoảng 6.785m2, chiếm tỷ lệ 9,64% diện tích toàn khu.

+ Nhà trẻ - mẫu giáo: Bố trí phía Đông khu dân cư, nằm trên đường trục chính dự án với diện tích khoảng 3.372m2, chiếm tỷ lệ 4,79% diện tích toàn khu.

+ Khu thương mại dịch vụ: Được bố trí tại khối đế (tầng 01 - 02) của khu chung cư phức hợp chiếm diện tích khoảng 3.413m2.

* Đất cây xanh: Ngoài các lõi cây xanh trong các khu nhà biệt thự còn có khu cây xanh hỗn hợp (khu nghỉ ngơi giải trí kết hợp thể dục thể thao và các hoạt động khác) tạo tiện nghi giải trí công cộng cho người dân, tăng chất lượng cuộc sống và chất lượng môi trường đô thị. Bố trí tại phía Đông Bắc khu dân cư với diện tích khoảng 9.525m2, chiếm tỷ lệ 13,53% diện tích toàn khu.

* Đất giao thông: Gồm các trục đường giao thông đối ngoại, đối nội và bãi đậu xe. Với tổng diện tích khoảng 22.366m2, chiếm tỷ lệ 31,77% diện tích toàn khu.

b) Cơ cấu tỷ lệ quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 31.729 | 45,07 |
|  | Đất ở thuộc chung cư phức hợp (khối tháp - tầng 03 trở lên) | 7.352 |  |
|  | Nhà liên kế | 11.090 |  |
|  | Biệt thự | 13.287 |  |
| 2 | Đất công cộng dịch vụ | 6.785 | 9,64 |
|  | Nhà trẻ - mẫu giáo | 3.372 |  |
|  | Đất thương mại dịch vụ thuộc chung cư phức hợp (khối đế từ tầng 01 - 02) | 3.413 |  |
| 3 | Đất cây xanh TDTT | 9.525 | 13,53 |
| 4 | Đất giao thông | 22.366 | 31,77 |
|  | Tổng | 70.404 | 100,00 |

c) Quy định về mật độ xây dựng và tầng cao:

Chức năng			   Mật độ xây dựng		Tầng cao

- Nhà ở liên kế				75 - 80%		02 - 03 tầng

- Nhà ở biệt thự				40 - 50%		02 - 03 tầng

- Nhà trẻ - mẫu giáo			30 - 40%		01 - 02 tầng

- Nhà chung cư phức hợp:

+ Khối đế thương mại dịch vụ		50 - 65%		02 tầng

+ Khối tháp chung cư			30 - 40%		04 - 07 tầng

- Khu cây xanh				  0 - 05%		01 tầng

Các nội dung chi tiết kỹ thuật cụ thể về diện tích, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, diện tích sàn… của từng lô đất, của từng công trình được làm rõ trong hồ sơ thuyết minh tổng hợp, bản vẽ quy hoạch và quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch giao thông:

Trên cơ sở mạng đường chính của đô thị, hình thành hệ thống giao thông cho khu quy hoạch với các cấp đường:

* Giao thông đối ngoại:

Đường liên khu vực Tam Phước - Lộc An là trục đường chính kết nối khu dân cư ra Quốc lộ 51 (mặt cắt A-A) có lộ giới 32m (lòng đường 16m; vỉa hè hai bên 8m x 2 = 16m).

* Giao thông chính:

Đường N9 (mặt cắt B-B) là trục đường chính cảnh quan, đi ngang qua dự án theo hướng Đông Tây có lộ giới 24m (6m - 12m - 6m).

* Giao thông nội bộ:

- Đường N2 (mặt cắt 1-1) có lộ giới 10m ~ 13m: Chiều rộng mặt đường 6m ~ 9m, vỉa hè một bên rộng 04m.

- Đường N1, D1 (mặt cắt 2-2) có lộ giới 12m (3m - 6m - 3m).

- Đường D2 (mặt cắt 3-3) có lộ giới 17m (5m - 7m - 5m).

- Đường đi bộ (mặt cắt 4-4): Lộ giới 04m.

Với các đường cụt, cuối đường bố trí khu vực quay xe với bán kính từ 6 - 8m. Tại các giao lộ trục đường chính của dự án bố trí hình thức kiến trúc công trình hài hòa với khu vực.

b) San nền và thoát nước mưa:

- Cao độ tự nhiên của khu vực thiết kế tương đối cao +46,70m nên không chịu ảnh hưởng của mực nước thủy triều. Việc thiết kế san nền khu vực này thực hiện theo phương pháp cân bằng khối lượng đào đắp và bám theo độ dốc tự nhiên. Hướng dốc từ Đông Bắc sang Tây Nam. Cao độ san nền hoàn thiện +46,43m đến +49,54m.

- Thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt, phân chia lưu vực thoát nước mưa thành nhiều lưu vực nhỏ, tạo điều kiện thoát nước mưa nhanh nhất ra mạng cống bên ngoài và thoát về nhánh suối phía Tây Nam của dự án.

c) Cấp nước:

- Nguồn nước của khu vực dự án được lấy từ Nhà máy nước Thiện Tân thông qua hệ thống cấp nước Ø500 dọc Quốc lộ 51.

- Bố trí các trụ cứu hỏa trên các tuyến đường cách nhau 100m phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước khoảng Q = 506m3/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành về quản lý và cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Lượng nước thải bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Trong giai đoạn đầu, khi hệ thống xử lý nước thải chung tại khu vực chưa thực hiện, toàn bộ nước thải của khu vực thiết kế được dẫn đến trạm xử lý có công suất dự kiến 210m3/ngày.đêm tại khu vực cây xanh phía Bắc dự án. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn loại A theo quy định, sau đó đấu nối vào tuyến cống hộp thoát nước mưa và thoát về nhánh suối phía Tây Nam của dự án.

- Rác thải: Ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ Vệ sinh Môi trường, thu gom rác hàng ngày và vận chuyển bằng xe chuyên dùng.

e) Cấp điện:

- Tổng nhu cầu dùng điện khoảng 921 KW.

- Nguồn cấp điện cho khu vực là tuyến đường dây trung thế 22 KV hiện hữu dọc đường đi Khu công nghiệp Long Đức.

- Trong khu quy hoạch bố trí 01 trạm biến áp 1.000 KVA, các trạm đều là loại trạm trong nhà hoặc trạm compact.

- Các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Thông tin liên lạc:

- Nguồn tín hiệu chính được ghép nối vào mạng Viễn thông chung thông qua các nhà mạng hiện có tại huyện Long Thành.

- Tổng dung lượng thuê bao toàn khu: 755 số.

- Xây dựng mới tuyến cáp quang từ trạm tới khu dân cư.

- Toàn bộ hệ thống cáp tín hiệu được đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với ngành Bưu chính Viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

6. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện:

Phân kỳ đầu tư theo 03 giai đoạn:

### a) Giai đoạn 01 (từ năm 2012 đến 2014)

- Hoàn tất các thủ tục đầu tư, công tác đền bù giải tỏa, thu hồi đất.

- Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường trục chính và các đường nội bộ tại khu vực.

### b) Giai đoạn 02 (từ năm 2014 đến 2016)

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nhóm nhà ở.

- Xây dựng hệ thống công trình phúc lợi xã hội, thương mại dịch vụ.

### c) Giai đoạn 03 (từ năm 2016 đến 2017)

- Xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục còn lại.

Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ đầu tư.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Long Thành, UBND xã An Phước, Công ty Cổ phần Diệu Thương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Long Thành chỉ đạo việc chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã An Phước quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Chủ đầu tư tổ chức lập dự án phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Long Thành ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã An Phước, Giám đốc Công ty Cổ phần Diệu Thương, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | ## TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |