| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 931/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2012 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ lưu trú

cho công nhân tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Quyết định số 284/2006/QĐ-TTg ngày 21/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

Thực hiện Văn bản số 1503/BXD-QLN ngày 13/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 để đầu tư Khu nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch;

Xét hồ sơ và Tờ trình số 45/CT-BQLDA ngày 13/02/2012 của Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dịch vụ lưu trú cho công nhân tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 52/TTr-SXD ngày 12/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ lưu trú cho công nhân tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi, vị trí lập quy hoạch

Vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch; có ranh giới giới hạn như sau:

- - Phía Đông: Giáp đất cây xanh, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1;

- - Phía Tây: Giáp đường số 12, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1;

- - Phía Nam: Giáp đường số 2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1;

- - Phía Bắc: Giáp đất cây xanh cách ly KCN Nhơn Trạch (2.700 ha).

2. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch

- Quy mô diện tích     : Khoảng 10,02 ha.

- Quy mô dân số         : Khoảng 3.750 người.

- Tỷ lệ lập quy hoạch  : 1/500.

3. Tính chất, mục tiêu nghiên cứu

a) Tính chất: Là khu dịch vụ lưu trú dạng chung cư được đầu tư xây dựng hoàn toàn mới, phục vụ cho công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch với đầy đủ các công trình công cộng dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu lưu trú, công viên cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ, gắn kết với các khu vực lân cận.

b) Mục tiêu: Cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch; xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan của dự án và các nội dung khác đầy đủ theo quy định đối với QHCT 1/500; tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai đầu tư xây dựng và công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4. Các chỉ tiêu áp dụng cho đồ án

Phù hợp theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan. Các chỉ tiêu cụ thể áp dụng cho đồ án:

- Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng: 24,5 - 28m2/người.

- Chỉ tiêu cấp nước 		 : 100 - 120 lít/người/ngày.

- Chỉ tiêu thoát nước 		 : 80% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu cấp điện 		 : 700 KWh/người/năm.

- Thông tin liên lạc 		 : 01 máy/04 người.

- Chỉ tiêu rác thải 		 : 01 - 1,2 kg/người/ngày.

5. Phân khu chức năng, quy hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Phân khu chức năng và quy hoạch sử dụng đất:

Trên cơ sở trên các trục đường chính của Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 là đường số 2 và 12, hình thành dịch vụ công cộng ở khu trung tâm và hai nhóm ở dạng chung cư ở phía Nam và phía Bắc; các đường nội khu và phân định các khu chức năng chính cụ thể như sau:

- Đất công cộng - dịch vụ (tổng diện tích khoảng 9.440m2, chiếm tỷ lệ 9,41% diện tích toàn khu đất):

Bố trí tại khu vực trung tâm khu quy hoạch, tiếp giáp các trục đường D1, D2, D3 và D4 với các công trình chức năng: Nhà trẻ - mẫu giáo, chợ; trạm y tế, khu thể dục thể thao,... đảm bảo bán kính phục vụ cho cộng đồng lưu trú.

-  Đất xây dựng chung cư (tổng diện tích khoảng 55.309m2, chiếm tỷ lệ 55,15% diện tích toàn khu đất): Được bố trí tại phía Nam và phía Bắc của dự án, hai bên khu công cộng trung tâm, tiếp giáp các trục đường D4, D1, D1A, D1B, D3, D3A, D3B.

- Đất công viên cây xanh (tổng diện tích khoảng 15.063m2 chiếm tỷ lệ 15,02% diện tích toàn khu đất): Công viên trung tâm bố trí tiếp giáp các trục đường D4, D1A, D3A. Tổ chức các khu hoa viên, vườn hoa, sân chơi, lối đi bộ, chòi nghỉ, tạo tiện nghi giải trí công cộng cho dân cư, tăng chất lượng sống và chất lượng môi trường khu lưu trú.

Ngoài ra còn tổ chức trồng cây xanh thân mộc, tán rộng tạo bóng mát dọc theo các đường phố với các chủng loại cây: Cây Ngọc Lan, cây Sao đen, cây Lim xẹt, cây Xà cừ, Gõ mật đưa mảng xanh xuyên suốt trên toàn dự án.

b) Tỷ lệ quy hoạch sử dụng đất:

| c) Các quy định về tầng cao, mật độ xây dựng, chiều cao công trình, số căn hộ và diện tích sàn: TT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất công trình chung cư | 55.309 | 55,15 |
| 2 | Đất công cộng - dịch vụ | 9.440 | 9,41 |
|  | Y tế | 2.262 | 23,96 |
|  | Nhà trẻ - mẫu giáo | 3.043 | 32,24 |
|  | Chợ | 2.082 | 22,06 |
|  | Thể dục thể thao | 2.053 | 21,74 |
| 3 | Đất công viên cây xanh | 15.063 | 15,02 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 20.472 | 20,42 |
|  | Cộng | 100.284 | 100 |

| Chức năng | Mật độ XD (%) | Tầng cao (tầng) | Chiều cao công trình (m) | Số căn hộ (căn) | Diện tích sàn (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chung cư | 35 - 45 | 05 - 09 | 33,5 | 900 - 1.000 | 348.448 |
| Chợ | 40 | 02 - 03 | 12 |  | 2.498 |
| Giáo dục | 40 | 02 | 8,3 |  | 2.434 |
| Y tế | 40 | 02 - 03 | 12 |  | 2.714 |
| TDTT | 40 | 01 | 4,7 |  | 822 |
| Cộng |  |  |  |  | 357.670 |

Các nội dung chi tiết kỹ thuật cụ thể về diện tích, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng,… của từng lô đất, của từng công trình được làm rõ trong hồ sơ thuyết minh tổng hợp và bản vẽ quy hoạch phân lô tỷ lệ 1/500.

Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của từng tuyến đường, khoảng lùi của các công trình thể hiện cụ thể tại bản vẽ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và thuyết minh.

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống giao thông:

- Trên cơ sở mạng đường chính của đô thị, hình thành hệ thống giao thông cho khu quy hoạch với các cấp đường, bao gồm tuyến đường nối liền khu vực quy hoạch với tổng thể giao thông Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1:

Các tuyến đường chính trong dự án:

+ Đường D1 và D3 (mặt cắt 1-1) có lộ giới 22m (lòng đường 12m; vỉa hè 02 bên 5m x 2 = 10m).

+ Đường D2 (mặt cắt 3-3) có lộ giới 14m (lòng đường 07m; vỉa hè 02 bên 3,5m x 2 = 7m).

+ Đường D4 (mặt cắt 2-2) có lộ giới 15m (lòng đường 07m; vỉa hè 02 bên 4m x 2 = 8m).

Giao thông nội bộ của dự án:

Các mạng lưới đường nội bộ được kết nối thuận tiện với các tuyến đường chính. Các tuyến đường này có quy mô mặt cắt:

+ Mặt cắt 4-4: Có lộ giới 14m (lòng đường 07m; hè đường 2 x 3,5m = 7m);

+ Mặt cắt 5-5: Có lộ giới 9,5m (lòng đường 06m; vỉa hè 01 bên nhà chung cư rộng 3,5m);

Tại các giao lộ các trục đường chính của dự án bố trí hình thức kiến trúc công trình hài hòa với khu vực.

b) Quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

- San nền: Khớp nối cao độ với các khu vực phụ cận, thoát nước chung cho toàn khu vực trong khu đô thị và các khu vực phụ cận có cùng lưu vực và hệ thống thoát nước liên quan, đảm bảo hợp lý, kinh tế, tránh ngập úng cục bộ và khu vực lân cận. Khu vực thiết kế có địa hình khá bằng phẳng, cao độ xây dựng ≥3,3m.

- Thoát nước mưa: Hướng dốc từ phía Nam dốc về phía Bắc.

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.

c) Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho khu dân cư lấy từ nguồn điện trung thế hiện hữu của Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1. Tổng nhu cầu dùng điện: 3.000 KVA.

- Hệ thống điện đi ngầm, thực hiện làm 02 giai đoạn (giai đoạn trước mắt đi nổi, đến năm 2020 thực hiện ngầm hóa).

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Lấy từ tuyến cấp nước nội bộ Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, bố trí tuyến ống cấp nước cho dự án tại khu cây xanh cách ly (giao nhau giữa đường số 12 và đường số 2 khu công nghiệp) đấu nối đường ống cấp nước nội bộ nằm dọc theo tuyến đường D3 và D4 ở phía Tây và Nam của dự án.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dùng nước Q = 632m3/ngày.đêm.

- Mạng lưới cấp nước: Tổ chức mạng lưới đường ống dạng mạch vòng khép kín, đảm bảo khả năng cấp nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e) Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Từ mạng Viễn thông Đồng Nai - Bưu điện huyện Nhơn Trạch tổ chức hệ thống dây cáp nội bộ đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp trong khu vực.

- Nhu cầu sử dụng thuê bao: Khoảng 940 thuê bao.

- Hệ thống cáp trong khu vực đi ngầm, thực hiện làm 02 giai đoạn (giai đoạn trước mắt đi nổi, đến năm 2020 thực hiện ngầm hóa).

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành thông tin liên lạc để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Nước thải sinh hoạt của các hạng mục công trình được xử lý bằng các bể tự hoại trước khi được nối với hệ thống thoát nước thải dẫn đến Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 để xử lý đạt chuẩn môi trường theo quy định. Nước thải sau khi xử lý đạt cột A theo quy chuẩn QCVN 14:2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- - Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ môi trường đô thị thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý theo quy hoạch chung.

7. Phân đợt đầu tư và nguồn vốn thực hiện

Dự án Khu dịch vụ lưu trú cho công nhân tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian 06 - 07 năm, cụ thể như sau:

- Giai đoạn 01 (từ 01/2012 - 6/2013): Hoàn tất các thủ tục và chuẩn bị đầu tư; xây dựng một phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho dự án.

- Giai đoạn 02 (từ 6/2013 - 12/2015): Xây dựng và hoàn thiện 04 block nhà chung cư; xây dựng hệ thống các công trình phúc lợi như: Trạm y tế, chợ, nhà trẻ, thể dục thể thao; tiếp tục xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho dự án.

- Giai đoạn 03 (từ 01/2016 - 6/2018): Xây dựng hoàn chỉnh 04 block nhà chung cư còn lại; hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho dự án.

Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND xã Hiệp Phước, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị và khu công nghiệp IDICO, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch chỉ đạo chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Hiệp Phước, Ban Quản lý các Khu công nghiệp quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Nhơn Trạch ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

6. Chủ đầu tư lập thủ tục đề nghị chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 gửi Sở Xây dựng thẩm tra, tổng hợp trình UBND tỉnh chấp thuận đầu tư.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị và khu công nghiệp IDICO, Lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Phan Thị Mỹ Thanh |
| --- | --- |