| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 938/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

Khu chăn nuôi tập trung (vị trí 3A) thuộc Khu liên hợp công nông nghiệp Donataba tại xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 5578/VPCP-NN ngày 03/10/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Khu liên hợp công nông nghiệp Donataba và Khu nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao Donafoods tại huyện Thống Nhất và huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu chăn nuôi tập trung (vị trí 3A) thuộc Khu liên hợp công nông nghiệp Donataba tại xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu chăn nuôi tập trung (vị trí 3A) thuộc Khu liên hợp công nông nghiệp Donataba tại xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc do Công ty TNHH Thiết kế kiến trúc P.A - Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM lập tháng 12/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 40/TTr-SXD ngày 05/4/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu chăn nuôi tập trung (vị trí 3A) thuộc Khu liên hợp công nông nghiệp Donataba tại xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc với nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí: Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, ranh giới được xác định theo sơ đồ giới thiệu địa điểm số 766/BĐĐC tỷ lệ 1/5000 do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Nhà đất - Sở Tài nguyên và Môi trường đo vẽ ngày 29/5/2008, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đất canh tác của dân;

- Phía Nam: Giáp đất canh tác của dân;

- Phía Đông: Giáp Tỉnh lộ 766;

- Phía Tây: Giáp đất canh tác của dân.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Khoảng 188,5469 ha (trong đó diện tích khu 1 là 6,4636 ha, diện tích khu 2 là 182,0833 ha).

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/2.000.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

a) Tính chất:

- Là một phân khu của Khu liên hợp công nông nghiệp Donataba tại xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; được quy hoạch thành khu chăn nuôi công nghiệp sạch, với chức năng đầu tư khép kín từ khâu chăn nuôi tập trung đến cung cấp nguồn thực phẩm chế biến, các cơ sở chăn nuôi được trang bị kỹ thuật hiện đại, chăn nuôi gia súc gia cầm đặc chủng.

- Là nơi ứng dụng, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ chăn nuôi; hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất bằng công nghệ mới, gắn kết giữa khoa học kỹ thuật công nghệ với chăn nuôi sản xuất, và giữa nghiên cứu khoa học với nông dân, doanh nghiệp.

b) Mục tiêu:

- Xây dựng một khu chăn nuôi tập trung khép kín, hiện đại về công nghệ và đồng bộ về cơ sở hạ tầng, các sản phẩm chăn nuôi tại đây sẽ cung cấp nguyên liệu cho khu công nghiệp chế biến thực phẩm (tại vị trí 3C thuộc Khu liên hợp công nông nghiệp Donataba), sau khi chế biến sản phẩm được tập trung tại khu công nghiệp dịch vụ - thương mại - logistics (vị trí 1 thuộc Khu liên hợp công nông nghiệp Donataba) để phân phối đến tay người tiêu dùng, tạo nên chuỗi sản phẩm thực phẩm khép kín, chủ động và đảm bảo được nguồn hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nền kinh tế thị trường;

- Tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghệ sinh học, chăn nuôi tập trung công nghiệp sạch theo mô hình khép kín;

- Là nơi tập trung các trang trại chăn nuôi di dời từ các khu vực khác gần nội ô của thành phố Biên Hòa;

- Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đảm bảo được yêu cầu đầu tư của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh;

- Thu hút đầu tư tạo nguồn nhân lực, giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động tại địa phương;

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường, đảm bảo cảnh quan kiến trúc tại khu vực.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quy hoạch sử dụng đất

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

a) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

+ Chỉ tiêu đất xây dựng trang trại chăn nuôi	: 65 - 70%.

+ Chỉ tiêu đất hành chính - dịch vụ	: 6 - 10%

+ Chỉ tiêu đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: 1 - 3%.

+ Chỉ tiêu đất giao thông 	: 8 - 10%.

+ Chỉ tiêu đất cây xanh	: 10 - 15%.

+ Chỉ tiêu cấp điện	: 200 - 250 KW/ha.

+ Chỉ tiêu cấp nước 	: 40 - 45m3/ha/ngày.

+ Chỉ tiêu thoát nước	: 80% lượng nước cấp.

+ Chỉ tiêu rác thải 	: 0,5 tấn/ha/ngày.

b) Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Mật độ xây dựng, chiều cao công trình, khoảng lùi của các công trình xây dựng trong khu đất quy hoạch như sau:

| STT | Hạng mục | Mật độ xây dựng (%) | Tầng cao xây dựng (tầng) | Khoảng lùi xây dựng (mét) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung tâm điều hành - dịch vụ | ≤40 | 1 - 3 | ≥10 |
| 2 | Khu trang trại chăn nuôi, kho bãi | 50 - 60 | 01 | ≥10 |
| 3 | Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật | ≤40 | 1 - 2 | ≥10 |

- Tỷ lệ cây xanh trong lô đất xây dựng công trình trang trại ≥20%.

c) Quy hoạch sử dụng đất:

| TT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu trang trại chăn nuôi | 131,1348 | 69,55 |
| 2 | Khu điều hành, dịch vụ, kho tàng, nhà máy | 18,9765 | 10,06 |
| 3 | Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 2,3248 | 1,23 |
| 4 | Đất cây xanh | 20,9887 | 11,14 |
| 5 | Đất giao thông | 15,1221 | 8,02 |
| Tổng cộng |  | 188,5469 | 100,00 |

4. Phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Phân khu chức năng:

Dự án được chia thành 02 khu (khu 01 và khu 02) tách rời nhau:

- Khu 01 ở phía Bắc của dự án, bố trí kho chứa nông sản diện tích 5,9063 ha.

- Khu 02 nằm về phía Nam của dự án, bố trí các khu chức năng sau:

- Khu trang trại chăn nuôi: Với quy mô 131,1348 ha, bao gồm: Tiểu trang trại chăn nuôi 1, 2, 3, diện tích trung bình 36 - 51 ha/01 tiểu trang trại.

- Khu điều hành, dịch vụ, nhà máy: Với quy mô 13,0702 ha, bao gồm: Khu hành chính dịch vụ bố trí tại phía Đông Nam, khu nhà máy phân bón vi sinh và khu xử lý nước thải bố trí tại phía Bắc.

- Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Với quy mô 2,3248 ha, bố trí tại phía Bắc và phía Đông Nam.

- Khu công viên cây xanh với quy mô 20,9887 ha.

b) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các nhà máy xí nghiệp được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng nhà máy xí nghiệp.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn bộ khu quy hoạch.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và cốt cao trình quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực.

- Tuân thủ theo cao độ san nền chung tại khu vực.

- Cao độ thiết kế tim đường cao nhất là +103,45m; thấp nhất là +87,5m.

- Lưu vực và hướng thoát: Nước mưa trong khu quy hoạch được thoát ra suối theo theo hướng Nam - Bắc, hệ thống thoát nước mưa có độ dốc cống chủ yếu theo độ dốc đường.

* Quá trình lập hồ sơ thiết kế xây dựng hệ thống thoát nước mưa toàn khu quy hoạch, chủ đầu tư cần phải kiểm tra, tính toán chính xác theo thực tế lưu lượng nước mưa, tính toán tiết diện cống thoát, mương thoát phải đảm bảo đủ thoát, không để ngập úng cục bộ.

b) Quy hoạch hệ thống giao thông:

* Giao thông đối ngoại: Khu vực dự án có 04 tuyến đường đối ngoại đi ngang qua:

- Đường Xuân Thành - Suối Cao - Xuân Bắc (đường N1) có lộ giới 30m, trong đó mặt đường 09m, vỉa hè hai bên 2 x 10,5m.

- Đường Tân Hợp - Suối Cao (đường N3) và đường 3/2 đi Xuân Thọ có lộ giới 26m, trong đó mặt đường 06m, vỉa hè hai bên 2 x 10m.

- Đường đi Xuân Hợp (đường N2) có lộ giới 18m, trong đó mặt đường 06m, vỉa hè hai bên 2 x 6m.

* Giao thông nội bộ trong khu quy hoạch:

- Đường N4 có lộ giới 27m: Mặt đường 11m, vỉa hè hai bên 2 x 8m.

- Đường N5 có lộ giới 17m: Mặt đường 07m, vỉa hè hai bên 2 x 5m.

* Tất cả các hệ thống giao thông phải được gắn kết đồng bộ với dự án lân cận.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: 3.300m3/ngày.đêm.

- Nguồn cấp: Trước mắt sử dụng nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ, qua hệ thống xử lý đảm bảo chất lượng nước sử dụng và cấp vào mạng lưới. Trong tương lai sử dụng nguồn nước máy theo quy hoạch chung tại khu vực.

- Các tuyến ống trong khu quy hoạch được thiết kế tạo thành các mạng vòng khép kín, cung cấp an toàn cho khu quy hoạch.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ cơ quan chuyên ngành để thỏa thuận vị trí đấu nối, công suất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về mạng cấp nước cho dự án theo từng giai đoạn.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tổng lưu lượng nước thải: 1.560m3/ngày.đêm.

- Bố trí 01 trạm xử lý nước thải với công suất đảm bảo xử lý cho khu quy hoạch, đặt tại vị trí phía Tây Bắc của khu 02.

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực và dẫn nước về trạm xử lý nước thải.

- Xử lý nước thải 02 cấp: Xử lý cục bộ tại nhà máy và xử lý triệt để tại trạm xử lý tập trung theo quy hoạch đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành trước khi nhập vào hệ thống thoát nước mưa tại phía Bắc và xả ra suối dẫn về sông La Ngà.

- Rác thải: Được tập trung vào bãi thu gom, sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp của tỉnh.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Đầu tư xây dựng mới 01 trạm 35/22 KV để cấp điện cho khu quy hoạch.

- Nguồn điện: Được cấp từ đường dây trung thế 22 KV đi dọc Tỉnh lộ 766.

- Giải pháp cấp điện: Hệ thống đường dây đi nổi trên trụ BTLT.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng nhu cầu thuê bao dự kiến: 30 máy.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư liên hệ với ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

6. Phân kỳ đầu tư xây dựng và nguồn vốn thực hiện

a) Phân kỳ đầu tư:

- Giai đoạn 1 (đến tháng 7/2010): Chuẩn bị mặt bằng.

- Giai đoạn 2 (tháng 7/2010 - 12/2011): Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật: San nền, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện,...

- Giai đoạn 3 (tháng 12/2011 - 12/2012): Đầu tư xây dựng phần còn lại và đi vào hoạt động.

b) Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn vốn của chủ đầu tư - Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Xuân Lộc, UBND xã Xuân Thành, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai phối hợp cùng UBND huyện Xuân Lộc chuyển mốc giới ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Xuân Thành quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Chủ đầu tư lập danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, lập kế hoạch đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp, thoát nước, cấp điện, bưu điện, phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chọn vị trí đấu nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung tại khu vực.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Xuân Lộc ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Chủ tịch UBND xã Xuân Thành, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |