| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số: 939/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Cụm công nghiệp Hưng Thịnh tại xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Thực hiện Văn bản số 8807/UBND-CNN ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho Công ty Cổ phần Đại An lập thủ tục đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Hưng Thịnh tại xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hưng Thịnh tại xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quang Luân lập tháng 11/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 27/TTr-SXD ngày 09/3/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hưng Thịnh tại xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom với nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch

a) Vị trí:

Vị trí lập quy hoạch Cụm công nghiệp Hưng Thịnh tại xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Ðồng Nai. Phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp đường đất và đất nông nghiệp.

- Phía Nam: Giáp đường đất và đất nông nghiệp.

- Phía Đông: Giáp đất nông nghiệp.

- Phía Tây: Giáp đường Hưng Long - Lộ 25.

b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 350.000m2  (35 ha).

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

a) Tính chất:

Là Cụm công nghiệp địa phương tập trung sản xuất đa ngành nghề, được quy hoạch đầu tư các hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản, đảm bảo gắn kết đồng bộ với hệ thống hạ tầng tại khu vực. Ưu tiên các ngành nghề truyền thống tại địa phương, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và môi trường bền vững, gồm các loại hình công nghiệp như: Chế biến nông sản, chế biến lương thực thực phẩm, chế biến lâm sản, cưa xẻ gỗ, mộc dân dụng và xuất khẩu, lắp ráp chế tạo máy và phụ tùng,… không thu hút các ngành nghề gây ô nhiễm nặng như: Công nghiệp chế biến mủ cao su, sản xuất bột giấy, thuộc da, dệt nhuộm.

b) Mục tiêu:

- Cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Trảng Bom, quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn kết chung tại khu vực, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch.

- Tạo cơ sở cho việc lập dự án đầu tư các hạng mục hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định.

- Thu hút đầu tư, tạo nguồn nhân lực đẩy nhanh sự phát triển của huyện Trảng Bom, giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động tại địa phương trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quy hoạch sử dụng đất

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

a) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

+ Chỉ tiêu đất xây dựng nhà máy		: ≥55%.

+ Chỉ tiêu đất kho tàng				: ≥1%.

+ Chỉ tiêu đất giao thông 			: ≥8%.

+ Chỉ tiêu đất cây xanh				: ≥10%.

+ Chỉ tiêu đất công trình đầu mối kỹ thuật	: ≥1%.

+ Chỉ tiêu cấp điện				: 200 - 250 KW/ha.

+ Chỉ tiêu cấp nước 				: 40 - 45m3/ha/ngày.

+ Chỉ tiêu thoát nước				: 80% lượng nước cấp.

+ Chỉ tiêu rác thải 				          : 0,5 tấn/ha/ngày.

b) Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

-  Mật độ xây dựng, chiều cao công trình trong lô đất xây dựng nhà máy:

| Chiều cao XD công trình trên mặt đất (m) | Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích lô đất |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤5.000m2 | 10.000m2 | ≥20.000m2 |
| ≤10 | 70 | 70 | 60 |
| 13 | 70 | 65 | 55 |
| 16 | 70 | 60 | 52 |
| 19 | 70 | 56 | 48 |
| 22 | 70 | 52 | 45 |
| 25 | 70 | 49 | 43 |
| 28 | 70 | 47 | 41 |
| 31 | 70 | 45 | 39 |
| 34 | 70 | 43 | 37 |
| 37 | 70 | 41 | 36 |
| 40 | 70 | 40 | 35 |
| ≥40 | 70 | 40 | 35 |

- Tỷ lệ cây xanh trong lô đất xây dựng nhà máy ≥20%.

- Chỉ giới xây dựng:

+ Công trình dịch vụ: Chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 10m.

+ Công trình trong lô đất nhà máy: Chỉ giới xây dựng cách tường rào lô đất tối thiểu 06m để đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

c) Quy hoạch sử dụng đất:

| STT | Hạng mục | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất công nghiệp - tiểu thủ CN | 244.631 | 69,9 |
| 2 | Đất trung tâm dịch vụ CN | 6.044 | 1,7 |
| 3 | Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 4.500 | 1,3 |
| 4 | Đất cây xanh | 41.711 | 11,9 |
| 5 | Đất giao thông + sân đường | 53.114 | 15,2 |
|  | Cộng | 350.000 | 100,0 |

4. Phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a) Phân khu chức năng:

Khu đất lập quy hoạch tiếp giáp đường Hưng Long - Lộ 25 về phía Tây, trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất chế biến của các nhà máy, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất như sau:

- Khu trung tâm điều hành Cụm công nghiệp bố trí giữa khu đất về phía Tây, tiếp giáp với đường N2 (trục cảnh quan) và đường D1 với diện tích 6.044m2, mật độ xây dựng 30 - 40%, tầng cao trung bình 02 - 03 tầng.

- Khu cây xanh với diện tích 41.711m2 chiếm 11,9% tổng diện tích toàn khu.

- Khu nhà máy - xí nghiệp với tổng diện tích 244.631m2 bao gồm 41 lô, diện tích trung bình 4.000 - 6.000m2/lô.

- Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật - xử lý nước thải với diện tích 4.500m2 chiếm 1,3% diện tích toàn khu đất quy hoạch, bao gồm:

- Khu xử lý nước thải được bố trí tại phía Đông Nam trong khu vực có địa hình tương đối thấp thuận lợi cho việc thu gom nước thải toàn khu với diện tích 3.500m2.

- Tại phía Tây Bắc khu đất, bố trí bể nước ngầm và đài nước phục vụ cấp nước cho toàn khu giai đoạn đầu với diện tích 1.000m2.

b) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các nhà máy xí nghiệp được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng nhà máy xí nghiệp.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn Cụm công nghiệp.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền - thoát nước mưa:

- Giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và cốt cao trình quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực.

- Tuân thủ theo cao độ san nền chung tại khu vực.

- Cao độ nền thiết kế cao nhất là +84,5m tại vị trí Bắc; thấp nhất là +84,0m tại phía Đông Nam.

- Lưu vực và hướng thoát: Nước mưa trong khu quy hoạch được thoát ra suối theo hướng Bắc Đông Nam, hệ thống thoát nước mưa có độ dốc cống chủ yếu theo độ dốc đường. Nước mưa được tập trung về vị trí cố định tại phía Đông Nam. Sau khi nước mưa được tập trung tại các hố ga sẽ được dẫn theo hệ thống cống và thoát ra khỏi khu quy hoạch chảy ra suối.

* Quá trình lập hồ sơ thiết kế xây dựng hệ thống thoát nước mưa toàn Cụm công nghiệp, chủ đầu tư phải kiểm tra, tính toán lại theo thực tế lưu lượng nước mưa, tính toán tiết diện cống thoát, mương thoát phải đảm bảo đủ thoát, không để ngập úng cục bộ.

b) Quy hoạch hệ thống giao thông:

Hệ thống giao thông trong khu quy hoạch được tổ chức như sau :

* Giao thông đối ngoại (nằm ngoài ranh khu đất): Đường Hưng Long - Lộ 25, theo quy hoạch có lộ giới 32m.

* Giao thông nội bộ trong Cụm công nghiệp:

- Đường D1 có lộ giới 21,5m, trong đó mặt đường 14,5m, vỉa hè phía ranh khu đất 02m, vỉa hè phía nhà máy 05m (mặt cắt 1 - 1).

- Đường D2 có lộ giới 17,5m, trong đó mặt đường 7,5m, vỉa hè hai bên 2 x 5m (mặt cắt 3 - 3).

- Đường D3 có lộ giới 14,5m, trong đó mặt đường 7,5m, vỉa hè phía nhà máy 05m, phía ranh khu đất 02m (mặt cắt 4 - 4).

- Đường N1 có lộ giới 17,5m, trong đó mặt đường 7,5m, vỉa hè hai bên 2 x 5m (mặt cắt 3 - 3).

- Đường N2 có lộ giới 26m, trong đó mặt đường hai bên 2 x 7,5m, dải phân cách giữa 01m, vỉa hè hai bên 2 x 5m (mặt cắt 2 - 2).

* Tất cả các hệ thống giao thông phải được gắn kết đồng bộ với dự án lân cận.

c) Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng lượng nước cấp: 1.400m3/ngày.đêm.

- Mạng lưới đường ống cấp nước được thiết kế theo mạng vòng khép kín để đảm bảo cấp nước an toàn và kinh tế. Sử dụng ống sắt tráng kẽm làm đường ống cấp nước.

- Bố trí mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và nhu cầu cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d) Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Tổng lưu lượng nước thải: 1.120m3/ngày.đêm.

- Bố trí 01 trạm xử lý nước thải với công suất 1.200m3/ngày.đêm tại vị trí phía Đông Nam khu đất.

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải được thu bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông thu nhận nước thải. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực và dẫn nước về trạm xử lý nước thải.

- Xử lý nước thải 02 cấp: Cục bộ tại nhà máy và triệt để theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành tại trạm xử lý theo quy hoạch trước khi nhập vào đường cống thoát nước mưa tại phía Đông Nam sau đó thoát ra suối.

- Rác thải: Được tập trung vào bãi thu gom, sau đó đưa về khu xử lý rác thải công nghiệp của tỉnh.

e) Quy hoạch hệ thống điện:

- Nguồn điện: Được cung cấp từ nguồn trung thế 22 KV hiện hữu phía trước khu quy hoạch chạy dọc đường Hưng Long - Lộ 25.

- Chủ đầu tư phải liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng nhu cầu thuê bao dự kiến: 200 máy.

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông của huyện Trảng Bom.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư phải liên hệ với ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND huyện Trảng Bom, UBND xã Hưng Thịnh, Công ty Cổ phần Đại An, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, Công ty Cổ phần Đại An kết hợp với UBND huyện Trảng Bom lập kế hoạch chuyển mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND xã Hưng Thịnh quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Chủ đầu tư lập danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, lập kế hoạch đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp, thoát nước, cấp điện, bưu điện, phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chọn vị trí đấu nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung tại khu vực.

5. Công ty Cổ phần Đại An hoàn chỉnh dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND huyện Trảng Bom ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày quyết định phê duyệt quy hoạch được ký.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6822/QĐ.CT.UBT ngày 27/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 Cụm công nghiệp xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại An, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ## KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ## Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |