| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ––––––––––– Số: 991/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Biên Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2007 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000

khu công nghiệp Tân Phú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 1510/BXD-KTQH ngày 04/9/2003 của Bộ Xây dựng về việc thỏa thuận quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tân Phú;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-UBT ngày 07/5/1999 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/5000 khu công nghiệp Tân Phú, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 Khu công nghiệp Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai do Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp - Bộ Xây dựng lập tháng 01 năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 79/TTr-SXD ngày 05/4/2007 và đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa tại Tờ trình số 132/CVCT ngày 14/02/2007 về việc xin phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 Khu công nghiệp Tân Phú, huyện Tân Phú,

### QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/1000 Khu công nghiệp Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (Kèm bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp - Bộ Xây dựng lập tháng 01 năm 2007).

Điều 2.  Phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết nêu trên với các nội dung sau:

1. Vị trí, quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí: Địa điểm lập quy hoạch Khu công nghiệp Tân Phú nằm phía Bắc thị trấn Tân Phú, cách trung tâm thị trấn 1 km, cách Quốc lộ 20 khoảng 500m. Ranh giới cụ thể được xác định như sau:

- Phía Đông Bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp của dân.

- Phía Tây Nam giáp khu dân cư, được giới hạn bởi đường đi rừng Nam Cát Tiên.

- Phía Đông Nam hiện giáp đất sản xuất nông nghiệp (theo quy hoạch chung giáp vành đai khu trung tâm thị trấn Tân Phú).

- Phía Đông giáp đường đi thị trấn Tân Phú.

b. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 54,16 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/1000.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

a. Tính chất:

Khu công nghiệp Tân Phú dự kiến sẽ thu hút nhiều loại hình công nghiệp khác nhau, trong đó chủ yếu là công nghiệp ít gây ô nhiễm đến môi trường. Khu công nghiệp đa ngành với 3 loại hình công nghiệp:

- Công nghiệp không gây ô nhiễm gồm: Các loại hình công nghiệp có kỹ thuật cao (công nghiệp sạch) và các cơ sở dịch vụ, công ty dịch vụ chuyển giao công nghệ.

- Công nghiệp ít gây ô nhiễm gồm: Các ngành công nghiệp may mặc, lắp ráp điện tử và cơ khi chính xác.

- Công nghiệp có khả năng gây ô nhiễm (hạn chế) gồm: Các loại hình công nghiệp như hóa chất, vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo máy.

b. Mục tiêu lập quy hoạch:

- Cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tân Phú, quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn kết chung tại khu vực, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch.

- Tạo cơ sở cho việc lập dự án đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cụm công nghiệp theo quy định.

3. Phân khu chức năng và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a. Phân khu chức năng:

Trục chính của khu quy hoạch giao cắt với đường đi xã Nam Cát Tiên hiện hữu về phía Tây. Trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất, chế biến của các nhà máy, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất như sau:

- Khu trung tâm điều hành cụm công nhiệp bố trí tiếp giáp với trục chính của khu quy hoạch mở ra đường đi xã Nam Cát Tiên về phía Nam, với diện tích 1,28 ha, mật độ xây dựng 26%, tầng cao trung bình 2 – 3 tầng.

- Khu cây xanh với diện tích 7,77 ha chiếm 14,35% tổng diện tích toàn khu, bao gồm:

+ Khu công viên cây xanh bố trí về phía Bắc khu quy hoạch, có diện tích 2,48 ha chiếm 4,58% tổng diện tích toàn khu.

+ Khu cây xanh cách ly với khu dân cư, có diện tích 5,29 ha chiếm 9,77% tổng diện tích toàn khu.

- Khu nhà máy xí nghiệp với tổng diện tích 34,85 ha bao gồm 22 lô diện tích trung bình 1,0 ha - 1,5 ha, riêng lô số II-5 có diện tích 5,65 ha. Mật độ xây dựng 50 - 70%, tầng cao xây dựng 1 - 3 tầng.

- Khu xử lý nước thải có diện tích 0,77 ha nằm ở phía Đông Nam khu quy hoạch.

- Đất xây dựng công trình đầu mối 1,49 ha chiếm 2,29% tổng diện tích toàn khu.

b. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các nhà máy xí nghiệp được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng nhà máy xí nghiệp.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn cụm công nghiệp.

4. Quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Bảng cân bằng sử dụng đất:

- Đất công nghiệp - tiểu thủ CN  		:  34,98 ha, chiếm tỷ lệ   64,59%.

- Đất cây xanh 		:  7,77 ha, chiếm tỷ lệ     14,35%.

Đất cây xanh công viên		:   2,48 ha, chiếm tỷ lệ       4,58%.

Đất cây xanh cách ly		:   5,29 ha, chiếm tỷ lệ       9,77%.

- Đất khu điều hành + DV 		:   1,24 ha, chiếm tỷ lệ       2,29%.

- Đất giao thông  	  	:   8,68 ha, chiếm tỷ lệ     16,02 %.

- Đất công trình KT đầu mối		:   1,49 ha, chiếm tỷ lệ 	2,75%.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tổng cộng 		:  54,16 ha, chiếm tỷ lệ    100%.

b. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và quản lý xây dựng: Tuân theo các quy chuẩn quy phạm Việt Nam hiện hành:

b.1. Các chỉ tiêu kinh tế:

+ Chỉ tiêu cấp nước:   40 m3/ha/ngày.

+ Chỉ tiêu thoát nước:  80% lượng nước cung cấp.

+ Chỉ tiêu cấp điện	:   200 - 300KW/ha.

b.2. Các chỉ tiêu quản lý xây dựng:

- Mật độ xây dựng trong lô đất xây dựng nhà máy:

+ Xây dựng công trình 1 tầng ≤ 65 %.

+ Xây dựng công trình 2 tầng ≤ 55 %.

+ Xây dựng công trình 3 tầng ≤ 45 %.

- Tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên lô đất xây dựng nhà máy:

+ Xây dựng công trình 1 tầng > 15 %.

+ Xây dựng công trình 2 tầng > 20 %.

+ Xây dựng công trình 3 tầng > 25 %.

- Tầng cao xây dựng trung bình 1-3 tầng (chiều cao xây dựng trung bình 15 m), tùy theo tính chất sản xuất công nghiệp và khảo sát địa chất công trình cụ thể.

- Chỉ giới xây dựng: Công trình xây dựng cách tường rào lô đất (tất cả các phía) tối thiểu 5m để đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch san nền - Thoát nước mưa:

- Giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực.

- San nền bám theo hiện trạng, chỉ đào cục bộ tại khu đồi đá trong khu vực và đắp bù các ao, hồ, ruộng trũng thấp.

- Tuân thủ theo cao độ san nền chung tại khu vực.

- Hệ thống thoát nước mưa sử dụng cống tròn BTCT D400 – D1500mm tùy theo tuyến đường phù hợp với tính toán.

- Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng tách riêng với hệ thống thoát nước thải công nghiệp và nước sinh hoạt. Hướng thoát nước chính cho toàn khu phù hợp với quy hoạch san nền từ hướng Bắc xuống hướng Nam, tập trung về hai tuyến cống chính theo đường đi trung tâm thị trấn, thoát xuống khu vực trũng hiện hữu và chảy xuống suối. Các tuyến cống thoát nước mưa trong khu quy hoạch được xây dựng hai bên đường, đón nước mưa từ các nhà máy chảy ra. Xây dựng các tuyến cống chính trên đường số 2, 3 và 4.

b. Quy hoạch hệ thống giao thông:

Đường giao thông của khu quy hoạch được thiết kế theo tiêu chuẩn quy phạm giao thông và theo mục đích sử dụng.

- Đường số 1 (mặt cắt 3 - 3) có chiều dài L = 1.541,95m, có lộ giới 24 m, mặt đường rộng 8 m, vỉa hè 2 x 8 m.

- Đường số 2 (mặt cắt 2 - 2) có chiều dài L = 1.135,08 m, có lộ giới 33 m, mặt đường rộng 2 x 7,5 m, vỉa hè 2 x 8 m, giải phân cách rộng 2 m.

- Đường số 3 (mặt cắt 1 – 1) có chiều dài L = 904 m, có lộ giới 49 m, mặt đường rộng 8 m, vỉa hè 8 m + 3 m, giải cây xanh cách ly rộng 30 m.

- Đường số 4 (mặt cắt 1 – 1) có chiều dài L = 795,75m, có lộ giới 49 m, mặt đường rộng 8 m, vỉa hè 8 m + 3 m, giải cây xanh cách ly rộng 30 m.

- Đường số 5 (mặt cắt 3 – 3) có chiều dài L = 391m, có lộ giới 24 m, mặt đường rộng 8 m, vỉa hè 2 x 8 m.

- Đường số 6 (mặt cắt 4 - 4) có chiều dài L = 643,05m, có lộ giới 26,5 m, mặt đường rộng 10,5 m, vỉa hè 2 x 8 m.

- Đường số 7 (mặt cắt 1 – 1) có chiều dài L = 442,35m, có lộ giới 26,5 m, mặt đường rộng 8 m, vỉa hè 8 m + 3 m.

- Tất cả các hệ thống giao thông phải được gắn kết đồng bộ với dự án lân cận.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tính nhu cầu cấp nước cho khu công nghiệp, tiêu chuẩn 40m3/ha.ngày. Dự án đầu tư cấp nước cho Khu công nghiệp Tân Phú sẽ được xây dựng thành một dự án riêng biệt của ngành cấp nước nhằm đảm bảo cung cấp cho toàn bộ khu công nghiệp.

- Xây dựng trạm cấp nước bao gồm: Bể nước, đài nước công suất đợt đầu là 2.200m3/ngày, trong tương lai 5.000m3/ngày phục vụ cho cả khu mở rộng ở phía Bắc. Tuyến ống chính Ø200, tuyến nhánh Ø150 - Ø100 cấp nước cho tất cả các lô theo mạch vòng. Ống cấp nước dùng ống gang dẻo, độ sâu chôn ống tối thiểu 1,0m. Đài nước dung tích 200m3 (hoặc dùng bơm biến tần).

- Trên mạng lưới tuyến ống theo quy phạm cách 150m đặt 1 họng cứu hỏa Ø100 để lấy nước chữa cháy. Bể nước dự trữ cho sản xuất và chữa cháy: 1.000m3; Dự trữ nước chữa cháy theo quy phạm chữa cháy cần bảo đảm bảo lượng nước chữa cháy trong 3 giờ liền, với lưu lượng chữa cháy 30l/s cho 1 đám cháy.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với nước mưa. Nước thải xử lý riêng trong nhà máy trước khi xả ra ngoài để loại các chất dầu mỡ, kim loại nặng, các chất độc hại khác (hệ thống này do doanh nghiệp đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn hiện hành).

- Hệ thống thu gom nước thải ngoài nhà máy được thu bằng hệ thống cống kín Ø300 - Ø600 đặt trên vỉa hè dọc theo đường giao thông thu nhận nước thải, thiết kế cống tự chảy đi qua tất cả các nhà máy và lợi dụng độ dốc địa hình để thiết kế tuyến cống, đảm bảo cống không chôn quá sâu. Các tuyến cống này xả vào các cống chính của khu vực về cụm xử lý tập trung, để làm sạch bước 2 trước khi xả ra ngoài tự nhiên.

- Trạm xử lý nước thải có diện tích 0,77 ha nằm ở phía Đông Nam khu công nghiệp, nước bẩn được gom về nhà máy xử lý đạt tới tiêu chuẩn TCVN 6980 – 2001 của Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trường mới được xả ra ngoài.

- Xử lý chất thải rắn: Chất thải rắn công nghiệp độc hại tại các nhà máy đưa về xử lý tập trung tại khu xử lý rác thải công nghiệp độc hại của tỉnh.

- Chất thải rắn bình thường và rác thải sinh hoạt được tập trung vào bãi thu gom, sau đó đưa về khu xử lý rác thải của huyện.

e. Quy hoạch hệ thống điện:

- Giai đoạn đầu dự kiến xây dựng tuyến kép 22KV cấp điện cho khu công nghiệp lấy nguồn từ trạm 110/15/22KV dẫn tới. Tuyến 22KV được lắp đặt ở dạng mạch vòng, vận hành hở các thiết bị đóng cắt để đảm bảo an toàn trong cấp điện.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Tổng nhu cầu thuê bao dự kiến: 400 máy.

- Nguồn: Tổng đài Bưu điện khu vực cung cấp tuyến cáp và đấu nối vào tủ cáp được đặt tại khu điều hành và dịch vụ trong Khu công nghiệp.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Đầu tư xây dựng một hệ thống hố ga chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công sau này.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành Bưu chính Viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa, UBND huyện Tân Phú, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt, Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa phối hợp với UBND huyện Tân Phú chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao và quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa phối hợp với UBND huyện Tân Phú lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch.

Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phú, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH ## PHÓ CHỦ TỊCH #### Đinh Quốc Thái |
| --- | --- |